## 150
150 PIRKIMO DALIS. REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS fotometrui kiekybiniam skystos klinikinės chemijos CRB, Protrombino laikui, ASO parametrų nustatymui su 3 analizatorais, kures turės būti suteiktas perkančiajai organizacijai panaudos sutarties pagrindu 36 mėnesiam.
1. Visos siūlomos prekės (reagentai bei priemonės) turi būti originalios, tinkamos darbui su nurodytu arba siūlomu analizatoriumi.
2. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso prekių kiekio. Pirkėjas pasilieka teisę pirkti didesnius arba mažesnius (iki 30 proc.) kiekius prekių, priklausomai nuo poreikio.
3. Prekių galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
4. Tiekiamų prekių kokybė turi atitikti Direktyvos 98/78EB "Dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų" bei šiosTechninės specifikacijos reikalavimus.Tiekėjas turi pateikti siūlomos prekės aprašus (katalogą, brošiūrą ar panašiai) ir kokybės atitikties sertifikatų kopijas originalo ir lietuvių kalbomis. Prekės turi tikti siūlomam panaudai analizatoriui. CE ženklinimas.
5. Prekių pristatymo vieta : K.Donelaičio g. 5, Klaipėda ( trečias aukštas), laboratorija.
6. Sutarties terminas - 36 mėnesiai.
7.Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti. Jei tiekėjas nurodys nepakankamą kiekį reagentų/kitų priemonių nurodytam tyrimų skaičiui atlikti, už papildomus reagentus mokama nebus.
8. Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Perkamas pilnas reagentų komplektas tyrimams atlikti.
9. Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjas privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tikslūs reagentų ir kitų priemonių kiekiai apskaičiuojami tyrimų skaičiui nurodytam specifikacijoje. Pateikti reikalingą reagentų ir kitų priemonių, numatomą nurodytam specifikacijoje tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikti.
Pirkimo dalies Nr. | Eil. Nr. | BVPŽ | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai* | Tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml/vnt) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių skaičius pagal poreikį | Siūlomos pakuotės fiksuotas (mato vnt.) įkainis EUR be PVM | PVM tarifas |  |  |  | Siūlomos pakuotės fiksuotas (mato vnt.) įkainis EUR su PVM | Suma be PVM, Eur | Suma su PVM, Eur | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas | Prekės aprašymas pateiktas el. byloje (faile) Nr., psl. Nr. | Prekės CE sertifikatas pateiktas el. byloje (faile) Nr., psl. Nr.
150 |  | 33696500-0 | Reagentai ir priemonės -rinkiniai pilnai paruošti naudojimui su integruotais kapiliarais kraujo paėmimui, tinka veniniam, kapiliariniam kraujui ir serumui . Tikslūs reagentų ir kitų priemonių kiekis siūlomas tyrimų skaičiui nurodytam specifikacijoje . - Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. - Pateikti reikalingą reagentų ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2- jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomą nurodytam tyrimų kiekiui ir kontrolei per 12 mėn. atlikti. | [10 empty] | 72055,83 | 75655,50
| 150.1 |  | C-reaktyvus baltymas | 28000 |  |  |  | x | x |  |  |  | x | x | x | x | x | x
|  | 150.1.1 | CRP tyrimų rinkinys su integruotais kapiliarais |  | 28000 | 1x32 | 875 | 64.87 | 5 |  |  |  | 68.11 | 56761.25 | 59596.25 | Eurolyser Diagnostica GmbH | dokumento eilės nr. 17 | dokumento eilės nr. 15
|  |  | CRP kontrolės rinkinys 2x1 ml |  | 16,8 ml | 2x1 ml | 8 | 77.33 | 5 |  |  |  | 81.2 | 618.64 | 649.6 | Eurolyser Diagnostica GmbH | dokumento eilės nr. 18 | dokumento eilės nr. 15
| 150.2 |  | Antistreptolizinas O | 4800 |  |  |  | x | x |  |  |  | x | x | x | x | x | x
|  | 150.2.1 | ....... ASO tyrimų rinkinys su integruotais kapiliarais |  | 4800 | 1x16 | 300 | 44.8 | 5 |  |  |  | 47.04 | 13440 | 14112 | Eurolyser Diagnostica GmbH | dokumento eilės nr. 19 | dokumento eilės nr. 15
|  |  | ASO kontrolės rinkinys 1x1 ml |  | 24 ml | 1x1 ml | 24 | 33.07 | 5 |  |  |  | 34.72 | 793.68 | 833.28 | Eurolyser Diagnostica GmbH | dokumento eilės nr. 20 | dokumento eilės nr. 15
| 150.3 |  | Protrombino laikas | 100 |  |  |  | x | x |  |  |  | x | x | x | x | x | x
|  | 150.3.1 | PT (INR) tyrimų rinkinys |  | 100 | 1x32 | 3 | 70.09 | 5 |  |  |  | 73.59 | 210.27 | 220.77 | Eurolyser Diagnostica GmbH | dokumento eilės nr. 21 | dokumento eilės nr. 15
|  |  | PT kontrolės rinkinys 2x1 ml |  | 6 ml | 2x1 ml | 3 | 77.33 | 5 |  |  |  | 81.2 | 231.99 | 243.6 | Eurolyser Diagnostica GmbH | dokumento eilės nr. 22 | dokumento eilės nr. 15
|  |  | Kitos reikalingos priemonės (pvz. kapiliarai ir pan.): | (atsižvelgiant į bendą visų tyrimų kiekį)
150....
Lentelės Nr. 150 eilučių skaičius neribojamas (jų gali būti daugiau ar mažiau, – svarbu, kad būtų galima užtikrinti kokybišką ir patikimą tyrimų atlikimą).
Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus.
Minimalūs (ne prastesni kaip) reikalavimai lygiaverčiam analizatoriui, suteikiamam naudotis panaudos sutarties pagrindu
Tiekėjas turi pateikti siūlomo panaudai analizatoriaus aprašo (katalogo, brošiūros ar pan.) ir kokybės atitikties sertifikatų kopijas originalo ir lietuvių kalba.
Pristatoma įranga pageidautina nauja arba naudota, tačiau ne senesnė nei 3 metai nuo įrangos pagaminimo datos. Įranga turi būti sertifikuota naudojimui Europos sąjungoje, pažymėta CE žyme. Tiekėjas turi visiškai paruoštą įrangą darbui pirkėjo nurodomose patalpose instaliuoti bei apmokyti su ja dirbsiantį personalą.
| Eil. Nr. | Reikalavimai analizatoriui: |  | Siūlomo panaudai analizatoriaus parametrai (Pildo tiekėjas).g Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
| Eil. Nr. | Reikalavimai analizatoriui : |  | Siūlomo analizatoriaus parametrai
| 1 | Prietaiso paskirtis |  | Kiekybinis CRB, PT(INR) ir ASO nustatymas | [5 empty] | dokumeto eilės nr. | nr. 17,19,21
| 2 | Nustatomi parametrai |  | CRB (C reaktyvus baltymas)(automatinė hematokrito korekcijaCRB tyrimui būtina) PT(INR) (protrombinas išreikštas tarptautiniu normalizuotu santykiu), ASO (Antistreptolizinas) | [5 empty] | nuoroda į gamintojo tinklapį:https://www.eurolyser.com/medical-diagnostics/point-of-care/cube-s/
| 3 | Mėginio tipas |  | CRB ir ASO nustatymui : kapiliarinis, veninis kraujas, serumas, PT (INR) : šviežias kapiliarinis kraujas | [5 empty] | dokumento eilės nr. | 17,19,21
| 4 | Mėginio dydis |  | CRB tyrimui 5µl; PT(INR) tyrimui 20µl; ASO tyrimui 5µl | [5 empty] | dokumento eilės nr. | 17,19,21
| 5 | Matavimo ribos |  | CRB kraujyje nuo 2 iki 240 mg/l ; serume nuo 0,5 iki 120 mg/l ; PT nuo 1 iki 6 INR | [5 empty] | dokumento eilės nr. | 17,19,21
| 6 | Tikslumas |  | Ne mažiau cv 5% | [5 empty] | dokumento eilės nr. | 17,19,21
| 7 | Kalibravimas |  | RFID technologija, iš anksto nustatyta kalibracinė kreivė,LOT Nr. ir galiojimo laiko atpažinimas | [5 empty] | nuoroda į gamintojo tinklapį:https://www.eurolyser.com/medical-diagnostics/point-of-care/cube-s/
| 8 | Aptarnavimas |  | Neaptarnaujamas , integruota kokybės kontrolės savitikros sistema | [5 empty] | nuoroda į gamintojo tinklapį:https://www.eurolyser.com/medical-diagnostics/point-of-care/cube-s/
| 9 | Valdymas |  | Ekranas planšetė , valdymas liečiant | [5 empty] | nuoroda į gamintojo tinklapį:https://www.eurolyser.com/medical-diagnostics/point-of-care/cube-s/
| 10 | Atmintis |  | Ne mažiau nei 100 pacientų tyrimų rezultatų , galimybė rezultatus perkelti į laikmeną | [5 empty] | nuoroda į gamintojo tinklapį:https://www.eurolyser.com/medical-diagnostics/point-of-care/cube-s/
| 11 | Galimos jungtys ir programos |  | veikimas pagrįstas Andriod app programa, greitas duomenų įvedimas piktogrammis,duomenų perdavimas LIS HIS, bluetooth ir USB jungtys, duomenų perdavimas printeriui | [5 empty] | nuoroda į gamintojo tinklapį:https://www.eurolyser.com/medical-diagnostics/point-of-care/cube-s/
| 12 | Matavimo trukmė |  | Ne ilgesnė nei 4 min. | [5 empty] | dokumento eilės nr. | nr. 17,19,21
| 13 | Matavimo metodas |  | imunoturbidimetrinė reakcija (LED fotometras) | [5 empty] | dokumento eilės nr. | nr. 17,19,21
| 14 | Gamintojo CE sertifikatai, ženklinimas |  | Būtini | [5 empty] | dokumento eilė snr. | nr. 14,15
| 15 | Vartotojo instrukcija letuvių ir anglų kalbomis |  | Pateikti pristatant prekes | [5 empty] | dokumento eilės nr. | nr. 17,18,19,20,21,22
| 16 | Garantinis aptanavimo laikotarpis |  | Ne mažiau kaip 12 mėn. po instaliavimo | [5 empty] | visą sutarties galiojimo laikotarpį |  | dokumento eilės nr. 23
| 17 | Įrenginys turi būti integruotas su ligoninės informacine sistema, tai yra, turi turėti galimybę priimti iš ligoninės informacinės sistemos užsakymą, o atlikus tyrimą - grąžinti atsakymą į ligoninės informcinę sistemą (naudojami identifikatoriai bus apspręsti integracijos procese).Turi būti atlikti reikalingi integracijos darbai, paruoštos ir pateiktos techninės integracijų specifikacijos (specifikacijos gali būti anglų arba lietuvių kalbomis). |  | Būtina | [5 empty] | dokumento eilės nr. | eilės nr. 16, psl.42
Tęsinys kitame lape