


Bifluorid 10
	
	Naudojimo instrukcija


	
[image: image1.wmf]


Fluorido lakas dantų jautrumui gydyti.

Bifluorid 10 yra greitai džiūstanti odontologinė suspencija, kuri gerai prilimpa prie sauso danties emalio ir dentino. Tai sąlygoja ilgalaikį stiprų dentino kanalėlių uždarymą. Bifluorid 10 sudaro vandeniui atsparų apsauginį sluoksnį, apsaugantį nuo terminių ir cheminių dirgiklių. 

Naudojimo indikacijos:

Visų danties (dentino) jautrumų gydymas, tame tarpe:

-Jautrių dantų kaklelių ir vainikėlių kraštų 

-Jautrumo po profesionalios higienos ir akmenų pašalinimo

-Danties paviršiaus padengimas po preparavimo ir poliravimo

-Nusidėvėjusių kramtomųjų paviršių ir dantų nuėmus žiedus padengimas

-Po emalio pažeidimo (lūžių, įtrūkimų)

-Ertmės kraštų po plombavimo padengimas, ypač jei buvo naudota ėsdinimo technika

-Kaip dentino apsauga (pamušalas) po amalgamos plomba

Naudojimo būdas:

1. Paruošimas

Gydomi paviršiai turi būti nuvalyti ir gerai nudžiovinti oru. 

2. Paėmimas

a. Buteliukas.
Prieš kiekvieną naudojimą gerai suplakite buteliuką. Kietos dalelės turi būti gerai pasiskirsčiusios. Papildoma erdvė buteliuke bei du metaliniai kamuoliukai padeda gerai suplakti. 

Kelis lašus Bifluorid 10 užlašinkite ant šepetėlio arba geriausiai ant Pele Tim kempinėlės. Po naudojimo Bifluorid 10 buteliuką gerai uždarykite.

b. SingleDose.
Nuplėškite SingleDose pažymėtoje vietoje ir laikykite pavadinimu į viršų. Mikro Tim pradurkite foliją, plyšį padidinkite ir sudrėkinkite šepetėlį sukdami ratu.

3. Aplikacija

Plonai tepkite ant paviršiaus. Dėmesio: Per stori sluoksniai labai lengvai nusilupa. Laką palikite absorbuotis 10 - 20 s ir po to nudžiovinkite oro srove. Esant teisingai aplikacijai ir tinkamai burnos higienai (nevalykite dantų 12 - 24 val. po aplikacijos), Bifluorid 10 lakas išsilaiko keletą dienų. 
Esant jautriems dantų kakleliams ar vainikėlių kraštams ar panašioms situacijoms, gydymas turėtų būti kartojamas 2 ar 3 kartus kas 7 dienas. 

Paviršiai turi būti nudžiovinti ir vėl padengti.

Papildoma informacija/atsargumo priemonės

Bifluorid 10 sudėtyje yra etilo acetato, natrio fluorido, kalcio fluorido, celiuliozės esterio ir eugenolio. Nenaudokite preparato pacientams žinomai alergiškiems šioms sudėtinėms dalims. 

1 g Bifluorid 10 sudaro:

50mg natrio fluorido (atitinka 22mg fluoro) ir 50mg kalcio fluorido (atitinka 24 mg fluoro).

Bifluorid 10 reikia labai atsargiai vartoti individams, kurie gali nekontroliuoti savo rijimo reflekso (ikimokyklinukai, neįgalieji). Sisteminis gydymas fluoru (fluoro tabletės, fluoruota druska) po Bifluorid 10 aplikacijos keletui dienų turi būti nutrauktas.

Neteisingai naudojant (žr. skyrių „Naudojimo būdas“) galimas fluoro perdozavimas. Tai gali sukelti pykinimą, vėmimą ir/ar viduriavimą. Nuolat viršijant fluoridų dienos normą 2 mg fluoridų (sistemiškai ir vietiškai), odontogenezės metu gali sutrikti emalio mineralizacija. Šie pažeidimai, vadinami dantų fluoroze, pasireiškia baltomis dėmėmis ant emalio.

Bifluorid 10 turėtų būti pakankamai takus, kad lengvai tekėtų iš lašintuvo po supurtymo. Jei reikia laką galite praskiesti keliais kartu esančio tirpiklio lašais. Tirpiklį galima naudoti ir instrumentų nuvalymui ir t.t.

Laikymo informacija

Saugokite Bifluorid 10 nuo tiesioginių saulės spindulių ir laikykite kambario temperatūroje (4°C-23°C). Nenaudokite pasibaigus galiojimo laikui, nurodytam ant pakuotės ar buteliuko.

Bifluorid 10 gaminamas:

buteliukuose
Rinkinys 4 g su tirpikliu
Art. Nr. 1615

Buteliukas 10g
Art. Nr. 1616

Tirpiklis, 10 ml buteliukas
Art. Nr. 1032

Didelė pakuotė 3x10 g 

10 ml tirpiklio ir Pele Tim
Art. Nr. 1617

Pele Tim 1 numerio 
Art. Nr. 2252

SingleDose

Pakuotė 50 SingleDose, priedai
Art. Nr. 1618

Pakuotė 200 SingleDose, priedai
Art. Nr. 1619

Mūsų preparatai sukurti naudojimui odontologijoje. Kadangi jų pritaikymas yra aktualus, mes suteikiame išsamią žodinę ir rašytinę informaciją. Bet ši informacija neatleidžia Jūsų nuo šių preparatų tinkamumo nurodytiems tikslams kontrolės. Kadangi mes negalime kontroliuoti kaip šie preparatai naudojami, už tai visiškai atsako vartotojas. Žinoma, mes užtikriname jų kokybę atitinkamai egzistuojantiems standartams ir gamybos bei prekybos sąlygoms.


[image: image2.wmf]Phone +49 (47 21) 719-0

Fax +49 (47 21) 719-140

e-mail: info@voco.com

www.voco.com

P.O. Box 767

27457 Cuxhaven

Germany


VC 60 001035 LT 081 /  100




Bifluorid 10
	
	Naudojimo instrukcija


	
[image: image3.wmf]


Fluorido lakas dantų jautrumui gydyti.

Bifluorid 10 yra greitai džiūstanti odontologinė suspencija, kuri gerai prilimpa prie sauso danties emalio ir dentino. Tai sąlygoja ilgalaikį stiprų dentino kanalėlių uždarymą. Bifluorid 10 sudaro vandeniui atsparų apsauginį sluoksnį, apsaugantį nuo terminių ir cheminių dirgiklių. 

Naudojimo indikacijos:

Visų danties (dentino) jautrumų gydymas, tame tarpe:

-Jautrių dantų kaklelių ir vainikėlių kraštų 

-Jautrumo po profesionalios higienos ir akmenų pašalinimo

-Danties paviršiaus padengimas po preparavimo ir poliravimo

-Nusidėvėjusių kramtomųjų paviršių ir dantų nuėmus žiedus padengimas

-Po emalio pažeidimo (lūžių, įtrūkimų)

-Ertmės kraštų po plombavimo padengimas, ypač jei buvo naudota ėsdinimo technika

-Kaip dentino apsauga (pamušalas) po amalgamos plomba

Naudojimo būdas:

4. Paruošimas

Gydomi paviršiai turi būti nuvalyti ir gerai nudžiovinti oru. 

5. Paėmimas

a. Buteliukas.
Prieš kiekvieną naudojimą gerai suplakite buteliuką. Kietos dalelės turi būti gerai pasiskirsčiusios. Papildoma erdvė buteliuke bei du metaliniai kamuoliukai padeda gerai suplakti. 

Kelis lašus Bifluorid 10 užlašinkite ant šepetėlio arba geriausiai ant Pele Tim kempinėlės. Po naudojimo Bifluorid 10 buteliuką gerai uždarykite.

b. SingleDose.
Nuplėškite SingleDose pažymėtoje vietoje ir laikykite pavadinimu į viršų. Mikro Tim pradurkite foliją, plyšį padidinkite ir sudrėkinkite šepetėlį sukdami ratu.

6. Aplikacija

Plonai tepkite ant paviršiaus. Dėmesio: Per stori sluoksniai labai lengvai nusilupa. Laką palikite absorbuotis 10 - 20 s ir po to nudžiovinkite oro srove. Esant teisingai aplikacijai ir tinkamai burnos higienai (nevalykite dantų 12 - 24 val. po aplikacijos), Bifluorid 10 lakas išsilaiko keletą dienų. 
Esant jautriems dantų kakleliams ar vainikėlių kraštams ar panašioms situacijoms, gydymas turėtų būti kartojamas 2 ar 3 kartus kas 7 dienas. 

Paviršiai turi būti nudžiovinti ir vėl padengti.

Papildoma informacija/atsargumo priemonės

Bifluorid 10 sudėtyje yra etilo acetato, natrio fluorido, kalcio fluorido, celiuliozės esterio ir eugenolio. Nenaudokite preparato pacientams žinomai alergiškiems šioms sudėtinėms dalims. 

1 g Bifluorid 10 sudaro:

50mg natrio fluorido (atitinka 22mg fluoro) ir 50mg kalcio fluorido (atitinka 24 mg fluoro).

Bifluorid 10 reikia labai atsargiai vartoti individams, kurie gali nekontroliuoti savo rijimo reflekso (ikimokyklinukai, neįgalieji). Sisteminis gydymas fluoru (fluoro tabletės, fluoruota druska) po Bifluorid 10 aplikacijos keletui dienų turi būti nutrauktas.

Neteisingai naudojant (žr. skyrių „Naudojimo būdas“) galimas fluoro perdozavimas. Tai gali sukelti pykinimą, vėmimą ir/ar viduriavimą. Nuolat viršijant fluoridų dienos normą 2 mg fluoridų (sistemiškai ir vietiškai), odontogenezės metu gali sutrikti emalio mineralizacija. Šie pažeidimai, vadinami dantų fluoroze, pasireiškia baltomis dėmėmis ant emalio.

Bifluorid 10 turėtų būti pakankamai takus, kad lengvai tekėtų iš lašintuvo po supurtymo. Jei reikia laką galite praskiesti keliais kartu esančio tirpiklio lašais. Tirpiklį galima naudoti ir instrumentų nuvalymui ir t.t.

Laikymo informacija

Saugokite Bifluorid 10 nuo tiesioginių saulės spindulių ir laikykite kambario temperatūroje (4°C-23°C). Nenaudokite pasibaigus galiojimo laikui, nurodytam ant pakuotės ar buteliuko.

Bifluorid 10 gaminamas:

buteliukuose
Rinkinys 4 g su tirpikliu
Art. Nr. 1615

Buteliukas 10g
Art. Nr. 1616

Tirpiklis, 10 ml buteliukas
Art. Nr. 1032

Didelė pakuotė 3x10 g 

10 ml tirpiklio ir Pele Tim
Art. Nr. 1617

Pele Tim 1 numerio 
Art. Nr. 2252

SingleDose

Pakuotė 50 SingleDose, priedai
Art. Nr. 1618

Pakuotė 200 SingleDose, priedai
Art. Nr. 1619

Mūsų preparatai sukurti naudojimui odontologijoje. Kadangi jų pritaikymas yra aktualus, mes suteikiame išsamią žodinę ir rašytinę informaciją. Bet ši informacija neatleidžia Jūsų nuo šių preparatų tinkamumo nurodytiems tikslams kontrolės. Kadangi mes negalime kontroliuoti kaip šie preparatai naudojami, už tai visiškai atsako vartotojas. Žinoma, mes užtikriname jų kokybę atitinkamai egzistuojantiems standartams ir gamybos bei prekybos sąlygoms.


[image: image4.wmf]Phone +49 (47 21) 719-0

Fax +49 (47 21) 719-140

e-mail: info@voco.com

www.voco.com

P.O. Box 767

27457 Cuxhaven

Germany


VC 60 001035 LT 081 /  100

_996570664.unknown

_1038733405.unknown

_996570662.unknown

