
[image: image1.png]HAND DISINFECTANT
(i oy

Vey oo skintleance.
MosurisesskinDermatologcaly ested.

Bactercial fngodl
dadal,vireital

EN1500-305; EN 14476 1 min;
- 15min;




 

Eurodispenser Safety plus
[image: image3.jpg]BODE-SCIENCE-COMPETENCE

()





PASKIRTIS: Rankų antiseptiko ir skysto muilo dozavimui visur, kur reikalinga higieninė ir chirurginė antiseptika. Skirtas Bode Chemie originalioms 0,5l ir 1,0l muilo, rankų antiseptiko talpoms. 

SAVYBĖS

Pagaminta iš dezinfekcinėms priemonėms atsparaus plastiko.

Uždaro tipo. 

Integruotas užraktas apsaugo nuo vagystės. 

Dozavimo pompa vienu paspaudimu dozuoja ~1,7ml skysčio.

Dozatoriaus alkūnės ilgis: 0,5l talpos- 17cm, 1,0l- 20,5cm. 
Plati dozatoriaus rankena patogiam naudojimui. 
Lašų surinkimo padėklas.

Komplekte: dozatorius, lašų surinkimo padėklas, tvirtinimo elementai, instrukcija  (dozavimo pompos nėra).

 DEZINFEKCIJA IR VALYMAS Atliekama visada, kai keičiama talpa. Dozatoriaus, lašų surinkimo padėklo išorė valoma paviršių dezinfekcijos priemonėmis ( pvz. Bacillol tissues, Bacillol 30 tissues, Mikrobac tissues, Dismozon pur (0,6%)).
Dozatorių galima dezinfekuoti plovimo mašinoje: dezinfekcinio tirpalo ph 7-12; temperatūra ne aukštenė 83°C. 

Negalima autoklavuoti. 
Nenaudoti rūgštinių, abrazyvinių valiklių. 
TALPA 0,5l ir 1,0l 
GAMINTOJAS Bode Chemie GmbH, Vokietija

ATSTOVAS LIETUVOJE UAB Armila, Molėtų pl.75, Vilnius, tel. 8-800-20017, 8-5 2771732.
[image: image2.bmp]