## 1 LAPAS
NAUJASODŽIO GATVĖS NUO SENOJO GARDINO PL. IKI ŽEMĖS SKLYPO NAUJASODŽIO G. 54 VILNIAUS MIESTE STATYBOS PROJEKTAS
Pozicija, eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos |  | Žymuo |  | Mato vnt. | Kiekis | Kaina, eurais
[7 empty] | vieneto | viso kiekio
1 | Metalinė cinkuota dažyta 6,5 m aukščio virš žemės, gatvių apšvietimo atrama, įleidžiamom durelėm aps. klasės. IP54; su JOR-99969 kontaktine grupe, su saugikliu 6A; Papildomai iki h-1.3 m apdorota antikorozine danga. |  | psl. 4 |  | vnt. | 9 | 262.81 | 2365.29
2 | Užmaunama gembė atramai; Cinkuota; L-1,0 m; H-1,5 m. |  | psl. 5 |  | vnt. | 8 | 62.75 | 502
3 | Užmaunama gembė atramai su atšaka fotojutiklio montavimui; Cinkuota; L-1,0 m; H-1,5 m. |  | psl. 5 |  | vnt. | 1 | 115.74 | 115.74
4 | Pamatas, skirtas 8-12 m aukščio atramų montavimui 1,46 m gylio, su nuožulniomis angomis el. kabelių įvedimui. |  | psl. 7 |  | vnt. | 9 | 64.15 | 577.35
5 | Gatvės apšvietimo šviestuvas su šviesos diodais (LED) ≥ 21.0 W, skirtas montavimui ant konsolės 42÷60mm, komplekte su montavimo ant konsolės mazgu, uždaras, ll saugos klasė; IP66/66; IK- ne mažiau 0,8; Spalvinė temperatūra 3000 K; Veikimo trukmė ne mažiau 100000 val.; Maitinimo šaltinis su programuojama pritemdymo funkcija ir pritemdymo valdymo galimybe per išorinius įrenginius. Lengvai prieinamas maitinimo blokas, atskiras nuo optinės dalies; aptakus (be briaunų) ll saugos klasė. |  | psl. 9 |  | vnt. | 9 | 383.49 | 3451.41
6 | Apšvietimo maitinimo punktas, komplektuojamas pagal UAB „Vilniaus apšvietimas“ technines specifikacijas, komplekte su pagrindu spintos montavimui žemės paviršiuje. |  | psl. 9 |  | kompl. | 1 | 4880.79 | 4880.79
7 | Šviesos jutiklis IP67 montuojamas atramoje |  | psl. 11 |  | vnt. | 1 | 48.81 | 48.81
8 | Jėgos kabelis aliumininėmis gyslomis 4x25mm² su XLPE izoliacija ir PVC apvalkalu, įtampai 0,6/1kV, darbo temperatūra +90°C |  | psl. 11 |  | m. | 329 | 2.45 | 806.05
9 | Jėgos kabelis aliumininėmis gyslomis 4x35mm² su XLPE izoliacija ir PVC apvalkalu, įtampai 0,6/1kV, darbo temperatūra +90°C |  | psl. 11 |  | m. | 3 | 2.86 | 8.58
10 | Jėgos kabelis Cu 3x1,5 mm² (atramoje ir iki šviesos jutiklio atramoje) |  | psl. 12 |  | m. | 113 | 0.76 | 85.88
11 | Plastmasinis vamzdis Ø50mm (šviesos jutiklio kabelio montavimui) |  | psl. 13 |  | m | 19 | 1 | 19
12 | Plastmasinis vamzdis Ø75mm |  | psl. 13 |  | m. | 270 | 1.89 | 510.3
13 | Plastmasinis vamzdis atsparus UV spindulių poveikiui, montuojamas ant atramos Ø50 mm |  | psl. 13 |  | m. | 12 | 1.26 | 15.12
14 | Plastmasinis sustiprintas vamzdis Ø110mm tiesimui po važiojamąja gatvės dalimi |  | psl. 14 |  | m. | 7 | 7.41 | 51.87
15 | Galinė kabelinė mova Al. kabeliui 4x25mm² |  | psl. 15 |  | vnt. | 20 | 3.59 | 71.8
16 | Antgalis kabelio gyslų Ø 25mm² prijungimui |  | psl. 17 |  | vnt. | 80 | 0.43 | 34.4
17 | Galinė kabelinė mova Al. kabeliui 4x35mm² |  | psl. 15 |  | vnt. | 2 | 3.59 | 7.18
18 | Antgalis kabelio gyslų Ø 35mm² prijungimui |  | psl. 17 |  | vnt. | 8 | 0.49 | 3.92
19 | Signalinė juosta su užrašu “Dėmesio , el. kabelis” |  | psl. 15 | 2,5mX3 vnt. | m | 277 | 1.23 | 340.71
20 | Laikiklis Ø40 vamzdžio tvirtinimui ant atramos |  | psl. 15 |  | vnt. | 4 | 4.32 | 17.28
21 | Skardinis 3 mm storio, cinkuotas ir milteliniu būdu dažytas profilis el. kabelio apsaugai ant atramos, H-2,5 m; l -65 mm x 50 mm, Su tvirtinimo detalėmis |  | psl. 15 |  | kompl. | 1 | 76.7 | 76.7
22 | Hermetikas kabelio sandarinimui vamzdyje |  | psl. 15 |  | kg. | 2 | 1.29 | 2.58
23 | Izoliuotas gnybtas kabelinės linijos sujungimui su kabeline linija AMKA 3*25 +35 |  | psl. 15 |  | vnt. | 3 | 3.49 | 10.47
24 | Gnybtas kabelinės linijos nulinio laidininko sujungimui sujungimui su kabeline linija AMKA 3*25 +35 |  | psl. 15 |  | vnt. | 1 | 3.49 | 3.49
25 | Cinkuota plieninė juosta 25x4mm |  | psl. 15 |  | m. | 30 | 2.65 | 79.5
26 | Plieninis cinkuotas elektrodas diam. 17,5mm/6vnt. x 1,5m; su sujungimo movomis |  | psl. 15 |  | kompl. | 9 | 63.17 | 568.53
27 | Plieninis cinkuotas elektrodas diam. 17,5mm/9vnt. x 1,5m; su sujungimo movomis |  | psl. 15 |  | kompl. | 1 | 94.75 | 94.75
28 | Gnybtas kryžmam plieninės juostos sujungimui |  | psl. 15 |  | vnt. | 10 | 4.18 | 41.8
29 | Įkalimo galvutė |  | psl. 15 |  | vnt. | 10 | 3.22 | 32.2
30 | Antikorozinė pasta |  | psl. 15 |  | kg. | 1 | 1.61 | 1.61
31 | Juosta antikorozinė - vulkanizuojanti |  | psl. 15 |  | vnt. | 10 | 8.37 | 83.7
32 | Dažai atramų numeravimui |  | psl. 16 |  | vnt. | 1 | 5.69 | 5.69
33 | Dažai antikorozinei atramų apsaugai |  | psl. 16 |  | kg. | 1 | 83.67 | 83.67
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
1 | Tranšėjos kasimas iki 1 m gylio, vieno kabelio tiesimui mechanizuotu būdu. |  |  |  | m. | 242 | 4.83 | 1168.86
2 | Tranšėjos kasimas rankiniu būdu iki 1 m gylio, vieno kabelio tiesimui. |  |  |  | m. | 35 | 8.05 | 281.75
3 | Trasos nužymėjimas. |  |  |  | taškai. | 19 | 12.87 | 244.53
4 | Esamo šviestuvo ir gembės išmontavimas nuo g/b atramos, išvežimas į bendrovės aikštelę. |  |  |  | kompl. | 5 | 26.82 | 134.1
5 | Esamos orinės kabelinės linijos išmontavimas nuo esamų g/b atramų. AMKA 3X25 +35 mm² (5 protarpiai) |  |  |  | m | 181 | 3.22 | 582.82
6 | El. kabelio (Al. 4x25mm²) montavimas ant esamos g/b atramos, vamzdyje Ø40 mm., Kabelio apsaugojimas skardos profiliu. |  |  |  | vnt. | 1 | 12.87 | 12.87
7 | Kabelio tiesimas plast. vamzdyje Ø75mm |  |  |  | m. | 270 | 0.75 | 202.5
8 | Kabelio tiesimas plast. vamzdyje Ø50mm |  |  |  | m. | 19 | 0.75 | 14.25
9 | Kabelio tiesimas plast. vamzdyje Ø110mm |  |  |  | m. | 7 | 0.75 | 5.25
10 | Viršutinio sluoksnio sutvarkymas po kabelio tiesimo. |  |  |  | m². | 277 | 8.05 | 2229.85
11 | Grunto sutankinimas |  |  |  | m². | 168 | 0.8 | 134.4
12 | Apšvietimo atramų apdirbimas antikorozine danga iki h-1,3 m |  |  |  | kompl. | 9 | 22.53 | 202.77
13 | Įžeminimo kontūro įrengimas iš surenkamųjų įkalamų elektrodų |  |  |  | kompl. | 10 | 40.76 | 407.6
14 | Įžeminimo kontūro varžos matavimas |  |  |  | kompl. | 10 | 12.87 | 128.7
15 | Apšvietimo maitinimo punkto montavimas žemės paviršiuje, prijungimas, bandymai, matavimai. |  |  |  | kompl. | 1 | 128.72 | 128.72
16 | Medžiagų montavimo darbai pagal medžiagų žiniaraštį. |  |  |  | kompl. | 1 | 390.46 | 390.46
17 | Apšviestumo matavimai; kabelio izoliacijos matavimai |  |  |  | kompl. | 1 | 128.72 | 128.72
18 | Kitus tinklus eksploatuojančių organizacijų atstovų iškvietimas. |  |  |  | kompl. | 2 | 160.91 | 321.82
19 | Atramų numeravimas |  |  |  | obj. | 1 | 26.82 | 26.82
|  |  |  | Viso |  |  |  | 21744.96
|  |  |  | PVM (21proc.) |  |  |  | 4566.44
|  |  |  | Iš viso |  |  |  | 26311.4