Vertimas iš anglų kalbos

Zibo Eastmed Healthcare Products Co., Ltd

Add: No.118 Huaguang Road, Zhangdian District, Zibo City 255000, Shandong China

VIENKARTINIŲ ŠVIRKŠTŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA REF NR. DS01

| - Medžiagos: PP + guma be latekso + ABS + nerūdijantis plienas. Dydis: 1ml. Tipas: 3 dalys, „Luer Slip; likutinis tūris“ tūris:≤0.7 µl po injekcijos - Medžiagos: PP + be latekso guma + ABS + nerūdijantis plienas. Dydis: 1ml. Tipas: 3 dalys, „Luer Slip-Dead“ tūris: ≤0.7ML po injekcijos - Materials: PP + latex rubber + ABS + stainless steel. Size: 1ml. Type: 3 parts, Luer Slip-Dead volume: ≤0.7ML after injection - Medžiagos: PP + latekso gumos + ABS + Nerūdijančio plieno Dydis: 1ml-Type: 3 dalių, Luer slydimo Negyvosios tūris: ≤0.7ML po injekcijos - Materials: PP + latex rubber + ABS + Stainless steel Size: 1ml-Type: 3 parts, Luer slip Dead volume: ≤0.7ML after injection - Nepavyksta įkelti išsamių rezultatų - Bandyti dar kartą - Bandoma iš naujo... - Bandoma iš naujo... | - Nepirogeniškas - Be latekso - Vienkartiniam naudojinui - Sterilizuota EO 0197 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | No. | Žyma | Medžiagos |
|  | 1 | Apsauginis adatos dangtelis | Polipropilenas |
|  | 2 | Injekcinė adata | Nerūdijantis plienas |
|  | 3 | Adatos įvorė | ABS |
|  | 4 | Tarpinė | Be latekso |
|  | 5 | Cilindras | Polipropilenas |
|  | 6 | Stūmoklis | Polipropilenas |

Pakavimas:

- Vienetinė „blisterio“ pakuotė“

- Pakuotė pritaikyta sterilizuoti etileno oksido dujomis. Etiketėje nurodomas būtinos turinio indentifikavimo nuorodos: pavadinimas, prekės kodas, pagaminimo data, galiojimo data ir partijos numeris

- Pakuotės informacija:  1vnt/“blisterio pakuotėje:, 100vnt /antrinėje dėžutėje

KOKYBĖ:

1. Produkto kokybę garantuoja patikrinimai visuose gamybos lygiuose, visi mūsų gaminiai gaminami 100% švarioje patalpoje, galutinė kontrolė atliekama pakuotės lygiu.

2. Supakuotas turinys sterilizuojamas etileno oksidu pagal fizikos ir mikrobiologijos srityje patvirtintą metodą. Tinkamumo laikas yra 5 metai nuo pagaminimo datos.

3. Produktas atitinka MDD 93/42 / EEB su pakeitimais, padarytais 2007/47 / EB, ir palaiko kokybės užtikrinimo sistemą pagal ISO 13485.

Už vertimą atsakingas A. Zapalskio IĮ „AZAS“ direktorius                                       Juozas Devižis