## Lapas1
REAGENTŲ, EKSPLOATACINIŲ MEDŽIAGŲ, PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (2 skyrius)
BENDRIEJI REIKALAVIMAI REAGENTAMS IR PRIEMONĖMS:
1. Turima įranga priklauso VšĮ „Vilniaus gimdymo namai“. Galima siūlyti gamintojo originalias ar lygiavertes priemones, pilnai atitinkančias kokybinius ir techninius reikalavimus. Reagentai, eksploatacinės medžiagos, papildomos priemonės turi būti vieno gamintojo. Tiekėjas privalo pateikti atstovavimo dokumentą siūlomoms prekėms tiekti. Visa pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo. Nagrinėjamas tik pilnas pasiūlymas, atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus.
2. Tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai pažymėti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka ir nurodyti puslapį. Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus. Tiekėjui pateikus klaidingą informaciją pasiūlymas gali būti atmestas.
3. Tiekėjas turi pateikti reagentų, eksplotacinių medžiagų ir kitų papildomų priemonių aprašymus, darbo instrukcijas, saugos duomenų lapus bei atitikties dokumentus (dokumentų originalų kopijas ir tinkamai patvirtintus vertimus į lietuvių kalbą) (kur tinka). Tinkamu laikomas vertimo patvirtinimas tiekėjo arba jo įgalioto atstovo parašu ir tiekėjo antspaudu (jei turi). Už tinkamą vertimą į lietuvių kalbą – atsakingas tiekėjas. Tiekėjas įsipareigoja visą pateiktą informaciją, susijusią su tyrimo procesu, esant reikalui, pirkimo-pardavimo sutarties galiojimo metu nedelsiant atnaujinti.
4. Tiekėjas turi tiekti prekes, atitinkančias Europos direktyvų nuostatas. Siūlantiems reagentus, pateikti atitikties dokumentą pagal Europos direktyvų nuostatas, kuris atitinka Tarybos direktyvos 98/79/EC sąlygas in vitro diagnostiniams medicinos prietaisams. Siūlantiems papildomas priemones, pateikti atitikties dokumentus pagal Europos direktyvų nuostatas medicinos priemonėms (CE sertifikatas arba lygiavertis dokumentas).
5. Perkančioji organizacija, siekdama patikrinti konkretaus tiekėjo prekių atitikimą reikalavimams, gali prašyti Tiekėjo per nustatytą terminą visoms pirkimo dalims pateikti prekių, kurios bus tiekiamos laimėjus konkursą, pavyzdžius. Nepateikus prekių pavyzdžių, pasiūlymas bus atmetamas. Pavyzdžiai grąžinami nebus.
BENDRIEJI REIKALAVIMAI ĮRANGAI:
1. Sudaroma galimybė tiekėjams, neatstovaujantiems perkančiosios organizacijos turimos įrangos gamintojo, siūlyti kitą, perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančią įrangą (pagal panaudą) kartu su reagentais, eksploatacinėmis medžiagomis, papildomomis priemonėmis tam pačiam tyrimų skaičiui atlikti. Galima siūlyti gamintojo originalias ar lygiavertes priemones, pilnai atitinkančias kokybinius ir techninius reikalavimus. Siūloma įranga panaudai privalo būti ne senesnė nei 5 metai.
2. Laimėtojas, pasiūlęs kitą, perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančią įrangą (pagal panaudą), įrangą turi pristatyti, surinkti, sumontuoti/instaliuoti/įdiegti perkančiosios organizacijos nurodytu adresu, paruošti darbui ir suderinti/išbandyti bei apmokyti perkančiosios organizacijos personalą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo panaudos sutarties abiejų šalių pasirašymo dienos. Kartu su įranga panaudai, turi pateikti užpildytą įrangos techninį pasą ir kitą, įrangos eksploatavimui, reikalingą dokumentaciją. Personalą turi apmokinti kompetentingas specialistas, turintis kompetenciją įrodantį dokumentą (pateikti dokumentą (pažymėjimas/sertifikatas), patvirtinantį, kad mokymus atliekantis asmuo yra gamintojo tinkamai apmokytas ir/ar įgaliotas mokyti įrangos naudotojus.
3. Tiekėjas turi pateikti įrangos pagal panaudą, kuria bus naudojamasi tol, kol pagal viešojo pirkimo-pardavimo sutartį bus perkami iš tiekėjo laboratorijos diagnostikos reagentai, eksploatacinės medžiagos, papildomos priemonės, naudojimosi instrukcijas, įrangos priežiūros techninės planą, reagentų ir kitų papildomų priemonių aprašymus, darbo instrukcijas, saugos duomenų lapus bei atitikties dokumentus (dokumentų originalų kopijas ir tinkamai patvirtintus vertimus į lietuvių kalbą) (kur tinka). Tinkamu laikomas vertimo patvirtinimas tiekėjo arba jo įgalioto atstovo parašu ir tiekėjo antspaudu (jei turi). Už tinkamą vertimą į lietuvių kalbą – atsakingas tiekėjas. Tiekėjas įsipareigoja visą pateiktą informaciją, susijusią su tyrimo procesu, esant reikalui, pirkimo-pardavimo sutarties galiojimo metu nedelsiant atnaujinti.
4. Pasiūlyta įranga turi būti ženklinta CE ženklu. Tiekėjas turi pateikti tai įrodančius dokumentus (CE sertifikatus).
5. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą kartu su įranga panaudai, turi būti gamintojo įgaliotas atlikti techninį aptarnavimą (arba pateikti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos techninį aptarnavimą) įrangos eksploatavimo laikotarpiu. Tiekėjas privalo užtikrinti perduodamos įrangos techninį aptarnavimą (techninę priežiūrą, techninės būklės tikrinimą), gedimų diagnostiką ir šalinimą/remontą be papildomo mokesčio (savo sąskaitą) visą panaudos sutarties galiojimo terminą. Gedimas, po pranešimo gavimo, turi būti pradėtas šalinti per 4 val. darbo dienomis ir per 6 val. poilsio ir švenčių dienomis.
2. PIRKIMO DALIS. REAGENTAI, EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS HEMATOLOGINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI 5 DALIŲ (WBC) AUTOMATINIU ANALIZATORIUMI MEK-7300 K ARBA LYGIAVERČIU 5 DALIŲ (WBC) AUTOMATINIU ANALIZATORIUMI PANAUDAI (siūlomas analizatorius panaudai turi atitikti 2.2 dalyje nurodytus techninius reikalavimus)
2.1 Reagentai, eksploatacinės medžiagos ir papildomos priemonės hematologiniams tyrimams (vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti bendruosius, kokybinius bei techninius reikalavimus)
Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Techninės charakteristikos, reikalavimai, metodas | Atitikimas technibėms charakteristikoms (būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje) | Maksimalus tyrimų skaičius per 24 mėn./reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Maksimalus kokybės kontrolei (vidinei ir išorinei) skirtas tyrimų skaičius per 24 mėn./reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui 1 | Maksimalus kalibracijos procedūrai skirtas tyrimų skaičius per 24 mėn./reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui 1 | Reagentų, priemonių siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių kiekis bendram tyrimų skaičiui per 24 mėn. (sumuojant 5, 6, 7 techninės specifikacijos stulpelius) | Tyrimo kaina, EUR be PVM | Tyrimo kaina, EUR su PVM | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | PVM, % | Siūlomos pakuotės kaina, EUR su PVM | Suma (pakuotės), EUR be PVM 24 mėn. | Suma (pakuotės), EUR su PVM 24 mėn. | Reagentų/priemonių pakuočių galiojimo laikas/stabilumas po pakuotės atidarymo pagal gamintojo dokumentaciją (kur tinka) | Prekės (reagentų, eksplotacinių medž. Ir papil. priemonių) gamintojas, pavadinimas, katologo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
2.1.1 | Automatizuotas hematologinis (kraujo) tyrimas | - | - | 20000 | 1600 | 4 | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | Siūlomi reagentai ir priemonės hematologiniams tyrimams atlikti hematologiniu analizatoriumi MEK-7300K
2.1.1.1 | Hemolynac 3N 1l |  |  | 17 | 1 | 0 | 1 ltr | 18 | 0.036 | 0.0378 | 40 | 5% | 42 | 720 | 756 | 90 | Nihon Kohden Firenze, Hemolynac 3N 1l, MEK-680I
2.1.1.2 | Hemolynac 5 1l |  |  | 23 | 2 | 0 | 1 ltr | 25 | 0.0525 | 0.055125 | 42 | 5% | 44.1 | 1050 | 1102.5 | 30 | Nihon Kohden Firenze, Hemolynac 5 1l, MEK-910I
2.1.1.3 | Cleanac 5l |  |  | 21 | 1 | 0 | 5 ltr | 22 | 0.0638 | 0.06699 | 58 | 5% | 60.9 | 1276 | 1339.8 | 180 | Nihon Kohden Firenze, Cleanac 5l, MEK-520I
2.1.1.4 | Cleanac 3 1l |  |  | 40 | 2 | 0 | 1 ltr | 42 | 0.0504 | 0.05292 | 24 | 5% | 25.2 | 1008 | 1058.4 | 90 | Nihon Kohden Firenze, Cleanac 3 1l, MEK-620I
2.1.1.5 | Isotonac 4 20l |  |  | 76 | 4 | 0 | 20 ltr | 80 | 0.168 | 0.1764 | 42 | 5% | 44.1 | 3360 | 3528 | 60 | Nihon Kohden Firenze, Isotonac 4 20l, MEK-641I
2.1.1.6 | Kontrolinis kraujas |  |  | 0 | 108 | 0 | 3 ml | 108 | 0.1458 | 0.15309 | 27 | 5% | 28.35 | 2916 | 3061.8 | 14 | Nihon Kohden, Kontrolinis kraujas aukštas 3 ml, MEK-5D-H; Kontrolinis kraujas žemas 3 ml, MEK-5D-L; Kontrolinis kraujas normalus 3 ml, MEK-5D-N
2.1.1.7 | Kalibratorius |  |  | 0 | 0 | 2 | 3ml | 2 | 0.0035 | 0.003675 | 35 | 5% | 36.75 | 70 | 73.5 | 7 | Nihon Kohden, MEK-Calibrator, MEKCAL
2.1.1.8 | HGB Filtras |  |  | 38 | 2 | 0 | vnt. | 40 | 0.016 | 0.01936 | 8 | 21% | 9.68 | 320 | 387.2 | - | Nihon Kohden, HGB Filtras, T802
2.1.1.9 | Peristaltinės pompos žarnelė |  |  | 7 | 1 | 8 | vnt. | 8 | 0.0108 | 0.013068 | 27 | 21% | 32.67 | 216 | 261.36 | - | Nihon Kohden, Peristaltinės pompos žarnelė, 2114080599B
2.1.1.10 | Popierius Navigator Universal A4 80g 500 lapų |  |  | 40 | 4 | 44 | pak. /500 lapų | 44 | 0.0088 | 0.010648 | 4 | 21% | 4.84 | 176 | 212.96 | - | Popierius A4, Popierius A4
2 pirkimo dalies bendra suma Eur: | [13 empty] | 11112 | 11781.52
PASTABOS:
1. Jeigu tyrimai, reikalingi vidinei kokybės kontrolei, kalibracijai nenurodyti, įrašo pats tiekėjas pagal gamintojo dokumentaciją.
2. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti, pateikiant reikalingą reagentų, eksploatacinių medžiagų, kitų priemonių, kalibratorių ir kontrolinių medžiagų kiekį (atliekant kasdieninę ne mažiau kaip 2-jų lygių vidinę kokybės kontrolę), numatomam nurodytam tyrimų skaičiui (sumuojant 5, 6, 7 techninės specifikacijos stulpelius). Tyrimo kontrolei turi būti naudojamos "trečios šalies ar lygiavertės" kontrolinės medžiagos su tyrimo reikšmėmis siūlomai įrangai. Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms, visam nurodytam tyrimų skaičiui užtikrinti.
3. Reagentai, eksploatacinės medžiagos, papildomos priemonės turi būti paženklinti CE bei atitikti techninius ir kokybinius reikalavimus (pateikti tai įrodančius sertifikatus).
4. Visi siūlomi reagentai, eksploatacinės medžiagos turi būti originalūs, vieno gamintojo, tinkami darbui su siūloma įranga (pateikti nuorodą dokumentacijoje ir gamintojo patvirtinimą) arba įrangos gamintojo adaptuoti, tinkami darbui su siūloma įranga, pateikiant įrangos gamintojo oficialias standartizuotas operacines procedūras siūlomam metodui bei diagnostinius analitinius validacijos ir adaptacijos protokolus (pateikti nuorodą dokumentacijoje ir gamintojo patvirtinimą).
5. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
6. Skaičiuojant tyrimo kainą, būtina atsižvelgti į reagentų galiojimo laiką po atidarymo ir vidutinį atitinkamo tyrimo skaičių per mėnesį.
7. Tiekėjas privalo TIKSLIAI įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti, tame tarpe ir kontrolines bei kitas pagalbines/papildomas medžiagas ir priemones, atsižvelgiant į visų priemonių galiojimo laiką/stabilumą po atidarymo, kuris nurodytas 16 techninės specifikacijos stulpelyje, bei pateikti gamintojo patvirtintus dokumentus įrodančius tokių priemonių galiojimo laiką/ stabilumą po jų pakuočių atidarymo. Už laboratorinių reagentų ir/ar eksploatacinių medžiagų ir/ar papildomų priemonių kiekio, reikalingo perkančiosios organizacijos nurodytam tyrimų skaičiui atlikti, apskaičiavimą – atsakingas tiekėjas. Jeigu tiekėjo apskaičiuotų laboratorinių reagentų ir/ar eksploatacinių medžiagų ir/ar papildomų priemonių sutarties galiojimo metu neužteks nurodytam tyrimų skaičiui atlikti, tiekėjas įsipareigoja savo lėšomis tiekti trūkstamus laboratorinius reagentus ir/ar eksploatacines medžiagas ir/ar papildomas priemones.
2.2 REIKALAVIMAI 5 DALIŲ (WBC) AUTOMATINIAM HEMATOLOGINIAM ANALIZATORIUI – 1 VNT. (vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti bendruosius, kokybinius bei techninius reikalavimus)
Eil. Nr. | Techniniai parametrai |  |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  |  |  | Reikalavimų atitikimas (tiksliai pažymimas techninis parametras (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje))
1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | 4
Prietaiso pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas: |  |  |  | įrašo tiekėjas
2.2.1 | WBC matavimo principai |  |  | Tėkmės citometrija |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
2.2.2 | Analizuojami parametrai |  |  | Ne mažiau kaip: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, NE%, LY%, MO%, EO%, BA%, NE#, LY#, MO#, EO#, BA#, RDW-CV, RDW-SD, MPV, PDW, PCT, IG#, IG% (WBC, RBC ir PLT histogramos, WBC skaterograma ) |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
2.2.3 | Analizatoriaus matavimo režimai |  |  | CBC, CBC+ DIFF |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
2.2.4 | Analizatoriuje integruota vakuuminio mėgintuvėlio kamštelio pradūrimo funkcija |  |  | Būtina |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
2.2.5 | Bandinio tūris |  |  | Ne daugiau 60µl |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
2.2.6 | Galimybė tirti kapiliarinį kraują |  |  | Būtina |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
2.2.7 | Analizatoriaus sparta |  |  | Ne mažiau 40 tyrimų per valandą |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
2.2.8 | Kokybės kontrolės metodai: - L-J |  |  | Būtina |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
2.2.9 | Analizatorius automatiškai braižo kokybės kontrolės kreives kiekvienam parametrui, su galimybe stebėti ekrane ir atsispausdinti |  |  | Būtina |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
2.2.10 | Vidinė analizatoriaus atmintis |  |  | Ne mažiau 300 pacientų skaitmeninių duomenų |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
2.2.11 | Analizatoriuje integruota kompiuterio jungtis prietaiso pajungimui į LIS |  |  | Būtina |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
2.2.12 | Maksimalios leistinos parametrų paklaidos CV |  |  | WBC iki 3.0 %, RBC iki 1.5 %, Hgb iki 1.5 %, MCV iki 1,5%, Plt iki 4 % |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
2.2.13 | Analizatorius nedidelis, statomas ant stalo |  |  | Būtina |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
2.2.14 | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis |  |  | Būtina |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
2.2.15 | Garantija |  |  | Ne mažiau kaip 24 mėn. |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
3. PIRKIMO DALIS. REAGENTAI, EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS, PAPILDOMOS PRIEMONĖS IMUNOLOGINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI AUTOMATINIU IMUNOLOGINIU ANALIZATORIUMI MINI VIDAS ARBA LYGIAVERČIU AUTOMATINIU ANALIZATORIUMI PANAUDAI (siūlomas analizatorius panaudai turi atitikti 3.2 dalyje nurodytus techninius reikalavimus)
3.1 Reagentai, eksploatacinės medžiagos ir papildomos priemonės imunologiniams tyrimams (vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti bendruosius, kokybinius bei techninius reikalavimus)
Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Techninės charakteristikos, reikalavimai, metodas | Atitikimas technibėms charakteristikoms (būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje) | Maksimalus tyrimų skaičius per 24 mėn./reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Maksimalus vidinei kokybės kontrolei skirtas tyrimų skaičius per 24 mėn./reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui 1 | Maksimalus kalibracijos procedūrai skirtas tyrimų skaičius per 24 mėn./reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui 1 | Reagentų, priemonių siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių kiekis bendram tyrimų skaičiui per 24 mėn. (sumuojant 5, 6, 7 techninės specifikacijos stulpelius) | Tyrimo kaina, EUR be PVM | Tyrimo kaina, EUR su PVM | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | PVM, % | Siūlomos pakuotės kaina, EUR su PVM | Suma (pakuotės), EUR be PVM 24 mėn. | Suma (pakuotės), EUR su PVM 24 mėn. | Reagentų/priemonių pakuočių galiojimo laikas/stabilumas po pakuotės atidarymo pagal gamintojo dokumentaciją (kur tinka) | Prekės (reagentų, eksplotacinių medž. Ir papil. priemonių) gamintojas, pavadinimas, katologo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Siūlomi reagentai ir priemonės imunologiniams tyrimams atlikti automatiniu imunologiniu analizatoriumi MINI VIDAS
3.1.1 | Chorioninis gonadotropinas (HCG) | Kiekybinis nustatymas | Kiekybinis nustatymas | 400 | 200 | 106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | –
| VIDAS HCG | [5 empty] | 60 testų | 12 | 6.42 | 6.741 | 214 | 5% | 224.7 | 2568 | 2696.4 | Iki galiojimo pabaigos nurodytos ant pakuotės | bioMerieux, VIDAS HCG, 30405
| VIDAS QCV | [5 empty] | 60 testų | 1 | 0.18 | 0.189 | 72 | 5% | 75.6 | 72 | 75.6 |  | bioMerieux, VIDAS QCV, 30706
| Termo popierius | [5 empty] | vnt. | 4 | 0.02 | 0.0242 | 2 | 21% | 2.42 | 8 | 9.68 |  | Termo popierius, 110 mm
3.1.2 | Feritinas | Kiekybinis nustatymas | Kiekybinis nustatymas | 400 | 130 | 106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | -
| VIDAS Ferritin | [5 empty] | 60 testų | 11 | 6.765 | 7.1033 | 246 | 5% | 258.3 | 2706 | 2841.3 |  | bioMerieux, VIDAS Ferritin, 30411
| VIDAS QCV | [5 empty] | 60 testų | 1 | 0.18 | 0.189 | 72 | 5% | 75.6 | 72 | 75.6 |  | bioMerieux, VIDAS QCV, 30706
| Termo popierius | [5 empty] | vnt. | 2 | 0.01 | 0.0121 | 2 | 21% | 2.42 | 4 | 4.84 |  | Termo popierius, 110 mm
3.1.3 | D-dimerai | Kiekybinis nustatymas | Kiekybinis nustatymas | 60 | 90 | 54 | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  | -
| VIDAS D-Dimer Exclusion II | [5 empty] | 60 testų | 4 | 24 | 25.2 | 360 | 5% | 378 | 1440 | 1512 |  | bioMerieux, VIDAS D-Dimer Exclusion II, 30455
| VIDAS QCV | [5 empty] | 60 testų | 1 | 1.2 | 1.26 | 72 | 5% | 75.6 | 72 | 75.6 |  | bioMerieux, VIDAS QCV, 30706
| Termo popierius | [5 empty] | vnt. | 1 | 0.033333 | 0.040333 | 2 | 21% | 2.42 | 2 | 2.42 |  | Termo popierius, 110 mm
3.1.4 | Toxoplasma gondii IgM | Imunofermentinis metodas | Imunofermentinis metodas | 600 | 200 | 106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | -
| VIDAS TOXO IgM | [5 empty] | 60 testų | 16 | 5.8667 | 6.16 | 220 | 5% | 231 | 3520 | 3696 |  | bioMerieux, VIDAS TOXO IgM, 30202
| VIDAS QCV | [5 empty] | 60 testų | 1 | 0.12 | 0.126 | 72 | 5% | 75.6 | 72 | 75.6 |  | bioMerieux, VIDAS QCV, 30706
| Termo popierius | [5 empty] | vnt. | 5 | 0.016667 | 0.020167 | 2 | 21% | 2.42 | 10 | 12.1 |  | Termo popierius, 110 mm
3.1.5 | Toxoplasma gondii IgG | Kiekybinis nustatymas, imunofermentinis metodas | Kiekybinis nustatymas, imunofermentinis metodas | 600 | 200 | 106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | -
| VIDAS TOXO IgG | [5 empty] | 60 testų | 16 | 5.8667 | 6.16 | 220 | 5% | 231 | 3520 | 3696 |  | bioMerieux, VIDAS TOXO IgG, 30210
| VIDAS QCV | [5 empty] | 60 testų | 1 | 0.12 | 0.126 | 72 | 5% | 75.6 | 72 | 75.6 |  | bioMerieux, VIDAS QCV, 30706
| Termo popierius | [5 empty] | vnt. | 5 | 0.016667 | 0.020167 | 2 | 21% | 2.42 | 10 | 12.1 |  | Termo popierius, 110 mm
3.1.6 | Hepatito B viruso antigenas | Imunofermentinis metodas | Imunofermentinis metodas | 1500 | 300 | 106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | -
| VIDAS HBsAg | [5 empty] | 60 testų | 32 | 4.2667 | 4.48 | 200 | 5% | 210 | 6400 | 6720 |  | bioMerieux, VIDAS HBsAg, 30315
| VIDAS QCV | [5 empty] | 60 testų | 1 | 0.048 | 0.0504 | 72 | 5% | 75.6 | 72 | 75.6 |  | bioMerieux, VIDAS QCV, 30706
| Termo popierius | [5 empty] | vnt. | 10 | 0.013333 | 0.016133 | 2 | 21% | 2.42 | 20 | 24.2 |  | Termo popierius, 110 mm
3.1.7 | ŽIV I ir II tipo antikūnai, ŽIV p24 antigenas | Kombinuotas, atrankinis, imunofermentinis metodas | Kombinuotas, atrankinis, imunofermentinis metodas | 3000 | 500 | 106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | -
| VIDAS HIV DUO Quick | [5 empty] | 60 testų | 61 | 1.9113 | 2.0069 | 94 | 5% | 98.7 | 5734 | 6020.7 |  | bioMerieux, VIDAS HIV DUO Quick, 30447
| VIDAS QCV | [5 empty] | 60 testų | 1 | 0.024 | 0.0252 | 72 | 5% | 75.6 | 72 | 75.6 |  | bioMerieux, VIDAS QCV, 30706
| Termo popierius | [5 empty] | vnt. | 18 | 0.012 | 0.01452 | 2 | 21% | 2.42 | 36 | 43.56 |  | Termo popierius, 110 mm
3 pirkimo dalies bendra suma Eur: | [13 empty] | 26482 | 27820.5
PASTABOS:
1. Jeigu tyrimai, reikalingi vidinei kokybės kontrolei, kalibracijai nenurodyti, įrašo pats tiekėjas pagal gamintojo dokumentaciją.
2. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti, pateikiant reikalingą reagentų, eksploatacinių medžiagų, kitų priemonių kiekį numatomam nurodytam tyrimų skaičiui (sumuojant 5, 6, 7 techninės specifikacijos stulpelius). Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms, visam nurodytam tyrimų skaičiui užtikrinti.
3. Reagentai, eksploatacinės medžiagos, papildomos priemonės turi būti paženklinti CE bei atitikti techninius ir kokybinius reikalavimus (pateikti tai įrodančius sertifikatus).
4. Visi siūlomi reagentai, eksploatacinės medžiagos turi būti originalūs, vieno gamintojo, tinkami darbui su siūloma įranga (pateikti nuorodą dokumentacijoje ir gamintojo patvirtinimą) arba įrangos gamintojo adaptuoti, tinkami darbui su siūloma įranga, pateikiant įrangos gamintojo oficialias standartizuotas operacines procedūras siūlomam metodui bei diagnostinius analitinius validacijos ir adaptacijos protokolus (pateikti nuorodą dokumentacijoje ir gamintojo patvirtinimą).
5. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
6. Skaičiuojant tyrimo kainą, būtina atsižvelgti į reagentų galiojimo laiką po atidarymo ir vidutinį atitinkamo tyrimo skaičių per mėnesį.
7. Reagentų pakuotės ne didesnės kaip 60 tyrimų pakuotėje, reagentai paruošti konkrečiam tyrimui, pakuotėje visos reikalingos kontrolės ir kalibratoriai tyrimui atlikti.
8. Tiekėjas privalo TIKSLIAI įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti, tame tarpe ir kontrolines bei kitas pagalbines/papildomas medžiagas ir priemones, atsižvelgiant į visų priemonių galiojimo laiką/stabilumą po atidarymo, kuris nurodytas 16 techninės specifikacijos stulpelyje, bei pateikti gamintojo patvirtintus dokumentus įrodančius tokių priemonių galiojimo laiką/ stabilumą po jų pakuočių atidarymo. Už laboratorinių reagentų ir/ar eksploatacinių medžiagų ir/ar papildomų priemonių kiekio, reikalingo perkančiosios organizacijos nurodytam tyrimų skaičiui atlikti, apskaičiavimą – atsakingas tiekėjas. Jeigu tiekėjo apskaičiuotų laboratorinių reagentų ir/ar eksploatacinių medžiagų ir/ar papildomų priemonių sutarties galiojimo metu neužteks nurodytam tyrimų skaičiui atlikti, tiekėjas įsipareigoja savo lėšomis tiekti trūkstamus laboratorinius reagentus ir/ar eksploatacines medžiagas ir/ar papildomas priemones.
3.2 REIKALAVIMAI AUTOMATINIAM IMUNOLOGINIAM ANALIZATORIUI – 1 VNT. (vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti bendruosius, kokybinius bei techninius reikalavimus)
Eil. Nr. | Techniniai parametrai |  |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  |  |  | Reikalavimų atitikimas (tiksliai pažymimas techninis parametras (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje))
1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | 4
Prietaiso pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas: |  |  |  | įrašo tiekėjas
3.2.1 | Vienu metu galima tirti ne mažiau 5 ir daugiau 15 mėginių |  |  | Būtina |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
3.2.2 | Analizatorius turi turėti išorinį brūkšninio kodo skaitytuvą |  |  | Būtina |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
3.2.3 | Nėra skystų atliekų |  |  | Būtina |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
3.2.4 | Nereikalingas laboratorinis vanduo |  |  | Būtina |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
3.2.5 | Analizatorius nedidelis, statomas ant stalo |  |  | Būtina |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
3.2.6 | Analizatoriuje integruota kompiuterio jungtis prietaiso pajungimui į LIS sistemą |  |  | Būtina |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
3.2.7 | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis |  |  | Būtina |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
3.2.8 | Garantija |  |  | Ne mažiau kaip 24 mėn. |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
4. PIRKIMO DALIS. REAGENTAI EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS, PAPILDOMOS PRIEMONĖS ŠLAPIMO TYRIMAMS ATLIKTI PUSIAU AUTOMATINIU ŠLAPIMO ANALIZATORIUMI DIRUI H-500 ARBA LYGIAVERČIU PUSIAU AUTOMATINIU ANALIZATORIUMI PANAUDAI (siūlomas analizatorius panaudai turi atitikti 4.2 dalyje nurodytus techninius reikalavimus)
4.1 Reagentai, eksploatacinės medžiagos ir papildomos priemonės šlapimo tyrimams (vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti bendruosius, kokybinius bei techninius reikalavimus)
Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Techninės charakteristikos, reikalavimai, metodas | Atitikimas technibėms charakteristikoms (būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje) | Maksimalus tyrimų skaičius per 24 mėn./reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Maksimalus kokybės kontrolei (vidinei ir išorinei) skirtas tyrimų skaičius per 24 mėn./reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui 1 | Maksimalus kalibracijos procedūrai skirtas tyrimų skaičius per 24 mėn./reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui 1 | Reagentų, priemonių siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių kiekis bendram tyrimų skaičiui per 24 mėn. (sumuojant 5, 6, 7 techninės specifikacijos stulpelius) | Tyrimo kaina, EUR be PVM | Tyrimo kaina, EUR su PVM | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | PVM, % | Siūlomos pakuotės kaina, EUR su PVM | Suma (pakuotės), EUR be PVM 24 mėn. | Suma (pakuotės), EUR su PVM 24 mėn. | Reagentų/priemonių pakuočių galiojimo laikas/stabilumas po pakuotės atidarymo pagal gamintojo dokumentaciją (kur tinka) | Prekės (reagentų, eksplotacinių medž. Ir papil. priemonių) gamintojas, pavadinimas, katologo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
4.1.1 | Automatizuotas juostelinis šlapimo tyrimas | - | - | 20000 | 1600 | 50 | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | Siūlomi reagentai ir priemonės automatiniam šlapimo analizatoriui DIRUI H-500
4.1.1.1 | Šlapimo juostelės H13-Cr (100 testų),(H-50/100/300/500 |  |  | 200 | 16 | 0 (kalibracija atliekama su prietaiso komplektacijoje esančia daugkartine kalibracine juostele) | 100 juostelių | 216 | 0.15552 | 0.1633 | 14.4 | 5% | 15.12 | 3110.4 | 3265.92 | iki galiojimo pabaigos | Dirui Industrial, Šlapimo juostelės H13-Cr (100 testų), H-50/100/300/500), kodas H13-Cr-M (231010101001)
4.1.1.2 | Kontrolės |  |  | 0 | 56 | 0 | 8 ml | 56 | 0.00728 | 0.007644 | 2.6 | 5% | 2.73 | 145.6 | 152.88 | 30 d. | Dirui Industrial, Teigiama QC H-800 (8 ml), 2320701001 (232030303201); Neigiama QC H-800 (8 ml), 2320702001(232030301201)
4.1.1.3 | Termo popierius (57x12x45) |  |  | 66 | 6 | 0 | vnt. | 72 | 0.0036 | 0.004356 | 1 | 21% | 1.21 | 72 | 87.12 | - | Termo popierius (57x12x45), 57 mm
4 pirkimo dalies bendra suma Eur: | [13 empty] | 3328 | 3505.92
PASTABOS:
1. Jeigu tyrimai, reikalingi vidinei kokybės kontrolei, kalibracijai nenurodyti, įrašo pats tiekėjas pagal gamintojo dokumentaciją.
2. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti, pateikiant reikalingą reagentų, eksploatacinių medžiagų, kitų priemonių, kalibratorių ir kontrolinių medžiagų kiekį (atliekant kasdieninę ne mažiau kaip 2-jų lygių vidinę kokybės kontrolę), numatomam nurodytam tyrimų skaičiui (sumuojant 5, 6, 7 techninės specifikacijos stulpelius). Tyrimo kontrolei turi būti naudojamos "trečios šalies ar lygiavertės" kontrolinės medžiagos su tyrimo reikšmėmis siūlomai įrangai. Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms, visam nurodytam tyrimų skaičiui užtikrinti.
3. Reagentai, eksploatacinės medžiagos, papildomos priemonės turi būti paženklinti CE bei atitikti techninius ir kokybinius reikalavimus (pateikti tai įrodančius sertifikatus).
4. Visi siūlomi reagentai, eksploatacinės medžiagos turi būti originalūs, vieno gamintojo, tinkami darbui su siūloma įranga (pateikti nuorodą dokumentacijoje ir gamintojo patvirtinimą) arba įrangos gamintojo adaptuoti, tinkami darbui su siūloma įranga, pateikiant įrangos gamintojo oficialias standartizuotas operacines procedūras siūlomam metodui bei diagnostinius analitinius validacijos ir adaptacijos protokolus (pateikti nuorodą dokumentacijoje ir gamintojo patvirtinimą).
5. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
6. Skaičiuojant tyrimo kainą, būtina atsižvelgti į reagentų galiojimo laiką po atidarymo ir vidutinį atitinkamo tyrimo skaičių per mėnesį.
7. Tiekėjas privalo TIKSLIAI įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti, tame tarpe ir kontrolines bei kitas pagalbines/papildomas medžiagas ir priemones, atsižvelgiant į visų priemonių galiojimo laiką/stabilumą po atidarymo, kuris nurodytas 16 techninės specifikacijos stulpelyje, bei pateikti gamintojo patvirtintus dokumentus įrodančius tokių priemonių galiojimo laiką/ stabilumą po jų pakuočių atidarymo. Už laboratorinių reagentų ir/ar eksploatacinių medžiagų ir/ar papildomų priemonių kiekio, reikalingo perkančiosios organizacijos nurodytam tyrimų skaičiui atlikti, apskaičiavimą – atsakingas tiekėjas. Jeigu tiekėjo apskaičiuotų laboratorinių reagentų ir/ar eksploatacinių medžiagų ir/ar papildomų priemonių sutarties galiojimo metu neužteks nurodytam tyrimų skaičiui atlikti, tiekėjas įsipareigoja savo lėšomis tiekti trūkstamus laboratorinius reagentus ir/ar eksploatacines medžiagas ir/ar papildomas priemones.
4.2 REIKALAVIMAI PUSIAU AUTOMATINIAM ŠLAPIMO ANALIZATORIUI – 1 VNT. (vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti bendruosius, kokybinius bei techninius reikalavimus)
Eil. Nr. | Techniniai parametrai |  |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  |  |  | Reikalavimų atitikimas (tiksliai pažymimas techninis parametras (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje))
1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | 4
Prietaiso pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas: |  |  |  | įrašo tiekėjas
4.2.1 | Matavimo metodas |  |  | Fotoelektrinis kolorimetrinis arba lygiavertis |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
4.2.2 | Mėginių identifikacijos įvedimas |  |  | Rankinis ir nuskaitant brūkšninius kodus |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
4.2.3 | Tiriamų parametrų skaičius |  |  | Galimybė tirti ne mažiau 13 parametrų |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
4.2.4 | Galimybė tirti šiuos parametrus |  |  | kraujas, gliukozė, pH, santykinis tankis, bilirubinas, urobilinogenas, ketonai, baltymai, nitritai, leukocitai, askorbininė rūgštis (jeigu turi įtakos tyrimo rezultatams), mikroalbuminas, kreatininas |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
4.2.5 | Galimybė papildomai įvesti šiuos parametrus |  |  | Šlapimo spalvą ir skaidrumą |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
4.2.6 | Automatinis tyrimui paruoštos juostelės aptikimas |  |  | Būtina |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
4.2.7 | Displėjus |  |  | Integruotas LCD, lietimui jautrus |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
4.2.8 | Sparta |  |  | Ne mažiau 350 testų per val. |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
4.2.9 | Analizatoriuje integruotas atliekų konteineris panaudotoms šlapimo juostelėms |  |  | Būtina |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
4.2.10 | Atmintis |  |  | ne mažiau 1000 paskutinių pacientų rezultatų, 100 kokybės kontrolės įrašų |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
4.2.11 | Spausdintuvas |  |  | Integruotas analizatoriuje |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
4.2.12 | Analizatoriaus kalibracija |  |  | Rankinė ar automatinė, atliekama daugkartinėmis kalibracinėmis juostelėmis |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
4.2.13 | Jungtys |  |  | RS232 arba lygiavertė |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
4.2.14 | Brūkšninių kodų skaitytuvas |  |  | Būtina |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
4.2.15 | Analizatorius nedidelis, statomas ant stalo |  |  | Būtina |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
4.2.16 | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis |  |  | Būtina |  |  |  |  | įrašo tiekėjas
4.2.17 | Garantija |  |  | Ne mažiau kaip 24 mėn. |  |  |  |  | įrašo tiekėjas