TSD-756, VPP-2736
Lemputės techninė specifikacija (kiekis 50 vnt.)

	Eil. Nr.
	Parametras
(specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomos parametrų reikšmės

	1.
	Halogeninė lemputė

(Osram 64292 XIR arba lygiavertė)
	Žemos įtampos halogeninė lempa be reflektoriaus
	Žemos įtampos halogeninė lempa be reflektoriaus

	2.
	Reikalavimai halogeninei lemputei
	1. Nominali galia: 150 W;

2. Nominali įtampa: 22,8 V;

3. Tarnavimo laikas: ≥ 600 val.;

4. Nominalus šviesos srautas: 6000 lm;

5. Spalvos temperatūra (Color temperature) – 3250K
6. Lemputės matmenys:

Ilgis: 44 mm ± 0,5 mm;
Skersmuo: 14 mm ± 0,1 mm.

7. Siūloma lemputė tinkama naudoti operaciniuose šviestuvuose
	1. Nominali galia: 150 W;

2. Nominali įtampa: 22,8 V;

3. Tarnavimo laikas: 600 val.;

4. Nominalus šviesos srautas: 6000 lm;

5. Spalvos temperatūra (Color temperature) – 3250K
6. Lemputės matmenys:

Ilgis: 44 mm
Skersmuo: 14 mm mm.

7. Siūloma lemputė tinkama naudoti operaciniuose šviestuvuose

	3.
	Žymėjimas CE ženklu
	Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją)
	Pateikiamas


https://www.osram.com/ecat/Halogen%20(%3C%2075%20V)%20Single%20End-Halogen%20(%3C%2075%20V)-Medical%20&%20Scientific-Entertainment%20&%20Industry/tr/en/GPS01_265590/ZMP_1006717/ 
Pastabos, papildomi reikalavimai:
1. Lentelėje pateiktas firmos pavadinimas ir kataloginis numeris jokios komercinės reikšmės neturi, o tik nurodo technines gaminių charakteristikas aprašantį informacijos šaltinį. Gali būti siūlomos nurodyto gamintojo prekės arba joms lygiaverčiai, ne blogesnių techninių charakteristikų, kitų firmų gaminiai.

2. Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos pristatymo išlaidos.
3. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui/išbandymui turi būti pateiktas siūlomo modelio prekės pavyzdys.
4. Pasiūlymo priede turi būti pateiktas katalogas, prospektas ar kita informacija su siūlomos prekės iliustracijomi bei aprašymais.
