Vertimas iš anglų kalbos

Vienkartinės patalynės rinknys, nesterilus

Gamintojas  - Zarys International Group sp. Z00.sp.k

Adresas: Pod Borem g. 18, 41 808 Zabbržė, Lenkija; tel. +48 32 376 07 00 02,06, Faks.: +48 32 370 38 08 . WWW.Zarys.com

Klasifikacija I klasė pagal MDR (ES) 2017/745

Numatyta paskirtis:

Vienkartinė medicinos priemonė turi būti naudojama antklodės, pagalvės, čiužinio apsaugai pacientui, apsaugant nuo taršos ir/ar potencialaus infekcijos perdavimo pacientui

Savybės:

Pagaminta iš neaustinio polipropileno 25 g/m3., 40 g/m3 ar Neaustinės mrdžiagos SMS 35 g/m3

Sudėtis – antklodės užvalkalas, pagalvės užvalkalas, paklodė

Galimi įvairūs matmenys

Galimos spalvos: žalia, balta arba mėlyna

Vienkartinio naudojimo

Nesterilus

Naudojimo laikas – 5 m

| Katalogo Nr. | Gramatūra | Matmenys | Spalva | Medžiaga | Vienkartinė pardavimo pakuotė | Transportinė pakuotė |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BT-ZES-25G3 | 25g/m3 | Antklodės užvalkalas 210x160 cm,pagalvės užvalkalas 70x80cm, paklodė 150x210cm | Žalia | Neaustinis polipropilenas | 1 rinkinys | 25x1 rinkinys |

Už vertimą atsakinga A. Zapalskio IĮ „AZAS“ direktorius Juozas Devižis