PASIŪLYMO FORMA

DĖL MEDICININĖS DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ PIRKIMO 
	
[image: image1.png]



	Uždaroji akcinė bendrovė

	
	
[image: image2.png]DIAGNOSTINES SISTEMOS





	
	Juridinių asmenų registras. Kodas 122263421.Kalvarijų sodų 1-oji g. 1, LT-08342, Vilnius, 

tel.: +370 5 274 04 94, faksas: +370 5 277 76 20, el. paštas diagnostines.sistemos@ diagsis.com , 

a/s Nr. LT907044060001121835, AB SEB bankas, Vilniaus filialas, PVM kodas LT 222634219


VšĮ Kauno Dainavos poliklinikai

PASIŪLYMAS
2014-12-03 Nr. 1
Vilnius
	Tiekėjo pavadinimas 
	UAB “Diagnostinės sistemos”

	Tiekėjo adresas 
	Kalvarijų sodų 1-oji g. 2 LT-08342 Vilnius

	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	Direktoriaus pavaduotoja administravimui Genovaitė Adakauskienė

	Telefono numeris
	8 5 2740 494

	Fakso numeris
	8 5 2777 620

	El. pašto adresas
	diagnostines.sistemos@diagsis.com


Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1. Atviro konkurso skelbime, išspausdintame /perkančioji organizacija pateikia nuorodą į skelbimą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir CVPIS;

2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

	Pirki-mo dalies nume-ris
	Prekės pavadinimas
	Kokybiniai ir techniniai reikalavimai
	Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams
 Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikom įrodančius, dokumentus (puslapio Nr.)
	Pakuo-tė
	Numa-tomas pirkti kiekis per metus (pakuotė-mis)
	Mato vienetas
	Mato vieneto kaina be PVM, Lt
	Mato vieneto kaina be PVM, EUR
	Pakuotės kaina be PVM, LT 
	Pakuotės kaina be PVM, EUR 
	Pakuotės kaina su PVM, Lt 
	Pakuotės kaina su PVM, EUR 
	 Bendra suma Lt, su PVM (6x12) 
	 Bendra suma EUR, su PVM (6x13) 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Reagentai ir pagalbinės priemonės imunoanalizės tyrimams analizatoriumi ARCHITECT i1000SR, AbbottLaboratories (JAV)
	Reagentai (išpilstyti specialiuose konteineriuose, informacija apie reagentą užkoduota brūkšniniame kode), kalibravimo, kontrolinės medžiagos ir pagalbinės priemonės turi būti skirti Architect i1000SR analizinei sistemai. Tyrimų metodų programų paketai pateikiami kartu su reagentais kompaktiniuose diskuose, esant poreikiui - atnaujinami. Pasiūlymą teikti visai pirkimo daliai. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo.
	Reagentai (išpilstyti specialiuose konteineriuose, informacija apie reagentą užkoduota brūkšniniame kode), kalibravimo, kontrolinės medžiagos ir pagalbinės priemonės skirti Architect i1000SR analizinei sistemai. Tyrimų metodų programų paketai pateikiami kartu su reagentais kompaktiniuose diskuose, esant poreikiui - atnaujinami. Pasiūlymą teikiamas visai pirkimo daliai. (Abbott katalogas, 12-27 lapai)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Tireotropinis hormonas
	
	
	 100 testų
	40
	Testas
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Laisvas T4
	
	
	100 testų
	21
	Testas
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Laisvas T3
	
	
	100 testų
	10
	Testas
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Anti-TPO
	
	
	100 testų
	8
	Testas
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5
	Feritinas
	
	
	100 testų
	8
	Testas
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6
	Bendras PSA
	
	
	100 testų
	30
	Testas
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7
	Anti-HCV
	
	
	100 testų
	3
	Testas
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8
	HBsAg 
	
	
	100 testų
	3
	Testas
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.9
	ŽIV Ag/Ak kombinuotas
	
	
	100 testų
	1
	Testas
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.10
	Anti-HBs
	
	
	100 testų
	3
	Testas
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.11
	Anti-HBc
	
	
	100 testų
	4
	Testas
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.12
	Tireotropinio hormono kalibratorius
	
	 
	2 x 4 ml
	4
	ml
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.13
	Laisvo T4 kalibratorius
	 
	 
	6 x 4 ml
	3
	ml
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.14
	Laisvo T3kalibratorius
	 
	 
	2 x 4 ml
	3
	ml
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.15
	Anti-TPO kalibratorius
	 
	 
	6 x 4 ml
	2
	ml
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.16
	Feritino kalibratorius
	 
	 
	2 x 4 ml
	2
	ml
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.17
	Bendro PSA kalibratorius
	 
	 
	2 x 4 ml
	3
	ml
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.18
	Anti-HCV kalibratorius
	 
	 
	1 x 4 ml
	2
	ml
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.19
	HBsAg kalibratorius
	 
	 
	2 x 4 ml
	3
	ml
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.20
	ŽIV Ag/Ak kombinuoto kalibratorius
	 
	 
	1 x 4 ml
	1
	ml
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.21
	Anti-HBs kalibratorius
	 
	 
	2 x 4 ml
	2
	ml
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.22
	Anti-HBc kalibratorius
	 
	 
	1 x 4 ml
	2
	ml
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.23
	Anti-TPO kontrolė
	 
	 
	2 x 4 ml
	3
	ml
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24
	Anti-HCV kontrolė
	 
	 
	2 x 8 ml
	2
	ml
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.25
	HBsAg kontrolė
	 
	 
	2 x 8 ml
	2
	ml
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.26
	ŽIV Ag/Ak kombinuoto kontrolė
	 
	 
	4 x 8 ml
	1
	ml
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.27
	Anti-HBs kontrolė
	 
	 
	3 x 8 ml
	2
	ml
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.28
	Anti-HBc kontrolė
	 
	 
	2 x 8 ml
	2
	ml
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.29
	Multiparametrinė kontrolė
	Skysta, pagaminta žmogaus serumo pagrindu, su laisvo T3, laisvo T4,bendro PSA, TSH, feritino vertėmis analizatoriui, trijų lygių
	Skysta, pagaminta žmogaus serumo pagrindu, su laisvo T3, laisvo T4,bendro PSA, TSH, feritino vertėmis analizatoriui, trijų lygių Multichem kontrolė, metodika
	12 x 5 ml
	2
	ml
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.30
	Plovimo buferio koncentratas
	 
	 
	4 x 1 ltr
	6
	ltr
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.31
	Pretrigeris
	 
	 
	4 x 1 ltr
	4
	ltr
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.32
	Trigeris
	 
	 
	4 x 1 ltr
	4
	ltr
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.33
	Reakcijos kiuvetės
	 
	 
	8 x 500 vnt.
	6
	vnt
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.34
	Pertvaros
	 
	 
	200 vnt.
	2
	vnt
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.35
	Adatos plovimo tirpalas
	 
	 
	4 x 25 ml
	1
	ml
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.36
	Pakaitiniai dangteliai
	 
	 
	100 vnt.
	3
	vnt
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.37
	Mėginių indeliai
	 
	7C14-01 ARC Mėginių indeliai
	4 x 250 vnt.
	2
	vnt
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Pirkimo dalies Nr. 1 kaina, Lt su PVM :
	 176.887,20
	 

	Pirkimo dalies Nr. 1 kaina, EUR su PVM :
	51.230,40
	 

	2
	Reagentų komplektas hematologiniams tyrimams analizatoriumi CELL-DYN RUBY, AbbottLaboratories (JAV) susidedantis iš :
	Vertinamas tik pilnas pasiūlymas
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	skiediklio/leukoprotekcinio reagento Ruby
	atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo.
	Siūloma pilna pirkimo dalis. Siūlomi rinkiniai prietaiso gamintojo (Abbott katalogas, 71-72 lapas)
	20 ltr
	55
	ltr
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	WBC lizės
	Jei siūlomi rinkiniai yra ne prietaiso gamintojo, būtina pateikti pažymą apie reagentų tinkamumą šiam analizatoriui.
	
	3,8 ltr
	31
	ltr
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	HGB lizės
	 
	
	3,8 ltr
	8
	ltr
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4
	kontrolinio kraujo
	 
	
	6 x 2,5 ml
	6
	ml
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5
	fermentinio ploviklio
	 
	
	2 x 50 ml
	2
	ml
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Pirkimo dalies Nr. 2 kaina, Lt su PVM :
	 83.794,20
	 

	Pirkimo dalies Nr. 2 kaina, EUR su PVM :
	24.268,25
	 

	3
	Reagentųirpagalbiniųpriemonių komplektas hematologiniamanalizatoriuiCELL – DYN EMERALD, Abbott Laboratories (JAV), susidedantis iš: 

	3.1
	skiediklio;
	 
	Siūloma pilna pirkimo dalis. Siūlomi rinkiniai prietaiso gamintojo (Abbott katalogas, 78 lapas)
	10 ltr
	33
	ltr
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	lizuojančio tirpalo;
	 
	
	0,96 ltr
	7
	ltr
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	detergento
	 
	
	0,96 ltr
	23
	ltr
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.4
	kontrolinio kraujo trijų lygių
	 
	
	2x3x2,5 ml
	5
	ml
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.5
	Natrio hipochlorito 4 %
	 
	
	1 ltr
	1
	ltr
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Pirkimo dalies Nr. 3 kaina, Lt su PVM :
	 32.004,76
	 

	Pirkimo dalies Nr. 3 kaina, EUR su PVM :
	 9.269,22
	 


	4
	Reagentų ir priemoniųkomplektas ENGprietaisui ESR 3000, SFRI (Prancūzija), susidedantis iš:
	Vertinamas tik pilnas pasiūlymas atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo. Jei siūlomi rinkiniai yra ne prietaiso gamintojo, būtina pateikti pažymą apie reagentų tinkamumą šiam analizatoriui.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	ENG mėgintuvėlių 1,2 ml
	Tyrimo metodas - Vestergren.
	Siūloma pilna pirkimo dalis. Siūlomi rinkiniai prietaiso gamintojo. CE deklaracijos
	10x100 vnt
	14
	vnt
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2
	kontrolinio kraujo dviejų lygių
	 
	
	4x9ml
	8
	ml
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.3
	terminio popieriaus57mm
	 
	 
	vnt
	100
	vnt
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Pirkimo dalies Nr. 4 kaina, Lt su PVM :
	 26.502,30
	 

	Pirkimo dalies Nr. 4 kaina, EURsu PVM :
	7.675,44
	 

	5
	Reagentų komplektas šlapimo tyrimams, analizatoriais „Uriscan Pro“ir „Uriscan Super“ (Korėja),susidedantis iš :
	Vertinamas tik pilnas pasiūlymas atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo. Jei siūlomi rinkiniai yra ne prietaiso gamintojo, būtina pateikti pažymą apie reagentų tinkamumą šiam analizatoriui.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	diagnostinių juostelių (11 parametrų)šlapimo tyrimams
	
	Siūloma pilna pirkimo dalis. Siūlomi rinkiniai prietaiso gamintojo. Tyrimo metodas – sausos chemijos.Uriscan GEN 11, Uriscan Super kasetės, Uritrol metodikos
	1x100 vnt
	16
	vnt
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2
	diagnostinių juostelių (11 parametrų)šlapimo tyrimams
	
	
	1x400 vnt
	25
	vnt
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.3
	kontrolinių reagentų (2 lygių)rinkinio
	
	
	2x15 ml
	10
	ml
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.4
	kontrolinio kraujo (3-jų lygių) rinkinio
	Tyrimo metodas - sausos chemijos.
	
	3 x10 ml
	3
	ml
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.5
	kalibracinių juostelių
	 
	
	1x200 vnt
	2
	vnt
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.6
	ploviklio Uriscan Super
	 
	 
	1 amp.
	3
	vnt
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.7
	terminio popieriaus spausdintuvui 
 (59mm x 50 m)
	 
	 
	1 rulonas
	50
	rul
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Pirkimo dalies Nr. 5 kaina, Lt su PVM :
	16.253,41
	 

	Pirkimo dalies Nr. 5 kaina, EURsu PVM :
	4.707,59
	 

	6-8
	Nesiūlome
	 
	 

	9
	Reagentų komplektas imunohematologiniams tyrimams susidedantis iš:
	Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.1
	monokloninio anti A serumo;
	Agliutinacijos metodas. Tiekti dviejų skirtingų gaminio serijų reagentus. 
	Siūloma pilna pirkimo dalis. Agliutinacijos metodas. Tiekiama dviejų skirtingų gaminio serijų reagentai. Monokloniai Anti A, B, AB, monokloniai Anti D Igm, IgG+IgM, standartiniai eritrocitai, Neigiama Rh kontrolė metodikos
	10 ml
	20
	ml
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.2
	monokloninio anti B serumo;
	 
	
	10 ml
	20
	ml
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.3
	monokloninio anti D serumo;
	 
	
	10 ml
	20
	ml
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.4
	kontrolinio reagentų rezus priklausomumui nustatyti;
	 
	
	10 ml
	15
	ml
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.5
	standartinių A1 eritrocitų;
	 
	
	10 ml
	12
	ml
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.6
	standartinių A2 eritrocitų;
	 
	
	10 ml
	12
	ml
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.7
	standartinių B eritrocitų;
	 
	
	10 ml
	12
	ml
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.8
	standartinių O eritrocitų.
	 
	
	10 ml
	12
	ml
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.9
	vienkartinių plastikinių plokštelių, kraujo grupių nustatymui
	 
	Plokštelės kraujo grupių nustatymui, kat. Nr.128030. Deltalab S. A., Ispanija
	10vnt
	100
	vnt
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Pirkimo dalies Nr. 9 kaina, Lt su PVM :
	6.116,40
	 

	Pirkimo dalies Nr. 9 kaina, EUR su PVM :
	1.771,29
	 

	10
	Nesiūlome
	 
	 

	11
	Reagentų komplektas sifilio diagnostikai, susidedantis iš:
	Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.1
	reagentų rinkinio RPR mėginiui;
	Kardiolipidinis, anglies dalelių metodas
	Kardiolipidinis, anglies dalelių metodas RPR metodika
	500 testų
	4
	 testas
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.2
	reagentų rinkinio TPHA mėginiui.
	Hemagliutinacijos metodas
	Hemagliutinacijos metodas. TPHA metodika
	200 testų
	3
	 testas
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.3
	U formos plokštelių sifilio nustatymui
	Vienoje plokštelėje 10 x 10 šulinėlių
	Vienoje plokštelėje 96 šulinėliai Deltalab katalogo ištrauka
	10 vnt
	5
	vnt
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Pirkimo dalies Nr. 11 kaina, Lt su PVM :
	1.250,74
	 

	Pirkimo dalies Nr. 11 kaina, EURsu PVM :
	 362,26
	 

	12
	Reagentų rinkinys paslėptam kraujui nustatyti (su kontroliniu reagentu)
	Peroksidazės
	Peroksidazės. Immuno HS metodika
	100 testų
	3
	 testas
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Pirkimo dalies Nr. 12 kaina, Lt su PVM :
	 523,17
	 

	Pirkimo dalies Nr. 12 kaina, EURsu PVM:
	 151,53
	 

	13
	Reagentų ir ekspluatacinių medžiagų komplektas klinikinės chemijos tyrimams RX Daytona (Didžioji Britanija) analizatoriais, susidedantis iš:
	Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo. Pateiktianalizatoriaus gamintojo pažymą apie reagentų tinkamumą šiam įrenginiui.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.1
	Gliukozė
	GOD/PAP metodas; RX Daytona reagentas su brūkšniniais kodais
	GOD/PAP metodas; RX Daytona reagentas su brūkšniniais kodais GL3815 metodika
	9 x 245 tyr.
R1 9x51 ml
	7
	ml
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.2
	Bendras baltymas
	Biureto metodas; RX Daytona reagentas su brūkšniniais kodais
	Biureto metodas; RX Daytona reagentas su brūkšniniais kodais. TP3869 metodika
	9 x 245 tyr.
R1 9x51 ml
	2
	ml
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.3
	Šlapalas
	UV, GLDH metodas; RX Daytona reagentai su brūkšniniais kodais
	UV, GLDH metodas; RX Daytona reagentai su brūkšniniais kodais. UR3825 metodika
	6x 245 tyr
R1 6x51ml,
R24x20ml 
	9
	ml
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.4
	Kreatininas
	Jaffe metodas;RX Daytona reagentai su brūkšniniais kodais
	Jaffe metodas;RX Daytona, reagentai su brūkšniniais kodais. CR3814 metodika
	6 x245tyr.
R1 6x51ml
R2 3x 28ml
	13
	ml
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.5
	Šlapimo rūgštis
	Urikazinis metodas; RX Daytona reagentai su brūkšniniais kodais
	Urikazinis metodas; RX Daytona reagentai su brūkšniniais kodais.UA3870 metodika
	9 x 245 tyr.
R1 9x51 ml
	3
	ml
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.6
	Albuminas
	BCG metodas; RX Daytona reagentas su brūkšniniais kodais
	BCG metodas; RX Daytona reagentas su brūkšniniais kodais. AB3800 metodika
	9 x 140 tyr R1 9x51ml 
	1
	ml
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.7
	Kalcis
	Arsenazo metodas; RX Daytona reagentas su brūkšniniais kodais
	Arsenazo metodas; RX Daytona reagentas su brūkšniniais kodais. CA3871 metodika
	9 x 245 tyr.
R1 9x51 ml
	3
	ml
	
	
	
	
	
	
	
	


6 x 95 tyr.

	R1 6x20 ml
	11
	ml
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.9
	Geležis
	Ferrozine metodas; RX Daytona reagentai su brūkšniniais kodais
	Ferrozine metodas; RX Daytona reagentai su brūkšniniais kodais. SI3821 metodika
	6 x 95 tyr.
R1 6x20ml, 
R2 3x11 ml
	5
	ml
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.10
	Neorganinis fosforas
	Fosfomolibdato metodas; RX Daytona reagentai su brūkšniniais kodais
	Fosfomolibdato metodas; RX Daytona reagentai su brūkšniniais kodais. PH3872 metodika
	6 x 95 tyr.
6x20 ml
	1
	ml
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.11
	Bilirubinas bendras
	Modif. Jendrassik metodas; RX Daytona reagentai su brūkšniniais kodais
	Modif. Jendrassik metodas; RX Daytona reagentai su brūkšniniais kodais. BR3859 metodika
	8 x 60 tyr.
R1 2x50ml,
R2 8x4 ml
	10
	ml
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.12
	Bilirubinas tiesioginis
	Modif. Jendrassik metodas; RX Daytona reagentai su brūkšniniais kodais
	Modif. Jendrassik metodas; RX Daytona reagentai su brūkšniniais kodais.BR3807 metodika
	8 x 30 tyr.
R1 2x30ml,
R2 8x4 ml
	9
	ml
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.13
	SGOT (AST)
	Modif. IFCC metodas; RX Daytona reagentai su brūkšniniais kodais
	Modif. IFCC metodas; RX Daytona reagentai su brūkšniniais kodais. AS3804 metodika
	6 x 245 tyr
R1 6x 51 ml,
R2 6x14 ml
	7
	ml
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.14
	SGPT (ALT)
	Modif. IFCC metodas; RX Daytona reagentai su brūkšniniais kodais
	Modif. IFCC metodas; RX Daytona reagentai su brūkšniniais kodais. AL3801 metodika 
	6 x 245 tyr
R1 6x 51 ml,
R2 6x14 ml
	7
	ml
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.15
	ALP (šarminė fosfatazė)
	DEA (DGKC) metodas; RX Daytona reagentai su brūkšniniais kodais
	DEA (DGKC) metodas; RX Daytona reagentai su brūkšniniais kodais. AP3802 metodika
	R1 6x51 ml,
R2 6x14 ml
	5
	ml
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.16
	GGT
	Gama glutamyl-3 Corboxy-4 nitro-anilide+glycilycine, 37 °; RX Daytona reagentai su brūkšniniais kodais
	Gama glutamyl-3 Corboxy-4 nitro-anilide+glycilycine, 37 °; RX Daytona reagentai su brūkšniniais kodais. GT3874 metodika
	6 x 95 tyr.
R1 6 x21 ml
	5
	ml
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.17
	Alfa-amilazė
	EPS metodas; RX Daytona reagentai su brūkšniniais kodais
	EPS metodas; RX Daytona reagentai su brūkšniniais kodais. AY3805 metodika
	4 x 74 tyr.
R1 4 x16 ml,
R2 4 x5 ml
	11
	ml
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.18
	Bendras cholesterolis
	CHOD/POD metodas; RX Daytona reagentas su brūkšniniais kodais
	CHOD/POD metodas; RX Daytona reagentas su brūkšniniais kodais. CH3810 metodika
	9 x 245 tyr.
R1 9x51 ml
	11
	ml
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.19
	Cholesterolis DTL
	Clearance metodas; RX Daytona reagentai su brūkšniniais kodais
	Clearance metodas; RX Daytona reagentai su brūkšniniais kodais. CH 3811 metodika
	3 x 245 tyr.
R1 3x51ml, 
R2 3x20 ml
	10
	ml
	
	
	
	
	
	
	
	


3 x 245 tyr.

R1 3x51ml, 

	R2 3x20 ml
	1
	ml
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.21
	DTL / MTL kalibratorius
	Clearance metodui, RX Daytona analizatoriui
	Clearance metodui, RX Daytona analizatoriui. CH2673 metodika
	3 x 1 ml
	1
	ml
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.22
	Trigliceridai
	GPO/POD metodas; RX Daytona reagentas su brūkšniniais kodais
	GPO/POD metodas; RX Daytona reagentas su brūkšniniais kodais. TR3823 metodika
	6 x 245 tyr
R1 6x51 ml
	6
	ml
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.23
	Lipidų kontrolė, I lygio
	Naudojamiems metodams; liofilizuotas žmogaus serumas; stabilumas 7d. 2-8ºC 30d.-20ºC
	Naudojamiems metodams;
liofilizuotas žmogaus serumas; 
stabilumas 7d. 2-8ºC 30d.-20ºC. Lipidų kontrolė metodika. 
	5 x 3 ml
	4
	ml
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.24
	Lipidų kontrolė, II lygio
	Naudojamiems metodams; liofilizuotas žmogaus serumas; stabilumas 7d. 2-8ºC 30d.-20ºC
	Naudojamiems metodams;
liofilizuotas žmogaus serumas; 
stabilumas 7d. 2-8ºC 30d.-20ºC. Lipidų kontrolė metodika. 
	5 x 3 ml
	4
	ml
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.25
	Lipidų kontrolė, III lygio
	Naudojamiems metodams; liofilizuotas žmogaus serumas; stabilumas 7d. 2-8ºC 30d.-20ºC
	Naudojamiems metodams;
liofilizuotas žmogaus serumas; 
stabilumas 7d. 2-8ºC 30d.-20ºC. Lipidų kontrolė metodika. 
	5 x 3 ml
	4
	ml
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.26
	Biochemijos daugiaparametrinė kontrolėnormali
	Liofilizuotas žmogaus serumas; būtinos RX Daytona analizatoriui patikslintos reikšmės; stabilumas 7 d. 2-8 °C, 28 d.-
	Liofilizuotas žmogaus serumas; būtinos RX Daytona analizatoriui patikslintos reikšmės; stabilumas 7 d. 2-8 °C, 28 d.-Kontroliniai serumai metodika
	20 x 5 ml
	2
	ml
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.27
	Biochemijos daugiaparametrinė kontrolėpatologinė
	Liofilizuotas žmogaus serumas; būtinos RX Daytona analizatoriui patikslintos reikšmės; stabilumas 7 d. 2-8 °C, 28d.-20°C
	Liofilizuotas žmogaus serumas; būtinos RX Daytona analizatoriui patikslintos reikšmės; stabilumas 7 d. 2-8 °C, 28d.-20°C. Kontroliniai serumai metodika
	20 x 5 ml
	2
	 ml
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.28
	Kalibratorius daugiaparametrinis
	Fermentams, elektrolitams, baltymams, substratams.
	Fermentams, elektrolitams, baltymams, substratams. Multikalibratorius metodika
	20 x 5 ml.
	1
	ml
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.29
	Reumatoidinis faktorius
	IT metodas; RX Daytona rinkinys su brūkšniniais kodais;
	IT metodas; RX Daytona rinkinys su brūkšniniais kodais; RF3836 metodika
	2 x 110 tyr.
R1 2x20ml, 
R2 2x8 ml
	1
	ml
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.30
	RF kalibratorius
	IT metodui, kalibratorių serija daugiataškei kalibracijai.
	IT metodui, kalibratorių serija daugiataškei kalibracijai. RF2301 metodika
	5 x 1 ml
	1
	ml
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.31
	C reaktyvus baltymas
	 IT metodas; matavimo ribos 0 - 200 g/l.RX Daytona rinkinys su brūkšniniais kodais
	 IT metodas; matavimo ribos 0 - 200 g/l.RX Daytona rinkinys su brūkšniniais kodais CP3826 metodika
	3 x 190 tyr.
R1 6x20ml, 
R2 3 x 9 ml
	11
	ml
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.32
	C reaktyvus baltymas (didelio jautrumo)
	IT metodas; matavimo ribos 0.477 – 10mg/l RX Daytona rinkinys su brūkšniniais kodais
	IT metodas; matavimo ribos 0.477 – 10mg/l RX Daytona rinkinys su brūkšniniais kodais CP3885 metodika
	hsCRP
R1 2 x 11 ml R2 2 x 11 ml
	2
	ml
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.33
	CRB kalibratorių serija
	IT metodui, kalibratorių serija daugiataškei kalibracijai.
	IT metodui, kalibratorių serija daugiataškei kalibracijai.CP2479 metodika
	6 x 2ml
	2
	ml
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.34
	CRB (didelio jautrumo) kalibratorius
	IT metodui, kalibratorių serija daugiataškei kalibracijai.
	IT metodui, kalibratorių serija daugiataškei kalibracijai. CP2478 metodika
	6 x 2 ml
	1
	ml
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.35
	CRB (didelio jautrumo) kontrolė, normali
	Skysta, stabili
	Skysta, stabili CP2476 metodika
	10x1 ml
	1
	ml
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.36
	CRB (didelio jautrumo) kontrolė, patologija
	Skysta, stabili
	Skysta, stabili. CP2477 metodika
	10x1 ml
	1
	ml
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.37
	CRB kontrolė, normali
	IT metodui, skystas
	IT metodui, skystas. CP2480 metodika
	10 x 1ml
	3
	ml
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.38
	CRB kontrolė, patologija
	IT metodui, skystas
	IT metodui, skystas.CP2481 metodika
	10 x 1ml
	3
	ml
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.39
	Pankreatinė amilazė
	EPS metodas; RX Daytona reagentai su brūkšniniais kodais
	EPS metodas; RX Daytona reagentai su brūkšniniais kodais. AY3855 metodika
	4 x 74 tyr.R1 4x16ml, R2 4x5 ml 
	1
	ml
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.40
	Glikozilintas Hb A1c
	L.E. IT metodas; RX Daytona reagentai su brūkšniniais kodais
	L.E. IT metodas; RX Daytona. reagentai su brūkšniniais kodais. HA3830 metodika
	3 x 115tyr.
R1 3x14 ml
R2 3x14 ml
	2
	ml
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.41
	Kalibratorius Hb A1c
	Kalibratorių serija Hb ir Hb A1c kalibravimui . 
	Kalibratorių serija Hb ir Hb A1c kalibravimui. HA3444 metodika
	1 x 8 ml; 
5 x 2 ml.
	1
	ml
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.42
	Kontrolė Hb A1c
	2 lygių kontrolės rinkinyje. Liofilizuotos. Praskiestų kontrolių stabilumas ne mažiau 4 savaitės +2-8°C
	2 lygių kontrolės rinkinyje. Liofilizuotos. Praskiestų kontrolių stabilumas ne mažiau 4 savaitės +2-8°C. HA5072 metodika
	2x2x0,5ml
	1
	ml
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.43
	RX Ploviklis Nr.1
	Koncentratas, specialus RX Daytona analizatoriui
	Koncentratas, specialus RX Daytona analizatoriui. RX3963 metodika
	6 x 25ml
	10
	ml
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.44
	RX Ploviklis Nr.2
	Koncentratas, specialus RX Daytona analizatoriui
	Koncentratas, specialus RX Daytona analizatoriui. RX3962 metodika
	6 x 25 ml
	10
	ml
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.45
	RX Ploviklis Nr.3
	Koncentratas, specialus RX Daytona analizatoriui
	Koncentratas, specialus RX Daytona analizatoriui. RX3946 metodika
	6 x 25 ml
	5
	ml
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.46
	C1 ploviklis
	Specialus RX Daytona analizatoriui
	Specialus RX Daytona analizatoriui. RX3973 metodika
	2,5 ltr
	3
	ltr
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.47
	RX Skiediklis
	RX Daytona rinkinys su brūkšniniais kodais
	RX Daytona rinkinys su brūkšniniais kodais. SA3854 metodika
	10 x 100 ml
	2
	ml
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.48
	RX rūgštinis ploviklis
	Specialus RX Daytona analizatoriui
	 
	6x80 ml
	6
	ml
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.49
	2 ml mėginių indeliai
	 
	
	1000 vnt
	1
	vnt
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.50
	Mėginių indeliai(13x75 mm)
	 
	 
	1000 vnt
	1
	vnt
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Pirkimo dalies Nr. 13 kaina, Lt su PVM :
	 190.033,44
	 

	Pirkimo dalies Nr. 13 kaina, EUR su PVM :
	55.037,49
	 

	14
	Nesiūlome
	 
	 

	15
	Reagentų ir priemonių komplektas kraujo krešumo tyrimams atlikti, analizatoriumi Satellite, Diagnostica Stago (Prancūzija), susidedantis iš:
	Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnaiatitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo.Jei siūlomi rinkiniai yra ne prietaiso gamintojo, būtina pateikti pažymą apie reagentų tinkamumą šiam analizatoriui. Reagentų rinkiniai su brūkšniniais kodais STA SATELLITE analizatoriui
	Siūloma pilna pirkimo dalis. Siūlomi rinkiniai prietaiso gamintojo. Reagentų rinkiniai su brūkšniniais kodais STA SATELLITE analizatoriui
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.1
	reagento protrombino komplekso (II-VII-X) aktyvumo nustatymui
	Tyrimo metodas –protrombino-prokonvertino metodas. Reagento sudėtyje turi būti kalcio chloridas titruotas gamintojo.
	Tyrimo metodas –protrombino-prokonvertino metodas. Reagento sudėtyje yra kalcio chloridas titruotas gamintojo. STA SPA + metodika
	12x10ml
	14
	ml
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.2
	reagento dalinio aktyvinto tromboplastino laiko (ADTL) nustatymui
	Jautrus faktorių stokai, skirtas heparino terapijos monitoringui. Sudėtyje turi būti triušio smegenų kefalinas, aktyvatorius polifenolis
	Jautrus faktorių stokai, skirtas heparino terapijos monitoringui. Sudėtyje yra triušio smegenų kefalinas, aktyvatorius polifenolis. STA Cephascreen metodika
	12x4 ml
	6
	ml
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.3
	buferio DATL tyrimui( 0,025 M)
	 
	 
	24x15ml
	2
	ml
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.4
	normalios plazmos pulo (DATL tyrimui)
	 
	 
	1ml
	1
	ml
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.5
	reagentofibrinogeno koncentracijai nustatyti
	Tyrimo metodas – Klauso. 
	Tyrimo metodas – Klauso.STA Fib 2 metodika
	2ml
	1
	ml
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.6
	reagentofibrinogeno koncentracijai nustatyti
	Tyrimo metodas – Klauso. Skystas. Stabilumas 2-8° C – 60 d.
	Tyrimo metodas – Klauso. Skystas. Stabilumas 2-8° C – 60 d.STA Liquid Fib metodika.
	12x4ml
	1
	ml
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.7
	buferio protrombino komplekso aktyvumo (SPA)tyrimams
	 
	 
	24x15ml
	6
	ml
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.8
	adatos plovimo skysčio
	 
	 
	24x15 ml
	4
	ml
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.9
	plovimo skysčio
	 
	 
	2,5 ltr
	22
	ltr
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.10
	žinomų normalių verčių kontrolinėsplazmosprotrombino komplekso (II-VII-X), ADTL irfibrinogeno tyrimams
	 
	STA Scandinorm metodika
	12x1ml
	4
	ml
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.11
	žinomų patologinių verčių kontrolinės plazmos protrombino komplekso (II-VII-X), ADTL ir fibrinogeno tyrimams
	 
	STA Scandipath metodika
	12x1ml
	4
	ml
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.12
	žinomų normalių ir patologinių verčių kontrolinės plazmos protrombino komplekso (II-VII-X), ADTL ir fibrinogeno tyrimams
	 
	STA Routine QC metodika
	12x2x2ml
	1
	ml
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.13
	kiuvečių su rutuliukais
	Originalios, analizatoriaus gamintojo
	Originalios, analizatoriaus gamintojo
	220 vnt
	70
	vnt
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.14
	dozavimo adatos
	 
	 
	1vnt
	3
	vnt
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.15
	terminio popieriaus
	110 mmpločio
	110 mmpločio
	rulonas
	40
	rul
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.16
	mėgintuvėlių su dangteliais (1,5ml )
	 
	 
	500 vnt
	2
	vnt
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Pirkimo dalies Nr. 15 kaina, Lt su PVM :
	 131.196,96
	 

	Pirkimo dalies Nr. 15 kaina, EURsu PVM :
	37.997,35
	 

	16
	Reagentų ir priemonių komplektas reflektometrui NycoCard Reader II, Axis Shield (Norvegija), susidedantis iš:
	Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo. Jei siūlomi rinkiniai yra ne prietaiso gamintojo, būtina pateikti pažymą apie reagentų tinkamumą šiam analizatoriui.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.1
	reagentų rinkinio C-reaktyviniam baltymui nustatyti
	 CRB turi tikti ir naujagimiams, tiriamoji medžiaga - kapiliarinis kraujas, ne daugiau kaip 5 μl
	CRB tinka ir naujagimiams, tiriamoji medžiaga - kapiliarinis kraujas, 5 μl. Nycocard CRB metodika
	48 testai
	125
	testas
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.2
	reagentų rinkinio glikuoto hemoglobino nustatymui
	 
	 
	24 testai
	1
	testas
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.3
	kontrolinių reagentų rinkinio glikuoto hemoglobino nustatymui
	 
	 
	2x1,5 ml
	1
	ml
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.4
	Nycocard kapiliarų 5µl
	 
	 
	200 vnt
	7
	vnt
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.5
	Reagentų rinkino mikroalbuminams nustatyti
	 
	 
	20 testų
	35
	testas
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Pirkimo dalies Nr. 16 kaina, Lt su PVM :
	64.198,05
	 

	Pirkimo dalies Nr. 16 kaina, EURsu PVM :
	18.592,31
	 

	17
	Reagentų rinkinys imunologiniams tyrimams, susidedantis iš :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.1
	reagentų rinkinio C-reaktyviniam baltymui nustatyti;
	Precipitacijos (lateks) metodas
	Precipitacijos (lateks) metodas. CRB metodika
	100 testų
	3
	testas
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.2
	reagentų rinkinio reumatoidiniam faktoriui nustatyti;
	Precipitacijos (lateks) metodas
	Precipitacijos (lateks) metodas. RF metodika
	100 testų
	4
	testas
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.3
	reagentų rinkinio antistreptolizino kiekiui (ASO) nustatymui.
	Precipitacijos (lateks) metodas
	Precipitacijos (lateks) metodas. ASO metodika
	100 testų
	3
	 testas
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Pirkimo dalies Nr. 17 kaina, Lt su PVM :
	 714,30
	 

	Pirkimo dalies Nr. 17 kaina, EURsu PVM :
	 206,90
	 

	18
	Reagentų ir priemonių komplektas kiekybiniams imunologiniams tyrimams prietaisui FIA 8000 (Kinija), susidedanti iš:
	Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo. Jei siūlomi rinkiniai yra ne prietaiso gamintojo, būtina pateikti pažymą apie reagentų tinkamumą šiam analizatoriui.
	Siūloma pilna pirkimo dalis. Siūlomi rinkiniai prietaiso gamintojo. CE_Getein
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18.1
	Troponino I
	
	 
	1x25
	2
	testas
	
	
	
	
	
	
	
	

	18.2
	Troponino I kontrolė
	
	 
	3x1ml
	1
	ml
	
	
	
	
	
	
	
	

	18.3
	NT-proBNP
	
	 
	1x25
	1
	testas
	
	
	
	
	
	
	
	

	18.4
	CK-MB/cTnI/Myo
	
	 
	1x25
	1
	testas
	
	
	
	
	
	
	
	

	18.5
	CK-MB kontrolė
	
	 
	3x1ml
	1
	ml
	
	
	
	
	
	
	
	

	18.6
	Myo kontrolė
	
	 
	3x1ml
	1
	ml
	
	
	
	
	
	
	
	

	18.7
	cTnI kontrolė
	
	 
	3x1ml
	1
	ml
	
	
	
	
	
	
	
	

	18.8
	Hs CRP
	
	 
	1x25
	1
	testas
	
	
	
	
	
	
	
	

	18.9
	cTnI/NT-proBNP
	 
	 
	1x25
	1
	testas
	
	
	
	
	
	
	
	

	18.10
	PCT
	 
	 
	1x25
	1
	testas
	
	
	
	
	
	
	
	

	18.11
	PCT kontrolė
	 
	 
	3x1ml
	1
	ml
	
	
	
	
	
	
	
	

	18.12
	Terminio popieriaus 50 mm
	 
	 
	vnt
	10
	vnt
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Pirkimo dalies Nr. 18 kaina, Lt su PVM :
	5.561,70
	 

	Pirkimo dalies Nr. 18 kaina,EURsu PVM :
	1.610,78
	

	19
	Reagentų rinkinio žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV ½) antikūnų nustatymui
	 
	 
	50 testų
	25
	 testas
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Pirkimo dalies Nr. 19 kaina, Lt su PVM :
	8.157,50

	Pirkimo dalies Nr. 19 kaina, EURsu PVM :
	2.362,50

	20-24
	Nesiūlome
	 
	 

	25
	Reagentų ir priemonių komplektas sausos chemijos ir šlapimo nuosėdų analizatoriui US-2025A ir UDC -2020Q (Kinija), susidedanti iš:
	Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo. Jei siūlomi rinkiniai yra ne prietaiso gamintojo, būtina pateikti pažymą apie reagentų tinkamumą šiam analizatoriui.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25.1
	Diagnostinių šlapimo juostelių
	
	Siūloma pilna pirkimo dalis. Siūlomi rinkiniai prietaiso gamintojo CE-THME reagentai
	1x100
	50
	vnt.
	
	
	
	
	
	
	
	

	25.2
	Reagento AUS
	
	
	500ml
	23
	ltr
	
	
	
	
	
	
	
	

	25.3
	Reagento BUS
	
	
	1 ltr
	12
	ltr
	
	
	
	
	
	
	
	

	25.4
	Plovimo skysčio US-2025A
	
	
	1 ltr
	12
	ltr
	
	
	
	
	
	
	
	

	25.5
	UDC plovimo skysčio 
	
	 
	500 ml
	9
	ltr
	
	
	
	
	
	
	
	

	25.6
	Skystos šlapimo kontrolės (dviejų lygių)
	
	 
	12x12ml
	6
	ml
	
	
	
	
	
	
	
	

	25.7
	Mėgintuvėlių konusinių 16x100mm
	 
	 
	1x100
	250
	vnt
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Pirkimo dalies Nr. 25 kaina, Lt su PVM :
	66.995,57
	 

	Pirkimo dalies Nr. 25 kaina,EUR su PVM :
	19.402,35
	 

	26-27
	Nesiūlome
	 
	 


Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):
	Eil.Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	1. 
	VĮ Registrų centras jungtinė pažyma
	2

	2. 
	Viešųjų pirkimų tarnybos pažyma
	1

	3. 
	Pažyma dėl prekių galiojimo terminų
	1

	4. 
	Įgaliojimas pasirašyti konkurso dokumentus
	1

	5. 
	Gamintojų atstovavimo įgaliojimai
	34

	6. 
	CE deklaracijų kopijos
	98

	7. 
	Siūlomų prekių aprašymai
	216


Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Direktoriaus pavaduotoja administravmu




Genovaitė Adakauskienė
_1265525143

_1265525309

