Pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“

REGISTRACINIO POPIERIAUS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti kokybės ir techninius reikalavimus, nurodytus šioje techninėje specifikacijoje.

- Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu – prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai originalo ir lietuvių kalba (pateikiamas dokumentas tiesiogiai suformuotas elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninė dokumento kopija). Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

Pateikiami dokumentai tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninės dokumentų kopijos anglų ir lietuvių kalba.

| Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalaujamos techninių parametrų reikšmės, matmenys | Mato vnt. | Numatomas pirkti kiekis mato vnt. | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Siūlomos prekės pavadinimas, techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Registracinis popierius Elektrokardiografui KENZ CARDIO 302 | Šilumai jautrus (Z-Fold popierius) 112 mm (plotis) x 90 mm (lanksto plotis) x 300 lapelių | knyga | 250 | CE EKG622 112x90x300 | Katalogas | 2 P.d. |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Registracinis popierius Kardiografui Bionet Cardio 7 e | Registracinis popierius 215 mm x 25 m | rit. | 300 | T5R21520I15R0004 215x25 | Katalogas | 5 P.d. |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Popierius videoprinteriui SONY UPP110 HG | Terminis popierius 110 mm x 18 m | rul. | 170 | ULSTAR 1100 HG 110x18 | Katalogas | 8 P.d. |
| 9. | Popierius videoprinteriui SONY UPP-84 HG | Terminis popierius 84 mm x 12,5 m | rul. | 60 | ULSTAR 84 HG 84x12,5 | Katalogas | 9 P.d. |
| 10. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Registracinis popierius Kardiografui ESAOTE P8000 | EKG popierius 80 mm x 70 mm x 315 lapelių | knyga | 400 | T5Z080070315RM00 80x70x315 | Katalogas | 13 P.d. |