## Lapas1
Pasiūlymo 1 priedas
Pirkimo objekto dalies Nr. | Pirkimo objektas | Maksimalus 36 mėn. kiekis | Mato vnt. | Privalomi techniniai parametrai | Siūlomi techniniai parametrai | Prekės kodas, gamintojas, kilmės šalis | Vieneto įkainis, EUR (be PVM) | Bendra kaina, EUR (be PVM) | Bendra kaina, EUR (su PVM)
6 | INSTRUMENTŲ RINKINYS SRAIGTAMS ŠALINTI
Instrumentų rinkinys naudojamas traumatologijoje, skirtas visų tipų sveikų ir lūžusių sraigtų šalinimui. Tinkamas šalinti titaninius arba medicininio plieno kaniuliuotus, nekaniuliuotus, rakinamus bei nerakinamus sraigtus, standartinėmis ar užsriegtomis galvutėmis. Antgaliai tinkami naudoti tiek su modulinėmis rankenomis, tiek su jėgos instrumentu. Instrumentai pagaminti iš medicininio plieno. Visi instrumentai priklauso vieningai sistemai ir yra pagaminti to paties gamintojo. Sertifikuoti CE.
6.1 | Freza | 1 | Vnt | Tuščiavidurė dantyta freza 2.0-2.5 mm | Tuščiavidurė dantyta freza 2.0 mm | 02121002020, tst orthopedic implants, Turkija, Katalogas tst 9,11 psl. | 171 | 171 | 206.91
6.2 | Freza | 1 | Vnt | Tuščiavidurė dantyta freza 2.7-3.2 mm | Tuščiavidurė dantyta freza 2.7 mm | 02121002027, tst orthopedic implants, Turkija, Katalogas tst 9,11 psl. | 171 | 171 | 206.91
6.3 | Freza | 1 | Vnt | Tuščiavidurė dantyta freza 4.0-4.5 mm | Tuščiavidurė dantyta freza 4.0 mm | 02121002040, tst orthopedic implants, Turkija, Katalogas tst 9,11 psl. | 171 | 171 | 206.91
6.4 | Freza | 1 | Vnt | Tuščiavidurė dantyta freza 5.0-5.5 mm | Tuščiavidurė dantyta freza 5.0 mm | 02121002050, tst orthopedic implants, Turkija, Katalogas tst 9,11 psl. | 171 | 171 | 206.91
6.5 | Freza | 1 | Vnt | Tuščiavidurė dantyta freza 6.5-7.0 mm | Tuščiavidurė dantyta freza 6.5 mm | 02121002065, tst orthopedic implants, Turkija, Katalogas tst 9,11 psl. | 171 | 171 | 206.91
6.6 | Freza | 1 | Vnt | Tuščiavidurė dantyta freza 8.0-8.5 mm | Tuščiavidurė dantyta freza 8.0 mm | 02121002080, tst orthopedic implants, Turkija, Katalogas tst 9,11 psl. | 171 | 171 | 206.91
6.7 | Atsuktuvas | 1 | Vnt | Konusinės formos reversinio sriegio atsuktuvas 1.7-2.0 mm | Konusinės formos reversinio sriegio atsuktuvas 1.7 mm | 02161000017, tst orthopedic implants, Turkija, Katalogas tst 4-5,13 psl. | 165.6 | 165.6 | 200.376
6.8 | Atsuktuvas | 1 | Vnt | Konusinės formos reversinio sriegio atsuktuvas 2.5-3.0 mm | Konusinės formos reversinio sriegio atsuktuvas 2.5 mm | 00021210001, tst orthopedic implants, Turkija, Katalogas tst 4-5,11 psl. | 165.6 | 165.6 | 200.376
6.9 | Atsuktuvas | 1 | Vnt | Konusinės formos reversinio sriegio atsuktuvas 3.5-4.0 mm | Konusinės formos reversinio sriegio atsuktuvas 3.5 mm | 02121000002, tst orthopedic implants, Turkija, Katalogas tst 4-5,11 psl. | 165.6 | 165.6 | 200.376
6.10 | Atsuktuvas | 1 | Vnt | Konusinės formos reversinio sriegio atsuktuvas 4.0-4.5 mm | Konusinės formos reversinio sriegio atsuktuvas 4.0 mm | 02161000005, tst orthopedic implants, Turkija, Katalogas tst 4-5,11 psl. | 165.6 | 165.6 | 200.376
6.11 | Sraigto ištraukimo instrumentas | 1 | Vnt | Tuščiaviduris sraigto ištraukimo instrumentas su vidiniu sriegiu 3.0-3.5 mm | Tuščiaviduris sraigto ištraukimo instrumentas su vidiniu sriegiu 3.5 mm | 02121000003, tst orthopedic implants, Turkija, Katalogas tst 9,11 psl. | 165.6 | 165.6 | 200.376
6.12 | Sraigto ištraukimo instrumentas | 1 | Vnt | Tuščiaviduris sraigto ištraukimo instrumentas su vidiniu sriegiu 4.0-4.5 mm | Tuščiaviduris sraigto ištraukimo instrumentas su vidiniu sriegiu 4.5 mm | 02121000007, tst orthopedic implants, Turkija, Katalogas tst 9,11 psl. | 165.6 | 165.6 | 200.376
6.13 | Sraigto ištraukimo instrumentas | 1 | Vnt | Tuščiaviduris sraigto ištraukimo instrumentas su vidiniu sriegiu 5.0-5.5 mm | Tuščiaviduris sraigto ištraukimo instrumentas su vidiniu sriegiu 5.0 mm | 02121000008, tst orthopedic implants, Turkija, Katalogas tst 9,11 psl. | 165.6 | 165.6 | 200.376
6.14 | Sraigto ištraukimo instrumentas | 1 | Vnt | Tuščiaviduris sraigto ištraukimo instrumentas su vidiniu sriegiu 5.5-6.0 mm | Tuščiaviduris sraigto ištraukimo instrumentas su vidiniu sriegiu 5.5 mm | 02121000009, tst orthopedic implants, Turkija, Katalogas tst 9,13 psl. | 165.6 | 165.6 | 200.376
6.15 | Sraigto ištraukimo instrumentas | 1 | Vnt | Tuščiaviduris sraigto ištraukimo instrumentas su vidiniu sriegiu 6.0-6.5 mm | Tuščiaviduris sraigto ištraukimo instrumentas su vidiniu sriegiu 6.5 mm | 02121000010, tst orthopedic implants, Turkija, Katalogas tst 9,13 psl. | 165.6 | 165.6 | 200.376
6.16 | Grąžtas | 1 | Vnt | Ylos formos aštrus grąžtas 5.0-5.5 mm | Ylos formos aštrus grąžtas 5.0 mm | 02121002150, tst orthopedic implants, Turkija, Katalogas tst 3,11 psl | 162 | 162 | 196.02
6.17 | Atsuktuvas | 1 | Vnt | Žvaigždutės formos atsuktuvas T30 | Žvaigždutės formos atsuktuvas T30 | 02121003300, tst orthopedic implants, Turkija, Katalogas tst 2,11 psl. | 165.6 | 165.6 | 200.376
6.18 | Atsuktuvas | 1 | Vnt | Žvaigždutės formos atsuktuvas T25 | Žvaigždutės formos atsuktuvas T25 | 02121003250, tst orthopedic implants, Turkija, Katalogas tst 2,11 psl. | 165.6 | 165.6 | 200.376
6.19 | Atsuktuvas | 1 | Vnt | Žvaigždutės formos atsuktuvas T20 | Žvaigždutės formos atsuktuvas T20 | 02121003200, tst orthopedic implants, Turkija, Katalogas tst 2,11 psl. | 165.6 | 165.6 | 200.376
6.20 | Atsuktuvas | 1 | Vnt | Žvaigždutės formos atsuktuvas T15 | Žvaigždutės formos atsuktuvas T15 | 02121003150, tst orthopedic implants, Turkija, Katalogas tst 2,11 psl. | 165.6 | 165.6 | 200.376
6.21 | Atsuktuvas | 1 | Vnt | Žvaigždutės formos atsuktuvas T10 | Žvaigždutės formos atsuktuvas T10 | 02121003100, tst orthopedic implants, Turkija, Katalogas tst 2,11 psl. | 165.6 | 165.6 | 200.376
6.22 | Atsuktuvas | 1 | Vnt | Žvaigždutės formos atsuktuvas T8 | Žvaigždutės formos atsuktuvas T8 | 02121003080, tst orthopedic implants, Turkija, Katalogas tst 2,11 psl. | 165.6 | 165.6 | 200.376
6.23 | Atsuktuvas | 1 | Vnt | Kryžminis atsuktuvas 2-2.5 mm | Kryžminis atsuktuvas 2 mm | 02121004020, tst orthopedic implants, Turkija, Katalogas tst 2,11 psl. | 165.6 | 165.6 | 200.376
6.24 | Atsuktuvas | 1 | Vnt | Keturkampis atsuktuvas 1.5-2.0 mm | Keturkampis atsuktuvas 1.5 mm | 02121004015, tst orthopedic implants, Turkija, Katalogas tst 2,11 psl | 171 | 171 | 206.91
6.25 | Atsuktuvas | 1 | Vnt | Keturkampis atsuktuvas 1.2-1.5 mm | Keturkampis atsuktuvas 1.2 mm | 02121004012, tst orthopedic implants, Turkija, Katalogas tst 2,11 psl | 171 | 171 | 206.91
6.26 | Atsuktuvas | 1 | Vnt | T-formos atsuktuvas pedikuliniams sraigtams | T-formos atsuktuvas pedikuliniams sraigtams | 02121004000, tst orthopedic implants, Turkija, Katalogas tst 2,11 psl. | 162 | 162 | 196.02
6.27 | Atsuktuvas | 1 | Vnt | Heksagonalinis atsuktuvas 5.0-5.5 mm | Heksagonalinis atsuktuvas 5.5 mm | 02121005055, tst orthopedic implants, Turkija, Katalogas tst 2,11 psl. | 171 | 171 | 206.91
6.28 | Atsuktuvas | 1 | Vnt | Heksagonalinis atsuktuvas 4.5-5.0 mm | Heksagonalinis atsuktuvas 5.0 mm | 02121005050, tst orthopedic implants, Turkija, Katalogas tst 2,11 psl. | 171 | 171 | 206.91
6.29 | Atsuktuvas | 1 | Vnt | Heksagonalinis atsuktuvas 4.0-4.5 mm | Heksagonalinis atsuktuvas 4.5 mm | 02121005045, tst orthopedic implants, Turkija, Katalogas tst 2,11 psl. | 171 | 171 | 206.91
6.30 | Atsuktuvas | 1 | Vnt | Heksagonalinis atsuktuvas 3.5-4.0 mm | Heksagonalinis atsuktuvas 4.0 mm | 02121005040, tst orthopedic implants, Turkija, Katalogas tst 2,11 psl. | 171 | 171 | 206.91
6.31 | Atsuktuvas | 1 | Vnt | Heksagonalinis atsuktuvas 3.0-3.5 mm | Heksagonalinis atsuktuvas 3.5 mm | 02121005035, tst orthopedic implants, Turkija, Katalogas tst 2,11 psl. | 171 | 171 | 206.91
6.32 | Atsuktuvas | 1 | Vnt | Heksagonalinis atsuktuvas 2.5-3.0 mm | Heksagonalinis atsuktuvas 3.0 mm | 02121005030, tst orthopedic implants, Turkija, Katalogas tst 2,11 psl. | 171 | 171 | 206.91
6.33 | Atsuktuvas | 1 | Vnt | Heksagonalinis atsuktuvas 2.0-2.5 mm | Heksagonalinis atsuktuvas 2.5 mm | 02121005025, tst orthopedic implants, Turkija, Katalogas tst 2,11 psl. | 171 | 171 | 206.91
6.34 | Atsuktuvas | 1 | Vnt | Heksagonalinis atsuktuvas 1.7-2.0 mm | Heksagonalinis atsuktuvas 2.0 mm | 02121005020, tst orthopedic implants, Turkija, Katalogas tst 2,11 psl. | 171 | 171 | 206.91
6.35 | Atsuktuvas | 1 | Vnt | Heksagonalinis atsuktuvas 1.5-1.7 mm | Heksagonalinis atsuktuvas 1.7 mm | 02121005017, tst orthopedic implants, Turkija, Katalogas tst 2,11 psl. | 171 | 171 | 206.91
6.36 | Atsuktuvas | 1 | Vnt | Heksagonalinis atsuktuvas 1.3-1.5 mm | Heksagonalinis atsuktuvas 1.5 mm | 02121005015, tst orthopedic implants, Turkija, Katalogas tst 2,11 psl. | 171 | 171 | 206.91
6.37 | Atsuktuvas | 1 | Vnt | Tiesus atsuktuvas, mažas, atsuktuvas 85-90 mm ilgio, siaura darbine dalimi | Tiesus atsuktuvas, mažas, atsuktuvas 90 mm ilgio, siaura darbine dalimi | 02121003000, tst orthopedic implants, Turkija, Katalogas tst 2,11 psl., Gamintojo patvirtinimas 2 psl. | 171 | 171 | 206.91
6.38 | Atsuktuvas | 1 | Vnt | Tiesus atsuktuvas, didelis, 85-90 mm ilgio, plačia darbine dalimi | Tiesus atsuktuvas, didelis, 90 mm ilgio, plačia darbine dalimi | 02121001000, tst orthopedic implants, Turkija, Katalogas tst 2,11 psl., Gamintojo patvirtinimas 2 psl. | 171 | 171 | 206.91
6.39 | Grąžtas | 1 | Vnt | Deimantinis karbido grąžtas 3.0-3.5 mm, tinkamas metalo gręžimui | Deimantinis karbido grąžtas 3.0 mm, tinkamas metalo gręžimui | 02121001030, tst orthopedic implants, Turkija, Katalogas tst 6,13 psl. | 230.4 | 230.4 | 278.784
6.40 | Grąžtas | 1 | Vnt | Deimantinis karbido grąžtas 5.0-5.5 mm, tinkamas metalo gręžimui | Deimantinis karbido grąžtas 5.0 mm, tinkamas metalo gręžimui | 02121001050, tst orthopedic implants, Turkija, Katalogas tst 6,13 psl. | 230.4 | 230.4 | 278.784
6.41 | Grąžtas | 1 | Vnt | Deimantinis karbido grąžtas 6.0-6.5 mm, tinkamas metalo gręžimui | Deimantinis karbido grąžtas 6.0 mm, tinkamas metalo gręžimui | 02121001060, tst orthopedic implants, Turkija, Katalogas tst 6,13 psl. | 230.4 | 230.4 | 278.784
6.42 | Grąžtas | 1 | Vnt | Deimantinis karbido grąžtas 7.0 -7.5 mm, tinkamas metalo gręžimui | Deimantinis karbido grąžtas 7.0 mm, tinkamas metalo gręžimui | 02121001070, tst orthopedic implants, Turkija, Katalogas tst 6,13 psl. | 230.4 | 230.4 | 278.784
6.43 | Spaustukas | 1 | Vnt | Užsifiksuojantis spaustukas lūžusių ilgų sraigtų ištraukimui, 3.5-4.0 mm diametro | Užsifiksuojantis spaustukas lūžusių ilgų sraigtų ištraukimui, 3.5 mm diametro | 02121001035, tst orthopedic implants, Turkija, Katalogas tst 8,13 psl. | 279 | 279 | 337.59
6.44 | Spaustukas | 1 | Vnt | Užsifiksuojantis spaustukas lūžusių ilgų sraigtų ištraukimui, 4.5-5.0 mm diametro | Užsifiksuojantis spaustukas lūžusių ilgų sraigtų ištraukimui, 4.5 mm diametro | 02121001045, tst orthopedic implants, Turkija, Katalogas tst 8,13 psl. | 279 | 279 | 337.59
6.45 | Replės | 1 | Vnt | Užsifiksuojančios replės lūžusių trumpų sraigtų ištraukimui | Užsifiksuojančios replės lūžusių trumpų sraigtų ištraukimui | 02121006004, tst orthopedic implants, Turkija, Katalogas tst 7,13 psl. | 244.8 | 244.8 | 296.208
6.46 | Kabliukas | 1 | Vnt | Aštrus lenktas kabliukas, 160-170 mm ilgio | Aštrus lenktas kabliukas, 160 mm ilgio | 2083000002, tst orthopedic implants, Turkija, Katalogas tst 3,13 psl., Gamintojo patvirtinimas 2 psl. | 171 | 171 | 206.91
6.47 | kabliukas | 1 | Vnt | Kaltukas, 190-200 mm ilgio | Kaltukas, 200 mm ilgio | 02121006001, tst orthopedic implants, Turkija, Katalogas tst 9,13 psl., Gamintojo patvirtinimas 2 psl. | 189 | 189 | 228.69
6.48 | Rankena | 1 | Vnt | Modulinė rankena, greitam instrumentų keitimui, pailga, tiesi, metalinė | Modulinė rankena, greitam instrumentų keitimui, pailga, tiesi, metalinė | 02121006002, tst orthopedic implants, Turkija, Katalogas tst 2,13 psl. | 189 | 189 | 228.69
6.49 | Rankena | 1 | Vnt | Modulinė rankena, greitam instrumentų keitimui, T formos, metalinė | Modulinė rankena, greitam instrumentų keitimui, T formos, metalinė | 02121006003, tst orthopedic implants, Turkija, Katalogas tst 2,13 psl. | 189 | 189 | 228.69
6.50 | Konteineris | 1 | Vnt | Sterilizacijos ir sandėliavimo konteineris su atitinkamais instrumentų laikikliais bei dangčiu. Tinkamas dezinfekcijai, autoklavavimui ir sterilizacijai. | Sterilizacijos ir sandėliavimo konteineris su atitinkamais instrumentų laikikliais bei dangčiu. Tinkamas dezinfekcijai, autoklavavimui ir sterilizacijai. | 00000201700, 00340215080, tst orthopedic implants, Turkija, Katalogas tst 11-14 psl. | 810 | 810 | 980.1
Iš viso 6 pirkimo objekto daliai: | [7 empty] | 9666 | 11695.86
Įmonės vadovė |  |  |  |  | Evelina Krasauskienė
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  |  | (Parašas) |  | (Vardas, pavardė)