## Sheet1
ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS
Statinių grupė 33-2 GYVENAMOJO NAMO (6.3) PASKIRTIES KEITIMO Į ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO (7.2) VILNIAUS G. 41A, VILNIUJE REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
Statinys 1 GYVENAMOJO NAMO (6.3) PASKIRTIES KEITIMO Į ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO (7.2) VILNIAUS G. 41A, VILNIUJE REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
Žiniaraštis 1 STATINIO ARCHITEKTŪRA
Suma žiniaraščiui EUR
Eil. | Kodas | Įrenginių pavadinimas | Mato | Kiekis | Kaina | Vertė
Nr. |  | Techniniai ir kiti duomenys | vnt |  | EUR | EUR
7 Kita
2 |  | Keleivinis liftas iki 630 kg kėlimo galios 2 sustoj. | kompl. | 1 | 40012.21 | 40012.21
Skyriuje 7 | [5 empty] | 40012,21
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | 21% | 0 |  | 8402.56
žiniaraštyje 1 | [5 empty] | 48414.77
ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS
Statinių grupė 33-2 GYVENAMOJO NAMO (6.3) PASKIRTIES KEITIMO Į ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO (7.2) VILNIAUS G. 41A, VILNIUJE REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
Statinys 1 GYVENAMOJO NAMO (6.3) PASKIRTIES KEITIMO Į ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO (7.2) VILNIAUS G. 41A, VILNIUJE REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
Žiniaraštis 11 ŠILDYMO VĖDINIMO IR ORO KONDICIONAVIMO DALIS
Suma žiniaraščiui EUR
Eil. | Kodas | Įrenginių pavadinimas | Mato | Kiekis | Kaina | Vertė
Nr. |  | Techniniai ir kiti duomenys | vnt |  | EUR | EUR
6 Vėdinimo dalis
2 |  | AHU-1 Oro tiekimo šalinimo rekuperatorius +1574 m³/h ;350Pa | kompl. | 1 | 13584.16 | 13584.16
Skyriuje 6 | [5 empty] | 13584,16
7 Oro kondicionavimo dalis
3 |  | LG Electronics MULTI V S mini VRF išorinis lauko blokas Qšal. - 12,1 kW; Qšil. - 14,2 kW | kompl. | 2 | 3257.56 | 6515.12
5 |  | LG Electronics MULTI V 5-os kartos vidinis kasetinis (4 krypčių) blokas. Galia: Qšal.-1,6 kW | vnt | 5 | 785 | 3925
6 |  | Electronics MULTI V 5-os kartos vidinis kasetinis (4 krypčių) blokas. Galia: Qšal.-2,2 kW; Qšild.-2,5 kW | vnt | 3 | 810.93 | 2432.79
7 |  | LG Electronics MULTI V 5-os kartos vidinis kasetinis (4 krypčių) blokas. Galia: Qšal.-2,8 kW | vnt | 2 | 1063.38 | 2126.76
21 |  | Inverterinis sieninio oro kondicionieriaus komplektas. Šaltnešis - R410A. Qšald./šild.= 7.1/8.0 kW | vnt | 1 | 2169.98 | 2169.98
Skyriuje 7 | [5 empty] | 17169,65
žiniaraštyje 11 | [5 empty] | 30753.81
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | 21% | 0 | 0 | 6458.3
|  | Iš viso žiniaraštyje 11 |  | 0 | 0 | 37212.11
ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS
Statinių grupė 33-2 GYVENAMOJO NAMO (6.3) PASKIRTIES KEITIMO Į ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO (7.2) VILNIAUS G. 41A, VILNIUJE REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
Statinys 1 GYVENAMOJO NAMO (6.3) PASKIRTIES KEITIMO Į ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO (7.2) VILNIAUS G. 41A, VILNIUJE REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
Žiniaraštis 13 ŠILUMOS PUNKTAS
Suma žiniaraščiui EUR
Eil. | Kodas | Įrenginių pavadinimas | Mato | Kiekis | Kaina | Vertė
Nr. |  | Techniniai ir kiti duomenys | vnt |  | EUR | EUR
5 VAMZDYNAI IR KITA
17 |  | Aktyvaus nešmenų ir oro šalinimo iš cirkuliacinės sistemos įrenginys. Į komplektaciją įeina: cirkuliacinis siurblys, dalelių separatorius, išleidimo vožtuvas, aut.balan.vožtuvas, oro šalin.įtaisas, siurblio valdymo dėžė | vnt | 2 | 5149.76 | 10299.52
Skyriuje 5 | [5 empty] | 10299,52
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | 21% | 0 |  | 2162.9
Iš viso skyriuje 5 | [5 empty] | 12462.42
žiniaraštyje 13
ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS
Statinių grupė 33-2 GYVENAMOJO NAMO (6.3) PASKIRTIES KEITIMO Į ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO (7.2) VILNIAUS G. 41A, VILNIUJE REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
Statinys 1 GYVENAMOJO NAMO (6.3) PASKIRTIES KEITIMO Į ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO (7.2) VILNIAUS G. 41A, VILNIUJE REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
Žiniaraštis 22 APSAUGOS SIGNALIZACIJA
Suma žiniaraščiui EUR
Eil. | Kodas | Įrenginių pavadinimas | Mato | Kiekis | Kaina | Vertė
Nr. |  | Techniniai ir kiti duomenys | vnt |  | EUR | EUR
1 Apsaugos signalizacija
28 |  | Programine iranga AS priežiurai ir programavimui | vnt | 1 | 3287.56 | 3287.56
Skyriuje 1 | [5 empty] | 3287,56
2 Vaizdo stebėjimas
2 |  | Vaizdo irašymo irenginys 8 kameru su 4TB HDD | vnt | 1 | 6014.3 | 6014.3
4 |  | Lauko vaizdo kamera 4Mpix IP, PoE, 2,8-6mm su baz. | vnt | 3 | 779.81 | 2339.43
6 |  | Vidaus vaizdo st. kamera 4Mpix IP, PoE, 2,8-6mm su baz. | vnt | 1 | 628.84 | 628.84
11 |  | Programine iranga VS priežiurai ir programavimui | vnt | 1 | 1886.55 | 1886.55
Skyriuje 2 | [5 empty] | 10869,12
žiniaraštyje 22 | [5 empty] | 14156.68
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | 21% | 0 |  | 2972.9
|  | Iš viso žiniaraštyje 22 |  | 0 |  | 17129.58