## Lapas1
ĮVAIRIOS MEDICININĖS PREKĖS 1 priedas Perkamų prekių kiekiai gali didėti ar mažėti, priklausomai nuo apsilankiusių, gydomų pacientų skaičiaus ir ligoninės poreikio. Gali būti prašoma pateikti bet kurios pozicijos prekių pavyzdžius Turi būti kartu su pasiūlymu pateikti dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Orientacinis kiekis 12 mėn. | [8 empty] | Vnt., € be PVM | PVM | Vnt., € su PVM | Orientacinė 12 mėnesių suma, € be PVM / su PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € be PVM / su PVM | Gaminio pavadinimas, gamintojas, pastabos, Siūlomo parametro reikšmė ,,TAIP'' arba ,,NE'' su nuoroda į konkretų pasiūlymo puslapį
1. Priemonės citologiniams ėminiams
1.1 | Vienkartinis šepetėlis citologinis-ginekologinis "Type C-Combi" | vnt. | 240 | [5 empty] | 240
1.2. | Citologinis fiksatorius | vnt. | 1
1.3. | Vienkartinė vaginalinė spekulė S, M, L | vnt. | 1240 | [5 empty] | 1
1 grupė iš viso (24 mėn. (12x2) suma skaičiais ir žodžiais) |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x
2. Įvairios pagalbinės slaugos priemonės
2.1 | Timpa plastikine galvute, atsegama per šoną. | vnt. | 59 |  | 10 |  | 8 |  | 6 | 30 | 5
2.2 | Antelė plastikinė | vnt. | 17 |  | 5 |  | 10 |  |  | 2
2.3 | Tacelė plastikinė | vnt. | 14 |  | 10 |  | 4
2.4 | Nosies spaustukai įvairių dydžių | vnt. | 30 | [5 empty] | 30
2.5 | Elektroterapijos elektrodų kempinėlės 120mm x 80mm | vnt. | 50 |  |  | 50
2.6 | Kandikliai spirometrui vienkartiniai (spirografui Ponigraf ) | vnt. | 3600 | [5 empty] | 3600
2 grupė iš viso (24 mėn. suma skaičiais ir žodžiais) |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x
3. Endoskopų plovimo ir dezinfekavimo mašinos plovimo ir dezinfekcijos medžiagos
Priemonės turi atitikti MDD 93/42/EEC direktyvą, turi būti vieno gamintojo, išbandytos Gettinge plovimo/dezinfekavimo mašinose (pateikti išbandymo dokumentus).
3.1 | Šarminė plovimo priemonė lanksčių endoskopų ir termolabilių med. Priemonių plovimo priemonės Poka Yoke lanksčių endoskopų plovimo ir dezinfekavimo mašinai po 3 litrus. | fl | 12 | [5 empty] | 12
3.2 | Aukšto lygio antimikrobinė priemonė lanksčių endoskopų ir termolabilių med. priemonių Poka Yoke lanksčių endoskopų plovimo ir dezinfekcijos mašinai: veiklioji medžiaga - peracto rūgštis po 5 litrus | fl | 3 | [5 empty] | 3
3.3 | Rūgštinė plovimo medžiaga lanksčių endoskopų ir termolabilių med. priemonių Poka Yoke lanksčių endoskopų plovimo ir dezinfekcijos mašinai: veiklioji medžiaga – kalio hidroksidas po 5 litrus | fl | 3 | [5 empty] | 3
3 grupė iš viso (24 mėn. suma skaičiais ir žodžiais) |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x
4. Vaistų dalinimo dėžutės (sistemos)
4.1. | Padėklas vaistų dėžutėms ir taurelėms sudėti: Padėkle ≥ 19 eilių angų vaistų dėžutėms sudėti ir ≥22 taurelių įstatyti Padėklo dugnas viengubas, sustiprintas Padėklo išmatavimai ≥45x33 cm Padėklo svoris 30-40 gramų | vnt. | 2 | [7 empty] | 2
4.2. | Vaistų dalinimo dispenceris: Plastikinis, patvarus; lizdų skaičius dėžutėje≥ 4, lizdo išmatavimai ≥ 3,5x 3cm.; pailgintas su vieta žymėjimo etiketei (vietos žymėjimui išmatavimai: ≥7x3,5 cm); Komplekte skaidrus stumdomas apsauginis dangtis; Indelio išmatavimai ≥22x5x1,9cm; Svoris 15-17 gramų; | vnt. | 40 | [7 empty] | 40
4 grupė iš viso (24 mėn. (12x2) suma skaičiais ir žodžiais) |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x
5. Priemonės kolonoskopijai
5.1 | Polipektominės gaudyklės | vnt. | 5 | [5 empty] | 5
5.2 | Vienkartiniai hemostatiniai klipai -8 mm -135° | vnt. | 40 | [5 empty] | 40
5.3 | Vienkartiniai hemostatiniai klipai -8 mm - 90° | vnt. | 40 | [5 empty] | 40
5.4 | Vienkartinio nadojimo hemostatiniai klipai:įrankis rotuojamas ir repozicionuojamas | vnt. | 3 | [5 empty] | 3
5.5 | Viekartinė polipektominė kilpa (karštai polipektomijai): diametras 2,3mm , ilgis 230cm, kilpa ovali, diametras15mm. | vnt. | 400 | [5 empty] | 400
5.6 | Vienkartinės biopsinės žnyplės: diametras 2,3mm, ilgis 230cm, su adata | vnt. | 120 | [5 empty] | 120
5.7 | Injektorius: diametras 2,3mm, ilgis 230cm, adata 4 mm, 25G | vnt. | 30 | [5 empty] | 30
| 5 grupė iš viso (24 mėn. (12x2) suma skaičiais ir žodžiais) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x
6. Austin – Moore tipo šlaunikaulio galvos protezas
6.1 | Austin – Moore tipo šlaunikaulio galvos protezas arba lygiavertis, pagamintas iš medicinio plieno, tinkamas implantavimui. Sterilūs. Galimi pasirinkimui dydžiai nuo 37mm iki 55mm (+ - 1mm). Galimi diametrai : 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55. | vnt. | 20 | [5 empty] | 5 |  |  | 100 | 5 | 105 | 2000,00/2100,00 | 4000,00/4200,00 | Austin Moore Hip Prosthesis, Narang Medical Limited (Indija), Taip Katalogas "Nr.1". Psl. 1/7, 2/7, 3/7 Ref. 173.137/155
6 grupė iš viso (24 mėn. (12x2) suma skaičiais ir žodžiais) |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4000,00 Eur (keturi tūkstančiai Eur 00 ct) be PVM. 4200,00 Eur (keturi tūkstančiai du šimtai Eur 00 ct) su PVM | x