Specialiųjų sąlygų 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - AB Vilniaus šilumos tinklai (toliau – Pirkėjas) ketina įsigyti Gaisro gesinimo priemonių techninės priežiūros paslaugas (toliau – Paslaugos).

- PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

  - Remiantis LR Priešgaisrinės saugos įstatymu (aktuali redakcija nuo 2019-01-01), (toliau- Įstatymas), Lietuvos Respublikoje veikiančių įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai privalo užtikrinti, kad objekte įrengti gaisrinės technikos, automatikos įrenginiai, gaisrų gesinimo priemonės būtų techniškai tvarkingi ir veiktų.

  - Tiekėjas negali siūlyti Paslaugų (įskaitant jų sudedamąsias dalis) ar medžiagų, komplektuojančių dalių, jei jų (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) kilmė yra ar paslaugos teikiamos iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.

  - Jeigu apibūdinant objektą TS ar kituose pirkimo dokumentuose ar jų prieduose nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, toks nurodymas Tiekėjo turi būti suprantamas kaip nurodytas „arba lygiavertis“.

2.4.   Jeigu apibūdinant objektą TP ar kituose pirkimo dokumentuose ar jų prieduose nurodyti standartai, techniniai liudijimai ar bendrosios techninės specifikacijos, toks nurodymas Tiekėjo turi būti suprantamas kaip nurodytas „arba lygiavertis“.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Perkamų Paslaugų preliminarus sąrašas pateiktas Techninės specifikacijos 6 skyriuje. Pirkėjas  neįsipareigoja nupirkti visų nurodytų Paslaugų apimties ir (ar) medžiagų , komplektuojančių dalių kiekio ar bet kokios dalies.

  - Numatomų įsigyti Paslaugų sąrašas yra preliminarus ir nėra baigtinis. Pirkėjas gali pirkti kitų, Techninės specifikacijos  6 skyriuje nenurodytų Paslaugų iš Tiekėjo turimo paslaugų asortimento, bet ne daugiau kaip 10 (dešimt) procentų nuo Sutarties kainos.

  - Paslaugos bus perkamos pagal Pirkėjo poreikį.

  - Tiekėjas Paslaugas turi atlikti Pirkėjo objektuose Vilniuje: Elektrinės g. 2, Ateities g. 12, Pramonės g. 95, Gamyklos g. 10.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Paslaugos turi būti atliekamos Techninės specifikacijos 6 skyriuje nurodytoms gaisro gesinimo priemonėms.

  - Gesintuvų ir gesinimo dujomis balionų aptarnavimui, turi būti taikomi Gesintuvų techninės priežiūros taisyklių (aktuali redakcija nuo 2011-01-01) reikalavimai.

  - Putų koncentrato (putokšlio) savybės tikrinamos vadovaujantis Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių (aktuali redakcija nuo 2023-05-01) p. 435 reikalavimais ir atliekamos LR akredituotose įstaigose. Pateikiama išvada apie tinkamumą /netinkamumą tolimesniam naudojimui.

  - Paslaugos turi būti atliktos kokybiškai. Gesintuvo techninę priežiūrą sudaro gesintuvų priežiūros norminiuose aktuose ir gamintojo pateiktuose techniniuose dokumentuose nustatytų techninių paslaugų, teisinių ir organizacinių priemonių, skirtų užtikrinti, kad naudojamas gesintuvas ar dujų balionas būtų veiksminga gesinimo priemonė, visuma.

  - Paslaugų teikimui naudoti tik originalias bei naujas medžiagas / dalis.

  - Paslaugų dokumentacijos pildymas: elektroninė forma.

  - Paslaugos tiekėjas utilizuotiems gesintuvams turės pateikti pažymą iš utilizavimo Įstaigos.

  - Tiekėjas suteikia atliktoms Paslaugoms garantiją ne trumpesnę kaip gamintojo taikoma. Garantinio laikotarpio terminas pradedamas skaičiuoti nuo Paslaugos priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

  - Sutarties vykdymo metu susidarančios atliekos turi būti perduodamos atliekų tvarkymo įmonei, turinčiai teisę tvarkyti susidariusias atliekas, pirmenybę teikiant atliekų antriniam panaudojimui ir perdirbimui. Paslaugų teikėjas turi pateikti atliekų perdavimą tvarkymui įrodančius dokumentus (pasirašytas atliekų vežimo lydraščių kopijas arba laisvos formos dokumentus apie perduotas atliekas atliekų tvarkytojams, pasirašytus Paslaugų teikėjo ir atliekų tvarkymo įmonės, priėmusias atliekas, ir pan.).

- KITI REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Tiekėjas privalo teikti Paslaugas pagal atskirus Pirkėjo užsakymus.

  - Paslaugos suteikiamos per 5 (penkias) darbo dienų nuo užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos.

  - Paslaugos atliekamos darbo dienomis nuo 8.00 - 16.30 val.

  - Minimalus Paslaugų užsakymo kiekis – 20 vnt. bet kurio tipo gesintuvų ir gesinimo dujomis balionų.

  - Paslaugos teikiamos Pirkėjo patalpose (teritorijoje). Gesintuvai ir gesinimo dujų balionai aptarnavimui vežami paslaugų tiekėjo transportu. Gesintuvai pristatomi tie patys ir į tas pačias vietas iš kur buvo paimti.

  - Jeigu Tiekėjui Paslaugai suteikti reikia iš VŠT teritorijos išvežti gesintuvus ar gesinimo dujų balionus, Tiekėjas turi palikti pakaitinius gesintuvus. Pakaitinių gesintuvų gesinimo medžiagos tipas ir gesinimo medžiagos kiekis turi atitikti paimtų gesintuvų gesinimo medžiagos tipą ir kiekį. Tiekėjui visada suteikiama galimybė patikrinti gesintuvus Pirkėjo teritorijoje atvykus su mobilia įranga. Panaudojant mobilią įrangą Tiekėjas turi pateikti įvežamos į teritoriją įrangos ir medžiagų sąrašą, įrangos ES atitikties deklaraciją ir medžiagų sertifikatus.

  - Tiekėjas negali Pirkėjui taikyti neapmokėtos Prekių sumos limito bei kitų Paslaugos teikimo apribojimų.

- PASLAUGŲ KIEKIAI / APIMTYS

| Lentelė Nr.1 – Techninės priežiūros paslaugų sąrašas ir preliminarūs kiekiai: gesintuvai ir gesinimo dujų balionai. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. |  | Paslaugos pavadinimas | Mato |  | Tikrinamos | Preliminarus paslaugų kiekis |  |
|  |  |  | vienetas |  | įrangos kiekis |  |  |
| 1. |  | Gesintuvų patikra | vnt. |  | 640* | 1 kartą per 12 mėn. |  |
| 2. |  | Gesintuvų pildymas | vnt. |  | 640* | 1 kartą per 12 mėn. |  |
| 3. |  | Gesintuvų remontas | vnt. |  | 640* | 1 kartą per 12 mėn. |  |
| 4. |  | Gesintuvų utilizavimas | vnt. |  | 50 | 1 kartą per 36 mėn. |  |
| 5. |  | Gesinimo dujų balionų patikra | vnt. |  | 6** | 1 kartą per 12 mėn. |  |
| 6. |  | Gesinimo dujų balionų pildymas | vnt. |  | 5** | 1 kartą per 12 mėn. |  |
| 7. |  | Gesinimo dujų balionų remontas | vnt. |  | 5** | 1 kartą per 12 mėn. |  |
| 8. |  | Gesinimo dujų balionų utilizavimas | vnt. |  | 5** | 1 kartą per 36 mėn. |  |
| *Gesintuvų sąrašas pateiktas lentelėje Nr. 3 **Gesinimo dujų balionų sąrašas pateiktas lentelėje Nr. 4 Lentelė Nr.2 - Patikros paslaugų sąrašas: gesinimo medžiagos ir priemonės. |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  | Paslaugos pavadinimas | Mato |  | Tikrinamos | Preliminarus paslaugų kiekis |  |
|  |  |  | vienetas |  | įrangos kiekis |  |  |
| 1. |  | Putų koncentrato ( Profarm AFFF 3) patikra | vnt. |  | 1 | 1 kartą per 12 mėn. |  |
| 2. |  | Gaisrinio kostiumo patikrinimas (įskaitant kvėpavimo balioną) | vnt. |  | 1 | 1 kartą per 36 mėn. |  |
| Lentelė Nr.3- Gesintuvų skaičius ir tipai. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Pirkimo objekto (įrangos) pavadinimas |  |  | Mato vienetas |  |  | Tikrinamos įrangos kiekis |  |
| 1. | ABC tipo gesintuvai MG – 1 |  |  | vnt. |  |  | 10 |  |
| 2. | ABC tipo gesintuvai MG – 2 |  |  | vnt. |  |  | 10 |  |
| 3. | ABC tipo gesintuvai MG – 4 |  |  | vnt. |  |  | 20 |  |
| 4. | ABC tipo gesintuvai MG – 6 |  |  | vnt. |  |  | 410 |  |
| 5. | ABC tipo gesintuvai MG – 9 |  |  | vnt. |  |  | 10 |  |
| 6. | ABC tipo gesintuvai MG – 12 |  |  | vnt. |  |  | 10 |  |
| 7. | ABC tipo gesintuvai MG – 50 |  |  | vnt. |  |  | 10 |  |
| 8. | ABC tipo gesintuvai MG – 100 |  |  | vnt. |  |  | 10 |  |
| 9. | AG tipo gesintuvai AG-2 |  |  | vnt. |  |  | 10 |  |
| 10. | AG tipo gesintuvai AG-5 (E) |  |  | vnt. |  |  | 110 |  |
| 11. | AG tipo gesintuvai AG-8 |  |  | vnt. |  |  | 10 |  |
| 12. | AG tipo gesintuvai AG-25 |  |  | vnt. |  |  | 10 |  |
| 13. | AG tipo gesintuvai AG-80 |  |  | vnt. |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  | VISO: |  |  | 640 |  |

| Lentelė Nr.4 – Gesinimo dujomis balionų tipai ir skaičius: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Balionas 106 l NOVEC 1230 | vnt. | 1 |
| 2. | Balionas 13 l FS 49 C2 | vnt. | 2 |
| 3. | Balionas 142 l NOVEC 1230 | vnt. | 2 |
| VISO: |  |  | 5 |