## TS
Reagentai ir papildomos priemonės įvairiems genetiniams tyrimams techninė specifikacija
Pirkimo dalies Nr. | BVPŽ kodas | Prekės pavadinimas | Specialieji reikalavimai | Mato, vnt. | Perkamas kiekis
2 | 33696500-0 | FMR1 geno CGG pasikartojimų skaičiaus nustatymo rinkinys | In vitro diagnostikos rinkinys (žymėtas CE-IVD), skirtas FMR1 geno 5‘-netransliuojamojo regiono ne mažiau kaip iki 1300 CGG pasikartojimų nustatymui, naudojant PGR ir kapiliarinės elektroforezės metodą. Rinkinys turi užtikrinti aukštą atitikimo dažnį lyginant su Southern blot metodu, neviršijantį 2% nukrypimo. PGR produkto išvalymas prieš injekciją į kapiliarą neturi būti reikalingas. Į rinkinio sudėtį turi įeiti genui ir CGG sekai specifiniai pradmenys, amplifikacijos mišinys, GC praturtintos polimerazės mišinys, 1000 bp ROX molekulinio ilgio standartas ir skiediklis. Reagentų sudėtyje turi būti komponentai, skirti FMR1 geno metilinimo statuso nustatymui. Rinkinys turi būti pilnai suderintas darbui su ABI PRISM 3500 genetiniu analizatoriumi ir GeneMapper programine įranga. Pakuotė turi būti ne mažesnė kaip 100 reakcijų. | 100 reakc./ pak | 8
3 | 33696500-0 | Su Celiakija susijusių alelių nustatymo rinkinys | Rinkinys skirtas nustatyti su celiakija susijusius alelius DQA1*05, DQB1*02 ir DQB1*0302, taikant izoterminę amplifikaciją. Rinkinys turi būti tinkamas detekcijai atlikti su rotoriniu principu veikiančiu tikro laiko PGR prietaisu. Rinkinyje turi būti visi reikalingi reagentai atlikti tyrimui (lizės buferis, reakcijos mišinys, tegiama ir neigiama kontrolės). Rinkinys turi būti tinkamas in-vitro diagnostikai. | Rinkinys | 6
Papildomos sąlygos: komisijai pareikalavus, gali būti prašoma pateikti siūlomų prekių pavyzdžius išbandymui.