## 1
Nr. | G. nr. | G. pav. | Eil. Nr. | Pavadinimas | Matas | Orientacinis kiekis 36 mėn. | Vnt., € be PVM | PVM | Vnt., € su PVM | Orientacinė 36 mėnesių suma, € be PVM | Orientacinė 36 mėnesių suma, € su PVM | Gaminio pavadinimas, gamintojas | Laborat. | Rentgenas | Priėmimas | Sterilizac. | Amb.reab. | Operac. | RITS | Anestez. | Chirurg. | Ortoped. | Vidaus | Slauga | K. p-ka | Ūkis | Med. sandėlis | Vaikų raida | 12 mėn | 36 mėn. | 36 mėn. | Pastabos
Atviro konkurso sąlygų priedas Nr. 2. Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Laimėtojasp ateikia a)skaitmeninės dokumentų kopijas; b) kokybės sertifikatą. c) su etiketėmis ir instrukcija lietuvių kalba
Prekės 2020.05 - 2023.05
Nei prekių grupės, nei prekių gupėse eilučių negalima panaikininti, sukeisti vientomis, papildyti. Vertinama tik pilnai pasiūlyta prekių grupė (neturint galimybės pasiūlyti prekių, palikti tuščius, neužpildytus langelius)
1. Priemonė dideliems paviršiams, įrangai valyti ir dezinfekuoti (koncentratas)
1 | 1 |  | 1.1. | Priemonė dideliems paviršiams, įrangai valyti ir dezin+E203:E217fekuoti (koncentratas) Sudėtyje benzylalkilamonio chloridai, diaminai, tenzidai, arba glikoprotamino inovatyvios veikliosios medžiagos arba kt. 2-o ir 4-to tipo visuomenės sveikatos priežiūros ir maisto biocidas. - turi atitikti MDD 93/42/EEC direktyvai; - be aldehidų, naikina bakterijas, įsk.TBC, MRSA, grybelius, apvalkalėlius turinčius virusus (HBV, HCV, ŽIV, Nora, polio, Roto ir kt.); - tiktų šaldytuvų bei vonių dezinfekcijai, tinka naudoti rizikos skyriuose laboratorijose, operacinėse ir kt.; - negadina baldų, medicinos įrengimų, aparatūros su organiniu stiklu ir kt., - trumpas ekspozicijos laikas - iki 15 min. Vertinama pagal preparato ekonomiškumą: koncentraciją, trumpiausią ekspoziciją bei darbinio tirpalo kiekį. Pateikti nemokamai: pagalbinius priedus: nedrėkstančias darbo instrukcijos, lipdukus tarai, dozatorius – pagal poreikį. Nurodyti: 1l darb. tirpalo kainą ........... Koncentracija........ Eksozicija 15 min. | litr. | 1020 | [8 empty] | 2200 |  |  | 1500 | 2000 | 4000 | 500 | 1300 | 5000 | 10000 | 300 |  |  |  | 26800 | 80400 | 80400
14 | 1 |  |  | 1 grupė iš viso (36 mėn. suma skaičiais ir žodžiais) | x | x | x | x | x |  |  | x | [19 empty] | x
2. Chirurginiai chalatai
138 | 9 |  | 2.1. | Chalatai vienkartiniai nesterilūs žalios arba mėlynos spalvos su elastiniu rankogaliu | vnt. | 6000 | [11 empty] | 1000 | 1000 | [9 empty] | 2000 | 6000 | 6000
|  |  | 2.2. | Chalatai vienkartiniai nesterilūs žalios arba mėlynos spalvos su gumele rankogaliuose | vnt | 7500 | [19 empty] | 2500 |  |  | 2500 | 7500 | 7500
139 | 9 |  |  | 2 grupė iš viso (36 mėn. suma skaičiais ir žodžiais) | x | x | x | x | x |  |  | x | [19 empty] | x
3. Chirurginės siuvimo medžiagos adatos naudojamos žaizdoms siūti
|  |  | 3.1. | Chirurginė adata su viela girnelės operacijai | vnt. | 90 | [11 empty] | 30 | [10 empty] | 30 | 90 | 90
2 USP (EP5) 75cm
adata pjaunanti 76mm R 3/8
|  |  | 3.2. | Siūlas 2/0 - absorbuojamasis žaizdų siuvimo įtaisas V-Loc 90, kurio viename gale chirurginė adata, o kitame – kilpos formos efektorius. Adatos dydis – GS 22 | vnt. | 300 | [11 empty] | 100 | [10 empty] | 100 | 300 | 300
|  |  | 3.3. | Siūlas 3/0 - besirezorbuojantis, mazgo nereikalaujantis, siūlo gale kilpa, pilna absorbcija per 90-110 dienų, adatos nelūžta, nesilanksto, siūlas pagamintas iš glikolido, dioksanono ir trimetileno karbonato. Adatos dydis – GS 22 | vnt. | 300 | [11 empty] | 100 | [10 empty] | 100 | 300 | 300
|  |  |  | 3 grupė iš viso (36 mėn. suma skaičiais ir žodžiais) | x
4. Tinklelis išvaržoms
577 | 16 |  | 4.1. | Polipropileninis tinklelis išvaržoms (nesirezorbuojatys, monofilamentiniai, nedažyti. Tinklelio porų dydis 2,0x2,4 mm.)
578 | 16 |  |  | Tinklelis 11 x 6cm | vnt. | 450 | [11 empty] | 150 | [10 empty] | 150 | 450 | 450
579 | 16 |  |  | Tinklelis 15 x 10 cm | vnt. | 300 | [11 empty] | 100 | [10 empty] | 100 | 300 | 300
|  |  |  | Tinklelis 30 x 30 cm | vnt. | 150 | [11 empty] | 50 | [10 empty] | 50 | 150 | 150
581 | 16 |  | 4.2. | Hemostatinės kabutės video laparaskolinei cholecystektomijai M/L Dydžio. Klipsatorių pateikti sutarties laikotarpiui pagal panaudą. | vnt. | 3000 | [11 empty] | 1000 | [10 empty] | 1000 | 3000 | 3000
|  |  |  | 4 grupė iš viso (36 mėn. suma skaičiais ir žodžiais) | x | x | x | x | x |  |  | x | [19 empty] | x
5. Kūno prausimo priemonė
847 | 27 |  | 5.1. |  | Flak. | 360 | [19 empty] | 720 |  |  | 720 | 2160 | 2160
848 | 27
849 | 27 |  |  | Švelni kūno prausimo priemonė: tinka visiems odos tipams, veidui ir plaukams, švelniam ir sugiam pacientų prausimui po padidėjusio prakaitavimo ar atsiradūs kūno kvapams dėl ligos pašalinti, arba prieš operacijas, tinka naudoti duše ar vonioje, be dažiklių, pH neutralus.
850 | 27
851 | 27
852 | 27
853 | 27
854 | 27
855 | 27
856 | 27
|  |  |  | 5 grupė iš viso (36 mėn. suma skaičiais ir žodžiais) | x | x | x | x | x |  |  | x | [19 empty] | x
6. Medicininiai kvėpavimo prietaisai
926 | 30 |  | 6.1. | Kvėpavimo filtrai: šilumos- drėgmės | vnt. | 9900 | [12 empty] | 1000 | 2000 |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 3300 | 9900 | 9900
927 | 30 |  |  | (būtini testavimo protokolai )
928 | 30 |  |  | Kliniškai švarūs, vienkartiniai, pagaminti iš plastikinės medžiagos, neturi alerginių savybių (be latekso), turi CE ženklinimą, elektrostatinis veikimo principas, turi šilumos ir dregmės reguliatorių, jungtis CO 2 monitorizavimui. Turi turėti antibakterines savybes – sulaikyti hepatito virusą, TBC lazdelę ir kitas bakterijas. Kvėpavimo filtro suaugusiems tūris 48-55 ml pasipriešinimas – nedaugaiu kaip 2,6 cm H2O, esant 60ml/ min., dregmės gražinimas ne mažiau kaip 30,6 mg H2O.
929 | 30 |  |  | Supakuoti į maišelius po 1 vnt
|  |  |  | 6 grupė iš viso (36 mėn. suma skaičiais ir žodžiais) | x | x | x | x | x |  |  | x | [19 empty] | x
7. Kauliniai laikikliai
1294 | 45 | Kauliniai laikikliai | 7.1. | Kaulinis laikiklis su fiksatoriumi "Haase" 185 mm+-20 mm ilgio (būtini pavyzdžiai) | vnt. | 9 | 122 | 21% | 147.62 | 1098 | 1328.58 | Gamintojas Tekno-Medical, Vokietija, katalogo Nr. 24745-16 | [5 empty] | 3 | [10 empty] | 3 | 9 | 9 | Žr. Bukletas.pdf 1 psl.
1295 | 45 | Kauliniai laikikliai | 7.2. | Kaulinis laikiklis "HeyGroves" 270 mm ilgio (būtini pavyzdžiai) | vnt. | 9 | 112 | 21% | 135.52 | 1008 | 1219.68 | Gamintojas Tekno-Medical, Vokietija, katalogo Nr. 24724-27 | [5 empty] | 3 | [10 empty] | 3 | 9 | 9 | Žr. Bukletas.pdf 2 psl.
1296 | 45 | Kauliniai laikikliai | 7.3. | Kaulinis laikiklis "Verbrungge" 250 mm ilgio (būtini pavyzdžiai) | vnt. | 9 | 179 | 21% | 216.59 | 1611 | 1949.31 | Gamintojas Tekno-Medical, Vokietija, katalogo Nr. 24730-25 | [5 empty] | 3 | [10 empty] | 3 | 9 | 9 | Žr. Bukletas.pdf 3 psl.
1297 | 45 | Kauliniai laikikliai | 7.4. | Kaulinis laikiklis lenktas su fiksatoriumi "Lambotte" 270 mm +- 20 mm ilgio (būtini pavyzdžiai) | vnt. | 9 | 299 | 21% | 361.79 | 2691 | 3256.11 | Gamintojas Tekno-Medical, Vokietija, katalogo Nr. 24732-27 | [5 empty] | 3 | [10 empty] | 3 | 9 | 9 | Žr. Bukletas.pdf 4 psl.
|  |  |  | 7 grupė iš viso (36 mėn. suma skaičiais ir žodžiais) | x | x | x | x | x | 6408,00 Eur (šeši tūkstančiai keturi šimtai aštuoni Eur ir 00 ct | 7753,68 Eur (septyni tūkstančiai septyni šimtai penkiasdešimt trys Eur ir 68 ct) | x | [19 empty] | x
|  |  | 8.1 | Storų nagų žnyplės , ilgis 130 mm, ašmenų ilgis 22 mm (būtini pavyzdžiai) | vnt. | 12 | [18 empty] | 4 |  |  |  | 4 | 12 | 12
|  |  | 8.2 | Kietos odos deimantinės šlifavimo frezos su ventiliacinėmis angomis (būtini pavyzdžiai) | vnt. | 6 | [18 empty] | 2 |  |  |  | 2 | 6 | 6
|  |  | 8.3 | Galvanizuota deimantinė nagų ploninimo freza (būtini pavyzdžiai) | vnt. | 6 | [18 empty] | 2 |  |  |  | 2 | 6 | 6
|  |  | 8.4 | Vienkartinės nagų šlifavimo kepurėlės vidutinio šiurkštumo (būtini pavyzdžiai) | vnt. | 180 | [18 empty] | 60 |  |  |  | 60 | 180 | 180
|  |  | 8.5 | Dvipusė nagų dildė, ilgis 130 mm (būtini pavyzdžiai) | vnt. | 6 | [18 empty] | 2 |  |  |  | 2 | 6 | 6
|  |  | 8.6 | Galvanizuota deimantinė nagų kampučių šlifavimo freza (būtini pavyzdžiai) | vnt. | 6 | [18 empty] | 2 |  |  |  | 2 | 6 | 6
|  |  |  | 8 grupė iš viso (36 mėn. suma skaičiais ir žodžiais) | x | x | x | x | x |  |  | x | [19 empty] | x
9. Aukšto lygio dezinfekcinė priemonė skirta rankiniam medicinos prietaisų apruošimui
|  |  | 9.1. | Aukšto lygio dezinfekcinė priemonė su aktyvatoriumi miltelių pavidalu sporocidinė vieno cheminio komponento (veikliosios medžiagos) lanksčių endoskopų, optinių dalių ir kitų medicinos prietaisų dezinfekcijai atlikti; skirta chirurginių instrumentų, visų tipų endoskopams ar anesteziologinei įrangai dezinfekuoti. Aktyvaus deguonies pagrindu, be aldehidų, plataus veikimo spektro. Veikia fungicidiškai, sporacidiškai, bakteriocidiškai (įskaitant TBC) ir virucidiškai (įskaitant Polio). Ženklintas CE,atitiktų MDD 93/42 EEC direktyvai; Aukšto lygio dezinfekcinė priemonė granulių pavidalu pavidalu. | kg | 150 | [18 empty] | 50 |  |  |  | 50 | 150 | 150
Vertinama pagal preparato ekonomiškumą.
Pateikti indikatorines juosteles prie kiekvienos pakuotės ir įskaičiuoti į kainą.
Nurodyti:
1l darbinio tirpalo kainą
Koncentraciją
Ekspoziciją
Pateikti bendrą kainą su indikatorinėmis juostelėmis
|  |  |  | 9 grupė iš viso (36 mėn. suma skaičiais ir žodžiais) | x | x | x | x | x |  |  | x | [19 empty] | x
10. Nusiurbimo įrangos valymo ir dezinfekcijos priemonės
|  |  | 10.1 | Nusiurbimo įrangos plovimo ir dezinfekcijos priemonė | fl. | 18 | [18 empty] | 6 |  |  |  | 6 | 18 | 18
Turi atitikti MDD 93/42/EEC direktyvai
- veiklioji medžiaga: alkilamino dariniai;
- veikianti bakteriocidiškai,fungicidiškai, inaktivuoja virusus; trumpa ekspozicija;
- turi tenzidų, korozijos inhibitorių, be aldehidų; -gerai tirpdo organinius teršalus (gleives, skreplius),
-negadina nusiurbimo įrangos, aliuminio, gumos ir kt., neputoja;
- nekenkia personalui, pritaikytas stomotaloginei įrangai nukenksminti.
Vertinama pagal ekonomiškumą: darbinio tirpalo koncentraciją bei ekspoziciją.
Nurodyti:
1l darb. tirpalo kainą
Tirpalą keičiant kasdien
Nurodyti ekspoziciją
ir koncentraciją
|  |  |  | 10 grupė iš viso (36 mėn. suma skaičiais ir žodžiais) | x | x | x | x | x |  |  | x | [19 empty] | x
11. Dez. priemonė avalynės dezinfekcijai
|  |  | 11.1. | Dez. priemonė avalynės dezinfekcijai, alkoholio pagrindu, 1-o tipo Visuomenės sveikatos priežiūros biocidas g.b. ketvirtiniai amonio junginiai ar kt. veiklumą aktyvinančios medžiagos; skirta avalynės dezinfekcijai (grybelį naikinti) su purkštuku ne mažiau 350 ml. Vertinama pagal pakuotės dydį ir kainą. | fl. | 120
|  |  |  | 11 grupė iš viso (36 mėn. suma skaičiais ir žodžiais) | x | x | x | x | x |  |  | x | [19 empty] | x
12. Dezinfekuojanti valymo priemonė - putos.
|  |  | 12.1. | Dezinfekuojanti valymo priemonė - putos. 2-o tipo visuomenės sveikatos priežiūros biocidas, pasižyminti plataus veikimo spektru: baktericidiniu, fungicidiniu, virucidiniu veikimu; ketvirtiniai amonio junginiai su alkoholiu arba gliukoprotamino junginiai, tinkanti akriliniams ir kt. jautriems įrangos ir aplinkos paviršiams valyti. Ne mažiau kaip 0,5 iki 1 litr. fl. Vertinama pagal pakuotės dydį ir kainą. | fl. | 108
|  |  |  | 12 grupė iš viso (36 mėn. suma skaičiais ir žodžiais) | x | x | x | x | x |  |  | x | [19 empty] | x
13. Servetėlės echoskopų daviklių ir kitų alkoholiams neatsparių paviršių greitai dezinfekcijai ir valymui (drėgnos)
|  |  | 13.1. | Servetėlės echoskopų daviklių ir kitų alkoholiams neatsparių paviršių greitai dezinfekcijai ir valymui (drėgnos); - veikliosios medžiagos: alkilaminai, ketvirtiniai amonio junginiai, be alkoholio; - atitiktų MDD 93/42/EEC direktyvai; -antimikrobinė medžiaga, pasižyminti baktericidiniu (įsk. MRSA), fungicidiniu (C. Albicans) ir virusidiniu (HBV, HCV, HIV, Rota, Popova, Polyoma, Vaccinia); - netoksiškas pacientui ir personalui; - sudėtyje nėra fenolių, peroksidų, triklosano, aldehidų; - ekspozicijos laikas - nuo 1-5 min.; - servetėlės dydis ne mažiau 16x 22 (±2 cm) - tinka naudoti Mison, Hitachi, GE Medical system ir kt. gamintojų ultragarso įrenginiams; - servetėlės supakuotos dėžutėse-dozatoriuose; Pakuotėse ne > po 100 vnt. Vertinama pagal servetėlės dydį ir apruošiamą plotą (ekonomiškumą). Pateikti 1 vnt. servetėlės kainą | vnt. | 4800
|  |  |  | 13. grupė iš viso (36 mėn. suma skaičiais ir žodžiais) | x | x | x | x | x |  |  | x | [19 empty] | x
14. Dezinfekuojančios servetėlės sudrėkintos 70% izopropilo ir 2% chlorheksidino tirpalu
|  |  | 14.1. | Dezinfekuojančios servetėlės sudrėkintos 70% izopropilo ir 2% chlorheksidino tirpalu, supakuotos po 1 atskirai. Turi atitikti MDD 93/42/EEC direktyvai; skirti neinvaziniams medicinos prietaisams: jungčių, kateteriųkaniulių valymui, dezinfekcijai; Turi veikti baktericidiškai, virucidiškai, ekspozicijos laikas ne ilgiau nei 30 sek. 9tame tarpe MRSA, pseudomonas). Priemonė paruošta naudoti, tinka RITS skyriuose; Servetėlės ne mažiau 19 cm x 10 cm dydžio ± 2 cm; Pakuotėje ne daugiau 240 vnt. | vnt. | 4800
|  |  |  | 14. grupė iš viso (36 mėn. suma skaičiais ir žodžiais) | x | x | x | x | x |  |  | x | [19 empty] | x
15. Greito veikimo paruošta- alkoholinė dezinfekcijos priemonė
|  |  | 15.1. | Greito veikimo paruošta- alkoholinė dezinfekcijos priemonė Biocidas 2-o tipo Visuomenės sveikatos priežiūros biocidas; turi atitikti MDD 93/42/EEC direktyvai. nedidelių, alkoholiui atsparių paviršių, įrangos, aplinkos daiktų, kušečių, stalelių greitai dezinfekcijai atlikti. Alkoholio 60 - 70%, priemonė pasižyminti plačiu dezinfekuojančiu poveikiu; - po panaudojimo nepalieka likutinių medžiagų; - be fenolių, aldehidų ir papildomų kvapų; - baktericidinis, virucidinis, fungicidinis poveikis per 1 -3 min., (įskaitant Mycobacterium terrae - per 5 min.), pateikti įrodančius tyrimų dokumentus;
|  |  |  | Pakuotės ne daugiau 1 ltr. talpose su purkštuku. | vnt. | 222
|  |  |  | Pakuotė 5 ltr | vnt. | 408
|  |  |  | 15. grupė iš viso (36 mėn. suma skaičiais ir žodžiais) | x | x | x | x | x |  |  | x | [19 empty] | x