TSD-1233, VPP-6268

Programinių licencijų ir vienkartinių priemonių akių lazeriams techninė specifikacija

1 pirkimo dalis. Vienkartinės priemonės ir programinės licencijos, naudojamos su femtosekundinio lazerio sistema „Victus”

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Orientacinis kiekis, vnt. | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Darbui su femtosekundinio lazerio sistema naudojama paciento akies ir lazerio sąsaja | - Vienkartinio naudojimo sąsaja su išlenktu rageną liečiančiu paviršiumi, užtikrinanti patikimą lazerio lęšio kontaktą su ragena; - Suderinama su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojama femtosekundinio lazerio sistema „Victus”; - Siūloma priemonė turi būti žymima CE ženklu (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją). | 600 | - Vienkartinio naudojimo sąsaja su išlenktu rageną liečiančiu paviršiumi, užtikrinanti patikimą lazerio lęšio kontaktą su ragena; - Suderinama su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojama femtosekundinio lazerio sistema „Victus”; - Žymima CE. CE sertifikato kopija pateikta. |
| 2. | Programinė licencija femtokataraktos operacijai atlikti, naudojant femtosekundinio lazerio sistemą | - Suderinama su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojama femtosekundinio lazerio sistema „Victus”; - Leidžianti atlikti kapsulotomiją, lęšiuko fragmentaciją, rageninius pjūvius, naudojant femtosekundinio lazerio sistemą „Victus“; - Naudojama vienai procedūrai atlikti. | 500 | - Suderinama su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojama femtosekundinio lazerio sistema „Victus”; - Leidžianti atlikti kapsulotomiją, lęšiuko fragmentaciją, rageninius pjūvius, naudojant femtosekundinio lazerio sistemą „Victus“; - Naudojama vienai procedūrai atlikti. |
| 3. | Programinė licencija terapinei operacijai atlikti, naudojant femtosekundinio lazerio sistemą | - Suderinama su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojama femtosekundinio lazerio sistema „Victus”; - Leidžianti atlikti keratoplastiką, rageninius pjūvius kroslinkingo procedūrai, pjūvius rageniniams lankams, naudojant femtosekundinio lazerio sistemą „Victus“; - Naudojama vienai procedūrai atlikti. | 50 | - Suderinama su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojama femtosekundinio lazerio sistema „Victus”; - Leidžianti atlikti keratoplastiką, rageninius pjūvius kroslinkingo procedūrai, pjūvius rageniniams lankams, naudojant femtosekundinio lazerio sistemą „Victus“; - Naudojama vienai procedūrai atlikti. |
| 4. | Programinė licencija rageninio lopelio (flap) formavimui, naudojant femtosekundinio lazerio sistemą | - Suderinama su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojama femtosekundinio lazerio sistema „Victus”; - Leidžianti suformuoti rageninį lopelį, naudojant femtosekundinio lazerio sistemą „Victus“; - Naudojama vienai procedūrai atlikti. | 50 | - Suderinama su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojama femtosekundinio lazerio sistema „Victus”; - Leidžianti suformuoti rageninį lopelį, naudojant femtosekundinio lazerio sistemą „Victus“; - Naudojama vienai procedūrai atlikti. |

2 pirkimo dalis. Programinės licencijos, naudojamos su eksimerinio lazerio sistema „Teneo 317 M2”

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Orientacinis kiekis, vnt. | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Programinė licencija fototerapinei keratektomijai (PTK) atlikti, naudojant eksimerinio lazerio sistemą | - Suderinama su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojama eksimerinio lazerio sistema „Teneo 317 M2”; - Naudojama vienai procedūrai atlikti. | 200 | - Suderinama su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojama eksimerinio lazerio sistema „Teneo 317 M2”; - Naudojama vienai procedūrai atlikti. |
| 2. | Programinė licencija multifokalinio profilio ragenos abliacijai atlikti, naudojant eksimerinio lazerio sistemą | - Suderinama su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojama eksimerinio lazerio sistema „Teneo 317 M2”; - Naudojama vienai procedūrai atlikti. | 20 | - Suderinama su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojama eksimerinio lazerio sistema „Teneo 317 M2”; - Naudojama vienai procedūrai atlikti. |
| 3. | Programinė licencija ragenos abliacijai pagal aukštesnės eilės aberacijas (HOA) atlikti, naudojant eksimerinio lazerio sistemą | - Suderinama su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojama eksimerinio lazerio sistema „Teneo 317 M2”; - Naudojama vienai procedūrai atlikti. | 50 | - Suderinama su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojama eksimerinio lazerio sistema „Teneo 317 M2”; - Naudojama vienai procedūrai atlikti. |