Vilniaus miesto magistralinių šilumos tiekimo tinklų nuo taško 93127/1T iki ŠK 93129 (Oslo g.) projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugomis Techninės specifikacijos 1 priedas

|  | Ruožo pavadinimas |  |  |  | Esami tinklai |  |  |  |  |  | Po rekonstrukcijos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | nuo | iki | Unikalus nr. | Tipas (M, K) | Paklojimo metai | Tinklų amžius, m. | Paklojimo būdas | Diš, mm | Dsut, mm | Ilgis, m | Paklojimo būdas | Diš, mm | Dsut, mm | Ilgis, m |
| 1 | 93127/1T | 93128 | 1399-7003-0010 | M | 1983 | 40 | N | 1020 | 1000 | 111,0 | B | 1016 | 1000 | 111,0 |
| 2 | 93127 | 93128 | 1399-7003-0010 | M | 1983 | 40 | T | 1020 | 1000 | 20,0 | T | 1016 | 1000 | 20,0 |
| 3 | 93128 | 93129 | 1399-7003-0010 | M | 1983 | 40 | N | 1020 | 1000 | 141,0 | B | 1016 | 1000 | 141,0 |
| 4 | Gelžbet. kanalas (kolektorius) B=4,2 m, L=20 m, H=2,1 m |  | 1399-7003-0010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Iš viso: |  |  |  |  |  | 272,0 |  |  |  | 272,0 |

Kameros:

93128 – naikinama

Gelžbet. kanalas (kolektorius) - naikinamas

93129 - paliekama