## Lapas1
|  | Bendrabučio patalpų remonto darbų kiekių lentelė (papildomi darbai) | [10 empty] | Priedas Nr.1
Eil. Nr. | Patalpos pavadinimas |  | Patalpos plotas, m² | Gipso pertvaros įrengimas, m² | Esamų kanal. ir vandent.vamzd. nuo prietaiso iki stovo demontavimas ir naujų sumontavimas, kompl. | Atjungimo čiaupų,kampinių ventilių įrengimas vnt | Esamų sanpriet. (klozetu, praustuvų)demontav. ir utilizavim. Kompl. | Keramikin. praustuvų montavim. vnt | Pastatomų keramikinių klozetų montavimas vnt | Beton. panduso dušo kabinai įrengimas m3 | Trapo dušo kabinai įrengimas vnt | Vandens maišytuvų montavimas m² | Sieninio ventiliator. esamoje ventiliacijos angoje sumontavimas vnt | Elektros (apšvietimo, ventiliatoriaus, kištukinio lizdo prie praustuvės) instaliacijos darbai kompl.
1 | 2 |  | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Blokas Nr. 103
1.1 | 1-35 |  | 2.6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0.17 | 1 | 2 | 1 | 1
2 | Blokas Nr. 102
2.1 | 1-31 |  | 2.1 | 2.3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0.17 | 1 | 2 | 1 | 1
3 | Blokas Nr. 204
3.1 | 1-79 |  | 4.5 | 4.45
3.2 | 1-80 |  | 2.3 | 2.8 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0.17 | 1 | 2 | 1 | 1
4 | Blokas Nr. 205
4.1 | 1-86 |  | 2.65 | 2.5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0.17 | 1 | 2 | 1 | 1
5 | Blokas Nr. 215
5.1 | 1-126 |  | 2.5 | 2.5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0.17 | 1 | 2 | 1 | 1
6 | Blokas Nr. 216
6.1 | 1-127 |  | 2.7 | 2.5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0.17 | 1 | 2 | 1 | 1
7 | Blokas Nr. 218
7.1 | 1-138 |  | 2.6 | 2.5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0.17 | 1 | 2 | 1 | 1
8 | Dušinė
8.1 | 1-143 | [7 empty] | 11: 2
VISO: |  |  | 21.95 | 19.55 | 7 | 35 | 7 | 7 | 7 | 1.19 | 9 | 14 | 7 | 7
Ruošė: darbų vadovas Vigandas Juknys