## Sheet1
Pirkimo dalies Nr. | BVPŽ | Pavadinimas | Specialieji reikalavimai | Pageidaujama pakuotė | Orientacinis poreikis | Siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių skaičius pagal poreikį | Pakuotės kaina EUR (be PVM) | PVM tarifas | Suma EUR (be PVM) | Suma EUR (su PVM) | Gamintojas, Katalogo Nr.
9 | 33696000-5 | pH-metro kalibravimo tirpalas pH 7,010 | Buferinis tirpalas skirtas pH-metro kalibravimui. Buferinio pH 7,010 | 1x20 ml | 2 | 1x20 ml | 2 | 2 | 21% | 4 | 4.84 | Dutscher, 052083, https://www.dutscher.com/article/052083
10 | 33696000-5 | pH-metro kalibravimo tirpalas pH 4,010 | Buferinis tirpalas skirtas pH-metro kalibravimui. Buferinio pH 4,010 | 1x20 ml | 2 | 1x20 ml | 2 | 2 | 21% | 4 | 4.84 | Dutscher, 052082, https://www.dutscher.com/article/052082
20 | 33790000-4 | Stikliniai karoliukai | Mikobakterijų kultūrų ištrynimui, karoliukų diametras 3 mm | 1 kg | 1 | 1 kg | 1 | 17 | 21% | 17 | 20.57 | Dutscher, 068501, https://www.dutscher.com/article/068501
46 | 33696000-5 | Jaučio hemoglobinas | Substrato milteliai, santykinė molinė masė apie 64500. Tinkmas proteazių substratui. | 100 g | 1 | 100 g | 1 | 269 | 21% | 269 | 325.49 | Sigma, H2625-100G, https://www.sigmaaldrich.com/LT/en/product/sigma/h2625
47 | 33696000-5 | Tetraetilamonio hidrochloridas | 20 proc. (C2H5)4NOH | 250 ml | 6 | 250 ml | 6 | 55 | 21% | 330 | 399.3 | Merck, 8.22149.0250, https://www.sigmaaldrich.com/LT/en/product/mm/822149
| Pastabos: |  | 1. Siūlomos prekės turi būti ženklintos CE ženklu (pateikti sertifikato kopiją).
2. Tiekėjai, Komisijai pareikalavus, Komisijos nurodytu terminu turi pateikti siūlomų prekių pavyzdžius.
3. Pateikti dokumentus įrodančius atitiktį techninei specifikacijai