PREKIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pelenų šalinimo linijų detalės.

  - Prekės Perkančiajai organizacijai privalo būti pateiktos perdirbamose pakuotėse pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatyme numatytas nuostatas.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Alkūnė 45⁰DN80, PN10 plieninė, R-400mm. Kiekis -2 vnt.

  - Alkūnė 90⁰DN80,PN10 plieninė, R-400mm. Kiekis - 4 vnt.

  - Tiesus intarpas L-400mm. DN80, PN10 plieninis. Kiekis  – 3 vnt.

  - Tiesus intarpas L-2400mm. DN80, PN10 plieninis. Kiekis  – 2 vnt.

  - Perėjimas DN80 x DN100. Kiekis – 4vnt.

  - Vamzdis d88,9±0,5 x 8±0,5mm. Kiekis – 24 m.

- PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

  - Prekės reikalingos biokuro pelenų transportavimo vamzdynų  remontui.

- TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PREKĖS

  - Punktuose 2.1., 2.2., 2.3., 2.4. nurodytos prekės turi būti iš vidaus padengtos aliuminio oksido keramika ir atitikti priede 1 nurodytus matmenis ir charakteristikas.

  - Punkte 2.5. nurodyta prekė turi atitikti  priede 2 pateiktą brėžinį.

  - Punkte 2.6. nurodytas vamzdis turi būti iš plieno P235TR2 arba S355J2A arba P265GH ir turi būti pateiktas ne trumpesnėmis negu 6 metrų  ilgio atkarpomis.

- DOKUMENTAI, REIKALINGI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖMS SAVYBĖMS IR KOKYBEI PATVIRTINTI

  - Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti gamintojų paruošti siūlomų prekių aprašymai ir brėžiniai, įrodantys jų atitikimą šios techninės specifikacijos reikalavimams. (Lietuvių arba anglų kalba).

  - Kartu su prekėmis turi būti pateikti jų kokybės sertifikatai ar atitikties deklaracijos. (Lietuvių arba Anglų kalba).

- pRIEDAI

  - Priedas  1 detalių Alkūnių ir tiesių intarpų brėžinys;

  - Priedas  2 perėjimo brėžinys.