REGENERACINĖ DRUSKA VANDENS MINKŠTINIMUI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Gaminio pavadinimas techniniai reikalavimai | Matas | Orientacinis kiekis | Siūloma techninė charakteristika |
| --- | --- | --- | --- |
| Regeneracinė druska vandeniui minkštinti 1.Druskos konsistencija ir paskirtis: sutankinta gryna džiovinta vakuuminė druska, skirta vandens minkštinimui buitiniuose ir pramoniniuose įrenginiuose; 2.Granulių dydis: ne mažesnės nei 6.0 mm ir ne didesnės nei 20.00 mm; 3.Savybės: Netirpumas ≤100 mg/kg; granulių tankis: ≥ 1100 kg/m3; 4.Cheminė sudėtis: NaCL ≥ 99,7 %; dregmė: <0,05 %; 5.Produkto pakuotė: druska įpakuota 25 (±2) kg PE maišuose; 6.Minimalus užsakymas: 5 tonos; 7.Gamintojas: nurodyti. Kartui su pasiūlymu būtina pateikti dokumentus patvirtinančius siūlomos prekės kokybę ir kilmę. | kg | 37000 | Prekės pavadinimas 1 Druskos kristalai vandens minkštinimo sistemoms, skirti jonų mainų dervų regeneracijai. SOFT-SEL® CRYSTALS 5-15 yra itin gryna rafinuota druska, specialiai sukurta vandens minkštinimui, skirto žmonių vartojimui ir maisto pramonei. Tinka naudoti tiek buitinėse, tiek pramoninėse sistemose. 2. Granulių dydis: Atitinka 3. Insolubles (netirpios medžiagos) < 0.01%, tai reiškia < 100 mg/kg Granulių tankis ≥ 1100 kg/m³ → produkto Bulk Density (biriosios masės tankis) yra 1100 – 1250 kg/m³ 4. NaCl 99,89% H₂O < 0,03% 5. Pakuotė 25kg PE maišuose. 6. minimalus užsakymas 5 tonos 7. ZOUTMAN NV Schaapbruggestraat 50 • B-8800 ROESELARE, Belgija |

Papildomi reikalavimai:

- Viešojo pirkimo komisijai raštiškai pareikalavus, konkurso dalyvis turi pateikti siūlomų prekių pavyzdžius ir papildomą dokumentaciją, patvirtinančią techninius parametrus.

- Prekes pristatyti 5 d.d. po užsakymo pateikimo. Brokuotų prekių keitimas per 5 d.d.

- Pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai. (Skaitmeninė kopija pateikiama kartu su pasiūlymu).​