## Sheet1
5 priedas
Maišytuvai ir jų dalys
Tiekėjas: UAB "DEPO DIY LT"
Tiekėjų pasiūlymų lentelė
Eil. Nr. | Prekės pavadinimas ir techniniai reikalavimai | Mato vienetai | Orientacinis kiekis | Įkainis vnt be PVM, Eur | Įkainis vnt su PVM, Eur | Suma Viso su PVM, Eur | Prekės pavadinimas, techninė specifikacija, (gamintojas/modelis)
I pirkimo dalis. Maišytuvai ir jų dalys.
1 | Maišytuvas, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: montuojamas į praustuvą, chromuotas arba padengtas lygiaverte danga. Vienasvirtis, svirtis valdo šaltą ir karštą vandenį. Stacionariu snapu. Su keraminiu ventiliu kasetėje. Komplekte dvi lanksčios žarnelės M10x1/2‘‘ pintame nerūdijančio plieno arba lygiaverčiame šarve. Maišytuvo tvirtinimo komplektas. Brėžinyje (schemoje) pateikti maišytuvo išmatavimai gali skirtis nuo siūlomo gaminio iki 10 mm, išskyrus sriegius. | Vnt. | 10 | 22.17 | 26.83 | 268.3 | Maišytuvas P-18 Star, Rubineta: Tipas: montuojamas į praustuvą, chromuotas. Vienasvirtis, svirtis valdo šaltą ir karštą vandenį. Stacionariu snapu. Su keraminiu ventiliu kasetėje. Komplekte dvi lanksčios žarnelės M10x1/2‘‘ pintame nerūdijančio plieno šarve. Maišytuvo tvirtinimo komplektas. Rubineta katalogas 2021 - 114 psl. https://rubineta.com/lv/catalogue/maisytuvai/p-18-star/
2 | Maišytuvas, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: montuojamas į praustuvą, chromuotas arba padengtas lygiaverte danga. Vienasvirtis, svirtis valdo šaltą ir karštą vandenį. Stacionariu snapu. Su keraminiu ventiliu kasetėje. Komplekte dvi lanksčios žarnelės M10x1/2‘‘ pintame nerūdijančio plieno arba lygiaverčiame šarve. Maišytuvo tvirtinimo komplektas. Brėžinyje (schemoje) pateikti maišytuvo išmatavimai gali skirtis nuo siūlomo gaminio iki 10 mm, išskyrus sriegius. | Vnt. | 10 | 32.13 | 38.88 | 388.8 | Maišytuvas Ultra-18, Rubineta: Tipas: montuojamas į praustuvą, chromuotas. Vienasvirtis, svirtis valdo šaltą ir karštą vandenį. Stacionariu snapu. Su keraminiu ventiliu kasetėje. Komplekte dvi lanksčios žarnelės M10x1/2‘‘ pintame nerūdijančio plieno šarve. Maišytuvo tvirtinimo komplektas. Rubineta katalogas 2023 - 65 psl. https://rubineta.com/lv/catalogue/maisytuvai/ultra-18-n/
3 | Maišytuvas, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: montuojamas į praustuvą, chromuotas arba padengtas lygiaverte danga. Vienasvirtis, svirtis valdo šaltą ir karštą vandenį. Stacionariu horizontaliu snapu. Maišytuvas cilindro formos. Su keraminiu ventiliu kasetėje. Komplekte dvi lanksčios žarnelės M10x1/2‘‘ pintame nerūdijančio plieno arba lygiaverčiame šarve. Maišytuvo tvirtinimo komplektas. Brėžinyje (schemoje) pateikti maišytuvo išmatavimai gali skirtis nuo siūlomo gaminio iki 10 mm, išskyrus sriegius. | Vnt. | 10 | 30.99 | 37.5 | 375 | Maišytuvas Elma-18, Rubineta: Tipas: montuojamas į praustuvą, chromuotas. Vienasvirtis, svirtis valdo šaltą ir karštą vandenį. Stacionariu horizontaliu snapu. Maišytuvas cilindro formos. Su keraminiu ventiliu kasetėje. Komplekte dvi lanksčios žarnelės M10x1/2‘‘ pintame nerūdijančio plieno šarve. Maišytuvo tvirtinimo komplektas. Rubineta katalogas 2021 - 43 psl. https://rubineta.com/lv/catalogue/maisytuvai/elma-18/
4 | Maišytuvas, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: montuojamas į praustuvą, chromuotas arba padengtas lygiaverte danga. Vienasvirtis, svirtis valdo šaltą ir karštą vandenį. Sukiojamu snapu. Su keraminiu ventiliu kasetėje. Komplekte dvi lanksčios žarnelės M10x1/2‘‘ pintame nerūdijančio plieno arba lygiaverčiame šarve. Maišytuvo tvirtinimo komplektas. Brėžinyje (schemoje) pateikti maišytuvo išmatavimai gali skirtis nuo siūlomo gaminio iki 10 mm, išskyrus sriegius. | Vnt. | 10 | 19.19 | 23.22 | 232.2 | Maišytuvas P-19 Star, Rubineta: Tipas: montuojamas į praustuvą, chromuotas. Vienasvirtis, svirtis valdo šaltą ir karštą vandenį. Sukiojamu snapu. Su keraminiu ventiliu kasetėje. Komplekte dvi lanksčios žarnelės M10x1/2‘‘ pintame nerūdijančio plieno šarve. Maišytuvo tvirtinimo komplektas. Rubineta katalogas 2021 - 114 psl. https://rubineta.com/lv/catalogue/maisytuvai/p-19-star/
5 | Maišytuvas, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: montuojamas į praustuvą, chromuotas arba padengtas lygiaverte danga. Vienasvirtis, svirtis valdo šaltą ir karštą vandenį. Sukiojamu snapu. Su keraminiu ventiliu kasetėje. Komplekte dvi lanksčios žarnelės M10x1/2‘‘ pintame nerūdijančio plieno arba lygiaverčiame šarve. Maišytuvo tvirtinimo komplektas. Brėžinyje (schemoje) pateikti maišytuvo išmatavimai gali skirtis nuo siūlomo gaminio iki 10 mm, išskyrus sriegius. | Vnt. | 10 | 19.73 | 23.87 | 238.7 | Maišytuvas P-20 Star, Rubineta: Tipas: montuojamas į praustuvą, chromuotas. Vienasvirtis, svirtis valdo šaltą ir karštą vandenį. Sukiojamu snapu. Su keraminiu ventiliu kasetėje. Komplekte dvi lanksčios žarnelės M10x1/2‘‘ pintame nerūdijančio plieno šarve. Maišytuvo tvirtinimo komplektas. Rubineta katalogas 2021 - 113 psl. https://rubineta.com/lv/catalogue/maisytuvai/p-20-star/
6 | Maišytuvas, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: montuojamas į virtuvinę plautuvę, chromuotas. Vienasvirtis, svirtis valdo šaltą ir karštą vandenį. Sukiojamu snapu. Su keraminiu ventiliu kasetėje. Komplekte dvi lanksčios žarnelės M10x1/2‘‘ pintame nerūdijančio plieno ar lygiaverčiame šarve. Maišytuvo tvirtinimo komplektas. Brėžinyje (schemoje) pateikti maišytuvo išmatavimai gali skirtis nuo siūlomo gaminio iki 10 mm, išskyrus sriegius. | Vnt. | 10 | 27.77 | 33.6 | 336 | Maišytuvas P-33 Star, Rubineta: Tipas: montuojamas į virtuvinę plautuvę, chromuotas. Vienasvirtis, svirtis valdo šaltą ir karštą vandenį. Sukiojamu snapu. Su keraminiu ventiliu kasetėje. Komplekte dvi lanksčios žarnelės M10x1/2‘‘ pintame nerūdijančio plieno šarve. Maišytuvo tvirtinimo komplektas. Rubineta katalogas 2021 - 113 psl. https://rubineta.com/lv/catalogue/maisytuvai/p-33-star/
7 | Maišytuvas, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sieninis, chromuotas. Vienasvirtis, svirtis valdo šaltą ir karštą vandenį. Su keraminiu ventiliu kasetėje. Sukiojamu snapu. Komplekte 2 ekscentrikai su chromuota apdaila. Brėžinyje (schemoje) pateikti maišytuvo išmatavimai gali skirtis nuo siūlomo gaminio iki 10 mm, išskyrus sriegius, atstumas tarp pajungimo centrų. | Vnt. | 10 | 30.09 | 36.41 | 364.1 | Maišytuvas P-14 Star, Rubineta: Tipas: sieninis, chromuotas. Vienasvirtis, svirtis valdo šaltą ir karštą vandenį. Su keraminiu ventiliu kasetėje. Sukiojamu snapu. Komplekte 2 ekscentrikai su chromuota apdaila. Rubineta katalogas 2021 - 116 psl. https://rubineta.com/lv/catalogue/maisytuvai/p-14-star/
8 | Maišytuvas, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sieninis (dušo), chromuotas arba padengtas lygiaverte danga. Vienasvirtis, svirtis valdo šaltą ir karštą vandenį. Su perėjimu dušo žarnos pajungimui 3/4‘‘vid. x1/2‘‘išor. Su keraminiu ventiliu kasetėje. Komplekte 2 ekscentrikai su chromuota arba lygiaverte apdaila. Brėžinyje (schemoje) pateikti maišytuvo išmatavimai gali skirtis nuo siūlomo gaminio iki 10 mm, išskyrus sriegius, atstumas tarp pajungimo centrų. | Vnt. | 10 | 26.97 | 32.63 | 326.3 | Maišytuvas P-12 Star, Rubineta: Tipas: sieninis (dušo), chromuotas. Vienasvirtis, svirtis valdo šaltą ir karštą vandenį. Su perėjimu dušo žarnos pajungimui 3/4‘‘vid. x1/2‘‘išor. Su keraminiu ventiliu kasetėje. Komplekte 2 ekscentrikai su chromuota apdaila. Rubineta katalogas 2021 - 119 psl. https://rubineta.com/lv/catalogue/maisytuvai/p-12-star/
9 | Maišytuvas, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: montuojamas į praustuvą, su apiplovimo dušo galvute, chromuotas. Komplekte dušo žarna nerūdijančio plieno arba lygiaverčiame šarve. Vienasvirtis, svirtis valdo šaltą ir karštą vandenį. Stacionariu snapu. Su keraminiu ventiliu kasetėje. Komplekte dvi lanksčios žarnelės M10x1/2‘‘ pintame nerūdijančio plieno šarve. Maišytuvo tvirtinimo komplektas. Komplekte apiplovimo dušo galvutė su mygtuku ir galvutės laikikliu. Brėžinyje (schemoje) pateikti maišytuvo išmatavimai gali skirtis nuo siūlomo gaminio iki 10 mm, išskyrus sriegius. | Vnt. | 10 | 29.97 | 36.26 | 362.6 | Maišytuvas P-17 Star, Rubineta: Tipas: montuojamas į praustuvą, su apiplovimo dušo galvute, chromuotas. Komplekte dušo žarna nerūdijančio plieno šarve. Vienasvirtis, svirtis valdo šaltą ir karštą vandenį. Stacionariu snapu. Su keraminiu ventiliu kasetėje. Komplekte dvi lanksčios žarnelės M10x1/2‘‘ pintame nerūdijančio plieno šarve. Maišytuvo tvirtinimo komplektas. Komplekte apiplovimo dušo galvutė su mygtuku ir galvutės laikikliu. Rubineta katalogas 2021 - 115 psl. https://rubineta.com/lv/catalogue/maisytuvai/p-17-star/
10 | Maišytuvas, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sieninis (vonios maišytuvas), chromuotas arba padengtas lygiaverte danga. Vienasvirtis, svirtis valdo šaltą ir karštą vandenį. Su keraminiu ventiliu kasetėje. Su keraminiu divertoriumi. Sukiojamu snapu. Komplekte 2 ekscentrikai su chromuota arba lygiaverte apdaila, dušo žarna, dušo galvutė, dušo laikiklis. Brėžinyje (schemoje) pateikti maišytuvo išmatavimai gali skirtis nuo siūlomo gaminio iki 10 mm, išskyrus sriegius, atstumas tarp pajungimo centrų. | Vnt. | 10 | 40.4 | 48.88 | 488.8 | Vonios maišytuvas su dušo komplektu P-12/C STAR (20), Rubineta: Tipas: sieninis (vonios maišytuvas), chromuotas. Vienasvirtis, svirtis valdo šaltą ir karštą vandenį. Su keraminiu ventiliu kasetėje. Su keraminiu divertoriumi. Sukiojamu snapu. Komplekte 2 ekscentrikai su chromuota apdaila, dušo žarna, dušo galvutė, dušo laikiklis. Rubineta katalogas 2021 - 117 psl. https://rubineta.com/lv/catalogue/maisytuvai/p-12-c-star-20/
11 | Maišytuvas, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sieninis, chromuotas arba padengtas lygiaverte danga. Vienasvirtis, svirtis valdo šaltą ir karštą vandenį. Su keramikine ar lygiaverte kasete, aeratoriumi. Sukiojamu snapu. Komplekte 2 ekscentrikai su chromuota apdaila. Brėžinyje (schemoje) pateikti maišytuvo išmatavimai gali skirtis nuo siūlomo gaminio iki 10 mm, išskyrus sriegius, atstumas tarp pajungimo centrų. | Vnt. | 10 | 30.92 | 37.41 | 374.1 | Maišytuvas P-14 MEDIC, Rubineta: Tipas: sieninis, chromuotas. Vienasvirtis, svirtis valdo šaltą ir karštą vandenį. Su keramikine kasete, aeratoriumi. Sukiojamu snapu. Komplekte 2 ekscentrikai su chromuota apdaila. Rubineta katalogas 2023 - 100 psl. https://rubineta.com/lv/catalogue/maisytuvai/p-14-medic/
12 | Vonios maišytuvas, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sieninis, chromuotas arba padengtas lygiaverte danga. Vienasvirtis, svirtis valdo šaltą ir karštą vandenį. Su keramikine arba lygiaverte kasete, aeratoriumi. Sukiojamu snapu. Komplekte: 2 ekscentrikai su chromuota arba lygiaverte apdaila, chromuoti ar padengtas lygiaverte danga dušo galvutė ir jos laikiklis, nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos, ne trumpesnė kaip 135 cm ilgio dušo žarna. Brėžinyje (schemoje) pateikti maišytuvo išmatavimai gali skirtis nuo siūlomo gaminio iki 10 mm, išskyrus sriegius, atstumas tarp pajungimo centrų. | Vnt. | 10 | 35.64 | 43.12 | 431.2 | Vonios maišytuvas Optima-12/C, Rubineta: Tipas: sieninis, chromuotas. Vienasvirtis, svirtis valdo šaltą ir karštą vandenį. Su keramikine kasete, aeratoriumi. Sukiojamu snapu. Komplekte: 2 ekscentrikai su chromuota apdaila, chromuoti dušo galvutė ir jos laikiklis, nerūdijančio plieno medžiagos, 150 cm ilgio dušo žarna. Rubineta katalogas 2021 - 111 psl. https://rubineta.com/lv/catalogue/maisytuvai/optima-12-c/
13 | Termostatinis vonios maišytuvas, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sieninis, chromuotas arba padengtas lygiaverte danga. Su termostatine kasete, automatine temperatūros palaikymo sistema, aeratoriumi. Stacionariu snapu. Brėžinyje (schemoje) pateikti maišytuvo išmatavimai gali skirtis nuo siūlomo gaminio iki 10 mm, išskyrus sriegius, atstumas tarp pajungimo centrų. | Vnt. | 5 | 71.72 | 86.78 | 433.9 | Termostatinis vonios maišytuvas THERMO-10, Rubineta: Tipas: sieninis, chromuotas. Su termostatine kasete, automatine temperatūros palaikymo sistema, aeratoriumi. Stacionariu snapu. Rubineta katalogas 2023 - 40 psl.; 184 psl. https://rubineta.com/lv/catalogue/maisytuvai/thermo-10/
14 | Bidė maišytuvas, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: montuojamas į bidė, chromuotas padengtas lygiaverte danga. Vienasvirtis, svirtis valdo šaltą ir karštą vandenį. Su keramikine arba lygiaverte kasete, aeratoriumi. Sukiojamu snapu. Komplekte dvi maišytuvo pajungimo žarnelės. Brėžinyje (schemoje) pateikti maišytuvo išmatavimai gali skirtis nuo siūlomo gaminio iki 10 mm, išskyrus sriegius. | Vnt. | 5 | 21.54 | 26.06 | 130.3 | Bidė maišytuvas P-16 STAR, Rubineta: Tipas: montuojamas į bidė, chromuotas. Vienasvirtis, svirtis valdo šaltą ir karštą vandenį. Su keramikine kasete, aeratoriumi. Sukiojamu snapu. Komplekte dvi maišytuvo pajungimo žarnelės. Rubineta katalogas 2021 - 115 psl. https://rubineta.com/lv/catalogue/maisytuvai/p-16-star/
15 | Virtuvinis maišytuvas, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: montuojamas į virtuvinę plautuvę, chromuotas arba padengtas lygiaverte danga. Atsukama rankena valdo šaltą vandenį. Sukiojamu snapu. Su aeratoriumi, ventiliu ½“ Komplekte 40 cm (±10 mm) pajungimo žarnelė ir tvirtinimo komplektas. Brėžinyje (schemoje) pateikti maišytuvo išmatavimai gali skirtis nuo siūlomo gaminio iki 10 mm, išskyrus sriegius. | Vnt. | 20 | 8.72 | 10.55 | 211 | Virtuvinis maišytuvas R-6 ECO, Rubineta: Tipas: montuojamas į virtuvinę plautuvę, chromuotas. Atsukama rankena valdo šaltą vandenį. Sukiojamu snapu. Su aeratoriumi, ventiliu ½“ Komplekte 40 cm pajungimo žarnelė ir tvirtinimo komplektas. Rubineta katalogas 2021 - 123 psl. https://rubineta.com/lv/catalogue/maisytuvai/r-6-eco/
16 | Dušo sistema su stovu turi atitikti tokias charakteristikas: Rinkinyje: chromuoti arba padengti lygiaverte danga dušo stovas (Ø – 25 mm); dušo galvutė (Ø – 70 mm, ne mažiau kaip 3 funkcijos); muilinė; 150 cm nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos dušo žarna. Brėžinyje (schemoje) ir aprašyme pateiktos dušo sistemos su stovu išmatavimai gali skirtis nuo siūlomo gaminio iki 10 mm, išskyrus sriegius. | Vnt. | 20 | 12.75 | 15.43 | 308.6 | Dušo sistema su stovu Varianta-Delta, Rubineta: Rinkinyje: chromuotas dušo stovas VARIANTA (Ø – 25 mm); dušo galvutė DELTA (Ø – 70 mm, 3 funkcijos); muilinė; 150 cm nerūdijančio plieno dušo žarna. Rubineta katalogas 2021 - 139 psl. https://rubineta.com/lv/catalogue/shower-products/varianta-delta-conimp-s-s/
17 | Divertorius maišytuvo (perjungėjas) turi atitikti tokias charakteristikas: Bronzinis arba žalvarinis, padengtas blizgia chromo arba lygiaverte danga; Tipas – ventilis keramikinis, žalvarinis arba bronzinis. ¾”x1/2” dušo žarnos pajungimui. Techninės specifikacijos schemoje pateikti divertoriaus išmatavimai gali skirtis nuo siūlomo gaminio iki 5 mm, išskyrus sriegių ir jungčių vamzdeliams pajungti. | Vnt. | 10 | 8.64 | 10.45 | 104.5 | Divertorius maišytuvo (perjungėjas), kodas 636520, Rubineta: Žalvarinis, padengtas blizgia chromo danga; Tipas – ventilis keramikinis, žalvarinis. F¾”xM1/2” dušo žarnos pajungimui. Rubineta katalogas 2021 - 182 psl. https://rubineta.com/lv/catalogue/atsargines-dalys-ir-aksesuarai2/3-4-5/
18 | Ventilis kampinis turi atitikti tokias charakteristikas: Bronzinis arba žalvarinis, padengtas blizgia chromo arba lygiaverte danga; Tipas - ½”x ½” iš/iš, ašinis sklendės tipo su sraigtiniu vandens uždarymo mechanizmu, skirtas reguliuoti vandens srovės debitui; Komplekte - su dekoratyvine lėkštele. | Vnt. | 20 | 2.06 | 2.49 | 49.8 | Ventilis kampinis, art. 3906C, Tiemme: Žalvarinis, padengtas blizgia chromo danga; Tipas - ½”x ½” iš/iš, ašinis sklendės tipo su sraigtiniu vandens uždarymo mechanizmu, skirtas reguliuoti vandens srovės debitui; Komplekte - su dekoratyvine lėkštele. Pridėtas Techninių duomenų lapas https://m.tiemme.com/eng/3906c_prodotti-det_110351.php
19 | Ventilis kampinis turi atitikti tokias charakteristikas: Bronzinis arba žalvarinis, padengtas blizgia chromo arba lygiaverte danga; Tipas - ½”i x 3/8”i, ašinis sklendės tipo su sraigtiniu vandens uždarymo mechanizmu, skirtas reguliuoti vandens srovės debitui. Komplekte – su dekoratyvine lėkštele. Techninės specifikacijos schemoje pateikti ventilio išmatavimai gali skirtis nuo siūlomo gaminio iki 5 mm, išskyrus sriegių ir jungčių vamzdeliams pajungti. | Vnt. | 10 | 4.3 | 5.2 | 52 | Ventilis kampinis, kodas 662017, Rubineta: Žalvarinis, padengtas blizgia chromo danga; Tipas - ½”i x 3/8”i, ašinis sklendės tipo su sraigtiniu vandens uždarymo mechanizmu, skirtas reguliuoti vandens srovės debitui. Komplekte – su dekoratyvine lėkštele. Rubineta katalogas 2021 - 180 psl. https://rubineta.com/lv/catalogue/atsargines-dalys-ir-aksesuarai2/1-2x3-8/
20 | Ventilis kampinis turi atitikti tokias charakteristikas: Bronzinis arba žalvarinis, padengtas blizgia chromo arba lygiaverte danga; Tipas - ½”i x 3/4”i, ašinis sklendės tipo su sraigtiniu vandens uždarymo mechanizmu, skirtas reguliuoti vandens srovės debitui; Komplekte – su dekoratyvine lėkštele; | Vnt. | 10 | 3.36 | 4.07 | 40.7 | Ventilis kampinis, art. 3908C, Tiemme: Žalvarinis, padengtas blizgia chromo danga; Tipas - ½”i x 3/4”i, ašinis sklendės tipo su sraigtiniu vandens uždarymo mechanizmu, skirtas reguliuoti vandens srovės debitui; Komplekte – su dekoratyvine lėkštele; Pridėtas Techninių duomenų lapas https://m.tiemme.com/eng/3908c_prodotti-det_110381.php
21 | Ventilis rutulinis turi atitikti tokias charakteristikas: Bronzinis arba žalvarinis, padengtas blizgia chromo arba lygiaverte danga; Tipas - ½” vid/iš karštam vandeniui (su raudona trumpa rankenėlė ar kitu karštam vandeniui skirtu žymėjimu). | Vnt. | 10 | 3.22 | 3.9 | 39 | Ventilis rutulinis ARCO MINI 1/2 MF, kodas 2207R, Valvulas Arco S.L.: Žalvarinis, padengtas blizgia chromo danga; Tipas - ½” vid/iš karštam vandeniui (su raudona trumpa rankenėlė). Pridėtas Techninių duomenų lapas https://valvulasarco.com/en/products/a00575-valvula-esfera-pn16-m-h-roscar-mando-abs-hexagonal-rojo-mini/
22 | Ventilis rutulinis turi atitikti tokias charakteristikas: Bronzinis arba žalvarinis, padengtas blizgia chromo arba lygiaverte danga; Tipas: - ½” vid/iš šaltam vandeniui (su juoda ar mėlyna trumpa rankenėlė ar kitu šaltam vandeniui skirtu žymėjimu). | Vnt. | 10 | 3.22 | 3.9 | 39 | Ventilis rutulinis ARCO MINI 1/2 MF, kodas A2207, Valvulas Arco S.L.: Žalvarinis, padengtas blizgia chromo danga; Tipas: - ½” vid/iš šaltam vandeniui (su mėlyna trumpa rankenėlė). Pridėtas Techninių duomenų lapas https://valvulasarco.com/en/products/a00571-valvula-esfera-pn16-m-h-roscar-mando-abs-hexagonal-azul-mini/
23 | Maišytuvo pajungimo perėjimas su veržle turi atitikti tokias charakteristikas: Bronzinis arba žalvarinis, padengtas blizgia chromo arba lygiaverte danga; Tipas - 1/2” vid. x 3/8” iš. x⏀10 su tarpine. | Vnt. | 5 | 3.01 | 3.64 | 18.2 | Maišytuvo pajungimo perėjimas su veržle, kodas 636322, Rubineta: Žalvarinis, padengtas blizgia chromo danga; Tipas - 1/2” vid. x 3/8” iš. x⏀10 su tarpine. Rubineta katalogas 2021 - 195 psl. https://rubineta.com/catalogue/atsargines-dalys-ir-aksesuarai2/f1-2-x-m3-8-x-10/
24 | Dušo žarna turi atitikti tokias charakteristikas: Tipas – L-150 cm ± 10cm, jungtys ½”x ½” kūginė, dvigubo sukibimo poliruoto nerūdijančio arba lygiaverčio metalo šarve. | Vnt. | 20 | 3 | 3.63 | 72.6 | Dušo žarna, kodas 600014B, Rubineta: Tipas – L-150 cm, jungtys ½”x ½” kūginė, dvigubo sukibimo poliruoto nerūdijančio plieno šarve. Rubineta katalogas 2021 - 155 psl. https://rubineta.com/catalogue/shower-products/duso-zarna-150-cm-con-imp-s-s/
25 | Dušo žarna turi atitikti tokias charakteristikas: Tipas - L- 200 cm ± 10cm, jungtys ½”x ½” kūginė, dvigubo sukibimo poliruoto nerūdijančio arba lygiaverčio metalo šarve. | Vnt. | 10 | 3.6 | 4.36 | 43.6 | Dušo žarna kodas 600026B, Rubineta: Tipas - L- 200 cm, jungtys ½”x ½” kūginė, dvigubo sukibimo poliruoto nerūdijančio plieno šarve. Rubineta katalogas 2021 - 155 psl. https://rubineta.com/catalogue/shower-products/duso-zarna-200-cm-con-imp-s-s/
26 | Dušo galvutė turi atitikti tokias charakteristikas: Tipas – antikalkinė, chromuota arba padengta lygiaverte danga, vienos srovės pozicija su rankenėle; Pagrindiniai matmenys – dušo galvutės skersmuo 70 ± 5 mm. | Vnt. | 50 | 1.34 | 1.62 | 81 | Dušo galvutė Kobra, kodas 622005, Rubineta: Tipas – antikalkinė, chromuota danga, vienos srovės pozicija su rankenėle; Pagrindiniai matmenys – dušo galvutės skersmuo 66 mm. Rubineta katalogas 2021 - 148 psl. https://rubineta.com/catalogue/shower-products/kobra/
27 | Galvutė apiplovimo dušo turi atitikti tokias charakteristikas: Tipas – su mygtuku ir laikikliu; Techninėje specifikacijoje pateikti galvutės išmatavimai gali skirtis nuo siūlomo gaminio iki 10 mm, išskyrus prijungimo sriegio G-1/2”. | Vnt. | 15 | 3.81 | 4.61 | 69.15 | Galvutė apiplovimo dušo BIDE, kodas 622001, Rubineta: Tipas – su mygtuku ir laikikliu; 1 funkcija, diametras 30 mm, Prijungimo sriegis G-1/2”. Rubineta katalogas 2021 - 150 psl. https://rubineta.com/catalogue/shower-products/bide/
28 | Aukšto spaudimo santechninė žarnelė turi atitikti tokias charakteristikas: Tipas – L – 40 cm ± 5cm, sriegiai ½”x1/2“ vid./vid., pintame nerūdijančio arba lygiaverčio plieno šarve; Guma tinkanti kontaktuoti su geriamu vandeniu, neturi pašalinio kvapo, nereaguoja su deguonimi bei ozonu, maksimalus slėgis 1Mpa, maksimali temperatūra +90ºC; | Vnt. | 10 | 1.73 | 2.09 | 20.9 | Aukšto spaudimo santechninė žarnelė 40cm FF (NP) F1/2″xF1/2″, kodas 610040, Rubineta: Tipas – L – 40 cm, sriegiai ½”x1/2" vid./vid., pintame nerūdijančio plieno šarve; Guma EPDM tinkanti kontaktuoti su geriamu vandeniu, neturi pašalinio kvapo, nereaguoja su deguonimi bei ozonu, maksimalus slėgis 1Mpa, maksimali temperatūra +90ºC; Rubineta katalogas 2021 - 183 psl. Rubineta katalogas 2023 - 151 psl. https://rubineta.com/catalogue/zarnos/40cm-ff-np-f1-2xf1-2/
29 | Aukšto spaudimo santechninė žarnelė turi atitikti tokias charakteristikas: Tipas – L- 60 cm ± 5cm, sriegiai ½”x1/2” vid./vid., pintame nerūdijančio arba lygiaverčio plieno šarve; Guma tinkanti kontaktuoti su geriamu vandeniu, neturi pašalinio kvapo, nereaguoja su deguonimi bei ozonu, maksimalus slėgis 1Mpa, maksimali temperatūra +90º C. | Vnt. | 10 | 2.02 | 2.44 | 24.4 | Aukšto spaudimo santechninė žarnelė 60cm FF (NP) F1/2″xF1/2″, kodas 610060, Rubineta: Tipas – L – 60 cm, sriegiai ½”x1/2" vid./vid., pintame nerūdijančio plieno šarve; Guma EPDM tinkanti kontaktuoti su geriamu vandeniu, neturi pašalinio kvapo, nereaguoja su deguonimi bei ozonu, maksimalus slėgis 1Mpa, maksimali temperatūra +90ºC; Rubineta katalogas 2021 - 183 psl. Rubineta katalogas 2023 - 151 psl. https://rubineta.com/catalogue/zarnos/60cm-ff-np-f1-2xf1-2/
30 | Aukšto spaudimo santechninė žarnelė turi atitikti tokias charakteristikas: Tipas – L- 80 cm ± 5cm, sriegiai ½”x1/2” vid./vid., pintame nerūdijančio arba lygiaverčio plieno šarve; Guma tinkanti kontaktuoti su geriamu vandeniu, neturi pašalinio kvapo, nereaguoja su deguonimi bei ozonu, maksimalus slėgis 1Mpa, maksimali temperatūra +90º C. | Vnt. | 10 | 1.95 | 2.36 | 23.6 | Aukšto spaudimo santechninė žarnelė FLEX CORE ® DN8, art. 39060035041, NEOPERL: Tipas – L- 80 cm, sriegiai ½”x1/2” vid./vid., pintame nerūdijančio plieno šarve; Guma EPDM tinkanti kontaktuoti su geriamu vandeniu, neturi pašalinio kvapo, nereaguoja su deguonimi bei ozonu, maksimalus slėgis 1Mpa, maksimali temperatūra +90º C. NEOPERL katalogo 19 psl.
31 | Aukšto spaudimo vandens pajungimo žarnelė turi atitikti tokias charakteristikas: Tipas – L- 30 cm ± 5cm, sriegiai ½”x1/2” vid./vid., pintame nerūdijančio arba lygiaverčio plieno šarve; Guma tinkanti kontaktuoti su geriamu vandeniu, neturi pašalinio kvapo, nereaguoja su deguonimi bei ozonu, maksimalus slėgis 1Mpa, maksimali temperatūra +90º C. | Vnt. | 10 | 1.65 | 2 | 20 | Aukšto spaudimo vandens pajungimo žarnelė FLEX CORE ® DN8, art. 39060068341, NEOPERL: Tipas – L- 30 cm, sriegiai ½”x1/2” vid./vid., pintame nerūdijančio plieno šarve; Guma EPDM tinkanti kontaktuoti su geriamu vandeniu, neturi pašalinio kvapo, nereaguoja su deguonimi bei ozonu, maksimalus slėgis 1Mpa, maksimali temperatūra +90º C. NEOPERL katalogo 19 psl.
32 | Lanksčioji maišytuvo žarnelė turi atitikti tokias charakteristikas: Tipas – L - 40 cm ± 5cm, trumpu pajungimo galu M10x1- 3/8” vid, pintame nerūdijančio arba lygiaverčio plieno šarve; Guma tinkanti kontaktuoti su geriamu vandeniu, neturi pašalinio kvapo, nereaguoja su deguonimi bei ozonu, maksimalus slėgis 1Mpa, maksimali temperatūra +90ºC. | Vnt. | 30 | 1.38 | 1.67 | 50.1 | Lanksčioji maišytuvo žarnelė 40cm M10xF3/8″, kodas 618041, Rubineta: Tipas – L - 40 cm, trumpu pajungimo galu M10x1- 3/8” vid, pintame nerūdijančio plieno šarve; Guma EPDM tinkanti kontaktuoti su geriamu vandeniu, neturi pašalinio kvapo, nereaguoja su deguonimi bei ozonu, maksimalus slėgis 1Mpa, maksimali temperatūra +90ºC. Rubineta katalogas 2021 - 184 psl. Rubineta katalogas 2023 - 151 psl. https://rubineta.com/lv/catalogue/zarnos/40cm-m10xf3-8/
33 | Lanksčioji maišytuvo žarnelė turi atitikti tokias charakteristikas: Tipas – L - 40 cm ± 5cm, trumpu pajungimo galu M10x1-1/2” vid, pintame nerūdijančio arba lygiaverčio plieno šarve; Guma tinkanti kontaktuoti su geriamu vandeniu, neturi pašalinio kvapo, nereaguoja su deguonimi bei ozonu, maksimalus slėgis 1Mpa, maksimali temperatūra +90ºC; | Vnt. | 50 | 1.36 | 1.65 | 82.5 | Lanksčioji maišytuvo žarnelė 40cm M10xF1/2″, kodas 618040, Rubineta: Tipas – L - 40 cm, trumpu pajungimo galu M10x1-1/2” vid, pintame nerūdijančio plieno šarve; Guma EPDM tinkanti kontaktuoti su geriamu vandeniu, neturi pašalinio kvapo, nereaguoja su deguonimi bei ozonu, maksimalus slėgis 1Mpa, maksimali temperatūra +90ºC; Rubineta katalogas 2021 - 184 psl. Rubineta katalogas 2023 - 151 psl. https://rubineta.com/lv/catalogue/zarnos/40cm-m10xf1-2-2/
34 | Lanksčioji maišytuvo žarnelė turi atitikti tokias charakteristikas: Tipas – L - 50 cm ± 5cm, trumpu pajungimo galu M10x1-1/2” vid, pintame nerūdijančio arba lygiaverčio plieno šarve; Guma tinkanti kontaktuoti su geriamu vandeniu, neturi pašalinio kvapo, nereaguoja su deguonimi bei ozonu, maksimalus slėgis 1Mpa, maksimali temperatūra +90ºC. | Vnt. | 20 | 1.59 | 1.92 | 38.4 | Lanksčioji maišytuvo žarnelė 50cm M10xF1/2″, kodas 618050, Rubineta: Tipas – L - 50 cm, trumpu pajungimo galu M10x1-1/2” vid, pintame nerūdijančio plieno šarve; Guma EPDM tinkanti kontaktuoti su geriamu vandeniu, neturi pašalinio kvapo, nereaguoja su deguonimi bei ozonu, maksimalus slėgis 1Mpa, maksimali temperatūra +90ºC; Rubineta katalogas 2021 - 184 psl. Rubineta katalogas 2023 - 151 psl. https://rubineta.com/lv/catalogue/zarnos/50cm-m10xf1-2-2/
35 | Lanksčioji maišytuvo žarnelė turi atitikti tokias charakteristikas: Tipas – L - 60 cm ± 5cm, trumpu pajungimo galu M10x1-1/2” pintame nerūdijančio arba lygiaverčio plieno šarve; Guma tinkanti kontaktuoti su geriamu vandeniu, neturi pašalinio kvapo, nereaguoja su deguonimi bei ozonu, maksimalus slėgis 1Mpa, maksimali temperatūra +90ºC. | Vnt. | 10 | 1.91 | 2.31 | 23.1 | Lanksčioji maišytuvo žarnelė 60cm M10xF1/2″, kodas 618060, Rubineta: Tipas – L - 60 cm, trumpu pajungimo galu M10x1-1/2” vid, pintame nerūdijančio plieno šarve; Guma EPDM tinkanti kontaktuoti su geriamu vandeniu, neturi pašalinio kvapo, nereaguoja su deguonimi bei ozonu, maksimalus slėgis 1Mpa, maksimali temperatūra +90ºC; Rubineta katalogas 2021 - 184 psl. Rubineta katalogas 2023 - 151 psl. https://rubineta.com/lv/catalogue/zarnos/60cm-m10xf1-2/
36 | Lanksčioji maišytuvo žarnelė turi atitikti tokias charakteristikas: Tipas –L - 40 cm ± 5cm, ilgu pajungimo galu M10x1- 3/8” vid, pintame nerūdijančio arba lygiaverčio plieno šarve; Guma tinkanti kontaktuoti su geriamu vandeniu, neturi pašalinio kvapo, nereaguoja su deguonimi bei ozonu, maksimalus slėgis 1Mpa, maksimali temperatūra +90ºC. | Vnt. | 30 | 1.53 | 1.85 | 55.5 | Lanksčioji maišytuvo žarnelė (ilga) 40cm M10xF3/8″, kodas 619041, Rubineta: Tipas – L - 40 cm, ilgu pajungimo galu M10x1- 3/8” vid, pintame nerūdijančio plieno šarve; Guma EPDM tinkanti kontaktuoti su geriamu vandeniu, neturi pašalinio kvapo, nereaguoja su deguonimi bei ozonu, maksimalus slėgis 1Mpa, maksimali temperatūra +90ºC. Rubineta katalogas 2021 - 184 psl. Rubineta katalogas 2023 - 151 psl. https://rubineta.com/lv/catalogue/zarnos/40-cm-m10xf3-8/
37 | Lanksčioji maišytuvo žarnelė turi atitikti tokias charakteristikas: Tipas: – L - 40 cm ± 5cm, ilgu pajungimo galu M10x1-1/2” vid, pintame nerūdijančio arba lygiaverčio plieno šarve; Guma tinkanti kontaktuoti su geriamu vandeniu, neturi pašalinio kvapo, nereaguoja su deguonimi bei ozonu, maksimalus slėgis 1Mpa, maksimali temperatūra +90ºC. | Vnt. | 40 | 1.5 | 1.82 | 72.8 | Lanksčioji maišytuvo žarnelė (ilga) 40cm M10xF1/2″, kodas 619040, Rubineta: Tipas – L - 40 cm, ilgu pajungimo galu M10x1-1/2” vid, pintame nerūdijančio plieno šarve; Guma EPDM tinkanti kontaktuoti su geriamu vandeniu, neturi pašalinio kvapo, nereaguoja su deguonimi bei ozonu, maksimalus slėgis 1Mpa, maksimali temperatūra +90ºC; Rubineta katalogas 2021 - 184 psl. Rubineta katalogas 2023 - 151 psl. https://rubineta.com/lv/catalogue/zarnos/40-cm-m10xf1-2/
38 | Lanksčioji maišytuvo žarnelė turi atitikti tokias charakteristikas: Tipas – L - 50 cm ± 5cm, ilgu pajungimo galu M10x1-1/2”vid, pintame nerūdijančio arba lygiaverčio plieno šarve; Guma tinkanti kontaktuoti su geriamu vandeniu, neturi pašalinio kvapo, nereaguoja su deguonimi bei ozonu, maksimalus slėgis 1Mpa, maksimali temperatūra +90ºC. | Vnt. | 10 | 1.89 | 2.29 | 22.9 | Lanksčioji maišytuvo žarnelė (ilga) 50cm M10xF1/2″, kodas 619050, Rubineta: Tipas – L - 50 cm, ilgu pajungimo galu M10x1-1/2” vid, pintame nerūdijančio plieno šarve; Guma EPDM tinkanti kontaktuoti su geriamu vandeniu, neturi pašalinio kvapo, nereaguoja su deguonimi bei ozonu, maksimalus slėgis 1Mpa, maksimali temperatūra +90ºC; Rubineta katalogas 2021 - 184 psl. Rubineta katalogas 2023 - 151 psl. https://rubineta.com/lv/catalogue/zarnos/50-cm-m10xf1-2/
39 | Lanksčioji maišytuvo žarnelė turi atitikti tokias charakteristikas: Tipas – L - 60 cm ± 5cm, ilgu pajungimo galu M10x1-1/2”vid, pintame nerūdijančio arba lygiaverčio plieno šarve. Guma tinkanti kontaktuoti su geriamu vandeniu, neturi pašalinio kvapo, nereaguoja su deguonimi bei ozonu, maksimalus slėgis 1Mpa, maksimali temperatūra +90ºC. | Vnt. | 10 | 2.05 | 2.48 | 24.8 | Lanksčioji maišytuvo žarnelė (ilga) 60cm M10xF1/2″, kodas 619060, Rubineta: Tipas – L - 60 cm, ilgu pajungimo galu M10x1-1/2” vid, pintame nerūdijančio plieno šarve; Guma EPDM tinkanti kontaktuoti su geriamu vandeniu, neturi pašalinio kvapo, nereaguoja su deguonimi bei ozonu, maksimalus slėgis 1Mpa, maksimali temperatūra +90ºC; Rubineta katalogas 2021 - 184 psl. Rubineta katalogas 2023 - 151 psl. https://rubineta.com/lv/catalogue/zarnos/60-cm-m10xf1-2-2/
40 | Snapas vandens maišytuvui turi atitikti tokias charakteristikas: Tipas –,,J” Vandens maišytuvų snapai bronziniai arba lygiaverčio metalo, padengti blizgia chromo ar lygiaverte danga; Techninėje specifikacijoje pateikti snapų išmatavimai gali skirtis nuo siūlomų gaminių iki 10 mm išskyrus apvalių vamzdelių prijungimo skersmenį. | Vnt. | 10 | 4.6 | 5.57 | 55.7 | Snapas vandens maišytuvui J18×130 mm, kodas 633005, Rubineta: Tipas –,,J” Vandens maišytuvo snapas žalvarinis, padengtas blizgia chromo danga. Rubineta katalogas 2023 - 166 psl. https://rubineta.com/lv/catalogue/atsargines-dalys-ir-aksesuarai2/j-18x130-mm/
41 | Snapas vandens maišytuvui turi atitikti tokias charakteristikas: Tipas –,,S” Vandens maišytuvų snapai bronziniai arba lygiaverčio metalo, padengti blizgia chromo ar lygiaverte danga; Techninėje specifikacijoje pateikti snapų išmatavimai gali skirtis nuo siūlomų gaminių iki 10 mm išskyrus apvalių vamzdelių prijungimo skersmenį. | Vnt. | 10 | 4.81 | 5.82 | 58.2 | Snapas vandens maišytuvui S18x200mm, kodas 633006, Rubineta: Tipas –,,S” Vandens maišytuvo snapas žalvarinis, padengtas blizgia chromo danga. Rubineta katalogas 2023 - 166 psl. https://rubineta.com/lv/catalogue/atsargines-dalys-ir-aksesuarai2/s-18x200-mm/
42 | Snapas vandens maišytuvui turi atitikti tokias charakteristikas: Tipas –,,S” Vandens maišytuvų snapai bronziniai arba lygiaverčio metalo, padengti blizgia chromo ar lygiaverte danga; Techninėje specifikacijoje pateikti snapų išmatavimai gali skirtis nuo siūlomų gaminių iki 10 mm išskyrus apvalių vamzdelių prijungimo skersmenį. | Vnt. | 5 | 6.31 | 7.64 | 38.2 | Snapas vandens maišytuvui S18x300mm, kodas 633001, Rubineta: Tipas –,,S”, L-300 mm Vandens maišytuvo snapas žalvarinis, padengtas blizgia chromo danga. Rubineta katalogas 2023 - 166 psl. https://rubineta.com/lv/catalogue/atsargines-dalys-ir-aksesuarai2/s-18x300-mm/
43 | Snapas vandens maišytuvui turi atitikti tokias charakteristikas: Tipas –,,C”, veržlė ¾”, įvorė, tarpinės, aeratorius, komplekte su fiksavimo žiedu. Vandens maišytuvų snapai bronziniai arba lygiaverčio metalo, padengti blizgia chromo ar lygiaverte danga; Brėžinyje (schemoje) pateikti snapų išmatavimai gali skirtis nuo siūlomų gaminių iki 10 mm. | Vnt. | 5 | 7.32 | 8.86 | 44.3 | Snapas vandens maišytuvui C 200 mm, kodas 633013, Rubineta: Tipas –,,C”, L-200mm, veržlė ¾”, įvorė, tarpinės, aeratorius, komplekte su fiksavimo žiedu. Vandens maišytuvo snapas žalvarinis, padengtas blizgia chromo danga. Rubineta katalogas 2023 - 166 psl. https://rubineta.com/lv/catalogue/atsargines-dalys-ir-aksesuarai2/c-200-mm/
44 | Snapas vandens maišytuvui turi atitikti tokias charakteristikas: Tipas – ,,C”- L – 300 mm, veržlė ¾”, žalvarinė arba bronzinė įvorė, tarpinės, aeratorius, komplekte su fiksavimo žiedu. Vandens maišytuvų snapai bronziniai arba lygiaverčio metalo, padengti blizgia chromo ar lygiaverte danga; Brėžinyje (schemoje) pateikti snapų išmatavimai gali skirtis nuo siūlomų gaminių iki 10 mm. | Vnt. | 5 | 8.78 | 10.62 | 53.1 | Snapas vandens maišytuvui C 300 mm, kodas 633011, Rubineta: Tipas – ,,C”- L – 300 mm, veržlė ¾”, žalvarinė įvorė, tarpinės, aeratorius, komplekte su fiksavimo žiedu. Vandens maišytuvo snapas žalvarinis, padengtas blizgia chromo danga. Rubineta katalogas 2023 - 166 psl. https://rubineta.com/lv/catalogue/atsargines-dalys-ir-aksesuarai2/c-300-mm/
45 | Snapas vandens maišytuvui turi atitikti tokias charakteristikas: Tipas – ,,G“ Vandens maišytuvų snapai bronziniai arba lygiaverčio metalo, padengti blizgia chromo ar lygiaverte danga; Techninėje specifikacijoje pateikti snapų išmatavimai gali skirtis nuo siūlomų gaminių iki 10 mm. | Vnt. | 5 | 13.39 | 16.2 | 81 | Snapas vandens maišytuvui kodas 92S20, REMER: Tipas – ,,G“ Vandens maišytuvo snapas žalvarinis, padengtas blizgia chromo danga. Snapo ilgis- 20 cm, veržlė-3/4", su aeratoriumi. Pridėtas Techninių duomenų lapas https://www.remer.eu/Product/Collections/2724858FF1E0404699441D93CA8E98FE/JWqIduf9uADrvesAh5fWzA
46 | Snapas vandens maišytuvui turi atitikti tokias charakteristikas: Tipas –,,G” Vandens maišytuvų snapai bronziniai arba lygiaverčio metalo, padengti blizgia chromo ar lygiaverte danga; Techninėje specifikacijoje pateikti snapų išmatavimai gali skirtis nuo siūlomų gaminių iki -10 mm. | Vnt. | 5 | 8.49 | 10.27 | 51.35 | Snapas vandens maišytuvui G 300 mm, kodas 633014, Rubineta: Tipas –,,G” Vandens maišytuvo snapas žalvarinis, padengtas blizgia chromo danga. Rubineta katalogas 2021 - 173 psl. https://rubineta.com/lv/catalogue/atsargines-dalys-ir-aksesuarai2/g-300-mm/
47 | Snapas vandens maišytuvui turi atitikti tokias charakteristikas: Tipas –,,T” Vandens maišytuvų snapai bronziniai arba lygiaverčio metalo, padengti blizgia chromo ar lygiaverte danga; Techninėje specifikacijoje pateikti snapų išmatavimai gali skirtis nuo siūlomų gaminių iki -10 mm. | Vnt. | 5 | 9.86 | 11.93 | 59.65 | Snapas vandens maišytuvui T-33, kodas 633029, Rubineta: Tipas –,,T” Vandens maišytuvo snapas žalvarinis, padengtas blizgia chromo danga. Rubineta katalogas 2021 - 173 psl. https://rubineta.com/lv/catalogue/atsargines-dalys-ir-aksesuarai2/t-33/
48 | Keraminis ventilis kasetėje turi atitikti tokias charakteristikas: Kasetės skersmuo D 35 mm; Tipas - su triukšmo slopintuvu, tinka vienos rankenėlės maišytuvams, turi dviejų srovių maišymo funkciją, du fiksavimo gumbeliai kasėtės dugne. | Vnt. | 40 | 1.76 | 2.13 | 85.2 | Keraminis ventilis kasetėje art. 634004, Rubineta: Kasetės skersmuo D 35 mm; Tipas - su triukšmo slopintuvu, tinka vienos rankenėlės maišytuvams, turi dviejų srovių maišymo funkciją, du fiksavimo gumbeliai kasėtės dugne. Rubineta katalogas 2023 - 172 psl. https://rubineta.com/lv/catalogue/atsargines-dalys-ir-aksesuarai2/35-mm/
49 | Keraminis ventilis kasetėje turi atitikti tokias charakteristikas: Kasetės skersmuo D 40 mm. Tipas - su triukšmo slopintuvu, tinka vienos rankenėlės maišytuvams, turi dviejų srovių maišymo funkciją, du fiksavimo gumbeliai kasėtės dugne. | Vnt. | 40 | 1.8 | 2.18 | 87.2 | Keraminis ventilis kasetėje art. 634005, Rubineta: Kasetės skersmuo D 40 mm. Tipas - su triukšmo slopintuvu, tinka vienos rankenėlės maišytuvams, turi dviejų srovių maišymo funkciją, du fiksavimo gumbeliai kasėtės dugne. Rubineta katalogas 2023 - 172 psl. https://rubineta.com/lv/catalogue/atsargines-dalys-ir-aksesuarai2/40-mm/
50 | Keraminis ventilis kasetėje turi atitikti tokias charakteristikas: Kasetė su difuzoriumi kurios skersmuo D 35 mm. Tipas - su triukšmo slopintuvu, tinka vienos rankenėlės maišytuvams, turi dviejų srovių maišymo funkciją, du fiksavimo kaištukai kasėtės dugne. | Vnt. | 20 | 3.57 | 4.32 | 86.4 | Keraminis ventilis kasetėje CITEC, art. 634043, Rubineta: Kasetė su difuzoriumi, skersmuo D 35 mm; Tipas - su triukšmo slopintuvu, tinka vienos rankenėlės maišytuvams, turi dviejų srovių maišymo funkciją, du fiksavimo kaištukai kasėtės dugne. Rubineta katalogas 2023 - 170 psl. https://rubineta.com/lv/catalogue/uncategorized/kasete-citec-rubineta-35-mm-su-difuzoriumi/
51 | Ventilis maišytuvo turi atitikti tokias charakteristikas: Sriegis 1/2”su šliaužikliais D8x24, bronziniai arba žalvariniai. | Vnt. | 30 | 1.62 | 1.96 | 58.8 | Ventilis maišytuvo, kodas 664001, Rubineta: Sriegis 1/2”su šliaužikliais D8x24, žalvarinis. Rubineta katalogas 2021 - 179 psl. https://rubineta.com/lv/catalogue/atsargines-dalys-ir-aksesuarai2/1-2-8x24/
52 | Ventilis maišytuvo turi atitikti tokias charakteristikas: Tipas - sriegis 3/8”su šliaužikliais D8x24, bronziniai arba žalvariniai. | Vnt. | 20 | 1.54 | 1.86 | 37.2 | Ventilis maišytuvo kodas 664002, Rubineta: Sriegis 3/8”su šliaužikliais D8x24, žalvarinis. Rubineta katalogas 2021 - 179 psl. https://rubineta.com/lv/catalogue/atsargines-dalys-ir-aksesuarai2/3-8-8x24/
53 | Ventilis maišytuvo turi atitikti tokias charakteristikas: Tipas - bronziniai arba žalvariniai, sriegis 1/2”su šliaužikliais D8x24, su sriegiu dekoratyviniam gaubteliui tvirtinti. | Vnt. | 5 | 2.14 | 2.59 | 12.95 | Ventilis maišytuvo, kodas 664006, Rubineta: Sriegis 1/2”su šliaužikliais D8x24, žalvarinis, su sriegiu dekoratyviniam gaubteliui tvirtinti. Rubineta katalogas 2021 - 179 psl. https://rubineta.com/lv/catalogue/atsargines-dalys-ir-aksesuarai2/1-2-cross-8x24/
54 | Aeratorius maišytuvo turi atitikti tokias charakteristikas: M 24x1 su išoriniu sriegiu pagerinta apsauga nuo kalkių nuosėdų. | Vnt. | 100 | 1.17 | 1.42 | 142 | Aeratorius maišytuvo SPIDER GREEN M24x1 (Q4), kodas 636762B, Rubineta: M 24x1 su išoriniu sriegiu pagerinta apsauga nuo kalkių nuosėdų. Rubineta katalogas 2021 - 171 psl. https://rubineta.com/lv/catalogue/atsargines-dalys-ir-aksesuarai2/aeratorius-rubineta-spider-m24x1-q4/
55 | Tarpinė guminė 1/2" vandens maišytuvų ventiliui, turi atitikti tokias charakteristikas: Tarpinė guminė maišytuvų ventilių, matmenys - Dxdxh -16x3,5x4 mm ± 0,2 mm. | Vnt. | 100 | 0.07 | 0.08 | 8 | Tarpinė guminė 1/2" vandens maišytuvų ventiliui, kodas 632037, Rubineta (atitinka papildomus reikalavimus, nurodytus 3.3 priedo "Techninė specifikacija" 2. punkte) : Matmenys - Dxdxh -16x4x4 mm Rubineta katalogas 2023 - 181 psl. https://rubineta.com/catalogue/atsargines-dalys-ir-aksesuarai2/1-2-2/
56 | Tarpinė guminė snapui ,,V” formos turi atitikti tokias charakteristikas: Turi būti skirta kasetinio maišytuvo D35 mm sukiojamo snapo sandarinimui, matmenys - Dxdxh-35,5x28,5x4,1 mm ± 0,4 mm. | Vnt. | 60 | 0.34 | 0.41 | 24.6 | Tarpinė guminė snapui Y-20, kodas 632046, Rubineta (atitinka papildomus reikalavimus, nurodytus 3.3 priedo "Techninė specifikacija" 2. punkte) : ,,V” formos, skirta kasetinio maišytuvo D35 mm sukiojamo snapo sandarinimui, matmenys - Dxdxh-35x29x4,1 mm. Rubineta katalogas 2021 - 193 psl. https://rubineta.com/catalogue/atsargines-dalys-ir-aksesuarai2/y-20/
57 | Tarpinė guminė snapui ,,V” formos turi atitikti tokias charakteristikas: Turi būti skirta kasetinio maišytuvo D40 mm sukiojamo snapo sandarinimui, matmenys - Dxdxh-43,5x35,5x4,1 mm ± 0,4 mm. | Vnt. | 40 | 0.47 | 0.57 | 22.8 | Tarpinė guminė snapui P-20, kodas 632003, Rubineta (atitinka papildomus reikalavimus, nurodytus 3.3 priedo "Techninė specifikacija" 2. punkte) : ,,V” formos, skirta kasetinio maišytuvo D40 mm sukiojamo snapo sandarinimui, matmenys - Dxdxh-43x36,5x4,1 mm. Rubineta katalogas 2021 - 193 psl. https://rubineta.com/catalogue/atsargines-dalys-ir-aksesuarai2/p-20/
58 | Tarpinė guminė ½” žarnelių sujungimui turi atitikti tokias charakteristikas: Turi būti skirta lanksčių žarnelių sujungimui (Dxdxh -19 x10 x 2 mm ± 0,2 mm). | Vnt. | 100 | 0.05 | 0.06 | 6 | Tarpinė guminė ½” žarnelių sujungimui, kodas 632001, Rubineta (atitinka papildomus reikalavimus, nurodytus 3.3 priedo "Techninė specifikacija" 2. punkte) Skirta lanksčių žarnelių sujungimui; matmenys- Dxdxh -18,5 x10,8 x 2,5 mm. Rubineta katalogas 2021 - 193 psl. https://rubineta.com/catalogue/atsargines-dalys-ir-aksesuarai2/1_2/
59 | Tarpinė guminė 3/4” žarnelių sujungimui turi atitikti tokias charakteristikas: Turi būti skirta lanksčių žarnelių arba maišytuvų prijungimui, matmenys - Dxdxh -24,5 x16 x 3 mm ± 0,2 mm. | Vnt. | 100 | 0.05 | 0.06 | 6 | Tarpinė guminė 3/4” žarnelių sujungimui, kodas 632002, Rubineta (atitinka papildomus reikalavimus, nurodytus 3.3 priedo "Techninė specifikacija" 2. punkte) Skirta lanksčių žarnelių sujungimui; matmanys- Dxdxh -24 x15 x 2,6 mm. Rubineta katalogas 2021 - 193 psl. Rubineta katalogas 2023 - 181 psl. https://rubineta.com/catalogue/atsargines-dalys-ir-aksesuarai2/3-4/
60 | Vandens maišytuvo tvirtinimo komplektas turi atitikti tokias charakteristikas: Komplekte - varžtas M8x60, bronzinė ar lygiaverčio metalo veržlė M8, tvirtinimo pasagėlė, dvi tarpinės. | Vnt. | 50 | 1.06 | 1.28 | 64 | Vandens maišytuvo tvirtinimo komplektas Y-20, kodas 636912, Rubineta: Komplekte - varžtas M8x60, bronzinė veržlė M8, tvirtinimo pasagėlė, dvi tarpinės. Rubineta katalogas 2023 - 179 psl. https://rubineta.com/catalogue/atsargines-dalys-ir-aksesuarai2/y-20-2/
61 | Vandens maišytuvo tvirtinimo komplektas turi atitikti tokias charakteristikas: Komplekte - du varžtai M6x60, bronzinės ar lygiaverčio metalo veržlės M6, tvirtinimo pasagėlė, dvi tarpinės. | Vnt. | 50 | 1.06 | 1.28 | 64 | Vandens maišytuvo tvirtinimo komplektas P-20, kodas 636913, Rubineta: Komplekte - du varžtai M6x60, bronzinės veržlės M6, tvirtinimo pasagėlė, dvi tarpinės. Rubineta katalogas 2023 - 179 psl. https://rubineta.com/catalogue/atsargines-dalys-ir-aksesuarai2/p-20-2/
Iš viso suma Eur su PVM | [5 empty] | 7485.1
II pirkimo dalis. Sensoriniai maišytuvai
1 | Sensorinis maišytuvas praustuvui, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: montuojamas į praustuvą, bekontaktis - valdomas judesio sensoriumi, chromuotas arba padengtas lygiaverte danga. Su aeratoriumi. Medžiaga – žalvaris arba lygiavertė. Maitinimas – elektros energija. Komplekte: dvi 300 mm ilgio lanksčios žarnelės F1/2“xF1/2‘‘ pintame nerūdijančio plieno šarve ir tinklo adapteris 6,75V. Brėžinyje (schemoje) pateikti maišytuvo išmatavimai gali skirtis nuo siūlomo gaminio iki 10 mm, išskyrus sriegius, atstumas tarp pajungimo centrų. | Vnt. | 5 | 129.44 | 156.62 | 783.1 | Sensorinis maišytuvas praustuvui ECOSENS LIFETIME, kodas 540006, Rubineta: Tipas: montuojamas į praustuvą, bekontaktis - valdomas judesio sensoriumi, chromuotas. Su aeratoriumi. Medžiaga – specialios sudėties žalvario lydinys. Maitinimas – elektros energija. Komplekte: dvi 300 mm ilgio lanksčios žarnelės F1/2“xF1/2‘‘ EPDM, pintame nerūdijančio plieno šarve ir tinklo adapteris 6,75V. Rubineta katalogas 2021 - 33 psl. https://rubineta.com/catalogue/maisytuvai/ecosens-lifetime/
2 | Sensorinis maišytuvas praustuvui, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: montuojamas į praustuvą, bekontaktis - valdomas judesio sensoriumi, chromuotas arba padengtas lygiaverte danga. Su aeratoriumi. Medžiaga – žalvaris arba lygiavertė. Maitinimas – baterijos. Komplekte: dvi 300 mm ilgio lanksčios žarnelės F1/2“xF1/2‘‘ pintame nerūdijančio plieno šarve; Brėžinyje (schemoje) pateikti maišytuvo išmatavimai gali skirtis nuo siūlomo gaminio iki 10 mm, išskyrus sriegius, atstumas tarp pajungimo centrų. | Vnt. | 5 | 115.4 | 139.63 | 698.15 | Sensorinis maišytuvas praustuvui ECOSENS, kodas 540003, Rubineta: Tipas: montuojamas į praustuvą, bekontaktis - valdomas judesio sensoriumi, chromuotas. Su aeratoriumi. Medžiaga – specialios sudėties žalvario lydinys. Maitinimas – 4 AA tipo ličio baterijos. Komplekte: dvi 300 mm ilgio lanksčios žarnelės F1/2“xF1/2‘‘ EPDM, pintame nerūdijančio plieno šarve. Rubineta katalogas 2021 - 33 psl. https://rubineta.com/catalogue/maisytuvai/ecosens/
| Iš viso suma Eur su PVM |  |  |  |  | 1481.25