## Nr.1
Pirkimo dalies Nr. | Prekė | Reikalavimai | Pageidaujama pakuotė | Orientacinis kiekis vienetais | Orientacinis kiekis pakuotėmis | Siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių skaičius | Pakuotės kaina be PVM, Eur | PVM tarifas | Kaina viso be PVM | Kaina viso su PVM | Gamintojas, produkto Nr.
3 | Objektyviniai stikleliai | Taikymo sritis: Histologija. Paskirtis: Histologinių preparatų ruošimas. Stiklo cheminė sudėtis: SiO2 -69-74%, NaO2 -10-16%, CaO - 5- 14%, MgO -0-6%, Al2O3 -0-3%. Pagaminti iš mažai geležies turinčio, optiškai skaidraus, ypač baltos sodos kalkinio stiklo. Matinis laukelis iš abiejų pusių užrašams. Matmenys: 26x76x1 mm (+0/-1,00 mm). Galima storio paklaida +-0,05 mm. Paprašius pateikti pavyzdį ne mažiau kaip 300 vnt. | 5000 vnt. | 60 000 vnt. | 12 | 2500 | 24 | 46.25 | 5% | 1110,00 | 1165,50 | Dutscher, 395000
4 | Vienkartiniai histologiniai ašmenys šaldomiesiems pjūviams | Taikymo sritis: Histologija. Paskirtis: Šaldomųjų pjūvių ruošimas kriostate. Medžiaga: Karbonizuotas plienas arba lygiavertė. Ilgis 80 mm, plotis 8 mm, briaunos kampas 35°. Paprašius pateikti pavyzdį, ne mažiau kaip 20 vnt. | 20 vnt | 2160 vnt. | 108 | 50 | 44 | 100 | 21% | 4400 | 5324 | Leica biosystems, DB80LS
5 | Vienkartiniai histologiniai ašmenys parafininiams pjūviams | Taikymo sritis: Histologija. Paskirtis: Rutininis parafininių pjūvių ruošimas. Medžiaga: Nerūdijantis plienas arba lygiavertė. Ilgis 80 mm, plotis 8 mm, briaunos kampas 35°. Paprašius pateikti pavyzdį, ne mažiau kaip 100 vnt. | 50 vnt. | 108000 vnt. | 2160 | 50 | 2160 | 72 | 21% | 155520 | 188179.2 | Leica biosystems, 819
8 | Objektyviniai stikleliai su teigiamu elektrostatiniu krūviu | Paskirtis: histologinių preparatų paruošimas. Pritaikyti parafininei ir šaldomąjai pjūvių technikai. Matmenys: 75x25x1 mm (+ - 1mm). Statūs, nepjauti kampai. Matinis laukelis viename gale užrašams. Pareikalavus pateikti pavyzdį. | 72 vnt. | 144000 vnt. | 2000 | 72 | 2000 | 9.864 | 21% | 19728 | 23870.88 | Aptaca, 13570
10 | Kamštinės medžiagos kamščiai | Konuso formos. Aukštis - 22 (+ -1) mm. Skersmuo viršuje - 15 (+ -1) mm. Skersmuo apačioje - 12 (+ -1) mm. | 10 vnt. | 500 vnt. | 50 | 10 | 50 | 0.81 | 21% | 40.5 | 49.01 | VWR, 217-1017
13 | Biopsiniai maišeliai | Paskirtis: biopsinių mėginių apsauga nuo praradimo,ruošiant mėginius histologiniam tyrimui audinių paruošimo procesoriuje. Matmenys 30x45 mm. Pagaminti iš cheminiams reagntams atsparios medžiagos. Laidūs cheminiams reagentams. | 1000 vnt. | 3000 vnt. | 3 | 1000 | 3 | 284 | 21% | 852 | 1030.92 | Bio-Optica, 07-00005
16 | Stovas vienkanalėms laboratorinėms pipetėms | Talpa: ne mažiau kaip 5 pipetės | vnt. | 3 vnt. | 3 | 1 | 3 | 18.5 | 21% | 55.5 | 67.16 | Dutscher, 861006B

## CekImportui (hidden)
Eil. Nr. | Name | Description | Units | Pack | Pack quantity | Manufacturer | SKU | Manufacturers pack | Cost per manuf. pack | Sum with VAT | VAT no. | Deadline | Organisation | Tender name | Tender Type | Tender Number | Tender Proposal Type | Tender delivery term | Manufacturer product name | Manufacturer specification
|  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## ContractList (hidden)
Pavadinimas | Description | Eil. nr. | Mato vnt. | Kiekis pakuotėje (mato vienetais) | Preliminarus pakuočių kiekis | Bendras kiekis (mato vienetais) | Gamintojas | Prekės kodas | KonkursoKomentaras | Kiekis gamintojo pakuotėje | Savikaina už pak. | Savikaina už 1 vnt | Konkurso 1 mato vieneto kaina be PVM | PVM | Konkurso 1 mato vieneto kaina su PVM | Galutinė marža | Suma be PVM apvalinta | Suma su PVM apvalinta | Tender Number
0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## E-labochema (hidden)
SKU | Name LT | Name EN | Description | Pack | Unit of Measurement | Contract price | Manufacturer | Brand | Group | Reagentai
#REF! | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | Reikmenys
Įranga
Note on I1: gali būti tas pats kas Manufacturer, bet gali ir skirtis, pvz perkame iš VWR, o brand yra duran