## Nauja
VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninė Medicininė įranga ir baldai 2023 1 priedas Techninė specifikacija
Pirkimo dalies Nr. | BVPŽ kodas | Prekės pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Parametro reikšmė | Mato vienetas | Kiekis | Siūlomos prekės techniniai parametrai | Reikalavimus: atitinka / neatitinka | Gamintojas | CE sertifikatas pateiktas prisegtame dokumente, kurio Nr.: | Prekės numeris nurodytas prisegtame kataloge, buklete, kurio Nr.: | Prekės vieneto kaina be PVM, Eur | Prekės vieneto kaina su PVM, Eur | PVM tarifas % | Bendra kaina be PVM Eur | Bendra kaina su PVM Eur | Dalyvio pavadinimas
6 | 33168000 | Torakoskopijos komplektas | 10 mm diametro, 27 cm ilgio torakoskopas su 6 mm diametro tiesiu darbiniu kanalu, bei paraleliai einančia optika. Autoklavuojamas, suderinamas su Karl Storz image1 S sistema. Komplekte plastikinis autoklavuojamas konteineris torakoskopui. |  | vnt. | 1 | 10 mm diametro, 27 cm ilgio torakoskopas su 6 mm diametro tiesiu darbiniu kanalu, bei paraleliai einančia optika. Autoklavuojamas, suderinamas su Karl Storz image1 S sistema. Komplekte plastikinis autoklavuojamas konteineris torakoskopui. | Atitinka | KARL STORZ SE & Co. KG | EC Sertifikatas EN_LT EC sertiifikatas pratesimas | 26034AA; 39314G Techniniai aprašai psl. 1; 4 | 3020,00 trys tūkstančiai dvidešimt eurų ir 00 ct. | 3654,20 trys tūkstančiai šeši šimtai penkiasdešimt keturi eurai ir 20 ct. | 21 | 3020,00 trys tūkstančiai dvidešimt eurų ir 00 ct. | 3654,20 trys tūkstančiai šeši šimtai penkiasdešimt keturi eurai ir 20 ct. | UAB Tradintek
7 | 33168000 | Laparaskopinis žarnų klemas | Izoliuota metalinė mova, su Luer-Lock jungtimi, dydis 5 mm, ilgis 43 cm. CE ženklinimas |  | vnt. | 1 | Izoliuota metalinė mova, su Luer-Lock jungtimi, dydis 5 mm, ilgis 43 cm. CE ženklinimas | Atitinka | KARL STORZ SE & Co. KG | EC Sertifikatas EN_LT EC sertiifikatas pratesimas | 33400 Techniniai aprašai psl. 3 | 130,00 vienas šimtas trisdešimt eurų ir 00 ct. | 157,30 vienas šimtas penkiasdešimt septyni eurai ir 30 ct. | 21 | 130,00 vienas šimtas trisdešimt eurų ir 00 ct. | 157,30 vienas šimtas penkiasdešimt septyni eurai ir 30 ct. | UAB Tradintek
8 | 33168000 | Kepurėlė trokarams | Dydis 3 mm (50/2,6) skirta 3 mm vožtuvui prie laparaskopinės Karl Storz įrangos. CE ženklinimas. |  | vnt. | 40 | Dydis 3 mm (50/2,6) skirta 3 mm vožtuvui prie laparaskopinės Karl Storz įrangos. CE ženklinimas. Pakuotėje 10 vnt. | Atitinka | KARL STORZ SE & Co. KG | EC Sertifikatas EN_LT EC sertiifikatas pratesimas | 6127390 Techniniai aprašai psl. 2 | 27,00 dvidešimt septyni eurai ir 00 ct. | 32,67 trisdešimt du eurai ir šešiasdešimt septyni eurai | 21 | 108,00 vienas šimtas aštuoni eurai ir 00 ct. | 130,68 vienas šimtas trisdešimt eurų ir 68 ct. | UAB Tradintek
Viso pasiūlymo kaina Eur be PVM 21 proc. : 3258,00 (trys tūkstančiai du šimtai penkiasdešimt aštuoni Eur ir 00 ct.)
PVM 21 proc.: 684,18 (šeši šimtai aštuoniasdešimt keturi Eur ir 18 ct.)
Viso pasiūlymo kaina Eur su PVM 21 proc. : 3942,18 (trys tūkstančiai devyni šimtai keturiasdešimt du Eur ir 18 ct.)