[image: image1.wmf]

AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Aprašymas


	Mato vnt.
	Orientacinis perkamas kiekis per 12 mėn.

	1.
	Cheminis reagentas Aqualead MF 788
	Katilo vandens kondicionavimo priemonė apsaugai nuo nuovirų formavimosi  ir korozijos.

Šviesiai geltonas vandenyje tirpus skystis.

pH                    ~5,2

Tankis, g/cm3   ~1,22 
	kg
	400


Tiekėjas kartu su prekėmis turi pateikti:

1. Produkto kokybės sertifikato kopiją.

2. Saugos duomenų lapą, parengtą pagal Europos Komisijos ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus, atnaujintą pagal Europos Komisijos Reglamento (ES) 2015/830 reikalavimus.


