TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI

44. Pagalvėlė:

-     daugkartinė;

-     lygiu paviršiumi;

-     dydis: 320 mm x 220 mm x 10 mm;

-     pagaminta iš daugkratinio 100% silikoninio gelio (pateikti tai patvirtinantys dokumentai);

-     padengta 100% medicininiu silikonu (pateikti tai patvirtintys dokumentai);

-     be latekso, nesukelia alergijos (pateikti tai patvirtinantys dokumentai);

-     skirta pragulų profilaktikai;

-     paviršius lankstus, minkštas, išsiformuojantis pagal anatomines kūno formas, po panaudojimo išlieka lygus;

-     paviršius atsparus dezinfekcinėms medžiagoms.

Orientacinis poreikis: 30 vnt.

Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, CE ženklinimą.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.