## medž
Vėjo gatvės nuo Vėjo/Plikakalnio g. sankryžos iki Vėjo/Šarkytės g. sankryžos rekonstrukcija
MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS
Eil. Nr. | Pavadinimas |  | Techn. specif. | Mato vnt. | Kiekis | Vnt. kaina, Eur be PVM | Bendra kaina, Eur be PVM
1. | Plieninè cinkuota juoda apšvietimo atrama (H=6,5 m virš žemés), s 1.5m ilgío ir 1.5m aukśčio gembe, komplekte su standartiniu pamatu 1,2 m ir apsaugine guma. |  | 1.1 1.2 1.3 | vnt. | 65 | 454.92 | 29569.8
2. | Gatvès apsvietimo šviestuvas su vaIdom šaltiniu ir visa reikalinga iranga śviestuvui prijungti prie bendros valdymo sistemos, bendras šviestuvo galingumas 51 W LED šaltiniai, IP66, IK08, 3000K, II elektrosaugos klasè |  | 1.4 | vnt. | 65 | 375.14 | 24384.1
3. | Apśvietimo valdymo skydas MP (analogas OSZ 66x60+66x80+FP) plastikiniu korpusu, IP44 apsaugos klasès, komplekte su pamatu. Valdymo dalis sumontuota viršutinèje spintelèje, atskiroje plastikinèje dèžutéje (analogas Ensto Cubo 0 0PCP304013T), 300x400x132, IP-65. |  | 1.5 | vnt. | 1 | 3611.3 | 3611.3
4. | Kabelis aliuminio gyslomis 4x35mm’, XLPE izoliacija |  | 1.8 | m | 10 | 3.18 | 31.8
5. | Kabelis aliuminio gyslomis 4x25mm2, XLPE izoliacija |  | 1.8 | m | 1561 | 2.37 | 3699.57
6. | Kabelis aliuminio gyslomis 4x16mm°, XLPE izoliacija |  | 1.8 | m | 789 | 1.83 | 1443.87
| Kabelis vario gyslomis 3x1,5mm2 su dviguba PVC izoliacija |  | 1.8 | m | 650 | 0.86 | 559
8. | Galinè mova kabeliui 4x16 mm* |  | 1.13 | vnt. | 44 | 17.25 | 759
9. | Galinè mova kabeliui 4x25 mm’ |  | 1.13 | vnt. | 86 | 17.25 | 1483.5
10. | Galinè mova kabeliui 4x35 mm2 |  | 1.13 | vnt. | 2 | 17.25 | 34.5
11. | PE vamzdis 050mm (dvisluoksnis, raudonas) |  | 1.10 | m | 2164 | 1.69 | 3657.16
12. | Vamzdis Ø75 mm žemėje uždaru būdu klojamiems vamzdžiams |  | 1.11 | m | 30 | 5.5 | 165
13. | Atsišakojimo gnybtas 4 x (AI 10-35mm2 / Cu 1.5-25mm°) |  | 1.15 | kompl. | 65 | 20.48 | 1331.2
14. | Vienpolis automatinis jungiklis C6 |  | 1.6 | vnt. | 65 | 3.77 | 245.05
15. | Signalinè juosta 'Démesio! Kabelis" |  | 1.9 | m | 2132 | 0.13 | 277.16
16. | Įžeminimo elektrodai, I=1.5ø, Ø10mm, cinkuoti |  | 1.7 | vnt. | 520 | 5.93 | 3083.6
17. | Elektrodą kalimo galvutès (mechaniniam kalimui) |  | 1.7 | vnt. | 66 | 2.16 | 142.56
18. | Įkalimo antgalis |  | 1.7 | vnt. | 66 | 2.16 | 142.56
19. | Metalinè cinkuota viela 0 8 mm |  | 1.7 | m | 130 | 1.51 | 196.3
20. | Kombinuotas jungiamasis gnybtas (strypas Ø 14-met. cink. viela Ø 8 mm |  | 1.7 | vnt. | 66 | 3.77 | 248.82
21. | Kombinuotas jungiamasis gnybtas (metal. cink. atrama — metal. cink. Ø 8 mm viela |  | 1.7 | vnt. | 65 | 3.77 | 245.05
| VISO, Eur be PVM: | [5 empty] | 75310.9
| PVM 21 proc. | [5 empty] | 15815.29
| IŠ VISO, Eur su PVM: | [5 empty] | 91126.19

## darbai
Vėjo gatvės nuo Vėjo/Plikakalnio g. sankryžos iki Vėjo/Šarkytės g. sankryžos rekonstrukcija
MONTAVIMO DARBO ŽINIARAŠTIS
Eil.Nr. | Pavadinimas | Mato vnt | Kiekis | Vnt. kaina, Eur be PVM | Bendra kaina, Eur be PVM
1. | Trasos taško nužymejimas | vnt. | 66 | 8.62 | 568.92
2. | Tranšejos kasimas (iki 1m gylio) rankiniu budu | m | 10 | 12.4 | 124
3. | Tranšejos kasimas mechanizuotu budu | m | 2122 | 4.31 | 9145.82
4. | PE vamzdžio d50 paklojimas tranšejoje | m | 2132 | 1.08 | 2302.56
5. | Vamzdis Ø75 mm pratraukimas, kabelio klojimui uždaru būdu | m | 30 | 25.87 | 776.1
6. | PE vamzdžio d50 praverimas pamatuose/atramoje/ | m | 32 | 1.29 | 41.28
7. | Kabelio tiesimas vamzdžiuose, kai kabelio mase iki 1kg | m | 2162 | 1.08 | 2334.96
8. | Kabelio tiesimas atramose ir el. skyde, kai kabelio masė iki 1kg | m | 198 | 1.29 | 255.42
9. | Kabelio izoliacjos varžos matavimas | vnt. | 130 | 3.43 | 445.9
10. | Vamzdžio galų hermetizavimas | vnt. | 130 | 2.7 | 351
11. | Signalines juostos paklojimas | m | 2132 | 0.38 | 810.16
12. | Tranšejų užvertimas mechanizuotu būdu | m | 2132 | 2.7 | 5756.4
13. | Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonemis, kai gruntas šlyginamas mechanizuotu budu (I-II grupes gruntas) | m2 | 460 | 1.62 | 745.2
14. | Atramų pamatų (svoris <1tona) sumontavimas autokranu | vnt. | 65 | 32.34 | 2102.1
15. | Atramos sumontavimas | vnt. | 65 | 25.87 | 1681.55
16. | Šviestuvo tvirtinimas ant gembes | vnt. | 65 | 26.95 | 1751.75
17. | Šviestuvo pajungimas | vnt. | 65 | 5.39 | 350.35
18. | Kabelinių galunių sumontavimas | vnt. | 130 | 8.62 | 1120.6
19. | Gnybtų sumontavimas atramos viduje | vnt. | 65 | 12.94 | 841.1
20. | Automatinio jungiklio montavimas atramoje | vnt. | 65 | 2.7 | 175.5
21. | Kabelio apšvietimo atramoje praverimas | m | 650 | 1.08 | 702
22. | Įžeminimo konturo lrengimas iš vieno elektrodo iti 5m ilgio | kompl. | 66 | 32.34 | 2134.44
23. | Atramos įžeminimo varžos matavimas | vnt. | 65 | 5.93 | 385.45
24. | Valdomi šviestuvų prijungimo prie esamos apšvietimo valdymo sistemos ir jų konfiguravimo, derinimo darbai | kompl. | 1 | 733.04 | 733.04
25. | Papildomos medžiagos | kompl. | 1 | 2048.2 | 2048.2
26. | Apšvietimo valdymo skydas MP montavimas | vnt. | 1 | 377.3 | 377.3
27. | Pridavimo dokumentacijos ruošimas | vnt. | 1 | 883.98 | 883.98
VISO, Eur be PVM: |  |  |  |  | 38945.08
PVM 21 proc. |  |  |  |  | 8178.47
IŠ VISO, Eur su PVM: |  |  |  |  | 47123.55

## ESO
Vėjo gatvės nuo Vėjo/Plikakalnio g. sankryžos iki Vėjo/Šarkytės g. sankryžos rekonstrukcija
PAVADINIMAS | KAINA, EUR su PVM
ESO darbai (tinklų iškėlimas, perkėlimas, apšvietimo tinklo pajungimas prie apskaitos)