1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS, NUMATOMI DARBAI

  - AB Vilniaus šilumos tinklai (toliau – VŠT, Užsakovas, Bendrovė) valdomame objekte Naujosios Vilnios rajoninė katilinė esanti adresu – Pramonės g. 95, Vilnius.

  - Darbai nurodyti šios techninės specifikacijos 1 priede. Darbai bus įsigyjami tik vienam objektui esančiame Pramonės g. 95, Vilnius.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Naujosios Vilnios rajoninė katilinė ( toliau - RK-2) esanti adresu Pramonės g. 95, Vilnius.

- TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMI DARBAI

  - Vilniaus rajoninės katilinės RK-2 dujų ūkio paruošimo rekonstrukcijai darbai:

    - Dviejų dujų atšakų  garo katilams GK1 ir GK2 pažymėtų schemoje „RK-2 dujų ūkio schema su pastabomis (Priedas Nr.3)“ pastato viduje užaklinimas su pasiruošimo darbais ir paskui dujų sistemos paleidimo darbais;

    - Vidaus ir lauko dujotiekio rekonstrukcijos projekto paruošimas (prieš pasiruošiant RK-2 katilų (GK-1, GK-2, VŠK-3) demontavimo darbams): Lauko dujotiekio linijos į VŠK-4 perjungimas-pajungimas prie lauko dujotiekio linijos į VŠK-3 (tikslinti objekte pagal faktinę situacija). Vidaus dujotiekio linijos į VŠK-3 katilą rekonstrukcija ir pajungimas į VŠK-4 katilą, įrengiant naują atkarpą su visa reikalinga dujotiekio eksploatavimui infrastruktūra (šalinama nenaudojama vamzdyno dalis į GK-1, GK-2 ir VŠK-3 katilus). Visi projektavimo darbai turi būti vykdomi pagal objekte esamą situaciją. (Pridedama – Priedas Nr. 4 RK-2 DRP, GK-1,2, VŠK-3 dujotiekių demontavimas-perjungimas).

    - Visi darbai išvardinti Techninės specifikacijos Priede Nr. 1 „Darbų kiekiai“

    - Esamo dujotiekio projektas – „RK-2 Darbo projektas dujofikavimas“ pateiktas  Techninės specifikacijos Priede Nr. 2.

    - RK-2 dujų ūkio schema su pastabomis pateikta  Techninės specifikacijos Priede Nr. 3.

- BENDRIEJI TECHNINIAI REIKALAVIMAI

  - Darbai turi būti atliekami pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, normas ir taisykles. Darbams atlikti naudojamos medžiagos turi būti sertifikuotos Europos Ekonominės erdvės ir Europos Sąjungos valstybių. Užsakovui raštu pareikalavus turi būti parengta technologinė darbų ir medžiagų kortelė ir Užsakovui pateikta ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pareikalavimo.

  - Tiekėjas negali siūlyti Darbams reikalingų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis) ar darbų, jei prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis) kilmė yra ar darbai teikiami iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.

  - Rangovo darbuotojai turi dėvėti spec. rūbus su įmonės skiriamaisiais ženklais, o techninis darbuotojas turi nešioti kortelę, kurioje nurodyta įmonės pavadinimas, pavardė ir pareigos. Rangovo darbuotojai turi laikytis Bendrovės vidaus darbo tvarkos taisyklių, su kuriomis galima susipažinti https://chc.lt/lt/musu-veikla/viesieji-pirkimai/informacija-rangovams/118. VŠT teritorijoje rūkyti draudžiama, išskyrus tam tikslui skirtas vietas.

  - Rangovas ne vėliau kaip 3 (trys) dienos iki darbų pradžios, per Bendrovės internetinį puslapį https://chc.lt/lt/musu-veikla/viesieji-pirkimai/informacija-rangovams/118, pateikia Bendrovei pasirašytą paraišką dėl atsakingų asmenų leidimo vykdyti darbus Bendrovės teritorijoje ar įrenginiuose, kuriame:

    - nurodo sutarties numerį, darbų vietą, darbų pavadinimą, darbų pradžios ir pabaigos datą, kontaktinį asmenį;

    - pateikia visų darbuotojų (darbų vadovų, darbų vykdytojų, brigados narių) sąrašą, nurodant darbuotojų (įskaitant subrangovus), taip pat kitų atsakingų asmenų (kranų darbo vadovų,  turinčių teisę išduoti nurodymus statant ar ardant pastolius ir kt.) dirbsiančių šiame objekte - vardus, pavardes, pareigas, funkcijas, kvalifikaciją,

    - galiojančių kvalifikacinių pažymėjimų numerius;

    - Bendrovės saugomų teritorijų zonų numerius, į kurias prašoma įleisti išvardintus darbuotojus, bei transporto priemones.

Šis sąrašas turi būti pasirašytas Rangovo įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens. Už šių darbuotojų kvalifikaciją, pažymėjimų galiojimus, atsako Rangovas.

    - Rangovui nepateikus darbuotojų sąrašo, o Užsakovo įgaliotam asmeniui nepatvirtinus potvarkiu leidimo atlikti darbus, Rangovo darbuotojams pateikti į Bendrovės teritoriją ir vykdyti darbus – draudžiama.

  - Reikalavimai darbų atlikimui:

    - Darbų atlikimui Rangovas privalo turėti inventorių reikalingą darbams atlikti.

    - Į darbų kainą Rangovas turi įskaičiuoti būtinas medžiagas ir inventorių, reikalingą darbams atlikti.

    - Rangovas savo lėšomis ir rizika pasirūpina būtinomis apsaugos, higienos ir priešgaisrinėmis priemonėmis. Darbų vykdymui reikalingus, VŠT vidaus tvarkoje numatytus, leidimus pateikia Užsakovas.

    - Darbų metu susidariusias atliekas Rangovas kaupia savo konteineriuose, juos pripildžius ir/ar baigus darbus organizuoja atliekų išvežimą (atitinkamai tam tikrų medžiagų apdorojimą) su tam reikalingų dokumentų apiforminimu. Remonto metu atsiradusį metalo laužą Rangovas paruošia pridavimui ir transportavimui, Užsakovo parinkta metalo laužo supirkimo įmonė savo transportu, dalyvaujant Užsakovo atsakingam asmeniui, metalą nuveža į metalo laužo supirkimo vietą.

Atliekos turi būti  surūšiuotos ir panaudotos antriniam panaudojimui arba utilizuotos laikantis teisės aktų reikalavimų.

    - Rangovas privalo pasirūpinti gretimai esančių statinių apsaugojimu, uždengimu nuo užteršimo vykdant darbus. Baigus darbus pilnai sutvarkyti darbo vietą.

    - Rangovas atsako už atliekų tvarkymą darbų vykdymo metu, iki kol atliekos bus perduotos atliekų galutiniam tvarkytojui antriniam panaudojimui arba utilizavimui.

    - Rangovas darbų vykdymo metu jam priskirtoje teritorijoje susidarančias atliekas turi tvarkyti tokiomis sąlygomis:

      - paskirti Rangovo atsakingą asmenį, kuris bus atsakingas už Rangovo veikloje susidarančių atliekų tvarkymo organizavimą ir kontrolę laikantis Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimų;

      - Rangovas konkrečiam darbui, jeigu būtina, pats savo lėšomis pasirūpina statybiniais konteineriais (talpomis ir t.t.) atliekoms sandėliuoti;

      - atliekas laikinai sandėliuoti tik su Užsakovu suderintoje teritorijoje (vietoje), kuri pažymima ant objekto teritorijos plano ir pridedama prie Atliekų valdymo plano;

      - užtikrinti, kad atliekų saugojimas atitiktų aplinkos apsaugos, gaisrinės saugos, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus;

      - rūšiuoti visas savo veikloje susidarančias atliekas ir pagal atskiras atliekų rūšis talpinti į atskirus konteinerius;

      - darbų vykdymo metu prižiūrėti priskirtą teritoriją, kad ji būtų tvarkinga;

      - draudžiama atliekų konteinerius, maišus ar kitas saugojimo talpas statyti ant želdinių;

      - laikinam atliekų saugojimui naudoti konteinerius, nekeliančius pavojaus žmonėms bei aplinkai.

      - Pavojingųjų atliekų konteineriai turi būti paženklinti pavojingųjų atliekų ženklinimo etikete pagal Atliekų tvarkymo taisyklių (toliau – Taisyklės), su kuriomis galima susipažinti https://chc.lt/lt/musu-veikla/viesieji-pirkimai/informacija-rangovams/118, reikalavimus, o nepavojingųjų atliekų konteineriai turi būti paženklinti ženklinimo etikete, nurodant atliekų pavadinimą, atliekos kodą, rangovinės organizacijos pavadinimą, Rangovo atsakingo darbuotojo vardą, pavardę ir telefono numerį. Ženklinimo etiketės privalo būti atsparios aplinkos poveikiui;

  - Įsipareigojimų vykdymo terminai:

    - Visi darbai privalo būti atlikti ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo sutarties pasitašymo dienos.

      - projektavimo darbai turi būti atlikti per 3 mėn. po sutarties pasirašymo datos (atskiru susitarimu terminas gali būti pratęstas).

      - dviejų dujų atšakų  garo katilams GK1 ir GK2 pažymėtų schemoje „RK-2 dujų ūkio schema su pastabomis (Priedas Nr.3)“ pastato viduje užaklinimas pasibaigus šildymo sezonui, arba esant galimybei ir šildymo sezono metu Užsakovui suderinus atlikimo datą su Rangovu .

    - Terminas, per kurį Rangovas turi pateikti 5 punkte nurodytą dokumentaciją atlikęs darbus - 5 (penkios) darbo dienos. Užsakovui pareikalavus privaloma pateikti išpildomąsias schemas. Galutinis Atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktas (toliau – Aktas) pasirašomas tik atlikus visus darbus, ištaisius trūkumus (jeigu tokių yra) bei pateikus visą reikalingą dokumentaciją.

    - Terminas, per kurį Užsakovas turi priimti atliktus darbus arba raštu informuoti Rangovą apie trūkumus po dokumentacijos gavimo – 5 (penkios) darbo dienos.

  - Darbų perdavimo-priėmimo tvarka:

    - Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu tikrinti vykdomų darbų kokybę darbo vietoje. Užsakovas dalyvauja, tikrinant atliktų darbų kokybę ar dokumentaciją.

    - Darbų priėmimą atlieka Užsakovo sudaryta komisija arba įgaliotas asmuo, dalyvaujant Rangovo atsakingam asmeniui.

    - Darbų priėmimas įforminamas pasirašant Aktą ir pareikalavus išpildomąsias schemas.

    - Aktas pasirašomas, (galima el. parašu DVS sistemoje) dviem egzemplioriais, po vieną abiem šalims (jei taikoma 2 egz.).

    - Darbai laikomi priimti (pasirašomas Aktas), jeigu jie užbaigti ir Užsakovui perduota visa reikalinga dokumentacija. Jeigu darbai nebuvo priimti dėl Rangovo kaltės, paskiriama nauja darbų priėmimo data. Darbų defektus,  atsiradusius dėl Rangovo kaltės, Rangovas pašalina savo lėšomis.

- DOKUMENTAI, REIKALINGI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖMS SAVYBĖMS IR KOKYBEI PATVIRTINTI

  - Dokumentai, kuriuos reikia pateikti atlikus darbus:

    - Atliktų darbų aktas;

    - panaudotų medžiagų sertifikatai, atitikties deklaracijos,

    - Išpildomosios schemos (pareikalavus);

    - Projektas;

    - bei kitą  su užsakytais ir atliktais darbais susijusią techninę dokumentaciją (tuo atveju, jeigu to reikalauja teisės aktai ar valstybinė kontroliuojanti institucija).

  - Dokumentacija turi būti pateikta lietuvių kalba (išimtinais atvejais, suderinus su Užsakovu, gali būti pateikta kita kalba). Dokumentacija pateikiama el. paštu.

  - Užsakovui teikiami dokumentų originalai. Jei teikiamos dokumentų kopijos, jos privalo būti patvirtintos Rangovo vadovo ar jo įgalioto asmens parašu.

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

  - Tiekėjas atliekamoms paslaugoms turi taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais Tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais. Užsakovas pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų, bei kitus Tiekėjo lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus ir pateikia įrodymus, kurie patvirtintų, kad Tiekėjo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus.

- TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PRIEDAI:

Priedas Nr. 1 Darbų kiekiai;

Priedas Nr. 2 RK-2 Darbo projektas dujofikavimas

Priedas Nr. 3 RK-2 dujų ūkio schema su pastabomis

Priedas Nr. 4 RK-2 DRP, GK-1,2, VŠK-3 dujotiekių demontavimas-perjungimas

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/1a061730b0c711ecaf79c2120caf5094?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=7a68d6ea-4a4b-4e86-ac25-8083706694b2

10. Kiti lygiaverčiai aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymai gali būti tiekėjo taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas, atitinkantis visus šiuos reikalavimus:

10.1. apibrėžta įmonės ar įstaigos vadovybės patvirtinta aplinkos apsaugos politika ir atitiktis aplinkos apsaugos reikalavimams teikiant paslaugas ir vykdant darbus;

10.2. nustatyti reikšmingiausi aplinkos apsaugos aspektai, kuriems poveikį daro arba gali daryti įmonės ar įstaigos vykdoma veikla, ir šiuos aplinkos apsaugos aspektus reglamentuojantys teisės aktai;

10.3. nustatyti aplinkosauginiai tikslai, uždaviniai ir priemonės šiems tikslams pasiekti;

10.4. numatyta aplinkosauginių tikslų įgyvendinimo stebėsena – paskirti atsakingi asmenys, nustatyta jų atsakomybė, pareigos ir priemonių įgyvendinimo terminai;

10.5. parengtas aplinkosauginių ir avarinių situacijų valdymo planas;

10.6. vykdoma aplinkosauginio gerinimo veiklos kontrolė (pvz., parengiamos metinės ataskaitos, kurios pateikiamos ir pristatomos įmonės vadovybei).