TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI

50. Popierius terminis EKG AT-1:

- tinkantis Schiller elektrokardiografui „Cardiovit AT-1”;

- išlankstytas Z forma;

- su grafiniu tinkleliu;

- išmatavimai (lapo ilgis, plotis, lapų skaičius): 90±1mm x 90±1mm x 400 lapų.

Orientacinis poreikis: 4 000 vnt.

- Ventiliaciniai vamzdeliai (,,Shepard“ ar lygiaverčiai):

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- „Shepard“ ar lygiaverčio tipo;

- vidinis diametras 1,0 mm, ilgis 2,4mm ir vidinis diametras 1,14 mm, ilgis 2,4 mm;

- įpakuota 1 vnt.;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 300 vnt.

Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, CE ženklinimą.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.