Priedas Nr.1

BŪSTO PRITAIKYMas NEĮGALIESIEMS J.Zikaro g.60, Panevėžys,

DARBŲ APRAŠAS

| EIL.NR. | DARBŲ APRAŠAS | MATO VNT | KIEKIS | KAINA SU PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Atlikti statybos darbus patekimui į būstą: |  |  |  |
|  | Medinių durų angų užpildymo išardymas | 100m2 | 0,023 |  |
|  | Vonios nuėmimas | vnt | 1,0 |  |
|  | Klozeto nuėmimas | vnt | 1,0 |  |
|  | Vandens maišytuvo nuėmimas | vnt | 1,0 |  |
|  | Sienų karkasų aptaisytų fanera išardymas | 100m2 | 0,07 |  |
|  | Laiptų į pastogę ardymas | m | 4,0 |  |
|  | Senos elektros instaliacijos demontavimas | 100m | 0,3 |  |
|  | Medinių lentinių grindų išardymas | 100m2 | 0,04 |  |
|  | Medžiagų (neparankių ir reikalaujančių atsargumo) panešimas | t | 1,9 |  |
|  | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu, pakraunant rankiniu būdu | t | 1,9 |  |
|  | Nuotekų šalinimo plastikinių vamzdynų atskirų atkarpų keitimas pastato viduje | m | 8,0 |  |
|  | Vandentiekio vamzdyno atskirų vamzdžių atkarpų keitimas | m | 16,0 |  |
|  | Šildymo vamzdynų atskirų ruožų keitimas | m | 5,0 |  |
|  | Lanksčių ortakių montavimas | vnt. | 2,0 |  |
|  | Gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir izoliacijos sluoksniu įrengimas | 100m2 | 0,075 |  |
|  | Sienų aptaisymas plytelėmis ant klijų | m2 | 27,0 |  |
|  | Sienos (iš koridoriaus pusės) aptaisytos gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas glaistu | 100m2 | 0,07 |  |
|  | Sienos (iš koridoriaus pusės) aptaisytos gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas glaistu | 100m2 | 0,07 |  |
|  | Gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu (sienos) įrengimas | 100m2 | 0,2 |  |
|  | Gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu (lubos) įrengimas | 100m2 | 0,075 |  |
|  | Grindų šiltinamųjų izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes | 100m2 | 0,04 |  |
|  | Betoninių grindų dangų įrengimas rankiniu būdu | 100m2 | 0,04 |  |
|  | Sienų, grindų sandūrų izoliavimas hidroizoliacine juosta | 100m | 0,06 |  |
|  | Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas | m2 | 7,5 |  |
|  | Grindų plytelių danga klijuojant klijais | m2 | 7,5 |  |
|  | Lubų aptaisytų gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas glaistu | 100m2 | 0,075 |  |
|  | Lubų aptaisytų gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas glaistu | 100m2 | 0,075 |  |
|  | Paruoštų dažymui lubų dažymas vandens emulsiniais dažais 2 sl. | 100m2 | 0,075 |  |
|  | Vonios elektros instaliacijos montavimas | 100m | 0,3 |  |
|  | Šviestuvų, tvirtinamų prie lubų montavimas | vnt. | 1,0 |  |
|  | Jungiklių montavimas potinkinėse dėžutėse ( dviejų klavišų) | 100vnt | 0,01 |  |
|  | Kištukinių lizdų montavimas potinkinėse dėžutėse ( vieno lizdo) | 100vnt | 0,02 |  |
|  | Vonios ventiliatoriaus montavimas | vnt | 1,0 |  |
|  | Skalbimo mašinos pajungimas | vnt. | 1,0 |  |
|  | Klozeto ŽN su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių | kompl. | 1,0 |  |
|  | Termostatinio vandens maišytuvo su stovu ir dušo galva montavimas | vnt | 1,0 |  |
|  | Praustuvų ŽN su vandens maišytuvais montavimas, tvirtinant prie sienų | vnt. | 1,0 |  |
|  | Atlenkiamų suoliukų neįgaliesiems montavimas | vnt. | 1,0 |  |
|  | Ranktūrių neįgaliesiems montavimas | vnt. | 3,0 |  |
|  | Atlenkiamo ranktūrio neįgaliesiems montavimas | vnt. | 1,0 |  |
|  | Pakabų (rankšluosčiams, drabužiams, dušo galvutei), muilinių, veidrodžių pritvirtinimas prie sienos | vnt. | 4,0 |  |
|  | Vonios kambarių tualetinių reikmenų montavimas (dušo užuolaida su laikikliu) | vnt. | 1,0 |  |
|  | Rankšluosčių džiovintuvo su privedamaisiais vamzdynais keitimas | vnt. | 1,0 |  |
|  | Trapo įrengimas | kompl. | 1,0 |  |
|  | Durų blokų montavimas (be lenksčių) | m2 | 3,1 |  |
|  | Anksčiau dažytų durų aliejiniais dažais užterštų riebalais arba suodžiais paviršių nuplovimas | 100m2 | 0,026 |  |
|  | Anksčiau dažytų durų aliejinis dažymas | m2 | 2,6 |  |

Pastabos:

Į pasiūlymo kainą turi būti įtraukta darbų vertė su priskaitymais (demontavimas, montavimas, perkėlimas, įrengimas, šiukšlių išvežimas) ir prietaisų , įrangos, medžiagų kainos, reikalingos darbams pilnai atlikti.

Visus darbus atlikti vadovaujantis STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ ir I-1240 Lietuvos Respublikos statybos įstatymu.

Visą įrangą ir medžiagas nuperka rangovas suderinęs su būsto savininku ir vyriausiąja eksploatavimo inžiniere.