## Lapas1
ĮVAIRIOS MEDICININĖS PREKĖS 1 priedas Perkamų prekių kiekiai gali didėti ar mažėti, priklausomai nuo apsilankiusių, gydomų pacientų skaičiaus ir ligoninės poreikio. Gali būti prašoma pateikti bet kurios pozicijos prekių pavyzdžius
Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Orientacinis kiekis 12 mėn. | [8 empty] | Vnt., € be PVM | PVM | Vnt., € su PVM | Orientacinė 12 mėnesių suma, € be PVM / su PVM | Orientacinė 24 mėnesių suma, € be PVM / su PVM | Gaminio pavadinimas, gamintojas, pastabos
|  |  |  | Oper. | RITS/ Anest | A.reab. | Chir/ Ortop | Vidaus | K.p-ka | Priėm. | Slaug/Ster.
12. Artroskopinio šeiverio antgalis
Vienkartiniai artroskopinio šeiverio antgaliai, tinkantys naudoti su „Zimmer Biomet“ šeiverio sistema.
12.1. | „Resector“ tipo antgalis rezekcijoms su lygia, stacionaria, lašo formos išorine landa ir lygia, aštria vidine rotuojančia dalimi. Diametras 4.2 mm, darbinis ilgis 130 mm. | vnt. | 10 | 10 | [7 empty] | 99 | 5% | 103.95 | 990,00/ 1039,50 | 1980,00/ 2079,00 | ZimmerBiomet Shaver Blade, ref kodas 9181142, 9183042, Katalogas "Seiverio antgaliu katalogas psl. 3. „Resector“ tipo antgalis rezekcijoms su lygia, stacionaria, lašo formos išorine landa ir lygia, aštria vidine rotuojančia dalimi. Diametras 4.2 mm, darbinis ilgis 130 mm.
12.2. | „Aggressive" tipo antgalis lygia, stacionaria, lašo formos išorine landa ir iš abiejų pusių dantyta vidine rotuojančia dalimi. Diametras 3.5 mm, darbinis ilgis 130 mm. | vnt. | 10 | 10 | [7 empty] | 99 | 5% | 103.95 | 990,00/ 1039,50 | 1980,00/ 2079,00 | ZimmerBiomet Shaver Blade, ref kodas 9181335, Katalogas "Seiverio antgaliu katalogas psl.3. „Aggressive" tipo antgalis lygia, stacionaria, lašo formos išorine landa ir iš abiejų pusių dantyta vidine rotuojančia dalimi. Diametras 3.5 mm, darbinis ilgis 130 mm.
12.3. | „Aggresive plus“ tipo antgalis menisko rezerkcijai, iš abiejų pusių dantyta išorine landa ir abiejose pusėse dantyta vidine rotuojančia dalimi. Diametras 4.2 mm, darbinis ilgis 130mm. | vnt. | 10 | 10 | [7 empty] | 99 | 5% | 103.95 | 990,00/ 1039,50 | 1980,00/ 2079,00 | ZimmerBiomet Shaver Blade, ref kodas, 9183442, Katalogas "Seiverio antgaliu katalogas psl. 3. „Aggresive plus“ tipo antgalis menisko rezerkcijai, iš abiejų pusių dantyta išorine landa ir abiejose pusėse dantyta vidine rotuojančia dalimi. Diametras 4.2 mm, darbinis ilgis 130mm.
12.4. | Cilindro formos boras. Išorinės landos diametras 5.5 mm, vidinės rotuojančios dalies diametras 4.0 mm darbinis ilgis 130 mm. | vnt. | 10 | 10 | [7 empty] | 99 | 5% | 103.95 | 990,00/ 1039,50 | 1980,00/ 2079,00 | ZimmerBiomet Shaver Blade, ref kodas, 9181955, Katalogas "Seiverio antgaliu katalogas psl. 4. Cilindro formos boras. Išorinės landos diametras 5.5 mm, vidinės rotuojančios dalies diametras 4.0 mm darbinis ilgis 130 mm.
12 grupė iš viso (24 mėn. (12x2) suma skaičiais ir žodžiais) |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Suma be PVM 7920.00 eur, septyni tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt eurų 00 ct. Suma su PVM 8316.00 eur, aštuoni tūkstančiai trys šimtai šešiolika eurų 00 ct.