## Sheet1
Perkamų medicininių priemonių histologijai sąrašas | [5 empty] | Priedas Nr. 2
Eil. Nr. | Priemonės apibūdinimas (specifikacija) | Orientacinis perkamas kiekis | Mato vnt. | PVM tarifas % | Mato vnt. kaina EUR su PVM | Viso kaina EUR su PVM | Gamintojas
Medicininės priemonės citologijai, histologijai
6 | Diagnostinės priemonės, skirtos darbui su automatizuota histologijos ir citologijos dažymo sistema ( 6 pozicijos siūlomos prekės bus perkamos iš vieno tiekėjo):
Bendrieji reikalavimai
Reikalavimai tiekėjo vadybai : Tiekėjas privalo būti sertifikuotas pagal kokybės vadybos standarto ISO 9001:2008 reikalavimus medicinos įrangos bei reikmenų prekybai ir aptarnavimui, pateikti sertifikato kopiją. Reikalavimas: pareikalavus pirkimo komisijai pateikti stiklelių pakuotę kokybei įvertinti.
6.1 | Dengiamieji stikleliai I . | iki 20000 vnt. | vnt. | 5 | 0.0357 | 714 | Marienfeld, superior. 0102195 | 0.034 | 0.0357 | 714
Tinkami dengimo procesoriui ClearVue. Stikleliai skirti mėginio apsaugai nuo išdžiūvimo ir archyvuoti. Matmenys 24 x 40 mm, storis 0,16 – 0,19mm. Medžiaga: pagaminti iš D 263TM borosilikatinio arba jam lygiaverčio stiklo. Stiklo sudėtyje negali būti medžiagų, kurios absorbuotų matomos šviesos diapazono spektrą. Turi būti tinkami fluorescentinei mikroskopijai. CE/IVD atitiktis: pateikti atitikties įrodymą.Fasuotė 1000 vnt.
6.2 | Dengiamieji stikleliai II . | iki 20000 vnt. | vnt. | 5 | 0.04095 | 819 | Marienfeld, superior. 0102222 | 0.039 | 0.04095 | 819
Tinkami dengimo procesoriui ClearVue. Stikleliai skirti mėginio apsaugai nuo išdžiūvimo ir archyvuoti. Matmenys 24 x 50 mm, storis 0,16 – 0,19mm . Medžiaga: pagaminti iš D 263TM borosilikatinio arba jam lygiaverčio stiklo. Stiklo sudėtyje negali būti medžiagų, kurios absorbuotų matomos šviesos diapazono spektrą. Turi būti tinkami fluorescentinei mikroskopijai. CE/IVD atitiktis: pateikti atitikties įrodymą. Fasuotė 1000 vnt.
6.3 | Dengiamieji stikleliai III . | iki 100000 vnt. | vnt. | 5 | 0.03675 | 3675 | Marienfeld, superior. 0102232 | 0.035 | 0.03675 | 3675
Tinkami dengimo procesoriui ClearVue. Stikleliai skirti mėginio apsaugai nuo išdžiūvimo ir archyvuoti. Matmenys 24 x 55 mm, storis 0,16 – 0,19mm . Medžiaga: pagaminti iš D 263TM borosilikatinio arba jam lygiaverčio stiklo. Stiklo sudėtyje negali būti medžiagų, kurios absorbuotų matomos šviesos diapazono spektrą. Turi būti tinkami fluorescentinei mikroskopijai. CE/IVD atitiktis: pateikti atitikties įrodymą. Fasuotė 1000 vnt.
| Viso 6 pozicija |  |  |  |  | 5208
8 | Dėžutė, objektyvinių stikliukų transportavimui (5 vietų) plastikinė, su dangteliu | Iki 10 vnt. | Vnt. | 21 | 1.6698 | 16.698 | LP Italiana, 290400 | 1.38 | 1.6698 | 16.698
9 | Žirklės autopsinės nerūdijančio plieno kraujagyslėms 11 cm ilgio, smailais tiesiais galais | iki 4 vnt. | vnt. | 5 | 9.975 | 39.9 | Kaltek,0873 | 9.5 | 9.975 | 39.9