## DEZINFEKCINĖMS MEDŽIAGOMS IR PRIEMONĖMS STERILIZACIJAI ĮSIGYTI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| ## 18. Priemonė biologinių skysčių nukenksminimui: - pagrindinė sudedamoji dezinfekcinė medžiaga – chloro junginiai; - veikia bakterijas (atitinka LST EN 13727 arba lygiavertį), mikobakterijas (atitinka LST EN 14348 arba lygiavertį), grybelius (LST EN 13624 arba lygiavertį), virusus (atitinka LST EN 14476 arba lygiavertį) (pateikti atitikimą standartui patvirtinančius sertifikatus); - priemonė pasižymi skysčių absorbcijos savybėmis; - pateikti biocido autorizacijos liudijimą ir priedus, saugos duomenų lapus lietuvių kalba; - priemonė skirta biologinių skysčių/atliekų nukenksminimui (įrašas biocido autorizacijos liudijimo priede); - ekspozicija iki 5 min.; - priemonės pavidalas – granulės. ## Orientacinis poreikis: 100 kg | ## 18. Priemonė biologinių skysčių nukenksminimui: KLORSEPT GRANULES 500 gr - - pagrindinė sudedamoji dezinfekcinė medžiaga – chloro junginiai; psl.1 - veikia bakterijas (atitinka LST EN 13727), mikobakterijas (atitinka LST EN 14348), grybelius (LST EN 13624), virusus (atitinka LST EN 14476) (pateikiame atitikimą standartui patvirtinančius sertifikatus); psl. 10-13 - -priemonė pasižymi skysčių absorbcijos savybėmis; psl.1 - - pateikiame biocido autorizacijos liudijimą ir priedus, saugos duomenų lapus lietuvių kalba; psl. 5-9, 14-22 - - priemonė skirta biologinių skysčių/atliekų nukenksminimui (įrašas biocido autorizacijos liudijimo priede); psl. 5-10 - ekspozicija iki 5 min.; psl.1 - priemonės pavidalas – granulės. psl.1 Dokumentai: Pirkimo dalis 18 Priemonė biologinių skysčių nukenksminimui |
| --- | --- |

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.