TSD-701, VPP-2250

Elektrokaustikos aparatų priedų techninė specifikacija

| Pirkimo dalies Nr. | Parametras (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Neutralus paciento elektrodas su laidu: |  | 20193-083, ERBE |
| 1.1. | # Reikalavimai neutraliam paciento elektrodui su laidu # (orientacinis kiekis 160 pakuočių) | 1. Skirtas darbui su elektrokaustikos aparatais; 2. Vienkartinis; 3. Klijuojamas; 4. Kontaktinio paviršiaus plotas 85 ± 5 cm2; 5. Su ≥400 cm ilgio jungiamuoju laidu; 6. Tinkamas suaugusiųjų ir vaikų gydymui; 7. Elektrodai lygiaverčiai gamintojo „Erbe“ gaminiui Nr. 20193-083; 8. Pakuotėje 50 vnt. | 1. Skirtas darbui su elektrokaustikos aparatais; 2. Vienkartinis; 3. Klijuojamas; 4. Kontaktinio paviršiaus plotas 85 cm2; 5. Su 400 cm ilgio jungiamuoju laidu; 6. Tinkamas suaugusiųjų ir vaikų gydymui; 7. Elektrodai gamintojo „Erbe“, katalogo Nr. 20193-083; 8. Pakuotėje 50 vnt. Tech. aprašo psl. Nr. 1,2,4,5 |
| 1.2. | Žymėjimas CE ženklu | Būtina (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas, kad pristatomi elektrodai bus žymėti CE ženklu) | Gamintojo dokumentas, kad pristatomi elektrodai bus žymėti CE ženklu, pridedamas |
| 2. | # Neutralus paciento elektrodas be laido ir pajungimo laidai: |  | 20193-082, ERBE 20194-077, ERBE 20194-080, ERBE |
| 2.1. | # Neutralus paciento elektrodas be laido (orientacinis kiekis 400 pakuočių) | 1. Skirtas darbui su elektrokaustikos aparatais; 2. Vienkartinis; 3. Klijuojamas; 4. Kontaktinio paviršiaus plotas 85 ± 5cm2; 5. Be jungiamojo laido; 6. Tinkamas suaugusiųjų ir vaikų gydymui; 7. Elektrodai lygiaverčiai gamintojo „Erbe“ gaminiui Nr. 20193-082; 8. Pakuotėje 50 vnt. | 1. Skirtas darbui su elektrokaustikos aparatais; 2. Vienkartinis; 3. Klijuojamas; 4. Kontaktinio paviršiaus plotas 85 cm2; 5. Be jungiamojo laido; 6. Tinkamas suaugusiųjų ir vaikų gydymui; 7. Elektrodai gamintojo „Erbe“, katalogo Nr. 20193-082; 8. Pakuotėje 50 vnt. Tech. aprašo psl. Nr. 1,3,4,5 |
| 2.2. | # Jungiamasis laidas (orientacinis kiekis 40 vnt.) | 1. Tinkami 2.1 pozicijoje aprašytų paciento elektrodų pajungimui prie „Erbe VIO/ICC/ T-Series“ elektoechirurginių prietaisų; 2. Grįžtamojo elektrodo kabelis su 6,3 mm „Erbe“ standartinio tipo (arba lygiaverte) jungtimi; 3. Laido ilgis ≥400cm; 4. Paciento elektrodo kabelis lygiavertis gamintojo „Erbe“ gaminiui Nr. 20194-077 | 1. Tinkami 2.1 pozicijoje aprašytų paciento elektrodų pajungimui prie „Erbe VIO/ICC/ T-Series“ elektoechirurginių prietaisų; 2. Grįžtamojo elektrodo kabelis su 6,3 mm „Erbe“ standartinio tipo jungtimi; 3. Laido ilgis 400cm; 4. Paciento elektrodo kabelis gaminamas „Erbe“, katalogo Nr. 20194-077 Tech. aprašo psl. Nr. 3 |
| 2.3. | # Jungiamasis laidas (orientacinis kiekis 65 vnt.) | 1. Tinkami 2.1 pozicijoje aprašytų paciento elektrodų pajungimui prie Erbe VIO/ICC“ elektoechirurginių aparatų; 2. Grįžtamojo elektrodo kabelis su „Erbe international“ tipo (arba lygiaverte) jungtimi su kontaktine smeige; 3. Laido ilgis ≥400cm; 4. Paciento elektrodo kabelis lygiavertis gamintojo „Erbe“ gaminiui Nr. 20194-080 | 1. Tinkami 2.1 pozicijoje aprašytų paciento elektrodų pajungimui prie Erbe VIO/ICC“ elektoechirurginių aparatų; 2. Grįžtamojo elektrodo kabelis su „Erbe international“ tipo jungtimi su kontaktine smeige; 3. Laido ilgis 400cm; 4. Paciento elektrodo kabelis gaminamas „Erbe“, katalogo Nr. 20194-080 Tech. aprašo psl. Nr. 4 |
| 2.4. | Žymėjimas CE ženklu | Būtina (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas, kad pristatomos prekės bus žymėtos CE ženklu) | Gamintojo dokumentas, kad pristatomi elektrodai bus žymėti CE ženklu, pridedamas |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

  - Techninėje specifikacijoje pateikti firmų pavadinimai ir kataloginiai numeriai jokios komercinės reikšmės neturi, o tik nurodo technines prekių charakteristikas aprašantį informacijos šaltinį. Gali būti siūlomi nurodyto gamintojo, konkrečiais katalogo numeriais įvardinti gaminiai arba jiems lygiaverčiai, reikalaujamas charakteristikas atitinkantys gaminiai.

  - Gali būti siūlomi kitokie prekių kiekiai pakuotėse, svarbu, kad bendras siūlomų prekių kiekis būtų toks koks nurodytas reikalavime.

  - Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.