## Mediq
PREKIŲ SPECIFIKACIJA Sutarties priedas
Prie 2022 m. rugpjūčio _______ d. pirkimo-pardavimo sutarties Nr.297 dėl medicininės įrangos 2022 (Nr.1S-243)
Sutarties šalys: pardavėjas: UAB Mediq Lietuva
pirkėjas: VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninė
Pirkimo dalies Nr. | BVPŽ kodas | Prekės pavadinimas |  |  | Techniniai reikalavimai | Mato vienetas | Kiekis | Siūlomos prekės techniniai parametrai | Gamintojas | CE sertifikatas pateiktas prisegtame dokumente, kurio Nr.: | Prekės numeris nurodytas prisegtame kataloge, buklete, kurio Nr.: | Prekės garantijos terminas (žr. Konkurso sąlygų 4.6 p.) | Prekės vieneto kaina be PVM, Eur | Prekės vieneto kaina su PVM, Eur | PVM tarifas % | Bendra kaina be PVM Eur | Bendra kaina su PVM Eur | Dalyvio pavadinimas
3 | 42931100 | Centrifūga (šlapimo) stalinė |  |  |  | Vnt. | 1 |  | Hettich GmbH | Gamintojų dok/EBA 200 CE | EBA 200 | 24 mėn | 950 | 1149.5 | 21 | 950 | 1149.5 | UAB Mediq Lietuva
|  |  | 1 | Rotorius | Fiksuoto kampo 8 vietų įvairiems vakuuminiams mėgintuvėliams iki 15 ml talpos. |  |  | Fiksuoto kampo 8 vietų įvairiems vakuuminiams mėgintuvėliams iki 15 ml talpos. | Brošiūra 3 dalis
[5 empty] | Galimas adapterių naudojimas |  |  | Galimas adapterių naudojimas | Brošiūra 3 dalis
|  |  | 2 | Centrifugavimo parametrai | Centrifugavimo greičio nustatymai ne mažiau nei 500aps./min.; nustatymo žingsnis ne daugiau kaip 100aps./min. |  |  | Centrifugavimo greičio nustatymai nuo 500aps./min.; nustatymo žingsnis 10aps./min. | Brošiūra 3 dalis
[5 empty] | Maksimalus centrifugavimo greitis 6000aps./min. |  |  | Maksimalus centrifugavimo greitis 6000aps./min. | Brošiūra 3 dalis
[5 empty] | Galimybė keisti centrifugavimo parametrus centrifugavimo metu |  |  | Galima keisti centrifugavimo parametrus centrifugavimo metu | Brošiūra 3 dalis
[5 empty] | Greito centrifugavimo funkcija. |  |  | Greito centrifugavimo funkcija. | Brošiūra 3 dalis
[5 empty] | Norimo centrifuguoti laiko nustatymas minutėmis nuo 1 iki 99 min. |  |  | Norimo centrifuguoti laiko nustatymas minutėmis nuo 1 iki 99 min. | Brošiūra 3 dalis
|  |  | 3 | Ekranas | Skaitmeninis: ekrane matoma apsukų skaičius (RPM) ir likęs centrifuguoti laikas (min.) centrifugavimo metu |  |  | Skaitmeninis: ekrane matoma apsukų skaičius (RPM) ir likęs centrifuguoti laikas (min.) centrifugavimo metu | Brošiūra 3 dalis
|  |  | 4 | Apsauga | Elektroninė variklio apsauga nuo perkaitimo. |  |  | Elektroninė variklio apsauga nuo perkaitimo. | Serviso instrukcija 7 psl
[5 empty] | Autimatinis atsijungimas disbalanso atveju. |  |  | Autimatinis atsijungimas disbalanso atveju. | Brošiūra 3 dalis
[5 empty] | Automatinis dangčio atidarymas. |  |  | Automatinis dangčio atidarymas. | dangčio atidarymas EBA 200 3 dalis
|  |  | 5 | Variklis | Bešepetėlinis |  |  | Bešepetėlinis | Brošiūra 3 dalis
|  |  | 6 | Maitinimas : | 220-240V, 50Hz |  |  | 220-240V, 50Hz | Brošiūra 3 dalis
|  |  | 7 | CE sertifikatas | Būtina |  |  | Pridedama
4 | 42931100 | Centrifūga (kraujo) stalinė |  |  |  | Vnt. | 1 | Rotofix 32A | Brošiūra 4dalis | Gamintojų dok/Rotofix 32 CE | Rotofix 32 | 24 mėn | 2280 | 2758.8 | 21 | 2280 | 2758.8 | UAB Mediq Lietuva
|  |  | 1 | Rotororius | Laisvo kampo įvairiems vakuuminiams mėgintuvėliams iki 5 ml talpos, |  |  | Laisvo kampo įvairiems vakuuminiams mėgintuvėliams iki 5 ml talpos, | Brošiūra 4dalis
[5 empty] | vienu metu rotoriuje telpane mažiau 28 vnt. mėgintuvėlių. |  |  | vienu metu rotoriuje telpa 28 vnt. mėgintuvėlių.(krepšeliai kat. no 1742) | Brošiūra 4dalis
[5 empty] | Galimas adapterių naudojimas. |  |  | Galimas adapterių naudojimas. | Brošiūra 4dalis
|  |  | 2 | Centrifugavimo greitis | Centrifugavimo greičio nustatymai ne mažiau 6000aps./min.; nustatymo žingsnis ne mažiau 100aps./min |  |  | Centrifugavimo greičio nustatymas 6000aps./min.; nustatymo žingsnis 100aps./min | Brošiūra 4dalis
[5 empty] | Išcentrinė jėga RCF ne mažiau 4000 |  |  | Išcentrinė jėga RCF 4226 | Brošiūra 4dalis
[5 empty] | Galimybė keisti centrifugavimo parametrus centrifugavimo metu. |  |  | Galimybė keisti centrifugavimo parametrus centrifugavimo metu. | Brošiūra 4dalis
[5 empty] | Greito centrifugavimo funkcija. |  |  | Greito centrifugavimo funkcija. | Brošiūra 4dalis
[5 empty] | Norimo centrifuguoti laiko nustatymas minutėmis nuo 1 iki 99 min |  |  | Norimo centrifuguoti laiko nustatymas minutėmis nuo 1 iki 99 min | Brošiūra 4dalis
|  |  | 3 | Ekranas : | Skaitmeninis ekranas : ekrane matoma apsukų skaičius ir išscentrinė jėga ir likęs centrifuguoti laikas (min.) centrifugavimo metu. |  |  | Skaitmeninis ekranas : ekrane matoma apsukų skaičius ir išscentrinė jėga ir likęs centrifuguoti laikas (min.) centrifugavimo metu. | Brošiūra 4dalis
|  |  | 4 | Apsauga | Elektroninė variklio apsauga nuo perkaitimo. |  |  | Elektroninė variklio apsauga nuo perkaitimo. | Serviso instrukcija 8 psl
[5 empty] | Automatinis atsijungimas disbalanso atveju. |  |  | Automatinis atsijungimas disbalanso atveju. | Brošiūra 4dalis
[5 empty] | Dangtis atrakinamas pasibaigus centrifugavimui |  |  | Dangtis atrakinamas pasibaigus centrifugavimui | dangčio atidayrmas 4 dalis
|  |  | 5 | Variklis | Bešepetėlinis |  |  | Bešepetėlinis | Brošiūra 4dalis
|  |  | 6 | Maitinimas : | 220-240V, 50Hz |  |  | 220-240V, 50Hz | Brošiūra 4 dalis
|  |  | 7 | CE sertifikatas | Būtina |  |  | Pridedama
Bendra sutarties vertė Eur | [15 empty] | 3230 | 3908.3
Pardavėjas _________________________ | [8 empty] | Pirkėjas _________________________
A.V. | [8 empty] | A.V.