Manipuliatorius optoelektroninių prietaisų montavimui korpuse
Paskirtis
Manipuliatorius skirtas tiksliam optoelektroninių prietaisų montavimui korpuse ir montavimo kokybės įvertinimui. 
	Parametras
	Reikalaujamos vertės
	Siūlomos specifikacijos

Privalo būti nurodytos konkrečios specifikacijos

Pildo tiekėjas

	Manipuliatorius optoelektroninių prietaisų montavimui korpuse
	Gamintojas, modelis:
	

	Prietaiso suderinamumas
	Prietaisas turi būti suderintas veikimui su Perkančiosios organizacijos naudojama ultragarsinio virinimo įranga TPT HB 10 (TPT Wire Bonder GmbH & Co. KG, Germany)
	Prietaisas yra suderintas veikimui su Perkančiosios organizacijos naudojama ultragarsinio virinimo įranga TPT HB 10 (TPT Wire Bonder GmbH & Co. KG, Germany)

	Taikymo sistema
	Turi būti instaliuota lazerinė sistema su 635nm bangos ilgio ne mažesnio nei 0,5 mW galingumo lazeriu skirta lazerio spinduliu parodyti vietą, kurioje bus priklijuotas bandinys.
	Bus instaliuota lazerinė sistema su 635nm bangos ilgio 0,5 mW galingumo lazeriu skirta lazerio spinduliu parodyti vietą, kurioje bus priklijuotas bandinys. Modelis H50

Laser Target System Gamintojas TPT

	Paėmimo/padėjimo įrenginys
	Turi būti instaliuotas vakuuminis paėmimo – padėjimo įrenginys su šildomu staliuku bandiniui, prie šildomo staliuko bandiniui instaliuotu šildomu staliuku klijams. Turi būti reguliuojama prispaudimo jėga ne mažesniame nei nuo 10 cN iki 150 cN intervale. Staliuko temperatūra turi būti valdoma elektroniniu būdu. Prispaudimo laikas programuojamas intervale ne mažesniame nei nuo 0 iki 10 s.
	Bus  instaliuotas vakuuminis paėmimo – padėjimo įrenginys su šildomu staliuku bandiniui, prie šildomo staliuko bandiniui instaliuotu šildomu staliuku klijams. Su reguliuojama prispaudimo jėga nuo 10 cN iki 150 cN intervale. Staliuko temperatūra yra valdoma elektroniniu būdu. Prispaudimo laikas programuojamas nuo 0 iki 10 s.
Modelis H80 Extension Kit Gamintojas TPT 

	Tikrinimo sistema
	Turi būti instaliuota vielučių jungčių, privirintų prie priklijuoto bandinio, testavimo sistema, leidžianti testuoti jungtis su tempimo jėga, ne mažesniame intervale kaip  nuo 0 iki 30 g.
	Bus  instaliuota vielučių jungčių, privirintų prie priklijuoto bandinio, testavimo sistema, leidžianti testuoti jungtis su tempimo jėga, intervale kaip  nuo 0 iki 30 g.
Modelis H53 Pull Tester Gamintojas TPT

	Prietaiso valdymas
	Turi būti instaliuotas visų sudedamųjų dalių valdymas suderinamas su turimos ultragarsinio virinimo įrangos TPT HB 10 (TPT Wire Bonder GmbH & Co. KG, Germany) valdymu.
	Bus instaliuotas visų sudedamųjų dalių valdymas suderinamas su turimos ultragarsinio virinimo įrangos TPT HB 10 (TPT Wire Bonder GmbH & Co. KG, Germany) valdymu.

	Kamera manipuliatoriaus antgalio stebėjimui
	Būtina. Su vaizdo išvedimu į ekraną.
	Yra. Su vaizdo išvedimu į ekraną. Modelis H88 USB Camera Sideview Camera including Holder Gamintojas TPT

	Elektros maitinimas (jei reikalingas)
	Viso įrenginio maitinimas turi būti suderintas su standartiniu elektros tinklu 1 fazės 220/240 V, 50 Hz arba 3 fazių 380/400 V, 50Hz.
	Viso įrenginio maitinimas suderintas su standartiniu elektros tinklu 1 fazės 220/240 V, 50 Hz arba 3 fazių 380/400 V, 50Hz.

	Dokumentacija
	Kartu su įranga turės būti pateiktas standartinis techninis aprašymas ir eksploatavimo instrukcijos.
	Kartu su įranga bus pateiktas standartinis techninis aprašymas ir eksploatavimo instrukcijos.

	Instaliavimas
	Instaliavimas, testavimas ir funkcijų demonstravimas yra būtini.
	Instaliavimas, testavimas ir funkcijų demonstravimas bus atlikti

	Pristatymas
	Adresas: Fizinių ir technologijos mokslų centras, Saulėtekio al. 3, Vilnius, Lietuva.
	Adresas: Fizinių ir technologijos mokslų centras, Saulėtekio al. 3, Vilnius, Lietuva.

	Pristatymo laikas
	Ne vėliau kaip per 3 mėn. po sutarties pasirašymo datos
	iki 3 mėn. po sutarties pasirašymo datos

	Garantija
	Ne mažiau 12 mėn. nuo instaliavimo datos. 
	12 mėn. nuo instaliavimo datos. 

	Kiekis
	 1 vnt.
	 1 vnt.

	Kitos sąlygos
	Teikiant pasiūlymą konkursui turi būti pateikta gamintojo paruošta techninė dokumentacija, įrodanti siūlomo įrenginio parametrų atitikimą reikalaujamoms vertėms.
Pardavėjas turi būti gamintojas arba turėti tiesioginį gamintojo įgaliojimą.
	Teikiant pasiūlymą konkursui pateikta gamintojo paruošta techninė dokumentacija, įrodanti siūlomo įrenginio parametrų atitikimą reikalaujamoms vertėms.
Pateiktas gamintojo įgaliojimas.


