TECHNINĖ SPECIFIKACIJA VIENKARTINĖMS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI

4.1.– 4.3. Tvarsčių rinkinys: psl 1,2,3, 5, 6, 7,

- sterilus (simbolis ant pakuotės); sterilus su simboliu ant pakuotės. Psl 1,2,3, 4  ( 4 katalogas )

- vienkartinis (pažymėta simboliu); vienkartinis su simboliu  ant pakuotės. Psl 1,2,3,4 ( 4 katalogas )

- be latekso (simbolis ant pakuotės arba pateikti tai patvirtinančius dokumentus); be latekso. Psl. 13 ( 3 katalogas ).

- galima pjaustyti pagal dydį ir formą;  galima pjaustyti pagal dydį ir formą, psl. 22,  ( 4 katalogas )

- priemonė turi būti pritaikyta naudoti kartu su RENASY TOUCH neigiamo slėgio žaizdų gydymo sistema; priemonė pritaikyta naudotis kartu su Renasys Touch neigiamo slėgio žaozdų gydymo sistema, psl 6,  ( 4 katalogas )

- tvarstis pagamintas iš poliuretaninės arba lygiavertės medžiagos porėtos struktūros kempinės; tvarstis pagamintas iš poliuretaninės porėtos struktūros medžiagos psl. 8 ( 4 katalogas )

Rinkinį sudaro:

- minkštas prievadas; minkštas prievadas. Psl. 6,7, 17, ( 4 katalogas )

- aplikatoriaus galvutė; psl. 22, 25, ( 4 katalogas )

- permatoma, skaidri plėvelė. Permatoma plįvelė, psl. 5, 7, ( 4 katalogas )

| Poz. Nr. | Išmatavimai (± 0,1 cm) | Dydis | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1. psl.1 | 10 x 8 x 3 cm | S | 800 |
| 4.2. psl.2 | 20 x 13 x 3 cm | M | 2 200 |
| 4.3. psl.3 | 25 x 15 x 3 cm | L | 1 870 |

Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, CE ženklinimą.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.