TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS, TARŠOS LEIDIMŲ PARAIŠKŲ PARENGIMO, APLINKOS APSAUGOS ATASKAITŲ, DEKLARACIJŲ RENGIMO, PILDYMO PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS

Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės, taršos leidimų paraiškų parengimas, aplinkos apsaugos ataskaitų, deklaracijų rengimas, pildymas (toliau – Paslaugos).

  - PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS IR CHARAKTERISTIKA

Paslaugos teikėjas, vykdydamas Paslaugas, turės AB Vilniaus šilumos tinklai eksploatuojamiems objektams (elektrinei / katilinėms) parengti, koreguoti, atnaujinti  Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK), taršos leidimų paraiškas. Atlikti mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių apskaičiavimą, užpildyti mokesčių deklaracijos formas. AB Vilniaus šilumos tinklai eksploatuojami objektai:

1.2.1. termofikacinei elektrinei Nr. 2 (E-2), Elektrinės g. 2, Vilnius, TIPK leidimas, paraiškos dalys vandens išgavimas, tarša į aplinkos orą, teršalų išleidimas su nuotekomis į aplinką,

1.2.2. rajoninei katilinei Nr. 8 (RK-8), Ateities 12, Vilnius, TIPK leidimas, paraiškos dalys tarša į aplinkos orą, teršalų išleidimas su nuotekomis į aplinką ;

1.2.3. rajoninei katilinei Nr. 7 (RK-7), Metalo g. 8, Vilnius, taršos leidimas, specialiosios leidimo dalys, aplinkos oro taršos valdymas, klimato kainos valdymas.

1.2.4. rajoninei katilinei Nr. 2 (RK-2), Pramonės g. 95, Naujoji Vilnia, taršos leidimas specialiosios leidimo dalys, aplinkos oro taršos valdymas, klimato kainos valdymas;

1.2.5. esant poreikiui ir kitoms/iems AB Vilniaus šilumos tinklai eksploatuojamiems kurą deginantiems įrenginiams.

1.2.6. AB Vilniaus šilumos tinklai rengiamoje stacionarių taršos šaltinių deklaracijoje pateikiama informacija (teršalų kiekiai ir mokesčio dydžiai) apie 30 (trisdešimt) taršos šaltinių (95 proc. iš jų yra oro, likę nuotekų sferos), kuriuose normuojama vidutiniškai po du teršalus.

Rengiama / koreguojama / atnaujinama TIPK/ taršos leidimo paraiška turi atitikti aktualios teisės aktų redakcijos reikalavimus ir apimti visas konkrečiam objektui taikomas specialiąsias dalis. Aplinkos monitoringo programos neturės būti rengiamos.

Atliekant mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių apskaičiavimą, jis turi atitikti aktualios teisės aktų redakcijos reikalavimus bei TIPK/ taršos leidimuose numatytas skaičiavimo metodikas. Per praėjusius metus sudegintas kuro kiekis Paslaugos tiekėjui pateikiamas iki kiekvienų metų sausio 12 d.

Paslauga teikiama tik Užsakovui pateikus rašytinį užsakymą.

1.2.1.Užsakovas per 36 mėn. planuoja įsigyti Paslaugas, kurių preliminarus kiekis yra:

1.2.1.1. 1  vnt. TIPK leidimų paraiškų parengimas;

1.2.1.2. 1 vnt. Taršos leidimų paraiškų parengimas;

1.2.1.3. 1 vnt. Mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių apskaičiavimas, mokesčių deklaracijos formas užpildymas.

- PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

AB Vilniaus šilumos tinklai valdomi objektai, vadovaujantis LR aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymu Nr.D1-259 „Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklėmis“ (toliau – TL taisyklės) ir LR aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės“ TIPK ir taršos leidimus. Objektuose pasikeitus gamybos apimtims ar įvykus esminiams pasikeitimams, galimas TIPK/ taršos leidimų koregavimas. Vadovaujantis LR Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymu 1999 m. gegužės 13 d. Nr. VIII-1183 AB Vilniaus šilumos tinklai valdomi objektai privalo deklaruoti mokesčius už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių.

- TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PASLAUGOS

- PIRKIMO OBJEKTO SAVYBĖS, FUNKCINIAI REIKALAVIMAI AR / IR NORIMAS REZULTATAS

3.1.1. Paslaugos teikėjas teikdamas Paslaugas turi vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymų, tarptautinių susitarimų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymų ir kitų susijusių teisės aktų aktualių redakcijų reikalavimais, reglamentuojančiais aplinkos apsaugą, įskaitant ir žemiau paminėtus:

- Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas;

- TL taisyklės;

- TIPK taisyklės;

- Lietuvos Respublikos Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymu 1999 m. gegužės 13 d. Nr. VIII-1183.

3.2. ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA

3.2.1 Pagal reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus parengta paraiška TIPK/ taršos leidimui išduoti/ koreguoti/ atnaujinti turi būti suderinta su Užsakovu, o Užsakovui pritarus - pateikta Aplinkos apsaugos agentūrai (toliau - AAA), jei reikia ir kitoms institucijoms, derinimui. Jei AAA turi pastabų TIPK/ taršos leidimų paraiškai, Paslaugos teikėjas turi per įmanomai trumpiausią laiką, bet neilgiau nei 7 d. d.,  ją pataisyti ir suderinus su Užsakovu pakartotinai pateikti derinimui.

3.2.2. Paslauga teikiama, Užsakovui pateikus užsakymą parengti / koreguoti/ atnaujinti TIPK/ taršos leidimo paraišką ar užpildyti mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių deklaracijos formas.

3.2.3. Parengtos TIPK/ taršos leidimų paraiškos turi būti pateiktos AAA, per 60 kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo dienos.

3.2.4. Parengta mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių deklaracijos forma turi būti pateikta Užsakovui, per 15 kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo dienos.

3.2.5. Paslaugų teikėjas privalo vykdyti Lietuvos Respublikos įstatymų, tarptautinių susitarimų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymų ir kitų susijusių bei galiojančių teisės aktų reikalavimus, reglamentuojančius aplinkos apsaugą ir Paslaugos teikimą. Paslaugos teikėjas už parengtų TIPK/ taršos leidimų paraiškų ar mokesčio už stacionarių taršos šaltinių deklaracijų teisingumą pilnai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

3.3.1. PASLAUGA LAIKOMA ĮVYKDYTA KAI:

3.3.1.1. Pilnai ir kokybiškai įvykdomi visi šiose techninėse sąlygose numatyti reikalavimai, Užsakovas neužfiksuoja jokių trūkumų, neturi pretenzijų Paslaugos teikėjui.

3.3.1.2. Objekto TIPK/ taršos leidimo paraišką patvirtina AAA.

3.3.1.3. Paslaugos teikėjas pateikia Užsakovui vieną spausdintą arba elektronine forma (word ir pdf formatu) parengtos (koregavimo atveju – koreguotos) ir patvirtintos TIPK/ taršos leidimo paraiškos egzempliorių.

- DOKUMENTAI, REIKALINGI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖMS SAVYBĖMS IR KOKYBEI PATVIRTINTI

  - DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI PERDUODANT SUTEIKTAS PASLAUGAS

Paslaugų teikėjui perduodant Paslaugas Užsakovui, pasirašomas Paslaugų perdavimo-priėmimo aktas.