[image: image2.png]BI@MEDIKA




_____________________________________________________________________

2016 09 08
AUDIOMETRO AD629 APRAŠYMAS
[image: image1.png]



Kompanijos Interacoustics A/S diagnostins audiometras AD629:

Didelės raiškos ekranas;

Aukšto dažnio 20000 Hz (papildomai);
Su įmontuotu elektros energijos tiekimu;

Abipusė komunikacija daktaro su pacientu;

PC ir EMR sąsajos;

Rezultatų spausdinimo galimybė;

Atliekami specialūs testai: 

· ABLB

· SISI

· Bekesy

· Stenger

· Hudson WestLake

· Langenbeck

· Master Hearing Aid.
Toniniai audiometrijos testai: oro laidumo (HL, MCL ir UCL), kaulinio laidumo, grynasis toninis, PTA ir/arba CPT kalkuliacija, maskavimas. Lengvas perėjimas prie 1 , 2 ir 5dB žingsnių. 
Dažnio pasirinkimas: 125 Hz, 250 Hz, 750 Hz, 15000 Hz arba 8 kHz.

Kalbiniai testai: gyvo balso, CD/MP3 arba wave failai, SRT, MCL, UCL, žodžių atpažinimo.

Suderintas su programinės įrangomis: NOAH,  OtoAccess, XML.

Paciento/ tyrimų išsaugojimas – vidinė atmintis išsaugo apie 500 pacientų/ 50000 testų;

Tiesioginis rezultatų spausdinimas pajungus USB jungtimi prie spausdintuvo.

Kompatiškas ir portabilus audiometras.

Dydis: 36,5 x 29,5 x 6,5 cm. Svoris: 3,3 kg.

Įtrauktos į komplektą dalys: DD45 audiometrinės ausinės, B71 kaulinis konduktorius, APS3 paciento atsakymo mygtukas, „žąsies kaklo formos“ mikrofonas, maitinimo kabelis, naudotojo instrukcija.

Prietaiso kilmės šalis: Danija. 

Gamintojo garantija: 24 mėn.

Pristatymas, instaliavimas, apmokymas įskaičiuotas į galutinę kainą. Prietaisas pateikiamas su metrologine patikra dviems metams.
Mūsų įmonė įsipareigoja teikti techninę priežiūrą, atsarginės detalės bus tiekiamos ir 10 metų po modelio gamybos nutraukimo.
Projektų vadovas






Kęstutis Liegus
Tel. 8 657 81992

Faks. 8 5 2709056

El.p. kestutis@biomedika.lt

___________________________________________________________________________________

UAB”BIOMEDIKA”, Antakalnio g. 36, 10305 Vilnius

Tel. +370 5 2709055, fax. +370 5 2709056

Įm. kodas 123501772, PVM kodas LT 235017716

AB bankas “Swedbank“, banko kodas 73000, A/S LT937300010073379464


[image: image2.png]