Sutarties 1 priedas

2025-        -           sutarties Nr. ST-

REAGENTŲ IR PRIEMONIŲ, SKIRTŲ KLINIKINIŲ TYRIMŲ ATLIKIMUI, PIRKIMAS (AK-3/2025)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Pirkimo objekto dalies Nr. | Pirkimo objekto dalies pavadinimas |  | BVPŽ kodas | Specifikacija | Gamintojas ir gamintojo katalogo Nr., gamintojo fasuotė | Mato vienetas |  |  | Maksi-malus orienta-cinis vnt. kiekis |  | Vnt. kaina, Eur be PVM |  | PVM tarifas (%) |  | Vnt. kaina, Eur su PVM |  | Suma, Eur be PVM (maks. orient. kiekiui) | Suma, Eur su PVM (maks. orient. kiekiui) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | Mikroplokštelės mikroorganizmų jautrumo vankomicino nustatymui |  | 33696500-0 | Plokštelių duobutės padengtos rehidratuota ir standartizuota vankomicino suspensija. 5 praskiedimai su kontroline duobute. Į rinkinį įeina Mueller-Hinton buljonas ir lipdukai plokštelėms uždengti. | Bruker, UMIC Vancomycin/Teicoplanin, kodas UM-VAN/TEI-040 + UM-MH-020. 40 testų | vnt. |  |  | 50 |  | 10,75 |  | 21 |  | 13,01 |  | 537,50 | 650,38 |  |
| 49 | Greitieji NG Carba testai |  | 33696500-0 | Greitasis imunochromatografinis in vitro tetstas karbapenemazių defirencijacijai iš bakterijų kultūros ir tiesiogiai iš kraujo. Galimybė nustatyti nemažiau 5 karbapenemazių (KPC; OXA-48 tipo; VIM; IMP; NDM). Testo jautrumas lyginants su pilno genomo sekoskiatos tyrimu 100%, specifiškumas 100%. | NG Biotech, NG-Test CARBA 5, kodas NGB-CAR-S23-021. 20 testų | testas |  |  | 500 |  | 16,40 |  | 21 |  | 19,84 |  | 8200,00 | 9922,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Iš viso: |  | 10572,38 |  |
| Pardavėjas |  |  |  |  | Pirkėjas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UAB „Interautomatika“ |  |  |  |  | Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pardavimų asistentė Evelina Stogytė |  |  |  |  | Virusologinių tyrimų poskyrio vedėja-medicinos biologė, laikinai einanti Klinikinių tyrimų skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigas, laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas Svajūnė Muralytė |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parašas ______________________ A.V. |  |  |  |  | Parašas ______________________ A.V. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |