## 2025
Pirkimo objekto dalies Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas | Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal bendrąjį viešojo pirkimo žodyną (BVPŽ) | Specifikacija | Tiekėjas | Tiekėjo siūlomos prekės techninių reikalavimų reikšmė (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan.) | Gamintojas, gamintojo katalogo prekės ir puslapio Nr., gamintojo fasuotė | Fasuotė, mato vienetas | Maksimalus orientacinis vnt. (fasuočių) kiekis | Vieneto kaina Eur be PVM | PVM (%) | Vieneto kaina Eur su PVM | Suma Eur be PVM (maks. orient. kiekiui) | PVM suma Eur (maks. orient. kiekiui) | Suma Eur su PVM (maks. orient. kiekiui) | BAK | VR | MB | SR | RP | Kaunas | Viso
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
44 | Mikroplokštelės mikroorganizmų jautrumo vankomicino nustatymui | 33696500-0 | Plokštelių duobutės padengtos rehidratuota ir standartizuota vankomicino suspensija. . Ne mažiau 5 praskiedimai su kontroline duobute. Į rinkinį įeina Mueller-Hinton buljonas ir lipdukai plokštelėms uždengti. | UAB Interautomatika | Plokštelių duobutės padengtos rehidratuota ir standartizuota vankomicino suspensija. 5 praskiedimai su kontroline duobute. Į rinkinį įeina Mueller-Hinton buljonas ir lipdukai plokštelėms uždengti. | Bruker, UMIC Vancomycin/Teicoplanin, kodas UM-VAN/TEI-040 + UM-MH-020. 40 testų | vnt. | 50 | 10.75 | 21% | 13.0075 | 537.5 | 112.875 | 650.375 | [5 empty] | 50 | 50
49 | Greitieji NG Carba testai | 33696500-0 | Greitasis imunochromatografinis in vitro tetstas karbapenemazių defirencijacijai iš bakterijų kultūros ir tiesiogiai iš kraujo. Galimybė nustatyti nemažiau 5 karbapenemazių (KPC; OXA-48 tipo; VIM; IMP; NDM). Testo jautrumas lyginants su pilno genomo sekoskiatos tyrimu ne mažiau 100%, specifiškumas ne mažiau 100%. | UAB Interautomatika | Greitasis imunochromatografinis in vitro tetstas karbapenemazių defirencijacijai iš bakterijų kultūros ir tiesiogiai iš kraujo. Galimybė nustatyti nemažiau 5 karbapenemazių (KPC; OXA-48 tipo; VIM; IMP; NDM). Testo jautrumas lyginants su pilno genomo sekoskiatos tyrimu 100%, specifiškumas 100%. | NG Biotech, NG-Test CARBA 5, kodas NGB-CAR-S23-021. 20 testų | testas | 500 | 16.4 | 21% | 19.844 | 8200 | 1722 | 9922 | 500 | [5 empty] | 500