Sutarties 1 priedas

2025-        -           sutarties Nr. ST-

REAGENTŲ IR PRIEMONIŲ, SKIRTŲ KLINIKINIŲ TYRIMŲ ATLIKIMUI, PIRKIMAS (AK-3/2025)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Pirkimo objekto dalies Nr. | Pirkimo objekto dalies pavadinimas | BVPŽ kodas | Specifikacija | Gamintojas ir gamintojo katalogo Nr., gamintojo fasuotė | Mato vienetas |  | Maksi-malus orienta-cinis vnt. kiekis |  | Vnt. kaina, Eur be PVM |  | PVM tarifas (%) |  | Vnt. kaina, Eur su PVM |  | Suma, Eur be PVM (maks. orient. kiekiui) | Suma, Eur su PVM (maks. orient. kiekiui) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | HCV genotipų nustatymo rinkinys | 33141625-7 | Rinkinys skirtas HCV tipavimui atvirkštinės hibridizacijos metodu ant specialių juostelių. Tipavimas atliekamas HCV genomo NS-5' regione bei core regione. Rinkinį sudaro multipleksinis PGR rinkinys su biotinu žymėtais pradmenimis (Visi reikiami reagentai amplifikavimui atlikti), kontrolė, hybridizacijos reagentai ir priemopnės (juostelės su konjugato kontrolė, PGR kontrole ir tipospecifiniais hibridizaciniai zondais, reakcijos loveliai, reagentai, interpretavimo trafaretas ir lentelė ne automatizuotam rezultatų įvertinimui). Rinkinys yra pajėgus atskirti 1 – 7 genotipus ir jų potipius. Pakuotėje 20 reakcijų. | AB Analitica, 03-05-20M, 20 r-jų | reakcija |  | 200 |  | 45,00 |  | 5 |  | 47,25 |  | 9000,00 | 9450,00 |
| 23 | Tikralaikės PGR rinkinys Ebola viruso ir Marburgo viruso nustatymui nustatymui | 33141625-7 | Rinkinys skirtas Ebola viruso ir Marburgo viruso (Filovirusų RNR) RNR nustatymui. CE ženklinimas. Tinkamas CFX96 tipo ir Rotorgene Q/6000 tikralaikės PGR amplifikatoriui. Rinkinys su vidine kontrole galimos inhibicijos nustatymui, su teigiama kontrole. Rezultatas detektuojamas 3 optiniuose kanaluose. Pakuotėje 96 reakcijos | Altona Diagnostics, 452003, 96 r-jos. | reakcija |  | 96 |  | 14,00 |  | 21 |  | 16,94 |  | 1344,00 | 1626,24 |
| 30 | Polyoma viruso (JC viruso) DNR nustatymas PGR metodu | 33141625-7 | Rinkinys skirtas žmogaus polyomos arba Džono Kaningemo viruso DNR bei vidinės kontrolės nustatymui tikralaikės PGR metodu vienos reakcijoc metu. Rinkinys optimizuotas darbui su AB 7500, LightCycler 480, CFX96, Rotor-Gene Q ir kitais termocikleriais. Taikinių detekcijai ir diferenciavimui naudojami mažiausiai du optiniai kanalai. Turi CE-IVD ženklinimą. | AB Analitica, RQ-83-4M, 50 r-jų | reak. |  | 100 |  | 16,50 |  | 5 |  | 17,33 |  | 1650,00 | 1732,50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Iš viso: |  | 12808,74 |

| Pardavėjas | Pirkėjas |
| --- | --- |
| UAB „NoaTech“ | Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija |
| Direktorius Ignas Bilotas | Virusologinių tyrimų poskyrio vedėja-medicinos biologė, laikinai einanti Klinikinių tyrimų skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigas, laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas Svajūnė Muralytė |
| Parašas ______________________ A.V. | Parašas ______________________ A.V. |