SINAGOGOS GATVĖS KAPITALINIO REMONTO DARBŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

RANGOVAS TEIKDAMAS PASIŪLYMĄ TURI ĮSIVERTINTI:

- Pėsčiųjų tako klinkerio trinkelių matmenys 240x118x7,2 (7,1) (pagal gamintoją). Analogiškos įrengtoms Turgaus aikštėje.

- Sodinamų medelių skersmuo 16-18 cm.

PAPILDOMOS SĄLYGOS

- Rangovas taip pat turės atlikti šias paslaugas: užsakyti elektroninį statybos darbų žurnalą (prenumeratos užsakymas ir apmokėjimas, statybos žurnalo pildymas (pildomas pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus)) ir saugojimas bei po statybos darbų baigimo jo pilnas perleidimas perkančiajai organizacijai (el. žurnalo kopija perduodama elektroninėje laikmenoje (USB raktas)); parengti statybos užbaigimą patvirtinančius dokumentus (kontrolinių geodezinių nuotraukų, kadastrinių matavimų bylų, kitų statybos užbaigimą patvirtinančių dokumentų parengimas pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ ).

- Medžių atstatomosios vertės pasiūlyme nevertinti.

- Rangovas įsipareigoja visus gatvės remonto darbus vykdyti neuždarant gatvės transporto eismui ir užtikrinti, kad darbų vykdymo laikotarpiu visos gatvėje veikiančios įstaigos galėtų pilnai funkcionuoti.

Rangovas privalo:

- Organizuoti darbus etapais taip, kad būtų užtikrintas nenutrūkstamas pėsčiųjų ir transporto priemonių judėjimas.

- Užtikrinti saugius ir patogius privažiavimus bei praėjimus prie visų įstaigų, gyvenamųjų namų ir kitų objektų.

- Laikinus eismo ribojimus taikyti tik tiek, kiek būtina darbų saugai užtikrinti, ir tik suderinus su Užsakovu bei atsakingomis institucijomis. Visi eismo ribojimai turi būti suderinti su Telšių rajono savivaldybės Saugaus eismo komisija.

- Įrengti aiškų ir matomą informacinį ženklinimą, nukreipiantį transporto priemones ir pėsčiuosius.

- Užtikrinti, kad įstaigų veikla nebūtų trikdoma – privaloma sudaryti sąlygas darbuotojams, klientams ir paslaugų gavėjams patekti į patalpas viso darbų vykdymo metu.

- Pagal parengtą ESO dalies projektą ESO rangovas atliks elektros linijų iškėlimo darbus. Rangovas privalės sudaryti visas sąlygas patekti ESO rangovui į statybvietę ir atlikti numatytus darbus.

- Rangovas turi įsivertinti konteinerių saugyklos įrengimą.