## Pasiūlymas
SUTARTIES 1 PRIEDAS "PASIŪLYMAS IR TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"
VIENKARTINĖS PRIEMONĖS, KURIŲ NĖRA CPO KATALOGE
Kam: | Viešoji įstaiga CPO LT
Data: | 2025 09 09
Nr.: | 20250909/1
Vieta: | Vlnius
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai: |  | UAB Valdmedika
Tiekėjo kodas (-ai): |  | 304148483
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
2. DALIS | GASTROSTOMINIS RINKINYS (PEG)
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas
2. | Gastrostominis rinkinys (PEG)
2.1. | Gastrostominis rinkinys (PEG) | 40 | vnt. | 60 | 2400 | AVNOS 8644-20
2.1.1. | Dydis Ch18 arba CH20. | [5 empty] | CH20 2 dalis brosiura
2.1.2. | Rinkinį sudaro: skaidrus poliuretaninis arba lygiavertės medžiagos, silikoninis arba lygiavertės medžiagos zondas su rentgenokontrastine juostele, graduotas, ne trumpesnis kaip 12cm ± 2cm; silikoninė arba lygiavertės medžiagos vidinė plokštelė; silikoninė arba lygiavertės medžiagos išorinė plokštelė, skirta tvirtinti prie pilvo sienos; spaustukas skysčio tekėjimui reguliuoti; vienkartinis skalpelis; punkcinė adata su pravedėju; traukimo siūlas, Y tipo ENFit jungtis tvirtinimui prie maitinimo sistemų ar švirkštų su kamšteliais. | [5 empty] | Rinkinį sudaro: skaidrus silikoninis medžiagos zondas su rentgenokontrastine juostele, graduotas, ne trumpesnis kaip 12cm ± 2cm; silikoninė vidinė plokštelė; silikoninė išorinė plokštelė, skirta tvirtinti prie pilvo sienos; spaustukas skysčio tekėjimui reguliuoti; vienkartinis skalpelis; punkcinė adata su pravedėju; traukimo siūlas, Y tipo ENFit jungtis tvirtinimui prie maitinimo sistemų ar švirkštų su kamšteliais.
2.1.3. | Be latekso, be DEHP. | [5 empty] | Be latekso ir DEHP
2.1.4. | Sterilus, vienkartinėje pakuotėje.
|  |  |  | Suma be PVM | 2400
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 120
|  |  |  | Suma su PVM | 2520
21. DALIS | ANTKLODĖS PACIENTO ŠILDYMUI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas
21. | Antklodės paciento šildymui
21.1. | Visam kūnui | 60 | vnt. | 6 | 360 | MA2220 The surgical company
21.1.1. | Vienkartinės. | [5 empty] | Vienkartinės. 21 dalis psl 1
21.1.2. | Neaustinės medžiagos. | [5 empty] | Neaustinės medžiagos. 21 dalis 2 psl 64
21.1.3. | Be latekso. | [5 empty] | Be latekso. 21 dalis2 psl 83
21.1.4. | Skirtos suaugusių pacientų šildymui. | [5 empty] | Skirtos suaugusių pacientų šildymui. 21 dalis psl 16
21.1.5. | Tinkamos naudoti su ligoninėje turimu šildomą orą pučiančiu aparatu MISTRAL AIR arba lygiaverčių savybių įranga teikiama Ligoninei panaudai*. | [5 empty] | Tinkamos naudoti su ligoninėje turimu šildomą orą pučiančiu aparatu MISTRAL AIR 21 dalis psl 1
21.1.6. | Pučiamas šiltas oras laisvai pasiskirsto po antklodę ir pro specialų sluoksnį tolygiai tiekiamas per visą antklodės plotą, nesukeldamas bangavimo ir slydimo nuo paciento. | [5 empty] | Pučiamas šiltas oras laisvai pasiskirsto po antklodę ir pro specialų sluoksnį tolygiai tiekiamas per visą antklodės plotą, nesukeldamas bangavimo ir slydimo nuo paciento. 21 dalis 2 psl 72
21.1.7. | Antklodės viršutinis sluoksnis aiškiai spalviškai skiriasi nuo apatinio, siekiant išvengti klaidų naudojant. | [5 empty] | Antklodės viršutinis sluoksnis aiškiai spalviškai skiriasi nuo apatinio, siekiant išvengti klaidų naudojant. 21 dalis 2 psl 74
21.1.8. | Su specialia lipnia juostele šonuose papildomam tvirtinimui. | [5 empty] | Su specialia lipnia juostele šonuose papildomam tvirtinimui. 21 dalis 2 psl 84
21.1.9. | Antklodės jungties anga, skirta aparato kontūro tvirtinimui standi, atitinkanti aparato kontūro diametrą. | [5 empty] | Antklodės jungties anga, skirta aparato kontūro tvirtinimui standi, atitinkanti aparato kontūro diametrą. 21 dalis 2 psl 83
21.1.10. | Su išpjova kaklo/galvos sričiai. | [5 empty] | Su išpjova kaklo/galvos sričiai. 21 dalis 2 psl 84
21.1.11. | Išmatavimai 2250 mm x 1350 mm (±20 mm). | [5 empty] | Išmatavimai 2270 mm x 1330 mm 21 dalis psl 6
21.2. | Apatinei kūno daliai | 100 | vnt. | 6 | 600 | MA 2250 The surgical company
21.2.1. | Vienkartinės. | [5 empty] | Vienkartinės. 21 dalis psl 1
21.2.2. | Neaustinės medžiagos. | [5 empty] | Neaustinės medžiagos. 21 dalis 2 psl 64
21.2.3. | Be latekso. | [5 empty] | Be latekso. 21 dalis2 psl 83
21.2.4. | Skirtos suaugusių pacientų šildymui. | [5 empty] | Skirtos suaugusių pacientų šildymui. 21 dalis psl 16
21.2.5. | Tinkamos naudoti su ligoninėje turimu šildomą orą pučiančiu aparatu MISTRAL AIR arba lygiaverčių savybių įranga teikiama Ligoninei panaudai*. | [5 empty] | Tinkamos naudoti su ligoninėje turimu šildomą orą pučiančiu aparatu MISTRAL AIR 21 dalis psl 1
21.2.6. | Pučiamas šiltas oras laisvai pasiskirsto po antklodę ir pro specialų sluoksnį tolygiai tiekiamas per visą antklodės plotą, nesukeldamas bangavimo ir slydimo nuo paciento. | [5 empty] | Pučiamas šiltas oras laisvai pasiskirsto po antklodę ir pro specialų sluoksnį tolygiai tiekiamas per visą antklodės plotą, nesukeldamas bangavimo ir slydimo nuo paciento. 21 dalis 2 psl 72
21.2.7. | Antklodės viršutinis sluoksnis aiškiai spalviškai skiriasi nuo apatinio, siekiant išvengti klaidų naudojant. | [5 empty] | Antklodės viršutinis sluoksnis aiškiai spalviškai skiriasi nuo apatinio, siekiant išvengti klaidų naudojant. 21 dalis 2 psl 74
21.2.8. | Su specialia lipnia juostele šonuose papildomam tvirtinimui. | [5 empty] | Su specialia lipnia juostele šonuose papildomam tvirtinimui. 21 dalis psl 7
21.2.9. | Antklodės jungties anga, skirta aparato kontūro tvirtinimui standi, atitinkanti aparato kontūro diametrą. | [5 empty] | Antklodės jungties anga, skirta aparato kontūro tvirtinimui standi, atitinkanti aparato kontūro diametrą. 21 dalis 2 psl 83
21.2.10. | Išmatavimai 1300 mm x 1350 mm (± 20 mm). | [5 empty] | Išmatavimai 1320 mm x 1330 mm . 21 dalis psl 7
21.3. | Viršutinei kūno daliai | 100 | vnt. | 6 | 600 | MA 2260 The surgical company
21.3.1. | Vienkartinės. | [5 empty] | Vienkartinės. 21 dalis psl 1
21.3.2. | Neaustinės medžiagos. | [5 empty] | Neaustinės medžiagos. 21 dalis 2 psl 64
21.3.3. | Be latekso. | [5 empty] | Be latekso. 21 dalis2 psl 83
21.3.4. | Skirtos suaugusių pacientų šildymui. | [5 empty] | Skirtos suaugusių pacientų šildymui. 21 dalis psl 16
21.3.5. | Tinkamos naudoti su ligoninėje turimu šildomą orą pučiančiu aparatu MISTRAL AIR arba lygiaverčių savybių įranga teikiama Ligoninei panaudai*. | [5 empty] | Tinkamos naudoti su ligoninėje turimu šildomą orą pučiančiu aparatu MISTRAL AIR 21 dalis psl 1
21.3.6. | Pučiamas šiltas oras laisvai pasiskirsto po antklodę ir pro specialų sluoksnį tolygiai tiekiamas per visą antklodės plotą, nesukeldamas bangavimo ir slydimo nuo paciento. | [5 empty] | Pučiamas šiltas oras laisvai pasiskirsto po antklodę ir pro specialų sluoksnį tolygiai tiekiamas per visą antklodės plotą, nesukeldamas bangavimo ir slydimo nuo paciento. 21 dalis 2 psl 72
21.3.7. | Antklodės viršutinis sluoksnis aiškiai spalviškai skiriasi nuo apatinio, siekiant išvengti klaidų naudojant. | [5 empty] | Antklodės viršutinis sluoksnis aiškiai spalviškai skiriasi nuo apatinio, siekiant išvengti klaidų naudojant. 21 dalis 2 psl 74
21.3.8. | Su specialia lipnia juostele šonuose papildomam tvirtinimui. | [5 empty] | Su specialia lipnia juostele šonuose papildomam tvirtinimui. 21 dalis psl 7
21.3.9. | Antklodės jungties anga, skirta aparato kontūro tvirtinimui standi, atitinkanti aparato kontūro diametrą. | [5 empty] | Antklodės jungties anga, skirta aparato kontūro tvirtinimui standi, atitinkanti aparato kontūro diametrą. 21 dalis 2 psl 83
21.3.10. | Su išpjova kaklo/galvos sričiai bei permatoma plėvele veidui uždengti. | [5 empty] | Su išpjova kaklo/galvos sričiai bei permatoma plėvele veidui uždengti. 21 dalis psl 7
21.3.11. | Su dviem angomis, skirtomis šildomojo kontūro jungimui. | [5 empty] | Su dviem angomis, skirtomis šildomojo kontūro jungimui. 21 dalis psl 7
21.3.12. | Išmatavimai 2000 mm x 750 mm (±20 mm). | [5 empty] | Išmatavimai 2010 mm x 760 mm 21 dalis psl 7
|  |  |  | Suma be PVM | 1560
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 78
|  |  |  | Suma su PVM | 1638
25. DALIS | DAUGKARTINIAI IŠORINIAI INDAI UŽDARAI SIURBLIO SISTEMAI FLOVAC
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas
25. | Daugkartiniai išoriniai indai uždarai siurblio sistemai Flovac
25.1. | Išorinė talpa | 30 | vnt. | 7 | 210 | CA - MI 3184x
25.1.1. | Graduota. | [5 empty] | Išorinė talpa 25 dalis
25.1.2. | Permatoma. | [5 empty] | Graduota.
25.1.3. | Talpa 2-3 ltr. | [5 empty] | Permatoma. Talpa 2 arba 3 litrai pasirinktinai užsakant
25.2. | Tvirtinimas prie konsolės siurblių indams | 20 | vnt. | 20 | 400 | CA-MI 000230500/ 970010210
25.2.1. | Techniškai suderinama su išorine talpa (25.1 pirkimo dalimi). | [5 empty] | Techniškai suderinama su išorine talpa (25.1 pirkimo dalimi). 25 dalis2
25.2.2. | Tvirtinimas prie konsolės bėgelio. | [5 empty] | Tvirtinimas prie konsolės bėgelio.
25.2.3. | Tvirtinimas, tinkamas 25x5mm bėgeliui, komplektuojamas kartu su žiedu indui. | [5 empty] | Tvirtinimas, tinkamas 25x5mm bėgeliui, komplektuojamas kartu su žiedu indui.
|  |  |  | Suma be PVM | 610
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 21 | PVM suma | 128.1
|  |  |  | Suma su PVM | 738.1
26. DALIS | IŠMATŲ VALDYMO SISTEMA
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas
26. | Išmatų valdymo sistema
26.1. | Išmatų valdymo sistema | 15 | vnt. | 95 | 1425 | Dahlhausen 5200000100
26.1.1. | Sistemą sudaro: silikoninis kateterio vamzdelis 160±10 cm ilgio; silikoninio kateterio vamzdelis yra su žemo spaudimo balionėliu (mėlynas balionėlis) įvesties gale bei korektoriumi surinkimo maišeliui kitame gale; ne mažiau 3 vnt. surinkimo maišelių, kurių talpa 1,5 litro, sandariai užsukami; švirkštas 50-60 ml; švirkštas su Luer konektoriumi yra naudojamas baliono užpildymui, išleidimui bei sistemos praplovimui; 2 pakabos sistemai pakabinti ant paciento lovos. | [5 empty] | Sistemą sudaro: silikoninis kateterio vamzdelis 170 cm ilgio; silikoninio kateterio vamzdelis yra su žemo spaudimo balionėliu (mėlynas balionėlis) įvesties gale bei korektoriumi surinkimo maišeliui kitame gale; 3 vnt. surinkimo maišelių, kurių talpa 1,5 litro, sandariai užsukami; švirkštas 50-60 ml; švirkštas su Luer konektoriumi yra naudojamas baliono užpildymui, išleidimui bei sistemos praplovimui; 2 pakabos sistemai pakabinti ant paciento lovos. 26 dalis
26.1.2. | Sistemoje yra vienas didelis liumenas išmatų drenažui bei du maži pagalbiniai liumenai kontroliuojami dviem konektoriais. | [5 empty] | Sistemoje yra vienas didelis liumenas išmatų drenažui bei du maži pagalbiniai liumenai kontroliuojami dviem konektoriais.
26.1.3. | Kateteris turi turėti papildomą angą, per kurią būtų galimybė paimti turinio laboratoriniams tyrimams. | [5 empty] | Kateteris turi turėti papildomą angą, per kurią būtų galimybė paimti turinio laboratoriniams tyrimams.
26.1.4. | Konektorius (su spalvota atžyma bei užrašu "45 ml", kuris rodo maksimalų leistiną užpūtimo kiekį) yra naudojamas žemo spaudimo baliono užpildymui bei išleidimui, o antras balionas sukuria prieigą prie irigacinio liumeno. | [5 empty] | Konektorius (su spalvota atžyma bei užrašu "45 ml", kuris rodo maksimalų leistiną užpūtimo kiekį) yra naudojamas žemo spaudimo baliono užpildymui bei išleidimui, o antras balionas sukuria prieigą prie irigacinio liumeno.
26.1.5. | Sistema pagaminta be latekso ir DEHP priedų. | [5 empty] | Sistema pagaminta be latekso ir DEHP priedų.
|  |  |  | Suma be PVM | 1425
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 71.25
|  |  |  | Suma su PVM | 1496.25
27. DALIS | UŽDARA KLIJUOJAMA IŠMATŲ SURINKIMO SISTEMA SU PAPILDOMAIS KOMPONENTAIS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas
27. | Uždara klijuojama išmatų surinkimo sistema su papildomais komponentais
27.1. | Uždaros išmatų surinkimo sistemos rinkinys | 15 | vnt. | 50 | 750 | Furine B06UK22
27.1.1. | Skirta viduriuojančio paciento išmatoms surinkti, apsaugant aplinkinę odą nuo sudirginimo. | [5 empty] | Skirta viduriuojančio paciento išmatoms surinkti, apsaugant aplinkinę odą nuo sudirginimo. 27 dalis 2 psl2
27.1.2. | Rinkinio sudėtis: silikoninis kateteris; 2 vnt. valomųjų servetėlių;1 vnt surinkimo maišas; 1 vnt. klijų su aplikatoriumi. | [5 empty] | Rinkinio sudėtis: silikoninis kateteris; 2 vnt. valomųjų servetėlių;1 vnt surinkimo maišas; 1 vnt. klijų su aplikatoriumi. 27 1 dalis psl2
27.1.3. | Silikoninis arba lygiavertės medžiagos vamzdelis sudarytas iš viename gale esančio lipnaus paviršiaus, tvirtinamo prie paciento išangės. | [5 empty] | Silikoninis medžiagos vamzdelis sudarytas iš viename gale esančio lipnaus paviršiaus, tvirtinamo prie paciento išangės. 27 dalis 2 psl 2
27.1.4. | Kitas galas turi specialią jungtį surinkimo maišui tvirtinti, bei integruotą pakabą skirtą maišo tvirtinimui ant lovos krašto. | [5 empty] | Kitas galas turi specialią jungtį surinkimo maišui tvirtinti, bei integruotą pakabą skirtą maišo tvirtinimui ant lovos krašto. 27 dalis 2 psl 3
27.1.5. | Silikoninis arba lygiavertės medžiagos vamzdelis papildomai įvilktas į kvapą mažinančią PE arba lygiavertės medžiagos plėvelės rankovę maksimaliai apsaugant aplinką nuo kvapų. | [5 empty] | Silikoniniss medžiagos vamzdelis papildomai įvilktas į kvapą mažinančią PE aplėvelės rankovę maksimaliai apsaugant aplinką nuo kvapų. 27.1 dalis psl 2
27.1.6. | Išmatų surinkimo maišas pagamintas iš medicininės PVC arba lygiavertės medžiagos (be ftalatų), graduotas, nepermatomas, su specialiu apžiūros langeliu turiniui įvertinti. | [5 empty] | Išmatų surinkimo maišas pagamintas iš medicininės PVC (be ftalatų), graduotas, nepermatomas, su specialiu apžiūros langeliu turiniui įvertinti. 27 dalis 3 psl 1
27.1.7. | Perteklinio oro išėjimo anga su anglies filtru, sulaikančiu kvapų pateikimą į aplinką. | [5 empty] | Perteklinio oro išėjimo anga su anglies filtru, sulaikančiu kvapų pateikimą į aplinką. 27 dalis 3 psl 1
27.1.8. | Šalia filtro gelinis blokatorius, apsaugantis, kad skystis nepatektų į filtrą. | [5 empty] | Šalia filtro gelinis blokatorius, apsaugantis, kad skystis nepatektų į filtrą. 27 dalis 3 psl 1
27.1.9. | Maišas su sandariu dangteliu. | [5 empty] | Maišas su sandariu dangteliu. 27 dalis 2 pl 3
27.1.10. | Odos apruošimo servetėlė sudrėkinta specialiu silikoninio arba lygiavertės medžiagos pagrindo tirpalu, odos nedirginanti, be alkoholio ir parfumerijos, skirta odos paruošimui prieš klijų naudojimą, pašalinant riebalų perteklių ir po naudojimo pašalinti klijus nuo odos juos veiksmingai ištirpinant. | [5 empty] | Odos apruošimo servetėlė sudrėkinta specialiu siloksano pagrindo tirpalu, odos nedirginanti, be alkoholio ir parfumerijos, skirta odos paruošimui prieš klijų naudojimą, pašalinant riebalų perteklių ir po naudojimo pašalinti klijus nuo odos juos veiksmingai ištirpinant.
27.1.11. | Lipnią barjerinę plėvelę sudarantys klijai skirti lipniam paviršiui prie odos sudaryti, priklijuojant silikoninio arba lygiavertės medžiagos vamzdelio lipniąją dalį, bei apsaugoti paciento odą nuo pažeidimo. | [5 empty] | Lipnią barjerinę plėvelę sudarantys klijai skirti lipniam paviršiui prie odos sudaryti, priklijuojant silikoninio medžiagos vamzdelio lipniąją dalį, bei apsaugoti paciento odą nuo pažeidimo. 27.2 dalis psal 3
27.1.12. | Klijai spalvoti aiškiai vizualizacijai, komplektuojami kartu su aplikatoriumi. | [5 empty] | Klijai spalvoti aiškiai vizualizacijai, komplektuojami kartu su aplikatoriumi. 27.2 dalis psal 3
27.2. | Odos apruošimo servetėlė | 60 | vnt. | 0.4 | 24 | Furine A00UK11
27.2.1. | Sudrėkinta specialiu silikoninio arba lygiavertės medžiagos pagrindo tirpalu. | [5 empty] | Sudrėkinta specialiu siloksano tirpalu. 27 dalis 4 psl 1
27.2.2. | Nedirginanti odos. | [5 empty] | Nedirginanti odos.27 dalis 4 psl 1
27.2.3. | Be alkoholio ir parfumerijos. | [5 empty] | Be alkoholio ir parfumerijos.27 dalis 4 psl 1
27.2.4. | Skirta odos paruošimui prieš klijų naudojimą, pašalinant riebalų perteklių ir po naudojimo pašalinti klijus nuo odos juos veiksmingai ištirpinant. | [5 empty] | Skirta odos paruošimui prieš klijų naudojimą, pašalinant riebalų perteklių ir po naudojimo pašalinti klijus nuo odos juos veiksmingai ištirpinant. 27 dalis 4 psl 1
27.3. | Surinkimo maišas | 20 | vnt. | 5 | 100 | Furine B10UK10
27.3.1. | Skirtas uždaros išmatų surinkimo sistemos maišo pakeitimui. | [5 empty] | Skirtas uždaros išmatų surinkimo sistemos maišo pakeitimui. 27 dalis 3 psl 1
27.3.2. | Pagamintas iš medicininės PVC arba lygiavertės medžiagos (be ftalatų). | [5 empty] | Pagamintas iš medicininės PVC medžiagos (be ftalatų). 27 dalis 3 psl 1
27.3.3. | Graduotas. | [5 empty] | Graduotas. 27 2 dalis psl 3
27.3.4. | Nepermatomas. | [5 empty] | Nepermatomas.27 dalis 3 psl 1
27.3.5. | Su specialiu apžiūros langeliu turiniui įvertinti. | [5 empty] | Su specialiu apžiūros langeliu turiniui įvertinti.27 dalis 3 psl 1
27.3.6. | Perteklinio oro išėjimo anga su anglies filtru, sulaikančiu kvapų pateikimą į aplinką. | [5 empty] | Perteklinio oro išėjimo anga su anglies filtru, sulaikančiu kvapų pateikimą į aplinką. 27 dalis 3 psl 1
27.3.7. | Su geliniu blokatoriumi, esančiu šalia filtro, apsaugai, kad skystis nepatektų į filtrą. su sandariu dangteliu. | [5 empty] | Su geliniu blokatoriumi, esančiu šalia filtro, apsaugai, kad skystis nepatektų į filtrą. su sandariu dangteliu.27 dalis 3 psl 1
27.4. | Klijai su aplikatoriumi | 15 | vnt. | 5 | 75 | Furine B20UK10
27.4.1. | Sudarantys lipnią barjerinę plėvelę. | [5 empty] | Sudarantys lipnią barjerinę plėvelę.27 dalis 2 psl 3
27.4.2. | Skirti lipniam paviršiui prie odos sudaryti, priklijuojant silikoninio vamzdelio lipniąją dalį bei apsaugoti paciento odą nuo pažeidimo. | [5 empty] | Skirti lipniam paviršiui prie odos sudaryti, priklijuojant silikoninio vamzdelio lipniąją dalį bei apsaugoti paciento odą nuo pažeidimo.
27.4.3. | Klijai spalvoti, aiškiai vizualizacijai. | [5 empty] | Klijai spalvoti, aiškiai vizualizacijai.
27.4.4. | Komplektuojami su aplikatoriumi. | [5 empty] | Komplektuojami su aplikatoriumi.
27.5. | Klijų pašalinimo aerozolis | 60 | vnt. | 11 | 660 | Furine A01UK10
27.5.1. | Purškiamas aerozolis. | [5 empty] | Purškiamas aerozolis.27 dalis 2 psl 4
27.5.2. | Skirtas švelniam ir neskausmingam medicininių klijų pašalinimui nuo odos. | [5 empty] | Skirtas švelniam ir neskausmingam medicininių klijų pašalinimui nuo odos.
27.5.3. | Talpa 50 ml±5 ml. | [5 empty] | Talpa 50 ml
|  |  |  | Suma be PVM | 1609
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 80.45
|  |  |  | Suma su PVM | 1689.45

## Subtiekėjai ir priedai (hidden)
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
RKL-3653-3 2025-08-14 15:19:26