## Pasiūlymas
SUTARTIES 1 PRIEDAS "PASIŪLYMAS IR TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"
CHIRURGINIAI SIŪLAI IR VIENKARTINĖS PAGALBINĖS PRIEMONĖS
Kam: | Viešoji įstaiga CPO LT
Data: | 2025-10-30
Nr.:
Vieta: | Vilnius
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai: |  | UAB B.Braun Medical
Tiekėjo kodas (-ai): |  | 111551739
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
8. DALIS | NESIREZORBUOJANTYS POLIFILAMENTINIAI, DENGTI SILIKONU ARBA FIZIKINĖMIS IR CHEMINĖMIS SAVYBĖMIS LYGIAVERTE MEDŽIAGA, POLIESTERIO ARBA FIZIKINĖMIS IR CHEMINĖMIS SAVYBĖMIS LYGIAVERTĖS MEDŽIAGOS SIŪLAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalūs kiekiai | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, REF kodas (jei taikoma) | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas↓
8. | Nesirezorbuojantys polifilamentiniai, dengti silikonu arba fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiaverte medžiaga, poliesterio arba fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiavertės medžiagos siūlai
8.1. | Siūlo storis USP 4-0, ilgis 70 (±5) cm, 1 apvali, 1/2 lenktumo, 22-24 mm ilgio adata | 1080 | vnt. | 1.5 | 1620 | B.Braun Surgical S.A., Premicron, C0026024
8.1.1. | Nesirezorbuojantys polifilamentiniai, dengti silikonu arba fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiaverte medžiaga, poliesterio arba fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiavertės medžiagos siūlai. Siūlo storis USP 4-0, siūlas 70 (±5) cm ilgio. 1 adata 22-24 mm ilgio, adatos lenktumas 1/2, adatos tipas - apvali. Informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės. Pirminė siūlo pakuotė yra folijos darinys arba kita saugi metalizuota pakuotė. Chirurginės adatos galo storis atitinka siūlo storį, t.y. siūlas audiniuose pilnai uždaro adatos suformuotą angą. | [5 empty] | Siūlo storis USP 4-0, ilgis 75 cm, 1 apvali, 1/2 lenktumo, 22 mm ilgio adata. Nesirezorbuojantys polifilamentiniai, dengti silikonu, poliesterio medžiagos siūlai. Informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės. Pirminė siūlo pakuotė yra folijos darinys arba kita saugi metalizuota pakuotė. Chirurginės adatos galo storis atitinka siūlo storį, t.y. siūlas audiniuose pilnai uždaro adatos suformuotą angą. 8 p.d. Premicron kodai, 1 psl., 8, 9 p.d. PremiCron techniniai duomenys, Declaration Letter DDP to RCP su vertimu, Statement_Regarding_the_Benefits_of_Small_Diameter_Suture_Needles__1___1761136229595__Certified
8.2. | Siūlo storis USP 3-0, ilgis 70 (±5) cm, 1 pjaunanti, 3/8 lenktumo, 16-19 mm ilgio adata | 720 | vnt. | 1.1 | 792 | B.Braun Surgical S.A., Premicron, C0026232
8.2.1. | Nesirezorbuojantys polifilamentiniai, dengti silikonu arba fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiaverte medžiaga, poliesterio arba fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiavertės medžiagos siūlai. Siūlo storis USP 3-0, siūlas 70 (±5) cm ilgio. 1 adata 16-19 mm ilgio, adatos lenktumas 3/8, adatos tipas - pjaunanti. Informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės. Pirminė siūlo pakuotė yra folijos darinys arba kita saugi metalizuota pakuotė. Chirurginės adatos galo storis atitinka siūlo storį, t.y. siūlas audiniuose pilnai uždaro adatos suformuotą angą. | [5 empty] | Siūlo storis USP 3-0, ilgis 75 cm, 1 pjaunanti, 3/8 lenktumo, 19 mm ilgio adata. Nesirezorbuojantys polifilamentiniai, dengti silikonu, poliesterio medžiagos siūlai. Informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės. Pirminė siūlo pakuotė yra folijos darinys arba kita saugi metalizuota pakuotė. Chirurginės adatos galo storis atitinka siūlo storį, t.y. siūlas audiniuose pilnai uždaro adatos suformuotą angą. 8 p.d. Premicron kodai, 5 psl., 8, 9 p.d. PremiCron techniniai duomenys, Declaration Letter DDP to RCP su vertimu, Statement_Regarding_the_Benefits_of_Small_Diameter_Suture_Needles__1___1761136229595__Certified
8.3. | Siūlo storis USP 3-0, ilgis 70 (±5) cm, 1 apvali, 1/2 lenktumo, 24-26 mm ilgio adata | 2592 | vnt. | 1.55 | 4017.6 | B.Braun Surgical S.A., Premicron, C0026015
8.3.1. | Nesirezorbuojantys polifilamentiniai, dengti silikonu arba fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiaverte medžiaga, poliesterio arba fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiavertės medžiagos siūlai. Siūlo storis USP 3-0, siūlas 70 (±5) cm ilgio. 1 adata 24-26 mm ilgio, adatos lenktumas 1/2, adatos tipas - apvali. Informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės. Pirminė siūlo pakuotė yra folijos darinys arba kita saugi metalizuota pakuotė. Chirurginės adatos galo storis atitinka siūlo storį, t.y. siūlas audiniuose pilnai uždaro adatos suformuotą angą. | [5 empty] | Siūlo storis USP 3-0, ilgis 75 cm, 1 apvali, 1/2 lenktumo, 26 mm ilgio adata. Nesirezorbuojantys polifilamentiniai, dengti silikonu, poliesterio medžiagos siūlai. Informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės. Pirminė siūlo pakuotė yra folijos darinys arba kita saugi metalizuota pakuotė. Chirurginės adatos galo storis atitinka siūlo storį, t.y. siūlas audiniuose pilnai uždaro adatos suformuotą angą. 8 p.d. Premicron kodai, 1 psl., 8, 9 p.d. PremiCron techniniai duomenys, Declaration Letter DDP to RCP su vertimu, Statement_Regarding_the_Benefits_of_Small_Diameter_Suture_Needles__1___1761136229595__Certified
8.4. | Siūlo storis USP 2-0, ilgis 70 (±5) cm, 1 apvali, 1/2 lenktumo, 21-22 mm ilgio adata | 1080 | vnt. | 1.5 | 1620 | B.Braun Surgical S.A., Premicron, C0026026
8.4.1. | Nesirezorbuojantys polifilamentiniai, dengti silikonu arba fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiaverte medžiaga, poliesterio arba fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiavertės medžiagos siūlai. Siūlo storis USP 2-0, siūlas 70 (±5) cm ilgio. 1 adata 21-22 mm ilgio, adatos lenktumas 1/2, adatos tipas - apvali. Informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės. Pirminė siūlo pakuotė yra folijos darinys arba kita saugi metalizuota pakuotė. Chirurginės adatos galo storis atitinka siūlo storį, t.y. siūlas audiniuose pilnai uždaro adatos suformuotą angą. | [5 empty] | Siūlo storis USP 2-0, ilgis 75 cm, 1 apvali, 1/2 lenktumo, 22 mm ilgio adata. Nesirezorbuojantys polifilamentiniai, dengti silikonu, poliesterio medžiagos siūlai. Informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės. Pirminė siūlo pakuotė yra folijos darinys arba kita saugi metalizuota pakuotė. Chirurginės adatos galo storis atitinka siūlo storį, t.y. siūlas audiniuose pilnai uždaro adatos suformuotą angą. 8 p.d. Premicron kodai, 1 psl., 8, 9 p.d. PremiCron techniniai duomenys, Declaration Letter DDP to RCP su vertimu, Statement_Regarding_the_Benefits_of_Small_Diameter_Suture_Needles__1___1761136229595__Certified
8.5. | Siūlo storis USP 2-0, ilgis 70 (±5) cm, 1 apvali, 1/2 lenktumo, 24-26 mm ilgio adata | 540 | vnt. | 1.55 | 837 | B.Braun Surgical S.A., Premicron, C0026016
8.5.1. | Nesirezorbuojantys polifilamentiniai, dengti silikonu arba fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiaverte medžiaga, poliesterio arba fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiavertės medžiagos siūlai. Siūlo storis USP 2-0, siūlas 70 (±5) cm ilgio. 1 adata 24-26 mm ilgio, adatos lenktumas 1/2, adatos tipas - apvali. Informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės. Pirminė siūlo pakuotė yra folijos darinys arba kita saugi metalizuota pakuotė. Chirurginės adatos galo storis atitinka siūlo storį, t.y. siūlas audiniuose pilnai uždaro adatos suformuotą angą. | [5 empty] | Siūlo storis USP 2-0, ilgis 75 cm, 1 apvali, 1/2 lenktumo, 26 mm ilgio adata. Nesirezorbuojantys polifilamentiniai, dengti silikonu, poliesterio medžiagos siūlai. Informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės. Pirminė siūlo pakuotė yra folijos darinys arba kita saugi metalizuota pakuotė. Chirurginės adatos galo storis atitinka siūlo storį, t.y. siūlas audiniuose pilnai uždaro adatos suformuotą angą. 8 p.d. Premicron kodai, 1 psl., 8, 9 p.d. PremiCron techniniai duomenys, Declaration Letter DDP to RCP su vertimu, Statement_Regarding_the_Benefits_of_Small_Diameter_Suture_Needles__1___1761136229595__Certified
8.6. | Siūlo storis USP 2-0, ilgis 70 (±5) cm, 1 pjaunanti, 3/8 lenktumo, 24-26 mm ilgio adata | 4320 | vnt. | 1.25 | 5400 | B.Braun Surgical S.A., Premicron, C0026516
8.6.1. | Nesirezorbuojantys polifilamentiniai, dengti silikonu arba fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiaverte medžiaga, poliesterio arba fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiavertės medžiagos siūlai. Siūlo storis USP 2-0, siūlas 70 (±5) cm ilgio. 1 adata 24-26 mm ilgio, adatos lenktumas 3/8, adatos tipas - pjaunanti. Informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės. Pirminė siūlo pakuotė yra folijos darinys arba kita saugi metalizuota pakuotė. Chirurginės adatos galo storis atitinka siūlo storį, t.y. siūlas audiniuose pilnai uždaro adatos suformuotą angą. | [5 empty] | Siūlo storis USP 2-0, ilgis 75 cm, 1 pjaunanti, 3/8 lenktumo, 24 mm ilgio adata. Nesirezorbuojantys polifilamentiniai, dengti silikonu, poliesterio medžiagos siūlai. Informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės. Pirminė siūlo pakuotė yra folijos darinys arba kita saugi metalizuota pakuotė. Chirurginės adatos galo storis atitinka siūlo storį, t.y. siūlas audiniuose pilnai uždaro adatos suformuotą angą. 8 p.d. Premicron kodai, 8 psl., 8, 9 p.d. PremiCron techniniai duomenys, Declaration Letter DDP to RCP su vertimu, Statement_Regarding_the_Benefits_of_Small_Diameter_Suture_Needles__1___1761136229595__Certified
8.7. | Siūlo storis USP 2, ilgis 70 (±5) cm, 1 apvali, 1/2 lenktumo, 37-40 mm ilgio adata | 828 | vnt. | 1.4 | 1159.2 | B.Braun Surgical S.A., Premicron, C0026039
8.7.1. | Nesirezorbuojantys polifilamentiniai, dengti silikonu arba fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiaverte medžiaga, poliesterio arba fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiavertės medžiagos siūlai. Siūlo storis USP 2, siūlas 70 (±5) cm ilgio. 1 adata 37-40 mm ilgio, adatos lenktumas 1/2, adatos tipas - apvali. Informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės. Pirminė siūlo pakuotė yra folijos darinys arba kita saugi metalizuota pakuotė. Chirurginės adatos galo storis atitinka siūlo storį, t.y. siūlas audiniuose pilnai uždaro adatos suformuotą angą. | [5 empty] | Siūlo storis USP 2, ilgis 75 cm, 1 apvali, 1/2 lenktumo, 37 mm ilgio adata. Nesirezorbuojantys polifilamentiniai, dengti silikonu, poliesterio medžiagos siūlai. Informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės. Pirminė siūlo pakuotė yra folijos darinys arba kita saugi metalizuota pakuotė. Chirurginės adatos galo storis atitinka siūlo storį, t.y. siūlas audiniuose pilnai uždaro adatos suformuotą angą. 8 p.d. Premicron kodai, 2 psl., 8, 9 p.d. PremiCron techniniai duomenys, Declaration Letter DDP to RCP su vertimu, Statement_Regarding_the_Benefits_of_Small_Diameter_Suture_Needles__1___1761136229595__Certified
8.8. | Siūlo storis USP 1, ilgis 70 (±5) cm, 1 apvali, 1/2 lenktumo, 24-26 mm ilgio adata | 1836 | vnt. | 1.4 | 2570.4 | B.Braun Surgical S.A., Premicron, C0026018
8.8.1. | Nesirezorbuojantys polifilamentiniai, dengti silikonu arba fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiaverte medžiaga, poliesterio arba fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiavertės medžiagos siūlai. Siūlo storis USP 1, siūlas 70 (±5) cm ilgio. 1 adata 24-26 mm ilgio, adatos lenktumas 1/2, adatos tipas - apvali. Informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės. Pirminė siūlo pakuotė yra folijos darinys arba kita saugi metalizuota pakuotė. Chirurginės adatos galo storis atitinka siūlo storį, t.y. siūlas audiniuose pilnai uždaro adatos suformuotą angą. | [5 empty] | Siūlo storis USP 1, ilgis 75 cm, 1 apvali, 1/2 lenktumo, 26 mm ilgio adata. Nesirezorbuojantys polifilamentiniai, dengti silikonu, poliesterio medžiagos siūlai. Informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės. Pirminė siūlo pakuotė yra folijos darinys arba kita saugi metalizuota pakuotė. Chirurginės adatos galo storis atitinka siūlo storį, t.y. siūlas audiniuose pilnai uždaro adatos suformuotą angą. 8 p.d. Premicron kodai, 1 psl., 8, 9 p.d. PremiCron techniniai duomenys, Declaration Letter DDP to RCP su vertimu, Statement_Regarding_the_Benefits_of_Small_Diameter_Suture_Needles__1___1761136229595__Certified
8.9. | Siūlo storis USP 1, ilgis 70 (±5) cm, 1 apvali, 1/2 lenktumo, 48-50 mm ilgio adata | 756 | vnt. | 1.5 | 1134 | B.Braun Surgical S.A., Premicron, C0026080
8.9.1. | Nesirezorbuojantys polifilamentiniai, dengti silikonu arba fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiaverte medžiaga, poliesterio arba fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiavertės medžiagos siūlai. Siūlo storis USP 1, siūlas 70 (±5) cm ilgio. 1 adata 48-50 mm ilgio, adatos lenktumas 1/2, adatos tipas - apvali. Informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės. Pirminė siūlo pakuotė yra folijos darinys arba kita saugi metalizuota pakuotė. Chirurginės adatos galo storis atitinka siūlo storį, t.y. siūlas audiniuose pilnai uždaro adatos suformuotą angą. | [5 empty] | Siūlo storis USP 1, ilgis 75 cm, 1 apvali, 1/2 lenktumo, 48 mm ilgio adata. Nesirezorbuojantys polifilamentiniai, dengti silikonu, poliesterio medžiagos siūlai. Informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės. Pirminė siūlo pakuotė yra folijos darinys arba kita saugi metalizuota pakuotė. Chirurginės adatos galo storis atitinka siūlo storį, t.y. siūlas audiniuose pilnai uždaro adatos suformuotą angą. 8 p.d. Premicron kodai, 4 psl., 8, 9 p.d. PremiCron techniniai duomenys, Declaration Letter DDP to RCP su vertimu, Statement_Regarding_the_Benefits_of_Small_Diameter_Suture_Needles__1___1761136229595__Certified
8.10. | Siūlo storis USP 0, ilgis 70 (±5) cm, 1 apvali, 1/2 lenktumo, 24-26 mm ilgio adata | 828 | vnt. | 1.55 | 1283.4 | B.Braun Surgical S.A., Premicron, C0026017
8.10.1. | Nesirezorbuojantys polifilamentiniai, dengti silikonu arba fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiaverte medžiaga, poliesterio arba fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiavertės medžiagos siūlai. Siūlo storis USP 0, siūlas 70 (±5) cm ilgio. 1 adata 24-26 mm ilgio, adatos lenktumas 1/2, adatos tipas - apvali. Informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės. Pirminė siūlo pakuotė yra folijos darinys arba kita saugi metalizuota pakuotė. Chirurginės adatos galo storis atitinka siūlo storį, t.y. siūlas audiniuose pilnai uždaro adatos suformuotą angą. | [5 empty] | Siūlo storis USP 0, ilgis 75 cm, 1 apvali, 1/2 lenktumo, 26 mm ilgio adata. Nesirezorbuojantys polifilamentiniai, dengti silikonu, poliesterio medžiagos siūlai. Informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės. Pirminė siūlo pakuotė yra folijos darinys arba kita saugi metalizuota pakuotė. Chirurginės adatos galo storis atitinka siūlo storį, t.y. siūlas audiniuose pilnai uždaro adatos suformuotą angą. 8 p.d. Premicron kodai, 1 psl., 8, 9 p.d. PremiCron techniniai duomenys, Declaration Letter DDP to RCP su vertimu, Statement_Regarding_the_Benefits_of_Small_Diameter_Suture_Needles__1___1761136229595__Certified
8.11. | Siūlo storis USP 0, ilgis 70 (±5) cm, 1 pjaunanti, 1/2 lenktumo, 24-26 mm ilgio adata | 180 | vnt. | 1.25 | 225 | B.Braun Surgical S.A., Premicron, C0026423
8.11.1. | Nesirezorbuojantys polifilamentiniai, dengti silikonu arba fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiaverte medžiaga, poliesterio arba fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiavertės medžiagos siūlai. Siūlo storis USP 0, siūlas 70 (±5) cm ilgio. 1 adata 24-26 mm ilgio, adatos lenktumas 1/2, adatos tipas - pjaunanti. Informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės. Pirminė siūlo pakuotė yra folijos darinys arba kita saugi metalizuota pakuotė. Chirurginės adatos galo storis atitinka siūlo storį, t.y. siūlas audiniuose pilnai uždaro adatos suformuotą angą. | [5 empty] | Siūlo storis USP 0, ilgis 75 cm, 1 pjaunanti, 1/2 lenktumo, 26 mm ilgio adata. Nesirezorbuojantys polifilamentiniai, dengti silikonu, poliesterio medžiagos siūlai. Informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės. Pirminė siūlo pakuotė yra folijos darinys arba kita saugi metalizuota pakuotė. Chirurginės adatos galo storis atitinka siūlo storį, t.y. siūlas audiniuose pilnai uždaro adatos suformuotą angą. 8 p.d. Premicron kodai, 6 psl., 8, 9 p.d. PremiCron techniniai duomenys, Declaration Letter DDP to RCP su vertimu, Statement_Regarding_the_Benefits_of_Small_Diameter_Suture_Needles__1___1761136229595__Certified
8.12. | Siūlo storis USP 0, ilgis 70 (±5) cm, 1 apvali, 1/2 lenktumo, 26-30 mm ilgio adata | 468 | vnt. | 1.5 | 702 | B.Braun Surgical S.A., Premicron, C0026058
8.12.1. | Nesirezorbuojantys polifilamentiniai, dengti silikonu arba fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiaverte medžiaga, poliesterio arba fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiavertės medžiagos siūlai. Siūlo storis USP 0, siūlas 70 (±5) cm ilgio. 1 adata 26-30 mm ilgio, adatos lenktumas 1/2, adatos tipas - apvali. Informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės. Pirminė siūlo pakuotė yra folijos darinys arba kita saugi metalizuota pakuotė. Chirurginės adatos galo storis atitinka siūlo storį, t.y. siūlas audiniuose pilnai uždaro adatos suformuotą angą. | [5 empty] | Siūlo storis USP 0, ilgis 75 cm, 1 apvali, 1/2 lenktumo, 30 mm ilgio adata. Nesirezorbuojantys polifilamentiniai, dengti silikonu, poliesterio medžiagos siūlai. Informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės. Pirminė siūlo pakuotė yra folijos darinys arba kita saugi metalizuota pakuotė. Chirurginės adatos galo storis atitinka siūlo storį, t.y. siūlas audiniuose pilnai uždaro adatos suformuotą angą. 8 p.d. Premicron kodai, 3 psl., 8, 9 p.d. PremiCron techniniai duomenys, Declaration Letter DDP to RCP su vertimu, Statement_Regarding_the_Benefits_of_Small_Diameter_Suture_Needles__1___1761136229595__Certified
8.13. | Siūlo storis USP 0, ilgis 70 (±5) cm, 1 apvali, 1/2 lenktumo, 37-40 mm ilgio adata | 1836 | vnt. | 1.05 | 1927.8 | B.Braun Surgical S.A., Premicron, C0026037
8.13.1. | Nesirezorbuojantys polifilamentiniai, dengti silikonu arba fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiaverte medžiaga, poliesterio arba fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiavertės medžiagos siūlai. Siūlo storis USP 0, siūlas 70 (±5) cm ilgio. 1 adata 37-40 mm ilgio, adatos lenktumas 1/2, adatos tipas - apvali. Informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės. Pirminė siūlo pakuotė yra folijos darinys arba kita saugi metalizuota pakuotė. Chirurginės adatos galo storis atitinka siūlo storį, t.y. siūlas audiniuose pilnai uždaro adatos suformuotą angą. | [5 empty] | Siūlo storis USP 0, ilgis 75 cm, 1 apvali, 1/2 lenktumo, 37 mm ilgio adata. Nesirezorbuojantys polifilamentiniai, dengti silikonu, poliesterio medžiagos siūlai. Informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės. Pirminė siūlo pakuotė yra folijos darinys arba kita saugi metalizuota pakuotė. Chirurginės adatos galo storis atitinka siūlo storį, t.y. siūlas audiniuose pilnai uždaro adatos suformuotą angą. 8 p.d. Premicron kodai, 2 psl., 8, 9 p.d. PremiCron techniniai duomenys, Declaration Letter DDP to RCP su vertimu, Statement_Regarding_the_Benefits_of_Small_Diameter_Suture_Needles__1___1761136229595__Certified
8.14. | Siūlo storis USP 0, ilgis 70 (±5) cm, 1 pjaunanti, 1/2 lenktumo, 37-40 mm ilgio adata | 180 | vnt. | 1.28 | 230.4 | B.Braun Surgical S.A., Premicron, C0026471
8.14.1. | Nesirezorbuojantys polifilamentiniai, dengti silikonu arba fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiaverte medžiaga, poliesterio arba fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiavertės medžiagos siūlai. Siūlo storis USP 0, siūlas 70 (±5) cm ilgio. 1 adata 37-40 mm ilgio, adatos lenktumas 1/2, adatos tipas - pjaunanti. Informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės. Pirminė siūlo pakuotė yra folijos darinys arba kita saugi metalizuota pakuotė. Chirurginės adatos galo storis atitinka siūlo storį, t.y. siūlas audiniuose pilnai uždaro adatos suformuotą angą. | [5 empty] | Siūlo storis USP 0, ilgis 75 cm, 1 pjaunanti, 1/2 lenktumo, 37 mm ilgio adata. Nesirezorbuojantys polifilamentiniai, dengti silikonu, poliesterio medžiagos siūlai. Informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės. Pirminė siūlo pakuotė yra folijos darinys arba kita saugi metalizuota pakuotė. Chirurginės adatos galo storis atitinka siūlo storį, t.y. siūlas audiniuose pilnai uždaro adatos suformuotą angą. 8 p.d. Premicron kodai, 7 psl., 8, 9 p.d. PremiCron techniniai duomenys, Declaration Letter DDP to RCP su vertimu, Statement_Regarding_the_Benefits_of_Small_Diameter_Suture_Needles__1___1761136229595__Certified
8.15. | Siūlo storis USP 5 ar 6, ilgis 70 (±5) cm, 1 pjaunančiu galu, 1/2 lenktumo, 48-50 mm ilgio adata | 240 | vnt. | 3.27 | 784.8 | B.Braun Surgical S.A., Premicron, G0026259
8.15.1. | Nesirezorbuojantys polifilamentiniai, dengti silikonu arba fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiaverte medžiaga, poliesterio arba fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiavertės medžiagos siūlai. Siūlo storis USP 5 ar 6, siūlas 70 (±5) cm ilgio. 1 adata 48-50 mm ilgio, adatos lenktumas 1/2, adatos tipas - pjaunančiu galu. Informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės. Pirminė siūlo pakuotė yra folijos darinys arba kita saugi metalizuota pakuotė. Chirurginės adatos galo storis atitinka siūlo storį, t.y. siūlas audiniuose pilnai uždaro adatos suformuotą angą. | [5 empty] | Siūlo storis USP 5, ilgis 75 cm, 1 pjaunančiu galu, 1/2 lenktumo, 48 mm ilgio adata. Nesirezorbuojantys polifilamentiniai, dengti silikonu, poliesterio medžiagos siūlai. Informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės. Pirminė siūlo pakuotė yra folijos darinys arba kita saugi metalizuota pakuotė. Chirurginės adatos galo storis atitinka siūlo storį, t.y. siūlas audiniuose pilnai uždaro adatos suformuotą angą. 8 p.d. Premicron kodai, 9 psl., 8, 9 p.d. PremiCron techniniai duomenys, Declaration Letter DDP to RCP su vertimu, Statement_Regarding_the_Benefits_of_Small_Diameter_Suture_Needles__1___1761136229595__Certified
|  |  |  | Suma be PVM | 24303.6
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 1215.18
|  |  |  | Suma su PVM | 25518.78
9. DALIS | NESIREZORBUOJANTYS POLIFILAMENTINIAI DENGTI POLIESTERIO ARBA FIZIKINĖMIS IR CHEMINĖMIS SAVYBĖMIS LYGIAVERTĖS MEDŽIAGOS SIŪLAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalūs kiekiai | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, REF kodas (jei taikoma) | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas↓
9. | Nesirezorbuojantys polifilamentiniai dengti poliesterio arba fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiavertės medžiagos siūlai
9.1. | Siūlo storis USP 2, ilgis 70 (±5) cm, 2 apvalios, 1/2 lenktumo, 21-22 mm ilgio adata | 408 | vnt. | 2.15 | 877.2 | B.Braun Surgical S.A., Premicron, C0026070
9.1.1. | Nesirezorbuojantys polifilamentiniai dengti poliesterio arba fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiavertės medžiagos siūlai. Siūlo storis USP 2, siūlas 70 (±5) cm ilgio. 2 adatos 21-22 mm ilgio, adatų lenktumas 1/2, adatų tipas - apvalios. Informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės. Pirminė siūlo pakuotė yra folijos darinys arba kita saugi metalizuota pakuotė. Chirurginės adatos galo storis atitinka siūlo storį, t.y. siūlas audiniuose pilnai uždaro adatos suformuotą angą. | [5 empty] | Siūlo storis USP 2, ilgis 75 cm, 2 apvalios, 1/2 lenktumo, 22 mm ilgio adata. Nesirezorbuojantys polifilamentiniai, dengti silikonu, poliesterio medžiagos siūlai. Informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės. Pirminė siūlo pakuotė yra folijos darinys arba kita saugi metalizuota pakuotė. Chirurginės adatos galo storis atitinka siūlo storį, t.y. siūlas audiniuose pilnai uždaro adatos suformuotą angą. 9 p.d. Premicron kodai, 1 psl., 8, 9 p.d. PremiCron techniniai duomenys, Declaration Letter DDP to RCP su vertimu, Statement_Regarding_the_Benefits_of_Small_Diameter_Suture_Needles__1___1761136229595__Certified
|  |  |  | Suma be PVM | 877.2
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 43.86
|  |  |  | Suma su PVM | 921.06
18. DALIS | NESIREZORBUOJANTYS MONOFILAMENTINIAI POLIPROPILENO ARBA FIZIKINĖMIS IR CHEMINĖMIS SAVYBĖMIS LYGIAVERTĖS MEDŽIAGOS SIŪLAI MIKROCHIRURGIJAI, KRAUJAGYSLIŲ CHIRURGIJAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalūs kiekiai | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, REF kodas (jei taikoma) | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas↓
18. | Nesirezorbuojantys monofilamentiniai polipropileno arba fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiavertės medžiagos siūlai mikrochirurgijai, kraujagyslių chirurgijai
18.1. | Siūlo storis USP 5-0, ilgis 90 (±5) cm, 2 apvalios, 1/2 lenktumo, 15-17 mm ilgio adatos | 1080 | vnt. | 3 | 3240 | B.Braun Surgical S.A., Optilene, C3090901
18.1.1. | Nesirezorbuojantys monofilamentiniai polipropileno arba fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiavertės medžiagos siūlai mikrochirurgijai, kraujagyslių chirurgijai. Siūlo storis USP 5-0, siūlas 90 (±5) cm ilgio. 2 adatos 15-17 mm ilgio, adatų lenktumas 1/2, adatų tipas – apvalios. Siūlas elastingas, netrūkstantis, neturi "atminties" ar turi minimalią "atmintį". Adatos ypač tvirtos, nelūžta, nelinksta, aštrios (vertinama pavyzdžio vertinimo metu pirkimo dokumentų nustatyta tvarka). Informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės. Pirminė siūlo pakuotė yra folijos darinys arba kita saugi metalizuota pakuotė. Chirurginės adatos galo storis atitinka siūlo storį, t.y. siūlas audiniuose pilnai uždaro adatos suformuotą angą. | [5 empty] | Siūlo storis USP 5-0, ilgis 90 cm, 2 apvalios, 1/2 lenktumo, 17 mm ilgio adatos. Nesirezorbuojantys monofilamentiniai polipropileno medžiagos siūlai mikrochirurgijai, kraujagyslių chirurgijai. Siūlas elastingas, netrūkstantis, neturi "atminties" ar turi minimalią "atmintį". Adatos ypač tvirtos, nelūžta, nelinksta, aštrios (vertinama pavyzdžio vertinimo metu pirkimo dokumentų nustatyta tvarka). Informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės. Pirminė siūlo pakuotė yra folijos darinys arba kita saugi metalizuota pakuotė. Chirurginės adatos galo storis atitinka siūlo storį, t.y. siūlas audiniuose pilnai uždaro adatos suformuotą angą. 18 p.d. Optilene kodai, 1 psl., 14, 18 p.d. Optilene bukletas, 14, 18 p.d. Optilene techniniai duomenys, Declaration Letter DDP to RCP su vertimu, Statement_Regarding_the_Benefits_of_Small_Diameter_Suture_Needles__1___1761136229595__Certified
18.2. | Siūlo storis USP 4-0, ilgis 90 (±5) cm, 2 apvalios, 1/2 lenktumo, 15-17 mm ilgio adatos | 396 | vnt. | 3 | 1188 | B.Braun Surgical S.A., Optilene, C3090902
18.2.1. | Nesirezorbuojantys monofilamentiniai polipropileno arba fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiavertės medžiagos siūlai mikrochirurgijai, kraujagyslių chirurgijai. Siūlo storis USP 4-0, siūlas 90 (±5) cm ilgio. 2 adatos 15-17 mm ilgio, adatų lenktumas 1/2, adatų tipas – apvalios. Siūlas elastingas, netrūkstantis, neturi "atminties" ar turi minimalią "atmintį". Adatos ypač tvirtos, nelūžta, nelinksta, aštrios (vertinama pavyzdžio vertinimo metu pirkimo dokumentų nustatyta tvarka). Informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės. Pirminė siūlo pakuotė yra folijos darinys arba kita saugi metalizuota pakuotė. Chirurginės adatos galo storis atitinka siūlo storį, t.y. siūlas audiniuose pilnai uždaro adatos suformuotą angą. | [5 empty] | Siūlo storis USP 4-0, ilgis 90 cm, 2 apvalios, 1/2 lenktumo, 17 mm ilgio adatos. Nesirezorbuojantys monofilamentiniai polipropileno medžiagos siūlai mikrochirurgijai, kraujagyslių chirurgijai. Siūlas elastingas, netrūkstantis, neturi "atminties" ar turi minimalią "atmintį". Adatos ypač tvirtos, nelūžta, nelinksta, aštrios (vertinama pavyzdžio vertinimo metu pirkimo dokumentų nustatyta tvarka). Informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės. Pirminė siūlo pakuotė yra folijos darinys arba kita saugi metalizuota pakuotė. Chirurginės adatos galo storis atitinka siūlo storį, t.y. siūlas audiniuose pilnai uždaro adatos suformuotą angą. 18 p.d. Optilene kodai, 1 psl., 14, 18 p.d. Optilene bukletas, 14, 18 p.d. Optilene techniniai duomenys, Declaration Letter DDP to RCP su vertimu, Statement_Regarding_the_Benefits_of_Small_Diameter_Suture_Needles__1___1761136229595__Certified
18.3. | Siūlo storis USP 4-0, ilgis 90 (±5) cm, 2 apvalios, 1/2 lenktumo, 24-26 mm ilgio adatos | 576 | vnt. | 2.95 | 1699.2 | B.Braun Surgical S.A., Optilene, C3090907
18.3.1. | Nesirezorbuojantys monofilamentiniai polipropileno arba fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiavertės medžiagos siūlai mikrochirurgijai, kraujagyslių chirurgijai. Siūlo storis USP 4-0, siūlas 90 (±5) cm ilgio. 2 adatos 24-26 mm ilgio, adatų lenktumas 1/2, adatų tipas – apvalios. Siūlas elastingas, netrūkstantis, neturi "atminties" ar turi minimalią "atmintį". Adatos ypač tvirtos, nelūžta, nelinksta, aštrios (vertinama pavyzdžio vertinimo metu pirkimo dokumentų nustatyta tvarka). Informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės. Pirminė siūlo pakuotė yra folijos darinys arba kita saugi metalizuota pakuotė. Chirurginės adatos galo storis atitinka siūlo storį, t.y. siūlas audiniuose pilnai uždaro adatos suformuotą angą. | [5 empty] | Siūlo storis USP 4-0, ilgis 90 cm, 2 apvalios, 1/2 lenktumo, 26 mm ilgio adatos. Nesirezorbuojantys monofilamentiniai polipropileno medžiagos siūlai mikrochirurgijai, kraujagyslių chirurgijai. Siūlas elastingas, netrūkstantis, neturi "atminties" ar turi minimalią "atmintį". Adatos ypač tvirtos, nelūžta, nelinksta, aštrios (vertinama pavyzdžio vertinimo metu pirkimo dokumentų nustatyta tvarka). Informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės. Pirminė siūlo pakuotė yra folijos darinys arba kita saugi metalizuota pakuotė. Chirurginės adatos galo storis atitinka siūlo storį, t.y. siūlas audiniuose pilnai uždaro adatos suformuotą angą. 18 p.d. Optilene kodai, 2 psl., 14, 18 p.d. Optilene bukletas, 14, 18 p.d. Optilene techniniai duomenys, Declaration Letter DDP to RCP su vertimu, Statement_Regarding_the_Benefits_of_Small_Diameter_Suture_Needles__1___1761136229595__Certified
18.4. | Siūlo storis USP 3-0, ilgis 90 (±5) cm, 2 apvalios, 1/2 lenktumo, 24-26 mm ilgio adatos | 396 | vnt. | 2.95 | 1168.2 | B.Braun Surgical S.A., Optilene, C3090908
18.4.1. | Nesirezorbuojantys monofilamentiniai polipropileno arba fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiavertės medžiagos siūlai mikrochirurgijai, kraujagyslių chirurgijai. Siūlo storis USP 3-0, siūlas 90 (±5) cm ilgio. 2 adatos 24-26 mm ilgio, adatų lenktumas 1/2, adatų tipas – apvalios. Siūlas elastingas, netrūkstantis, neturi "atminties" ar turi minimalią "atmintį". Adatos ypač tvirtos, nelūžta, nelinksta, aštrios (vertinama pavyzdžio vertinimo metu pirkimo dokumentų nustatyta tvarka). Informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės. Pirminė siūlo pakuotė yra folijos darinys arba kita saugi metalizuota pakuotė. Chirurginės adatos galo storis atitinka siūlo storį, t.y. siūlas audiniuose pilnai uždaro adatos suformuotą angą. | [5 empty] | Siūlo storis USP 3-0, ilgis 90 cm, 2 apvalios, 1/2 lenktumo, 26 mm ilgio adatos. Nesirezorbuojantys monofilamentiniai polipropileno medžiagos siūlai mikrochirurgijai, kraujagyslių chirurgijai. Siūlas elastingas, netrūkstantis, neturi "atminties" ar turi minimalią "atmintį". Adatos ypač tvirtos, nelūžta, nelinksta, aštrios (vertinama pavyzdžio vertinimo metu pirkimo dokumentų nustatyta tvarka). Informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės. Pirminė siūlo pakuotė yra folijos darinys arba kita saugi metalizuota pakuotė. Chirurginės adatos galo storis atitinka siūlo storį, t.y. siūlas audiniuose pilnai uždaro adatos suformuotą angą. 18 p.d. Optilene kodai, 2 psl., 14, 18 p.d. Optilene bukletas, 14, 18 p.d. Optilene techniniai duomenys, Declaration Letter DDP to RCP su vertimu, Statement_Regarding_the_Benefits_of_Small_Diameter_Suture_Needles__1___1761136229595__Certified
18.5. | Mėlyno siūlo storis USP 3-0, ilgis 90 (±5) cm, 2 apvalios, 1/2 lenktumo, 34-37 mm ilgio adatos | 360 | vnt. | 2.55 | 918 | B.Braun Surgical S.A., Optilene, C3090942
18.5.1. | Nesirezorbuojantys monofilamentiniai polipropileno arba fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiavertės medžiagos siūlai mikrochirurgijai, kraujagyslių chirurgijai. Siūlo storis USP 3-0, siūlas mėlynas 90 (±5) cm ilgio. 2 adatos 34-37 mm ilgio, adatų lenktumas 1/2, adatų tipas – apvalios. Siūlas elastingas, netrūkstantis, neturi "atminties" ar turi minimalią "atmintį". Adatos ypač tvirtos, nelūžta, nelinksta, aštrios (vertinama pavyzdžio vertinimo metu pirkimo dokumentų nustatyta tvarka). Informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės. Pirminė siūlo pakuotė yra folijos darinys arba kita saugi metalizuota pakuotė. Chirurginės adatos galo storis atitinka siūlo storį, t.y. siūlas audiniuose pilnai uždaro adatos suformuotą angą. | [5 empty] | Mėlyno siūlo storis USP 3-0, ilgis 90 cm, 2 apvalios, 1/2 lenktumo, 37 mm ilgio adatos. Nesirezorbuojantys monofilamentiniai polipropileno medžiagos siūlai mikrochirurgijai, kraujagyslių chirurgijai. Siūlas elastingas, netrūkstantis, neturi "atminties" ar turi minimalią "atmintį". Adatos ypač tvirtos, nelūžta, nelinksta, aštrios (vertinama pavyzdžio vertinimo metu pirkimo dokumentų nustatyta tvarka). Informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės. Pirminė siūlo pakuotė yra folijos darinys arba kita saugi metalizuota pakuotė. Chirurginės adatos galo storis atitinka siūlo storį, t.y. siūlas audiniuose pilnai uždaro adatos suformuotą angą. 18 p.d. Optilene kodai, 3 psl., 14, 18 p.d. Optilene bukletas, 14, 18 p.d. Optilene techniniai duomenys, Declaration Letter DDP to RCP su vertimu, Statement_Regarding_the_Benefits_of_Small_Diameter_Suture_Needles__1___1761136229595__Certified
|  |  |  | Suma be PVM | 8213.4
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 410.67
|  |  |  | Suma su PVM | 8624.07
29. DALIS | ILGOS REZORBCIJOS MONOFILAMENTINIS SIŪLAS IŠ POLI-4-HIDROKSIBUTIRATO AR JO DARINIŲ, SKIRTAS PILVO CHIRURGIJAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalūs kiekiai | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, REF kodas (jei taikoma) | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas↓
29. | Ilgos rezorbcijos monofilamentinis siūlas iš poli-4-hidroksibutirato ar jo darinių, skirtas pilvo chirurgijai
29.1. | Siūlo storis USP 2-0, ilgis 90 (±5) cm, 1 apvali, 1/2 lenktumo, 30-32 mm ilgio adata | 480 | vnt. | 7.95 | 3816 | B.Braun Surgical S.A., Monomax, B0041278
29.1.1. | Ilgos rezorbcijos monofilamentinis siūlas iš poli-4-hidroksibutirato ar jo darinių, skirtas pilvo chirurgijai. Pilnai rezorbuojasi mažiausiai per 12 mėn. Siūlo storis USP 2-0, siūlas 90 (±5) cm ilgio. 1 adata 30-32 mm ilgio, adatos lenktumas 1/2, adatos tipas – apvali. Pirminė siūlo pakuotė yra folijos darinys arba kita saugi metalizuota pakuotė. Chirurginės adatos galo storis atitinka siūlo storį, t.y. siūlas audiniuose pilnai uždaro adatos suformuotą angą. | [5 empty] | Siūlo storis USP 2-0, ilgis 90 cm, 1 apvali, 1/2 lenktumo, 30 mm ilgio adata. Ilgos rezorbcijos monofilamentinis siūlas iš poli-4-hidroksibutirato, skirtas pilvo chirurgijai. Pilnai rezorbuojasi per 13 mėn. Pirminė siūlo pakuotė yra folijos darinys arba kita saugi metalizuota pakuotė. Chirurginės adatos galo storis atitinka siūlo storį, t.y. siūlas audiniuose pilnai uždaro adatos suformuotą angą. 29 p.d. Monomax kodai, 4 psl., 29 p.d. Monomax techniniai duomenys, Declaration Letter DDP to RCP su vertimu, Statement_Regarding_the_Benefits_of_Small_Diameter_Suture_Needles__1___1761136229595__Certified
29.2. | Siūlo storis USP 2-0, ilgis 150 (±5) cm, 1 apvali, 1/2 lenktumo, 30-32 mm ilgio adata | 480 | vnt. | 5.8 | 2784 | B.Braun Surgical S.A., Monomax, B0041453
29.2.1. | Ilgos rezorbcijos monofilamentinis siūlas iš poli-4-hidroksibutirato ar jo darinių, skirtas pilvo chirurgijai. Pilnai rezorbuojasi mažiausiai per 12 mėn. Siūlo storis USP 2-0, siūlas 150 (±5) cm ilgio. 1 adata 30-32 mm ilgio, adatos lenktumas 1/2, adatos tipas – apvali. Pirminė siūlo pakuotė yra folijos darinys arba kita saugi metalizuota pakuotė. Chirurginės adatos galo storis atitinka siūlo storį, t.y. siūlas audiniuose pilnai uždaro adatos suformuotą angą. | [5 empty] | Siūlo storis USP 2-0, ilgis 150 cm, 1 apvali, 1/2 lenktumo, 30 mm ilgio adata. Ilgos rezorbcijos monofilamentinis siūlas iš poli-4-hidroksibutirato, skirtas pilvo chirurgijai. Pilnai rezorbuojasi per 13 mėn. Pirminė siūlo pakuotė yra folijos darinys arba kita saugi metalizuota pakuotė. Chirurginės adatos galo storis atitinka siūlo storį, t.y. siūlas audiniuose pilnai uždaro adatos suformuotą angą. 29 p.d. Monomax kodai, 5 psl., 29 p.d. Monomax techniniai duomenys, Declaration Letter DDP to RCP su vertimu, Statement_Regarding_the_Benefits_of_Small_Diameter_Suture_Needles__1___1761136229595__Certified
29.3. | Siūlo storis USP 2-0, ilgis 150 (±5) cm, 1 apvali, 1/2 lenktumo, 35-37 mm ilgio adata | 480 | vnt. | 9.8 | 4704 | B.Braun Surgical S.A., Monomax, B0041044
29.3.1. | Ilgos rezorbcijos monofilamentinis siūlas iš poli-4-hidroksibutirato ar jo darinių, skirtas pilvo chirurgijai. Pilnai rezorbuojasi mažiausiai per 12 mėn. Siūlo storis USP 2-0, siūlas 150 (±5) cm ilgio. 1 adata 35-37 mm ilgio, adatos lenktumas 1/2, adatos tipas – apvali. Pirminė siūlo pakuotė yra folijos darinys arba kita saugi metalizuota pakuotė. Chirurginės adatos galo storis atitinka siūlo storį, t.y. siūlas audiniuose pilnai uždaro adatos suformuotą angą. | [5 empty] | Siūlo storis USP 2-0, ilgis 150 cm, 1 apvali, 1/2 lenktumo, 37 mm ilgio adata. Ilgos rezorbcijos monofilamentinis siūlas iš poli-4-hidroksibutirato, skirtas pilvo chirurgijai. Pilnai rezorbuojasi per 13 mėn. Pirminė siūlo pakuotė yra folijos darinys arba kita saugi metalizuota pakuotė. Chirurginės adatos galo storis atitinka siūlo storį, t.y. siūlas audiniuose pilnai uždaro adatos suformuotą angą. 29 p.d. Monomax kodai, 2 psl., 29 p.d. Monomax techniniai duomenys, Declaration Letter DDP to RCP su vertimu, Statement_Regarding_the_Benefits_of_Small_Diameter_Suture_Needles__1___1761136229595__Certified
29.4. | Siūlo storis USP 2-0, ilgis 150 (±5) cm, 1 apvali, sustiprinta, 1/2 lenktumo, 35-37 mm ilgio adata | 360 | vnt. | 9.8 | 3528 | B.Braun Surgical S.A., Monomax, B0041042
29.4.1. | Ilgos rezorbcijos monofilamentinis siūlas iš poli-4-hidroksibutirato ar jo darinių, skirtas pilvo chirurgijai. Pilnai rezorbuojasi mažiausiai per 12 mėn. Siūlo storis USP 2-0, siūlas 150 (±5) cm ilgio. 1 adata 35-37 mm ilgio, adatos lenktumas 1/2, adatos tipas – apvali, sustiprinta. Pirminė siūlo pakuotė yra folijos darinys arba kita saugi metalizuota pakuotė. Chirurginės adatos galo storis atitinka siūlo storį, t.y. siūlas audiniuose pilnai uždaro adatos suformuotą angą. | [5 empty] | Siūlo storis USP 2-0, ilgis 150 cm, 1 apvali, sustiprinta, 1/2 lenktumo, 37 mm ilgio adata. Ilgos rezorbcijos monofilamentinis siūlas iš poli-4-hidroksibutirato, skirtas pilvo chirurgijai. Pilnai rezorbuojasi per 13 mėn. Pirminė siūlo pakuotė yra folijos darinys arba kita saugi metalizuota pakuotė. Chirurginės adatos galo storis atitinka siūlo storį, t.y. siūlas audiniuose pilnai uždaro adatos suformuotą angą. 29 p.d. Monomax kodai, 2 psl., 29 p.d. Monomax techniniai duomenys, Declaration Letter DDP to RCP su vertimu, Statement_Regarding_the_Benefits_of_Small_Diameter_Suture_Needles__1___1761136229595__Certified
29.5. | Siūlo storis USP 0, ilgis 150 (±5) cm, 1 apvali, 1/2 lenktumo, 30-32 mm ilgio adata | 480 | vnt. | 8.5 | 4080 | B.Braun Surgical S.A., Monomax, B0041455
29.5.1. | Ilgos rezorbcijos monofilamentinis siūlas iš poli-4-hidroksibutirato ar jo darinių, skirtas pilvo chirurgijai. Pilnai rezorbuojasi mažiausiai per 12 mėn. Siūlo storis USP 0, siūlas 150 (±5) cm ilgio. 1 adata 30-32 mm ilgio, adatos lenktumas 1/2, adatos tipas – apvali. Pirminė siūlo pakuotė yra folijos darinys arba kita saugi metalizuota pakuotė. Chirurginės adatos galo storis atitinka siūlo storį, t.y. siūlas audiniuose pilnai uždaro adatos suformuotą angą. | [5 empty] | Siūlo storis USP 0, ilgis 150 cm, 1 apvali, 1/2 lenktumo, 30 mm ilgio adata. Ilgos rezorbcijos monofilamentinis siūlas iš poli-4-hidroksibutirato, skirtas pilvo chirurgijai. Pilnai rezorbuojasi per 13 mėn. Pirminė siūlo pakuotė yra folijos darinys arba kita saugi metalizuota pakuotė. Chirurginės adatos galo storis atitinka siūlo storį, t.y. siūlas audiniuose pilnai uždaro adatos suformuotą angą. 29 p.d. Monomax kodai, 5 psl., 29 p.d. Monomax techniniai duomenys, Declaration Letter DDP to RCP su vertimu, Statement_Regarding_the_Benefits_of_Small_Diameter_Suture_Needles__1___1761136229595__Certified
29.6. | Siūlo storis USP 0, ilgis 90 (±5) cm, 1 apvali, 1/2 lenktumo, 35-37 mm ilgio adata | 480 | vnt. | 5.6 | 2688 | B.Braun Surgical S.A., Monomax, B0041024
29.6.1. | Ilgos rezorbcijos monofilamentinis siūlas iš poli-4-hidroksibutirato ar jo darinių, skirtas pilvo chirurgijai. Pilnai rezorbuojasi mažiausiai per 12 mėn. Siūlo storis USP 0, siūlas 90 (±5) cm ilgio. 1 adata 35-37 mm ilgio, adatos lenktumas 1/2, adatos tipas – apvali. Pirminė siūlo pakuotė yra folijos darinys arba kita saugi metalizuota pakuotė. Chirurginės adatos galo storis atitinka siūlo storį, t.y. siūlas audiniuose pilnai uždaro adatos suformuotą angą. | [5 empty] | Siūlo storis USP 0, ilgis 90 cm, 1 apvali, 1/2 lenktumo, 37 mm ilgio adata. Ilgos rezorbcijos monofilamentinis siūlas iš poli-4-hidroksibutirato, skirtas pilvo chirurgijai. Pilnai rezorbuojasi per 13 mėn. Pirminė siūlo pakuotė yra folijos darinys arba kita saugi metalizuota pakuotė. Chirurginės adatos galo storis atitinka siūlo storį, t.y. siūlas audiniuose pilnai uždaro adatos suformuotą angą. 29 p.d. Monomax kodai, 1 psl., 29 p.d. Monomax techniniai duomenys, Declaration Letter DDP to RCP su vertimu, Statement_Regarding_the_Benefits_of_Small_Diameter_Suture_Needles__1___1761136229595__Certified
29.7. | Siūlo storis USP 0, ilgis 150 (±5) cm, 1 apvali, sustiprinta, 1/2 lenktumo, 35-37 mm ilgio adata | 480 | vnt. | 8.5 | 4080 | B.Braun Surgical S.A., Monomax, B0041043
29.7.1. | Ilgos rezorbcijos monofilamentinis siūlas iš poli-4-hidroksibutirato ar jo darinių, skirtas pilvo chirurgijai. Pilnai rezorbuojasi mažiausiai per 12 mėn. Siūlo storis USP 0, siūlas 150 (±5) cm ilgio. 1 adata 35-37 mm ilgio, adatos lenktumas 1/2, adatos tipas – apvali, sustiprinta. Pirminė siūlo pakuotė yra folijos darinys arba kita saugi metalizuota pakuotė. Chirurginės adatos galo storis atitinka siūlo storį, t.y. siūlas audiniuose pilnai uždaro adatos suformuotą angą. | [5 empty] | Siūlo storis USP 0, ilgis 150 cm, 1 apvali, sustiprinta, 1/2 lenktumo, 37 mm ilgio adata. Ilgos rezorbcijos monofilamentinis siūlas iš poli-4-hidroksibutirato, skirtas pilvo chirurgijai. Pilnai rezorbuojasi per 13 mėn. Pirminė siūlo pakuotė yra folijos darinys arba kita saugi metalizuota pakuotė. Chirurginės adatos galo storis atitinka siūlo storį, t.y. siūlas audiniuose pilnai uždaro adatos suformuotą angą. 29 p.d. Monomax kodai, 2 psl., 29 p.d. Monomax techniniai duomenys, Declaration Letter DDP to RCP su vertimu, Statement_Regarding_the_Benefits_of_Small_Diameter_Suture_Needles__1___1761136229595__Certified
29.8. | Siūlo storis USP 0, ilgis 90 (±5) cm, 1 apvali, 1/2 lenktumo, 48-50 mm ilgio adata | 480 | vnt. | 5.6 | 2688 | B.Braun Surgical S.A., Monomax, B0041137
29.8.1. | Ilgos rezorbcijos monofilamentinis siūlas iš poli-4-hidroksibutirato ar jo darinių, skirtas pilvo chirurgijai. Pilnai rezorbuojasi mažiausiai per 12 mėn. Siūlo storis USP 0, siūlas 90 (±5) cm ilgio. 1 adata 48-50 mm ilgio, adatos lenktumas 1/2, adatos tipas – apvali. Pirminė siūlo pakuotė yra folijos darinys arba kita saugi metalizuota pakuotė. Chirurginės adatos galo storis atitinka siūlo storį, t.y. siūlas audiniuose pilnai uždaro adatos suformuotą angą. | [5 empty] | Siūlo storis USP 0, ilgis 90 cm, 1 apvali, 1/2 lenktumo, 48 mm ilgio adata. Ilgos rezorbcijos monofilamentinis siūlas iš poli-4-hidroksibutirato, skirtas pilvo chirurgijai. Pilnai rezorbuojasi per 13 mėn. Pirminė siūlo pakuotė yra folijos darinys arba kita saugi metalizuota pakuotė. Chirurginės adatos galo storis atitinka siūlo storį, t.y. siūlas audiniuose pilnai uždaro adatos suformuotą angą. 29 p.d. Monomax kodai, 3 psl., 29 p.d. Monomax techniniai duomenys, Declaration Letter DDP to RCP su vertimu, Statement_Regarding_the_Benefits_of_Small_Diameter_Suture_Needles__1___1761136229595__Certified
29.9. | Siūlo storis USP 1, ilgis 90 (±5) cm, 1 apvali, 1/2 lenktumo, 48-50 mm ilgio adata | 480 | vnt. | 5.6 | 2688 | B.Braun Surgical S.A., Monomax, B0041138
29.9.1. | Ilgos rezorbcijos monofilamentinis siūlas iš poli-4-hidroksibutirato ar jo darinių, skirtas pilvo chirurgijai. Pilnai rezorbuojasi mažiausiai per 12 mėn. Siūlo storis USP 1, siūlas 90 (±5) cm ilgio. 1 adata 48-50 mm ilgio, adatos lenktumas 1/2, adatos tipas – apvali. Pirminė siūlo pakuotė yra folijos darinys arba kita saugi metalizuota pakuotė. Chirurginės adatos galo storis atitinka siūlo storį, t.y. siūlas audiniuose pilnai uždaro adatos suformuotą angą. | [5 empty] | Siūlo storis USP 1, ilgis 90 cm, 1 apvali, 1/2 lenktumo, 48 mm ilgio adata. Ilgos rezorbcijos monofilamentinis siūlas iš poli-4-hidroksibutirato, skirtas pilvo chirurgijai. Pilnai rezorbuojasi per 13 mėn. Pirminė siūlo pakuotė yra folijos darinys arba kita saugi metalizuota pakuotė. Chirurginės adatos galo storis atitinka siūlo storį, t.y. siūlas audiniuose pilnai uždaro adatos suformuotą angą. 29 p.d. Monomax kodai, 3 psl., 29 p.d. Monomax techniniai duomenys, Declaration Letter DDP to RCP su vertimu, Statement_Regarding_the_Benefits_of_Small_Diameter_Suture_Needles__1___1761136229595__Certified
|  |  |  | Suma be PVM | 31056
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 1552.8
|  |  |  | Suma su PVM | 32608.8

## Subtiekėjai ir priedai (hidden)
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
RŠL-3718-1 2025-10-08 11:19:23