Pirkimo sąlygų 3.4 priedas „Pasiūlymo formos priedas IV pirkimo daliai“

**IV PIRKIMO DALIS „SVARSTYKLĖS"**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Pavadinimas/specifikacija** | **Galia/ Įtampa** | **Matmenys, mm** | **Tiekėjo siūlomų prekių aprašymas**  (prekės pavadinimas, gamintojo/ prekės ženklo pavadinimas, nurodomos konkrečios charakteristikos/informacija patvirtinanti atitikimą nurodytiems reikalavimams) su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateiktą dokumentaciją (failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris) **Pildo tiekėjas** |
| 1 | Platformines svarstyklės: 24mm apšviečiamas LCD indikatorius,  vidinis akumuliatorius, nestabilaus svorio svėrimas, nerūdijančio plieno dangtis, svėrimo riba iki 150 kg., su metrologine patikra, platformos dydis 400x500 mm. | 0,12kW/220V | 400x550x750 |  |
| 2 | Svarstyklės. 25mm apšviečiamas LCD indikatorius; dviguba padala, nerūdijančio plieno dangtis svėrimo riba iki 15 kg. Su metrologine patikra Platformos dydis : 194x240mm | 0,03kW/220V | 195x240x150 |  |

**PASTABOS:**

1. Tiekėjas pasirašydamas šį dokumentą įsipareigoja įvykdyti nurodytus reikalavimus.

2. Tiekėjas pildydamas pasiūlymo techninės charakteristikos lentelėje nurodytus parametrus negali siūlyti perkopijuojant techninėje specifikacijoje nurodyto reikalavimo teksto, o nurodyti siūlomos prekės parametrus.

3. Atkreipiame dėmesį, jog, Pirkėjui kilus pagrįstų abejonių dėl pateikto pasiūlymo, Pirkėjas turi teisę paprašyti tiekėjo pateikti papildomų įrodymų dėl pasiūlymo atitikties, įskaitant ir dėl atitikties tiems techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams, kurie nėra įvardyti šiame dokumente. Pasiūlymai, kuriuose bus nurodyti reikalavimai neatitinkantys techninių specifikacijų, bus atmetami. Tiekėjas gali siūlyti lygiavertes charakteristikas.