Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Adresatas (perkantysis subjektas))

**PASIŪLYMAS**

**DĖL BUITINIŲ ŠALTO VANDENS SKAITIKLIŲ SU RADIO MODULIAIS NUOTOLINIAM RODMENŲ NUSKAITYMUI PIRKIMO**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Nr.** \_\_\_\_\_\_

(Data)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Sudarymo vieta)

1. **INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ**

|  |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės Tiekėjų pavadinimai[[1]](#footnote-1) |  |
| Ūkio subjektų grupės atsakingas partneris *(pildoma, jei Pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė)* |  |
| Tiekėjo adresas (-ai)[[2]](#footnote-2) *(jei skiriasi, taip pat nurodyti ir adresą korespondencijai)* |  |
| Juridinio asmens kodas (-ai)[[3]](#footnote-3) *(tuo atveju, jei Pasiūlymą pateikia fizinis asmuo – verslo pažymėjimo Nr. ar pan.)* |  |
| Tiekėjo PVM mokėtojo kodas (-ai)[[4]](#footnote-4) |  |
| Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas |  |
| Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio kontaktinio asmens vardas, pavardė, mobilaus telefono numeris |  |
| Pasiūlymo pasirašymui Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės partnerio įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos, teisinis atstovavimo pagrindas, pagal kurį asmuo pasirašo[[5]](#footnote-5) *(pildoma jei Pasiūlymą pasirašo įgaliotas asmuo)* |  |
| Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas |  |
| Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos, atstovavimo pagrindas |  |

1. **SUTIKIMAS SU PIRKIMO SĄLYGOMIS**

Pažymime, kad pateikdami savo Pasiūlymą, sutinkame su PĮ ir Pirkimo sąlygose (kaip jos apibrėžtos Bendrosiose pirkimo sąlygose) nustatytomis tolesnėmis Pirkimo procedūromis ir būsimos Sutarties sąlygomis (tiek bendrąja, tiek specialiąja dalimis).

Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visus Pirkimo sąlygų, taip pat Techninės specifikacijos reikalavimus, mūsų Pasiūlymas juos visiškai atitinka ir įsipareigojame jų laikytis vykdydami Sutartį. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių ir Pirkimo objektui bei Sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų. Rengdami Pasiūlymą, atsižvelgėme į darbų saugos ir darbo sąlygų reikalavimus.

**3. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMUS PASITELKTI[[6]](#footnote-6) SUBTIEKĖJUS**

*(pildoma, jei Tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal PĮ 62 str.)*

Tiekėjas kartu su Pasiūlymu **privalo** išviešinti ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, siekdamas atitikti Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus.

* 1. Informacija apie ūkio subjektus, kuriais Tiekėjas remsis, siekdamas atitikti kvalifikacijos reikalavimus:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, pavadinimas, juridinio asmens kodas** /**vardas, pavardė ir individualios veiklos pažymos numeris (jeigu fizinis asmuo)** | **Kvalifikacijos reikalavimų, kuriems atitikti bus naudojami ūkio subjekto pajėgumai, pavadinimas**  ***(nurodyti keliamo reikalavimo punktą/-us ir aprašymą/-us)*** | **Ūkio subjekto numatomų atlikti darbų / numatomų suteikti paslaugų / patiekti prekių aprašymas** |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

**Pastaba.** Kartu su Pasiūlymu pateikiame Tiekėjo ir ūkio subjektų, kurių pajėgumais Tiekėjas remiasi, užpildytus ir pasirašytus EBVPD. Taip pat pateikiame užpildytas ir pasirašytas ūkio subjektų, kurių pajėgumais Tiekėjas remiasi, deklaracijas pagal šio Pasiūlymo formos Priede Nr. 1 pateiktą formą.

3.2. Kvazisubtiekėjai (ketinami įdarbinti specialistai), kurių pajėgumais bus remiamasi Sutarties vykdymo metu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Tiekėjo siūlomų specialistų vardas, pavardė** | **Siūlomo specialisto kvalifikacija** |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

**Pastaba.** Kartu su Pasiūlymu pateikiame Kvazisubtiekėjų (specialistų) užpildytas ir pasirašytas deklaracijas pagal šio Pasiūlymo formos Priede Nr. 2 pateiktą formą.

*(pildoma, jei Tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us) tik vykdant pirkimo sutartį ir jis (jie) yra žinomas (-i) (šiuo atveju Tiekėjas nesiremia subtiekėjo (ų) pajėgumais dėl kvalifikacinių reikalavimų atitikimo).*

* 1. Subtiekėjai, kurie bus pasitelkiami Sutarties vykdymui:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas** /**vardas, pavardė ir individualios veiklos pažymos numeris (jeigu fizinis asmuo)**  *(jei pavadinimas nežinomas, nurodoma „Nežinomas“[[7]](#footnote-7))* | **Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas** |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

**Pastaba:** Subtiekėjų užpildytų ir pasirašytų EBVPD pateikti nereikalaujama. Kartu su Pasiūlymu pateikiame Subtiekėjų užpildytas ir pasirašytas deklaracijas (jeigu jie yra žinomi) pagal šio Pasiūlymo formos Priede Nr. 1 pateiktą formą.

Tuo atveju, jei Tiekėjas ketina remtis Trečiųjų asmenų ištekliais (priemonėmis), Tiekėjas tai turi nurodyti kartu su Pasiūlymu pateikiamame laisvos formos priede. Tiekėjas šiame priede turėtų nurodyti Trečiuosius asmenis, kokiais Trečiųjų asmenų ištekliais (priemonėmis) remiasi, pateikti informaciją apie pasirašytas sutartis, ketinimo protokolus ir pan., kad Sutarties vykdymo laikotarpiu ištekliai (priemonės) jam bus prieinami. Pirkėjas turi teisę patvirtinančius dokumentus apie pasitelkiamus Trečiuosius asmenis arba tokių dokumentų dalį patikrinti prieš nustatydamas Laimėjusį pasiūlymą. Įrodymu nelaikomas vienašalis Tiekėjo patvirtinimas. Trečiųjų asmenų atitiktis dėl pašalinimo pagrindų, kitų kvalifikacijos reikalavimų, EBVPD nėra tikrinama. Tokiu atveju laikoma, kad Tiekėjas pats turi atitinkamą kvalifikaciją, nepriklausomai nuo to kokiais pagrindais (nuosavybės, nuomos ar kitais) naudojasi ar naudosis sutarties vykdymo metu atitinkamas priemones.

**PASIŪLYMO TECHNINĖ INFORMACIJA**

Mes siūlome šią prekę: *(nurodyti Prekės gamintoją, tikslų prekės pavadinimą, kilmės šalį).*

Siūlomų prekių techninių rodiklių reikšmės:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Techniniai rodikliai** | **Reikalaujama reikšmė** | **Atitinka TAIP/NE**  ***Įrašyti konkrečiai siūlomus Prekės atitikimo parametrus*** |
| 1. | Skaitiklių matavimo būdas | Ultragarsinis | <...įrašyti...> |
| 2. | Skaitiklių matavimo terpė | Šaltas, geriamas vanduo | <...įrašyti...> |
| 3. | Skaitiklių pajungimas | Žalvarinis | <...įrašyti...> |
| 4. | Skaitiklių dalys, kontaktuojančios su geriamuoju vandeniu | Turi būti pagamintos iš sveikatai nekenksmingų ir korozijai atsparių medžiagų. | <...įrašyti...> |
| 5. | Skaitiklių montavimas | Horizontaliai ir vertikaliai | <...įrašyti...> |
| 6. | Apsauga nuo išorinio mechaninio, magnetinio ir elektromagnetinio poveikio | Privaloma | <...įrašyti...> |
| 7. | Apsauga nuo apskaitos klastojimo (plombuojami), su galimybe atlikti jų remontą | Privaloma | <...įrašyti...> |
| 8. | Pristatymas su einamųjų metų pirmine metrologine patikra | Privaloma | <...įrašyti...> |
| 9. | Ne mažiau kaip 24 mėn. nemokama kokybės garantija | Privaloma | <...įrašyti...> |
| 10. | Korpuso apsaugos klasė ne mažesnė nei IP67 |  | <...įrašyti...> |
| 11. | Turi turėti integruotą bateriją, kurios tarnavimo laikas ne trumpesnis nei 12 metų arba ne trumpesnis nei 6 metai su galimybe pakeisti bateriją dar 6 metams (du metrologinių patikrų laikotarpių ciklai). | Privaloma | <...įrašyti...> |
| 12. | Ant Skaitiklių turi būti aiškūs ir nenuplaunami užrašai su informacija apie Skaitiklio tipą, gamintoją, pagaminimo metus, metrologinę klasę, pirminės patikros metus, serijinį numerį, montavimo padėtį. | Privaloma | <...įrašyti...> |

**PASIŪLYMO KAINA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil.Nr.** | **Prekės ar paslaugos pavadinimas** | **Vieneto kaina, Eur, be PVM** | **Numatomas įsigyti preliminarus kiekis sutarties galiojimo laikotarpiu** | **Visa kaina, Eur, be PVM (3x4)** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** |
| **BUITINIAI SKAITIKLIAI** | | | | |
| 1. | DN15 | <...įrašyti...> | 100 | <...įrašyti...> |
| **ĮVADINIAI SKAITIKLIAI** | | | | |
| 2. | DN 40 | <...įrašyti...> | 1 | <...įrašyti...> |
| **Bendra kaina, Eur, be PVM** | | | | <...įrašyti...> |
| **PVM Eur** | | | | <...įrašyti...> |
| **Bendra kaina, Eur, su PVM** | | | | <...įrašyti...> |

**Bendra pasiūlymo kaina be PVM - Eur (skaičiais ir žodžiais).**

**Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat PVM, kuris sudaro - Eur (skaičiais ir žodžiais).**

**Bendra pasiūlymo kaina su PVM - Eur (skaičiais ir žodžiais).**

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

**Pastabos:**

1) kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio;

2) tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Teikėjui nereikia mokėti PVM, Teikėjas atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumento puslapių  skaičius | Dokumento konfidencialumas  *(taip / ne)* |
| 1 | *nurodomi pateikiami dokumentai* |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

**Pastaba**. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Pasiūlymas galioja iki datos nurodytos pirkimo dokumentuose.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Parašas) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Vardas ir pavardė) |

1. Jei Pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu, pateikiama informacija apie visus tokios grupės narius. [↑](#footnote-ref-1)
2. Taip pat kaip 1 išnašoje. [↑](#footnote-ref-2)
3. Taip pat kaip 1 išnašoje. [↑](#footnote-ref-3)
4. Taip pat kaip 1 išnašoje. [↑](#footnote-ref-4)
5. Tiekėjas turi nurodyti jo įgalioto asmens pagrindą, pagal kurį jis atstovauja Tiekėjo įmonę (pavyzdžiui, jeigu Tiekėjo įgaliotas asmuo yra ne įmonės vadovas, turėtų būti nurodyta, pagal kokį įgaliojimą tas asmuo atstovauja įmonę). [↑](#footnote-ref-5)
6. *Tiekėjas Pasiūlyme privalo nurodyti, kokius Ūkio subjektus ir Kvazisubtiekėjus jis ketina pasitelkti Kvalifikacijai, nurodyti Trečiuosius asmenis, jei tokie pasitelkiami, ir nurodyti kokiai Sutarties daliai ir kokius Subtiekėjus, jeigu jie yra žinomi, ketina pasitelkti Sutarties vykdymui.*  [↑](#footnote-ref-6)
7. **Jei konkretus Subtiekėjas nėra žinomas Pasiūlymo pateikimo metu, Tiekėjas patvirtina, kad Sutarties vykdymui bus pasitelkiami tik tokie Subtiekėjai, kurie neatitiks nei vienos iš PĮ 58 straipsnio 41 dalyje nustatytų sąlygų.** [↑](#footnote-ref-7)