## Sheet1
2 priedas
Dalies numeris | Pavadinimas | Mato vnt. | Maksimalus kiekis 24 mėn. | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, katalogo (Ref) kodas | Mato vnt. kaina Eur be PVM | Bendra suma Eur be PVM | Bendra suma Eur su PVM
1 | Kintamo kampo plaštakos artrodezinė plokštelė ir sraigtai
1.1 | Kintamo kampo plaštakos artrodezinė plokštelė | vnt. | 10
Plokštelė skirta riešakaulių sintezei, implantuojama iš dorsalinės riešo pusės. Nupjauto kūgio formos su kintamo kampo užrakinamomis kiaurymėmis, tinkančiomis 2 mm skersmens savisriegiams sraigtams. Ploksštelė pagaminta iš titano ar savo fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiavertės medžiagos. Kūgio formos kūne 7-8 kiaurymės, 14-15 mm skersmens.
1.2 | 2 mm skersmens savisriegiai arba savisriegiai užrakinantys sraigtai | vnt. | 70
Pagaminti iš titano ar savo fizikinėnis ir cheminėmis savybėmis lygiavertės medžiagos. Pilno sriegio, sraigto galvutė užsriegta arba neužsriegta, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį, ilgis nuo 8 mm iki 20 mm, ilgėja kas 1-2 mm.
Bendra kaina 1 pirkimo daliai:
2 | Artroskopinė adata
2.1 | Artroskopinė adata | vnt. | 30
Individualiai supakuota, sterili, vienkartinė. Su įpjova šone, siūlo užkabinimui. Pagaminta iš nitinolio ar lygiavertės medžiagos. Turi tikti Ligoninės turimam Arthrex Scorpion multifire instrumentui arba instrumentas teikiamas Ligoninei panaudai.
3 | Pinta siūlinė juosta artroskopijai
3.1 | Pinta siūlinė juosta artroskopijai | vnt. | 500
Individauliai supakuota, sterili, vienkartinė. Pagaminta iš ultra aukštos molekulinės masės polietileno arba ultrauakštos molekulinės masės polietilenas supintas su poliesteriu. Juostos storis 2,1±0,1 mm, galuose siaurėjanti iki #2 storio siūlo. Ilgis ≥90 cm. Spalva mėlyna arba violetinė.
4 | Siūlo mazgo nustumėjas/ siūlo nukirpėjas
4.1 | Siūlo mazgo nustumėjas/ siūlo nukirpėjas | vnt. | 20
Plokščia, plastikine rankena, darbinė dalis tuščiavidurio cilindro formos, į kurį įmontuotas siūlo užfiksavimo mechanizmas, kuris valdomas ant plokščios rankenos įmontuotu atskiru pastūmimu ir laikant mygtuką į šoną atidaro cilindro distaliname gale esantį langą, į kurį įsistato siūlas, paleidus mygtuką siūlas uždaromas instrumento distaliname gale, su galimybe laisvai slankioti siūlą angoje. Kito ant rankenos įmontuoto slankaus mygtuko pagalba siūlas yra nukerpamas.
5 | Artroskopinis siūlo pravedimo/ištraukimo instrumentas
5.1 | Artroskopinis siūlo pravedimo/ištraukimo instrumentas | vnt. | 30
Individualiai supakuotas, sterilus. Paruoštas naudojimui. Darbinė dalis tiesi, lenkta į kairę 16,5-17 laipsnių kampu, lnekta į dešinę 16,5-17 laipsnių kampu, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį. Darbinės griebiančiosios dalies ilgis 12,5±0,5 mm. Skirtas pravesti #2 storio siūlams ar siūlinei juostai per audinius. Instrumento darbinio strypo skersmuo 3,8±0,2 mm.
6 | Vienkartiniai elektrodai pacientą įžeminantys elektrodai
6.1 | Vienkartiniai elektrodai pacientą įžeminantys elektrodai | vnt. | 500
Vienkartiniai, limpantys prie paciento kūno. Elektrodo paviršiaus plotas 84-86 cm2, padalintas, su ekvipotencialiniu žiedu. Tinkantis Erbe Vio elektrochirurginio įrenginio prijungimo kabeliui.
7 | Endosaga menisko šaknies fiksacijai
7.1 | Endosaga menisko šaknies fiksacijai | vnt. | 100
Pagamintas iš titano ar savo fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiavertės medžiagos, apskrita su išgaubta vidine dalimi, turi dvi kiaurymes siūlui ar siūlinei juostai pravesti. Endo sagos skersmuo 10mm± 0,1mm , aukštis ne didesnis nei 3,6mm, kiaurymės skersmuo 2,5mm± 0,1mm.
8 | Sraigtai priekinio kryžminio kelio raiščio sausgyslių transplanto blauzdinei fikasacijai
8.1 | Sraigtai priekinio kryžminio kelio raiščio sausgyslių transplanto blauzdinei fikasacijai | vnt. | 100
Supakuoti individualiai, sterilioje pakuotėje. Besirezorbuojantys kanuliuoti sraigtai. Pagaminti iš nemažiau kaip 74 procentų poli-L-pieno rūgšties (PLLA) ir ne mažiau kaip 24 procentų hidroksiapatito (HA), standartine ir padidinta galvute; reversinė versija. Sraigtų storis nuo 6 mm iki 12 mm, didėja kas 1 mm, sraigtų ilgiai nuo 20 mm iki 35 mm, nuo 2 iki 4 ilgių, proklausomai nuo sraigtų storio.
9 | Lateralinės eilės įkalami peties sąnario inkarai
9.1 | Lateralinės eilės įkalami peties sąnario inkarai | vnt. | 50
Supakuotas individualiai, sterilioje pakuotėje. Inkaras pagamintas iš poli-eter-eter-ketono arba savo fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiavertės medžiagos, 3,0 ±0,1 mm, 3,5 ±0,1 mm, 4,5 ±0,1 mm skersmens inkarai, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį, inkaruojančios dalies ilgis 14-25 mm. Pakuotėje kartu su vienkartiniu instrumentu inkarui įvesti.
10 | Peties sąnarinės lūpos siūlinis inkaras
10.1 | Peties sąnarinės lūpos siūlinis inkaras | vnt. | 20
Supakuotas individualiai, sterilioje pakuotėje, kartu su įvedimo ir implanto nustumimo/fikasavimo instrumentu. Inkarinis siūlas veikiantis išsiplečiančio mazgo principu. Inkarinis siūlas pagamintas iš poliesterio arba savo fizikinėmis ir chemnėmis savybėmis lygiavertės medžiagos 1,8-,19 mm skersmens, su dviems 1# sorio siūlais iš ultra aukštos molekulinės masės polietileno ar savo fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiavertės medžiagos.
11 | Peties sąnario inkariniai implantai mestabilumo fiksacijai
11.1 | Peties sąnario inkariniai implantai mestabilumo fiksacijai | vnt. | 20
Individualiai supakuotas, sterilioje pakuotėje. Inkaras su vienu arba dviem #2 storio ultra aukštos molekulinės masės polietileno ir su pintu poliesterio apvalkalu. Įvedimo būdas - įkalant ir užtraukiant. Pakuotėje kartu su vienkartiniu metalliniu įvedimo instrumentu. Inkaro ištraukimo jėga ne mažiau kaip 410 N. Inkaro skersmuo 1,7-1,8 mm, ilgis 19 ± 2mm.
12 | Inkaras su šakute UCL, CMC, SL operacijoms
12.1 | Inkaras su šakute UCL, CMC, SL operacijoms | vnt. | 85
Individualiai supakuotas, sterilioje pakuotėje. Inkaras pagamintas iš poli-eter-eter-ketono ar savo fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiavertės medžiagos. Inkaras 3,5±0,1 mm x 3,8 ±0,1 mm dydžio, turi šakutės formos kiaurymę, kurios plotis 1-2 mm. Inkaras užrakinamas kaule.
13 | Šeiverio antgalis
13.1 | Šeiverio antgalis | vnt. | 20
Antgalis aštria ilga darbine dalimi, prailginimu, skirtas kaului gręžti artroskopinių operacijų metu; antgalio diametras 1,6-3 mm, ne mažiau kaip 6 skirtingi, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį. Rinkinį sudaro obturatorius, šeiverio grąžtas bei įmova grąžto įvedimui. Antgaliai turi būti techniškai suderinami su "Arthrex" artroskopine įranga.