Skelbiamos apklausos Specialiųjų sąlygų

1 priedas

**NEĮGALIŲJŲ KELTUVO**

**ĮRENGIMO PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

**1. PIRKIMO OBJEKTAS**

1.1. Neįgaliųjų keltuvo įrengimo pirkimas. BVPŽ kodas 45313000-4 .

1.2. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas.

1.3. Pirkimo objekto apimtys. Sutarties galiojimo laikotarpiu planuojamas įsigyti kiekis (apimtis):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Pavadinimas** | **Kiekis (apimtis)** | **Matavimo vnt.** |
| 1. | Neįgaliųjų keltuvo įrengimas | 1 | kompl. |

**2. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS**

2.1. VĮ VMU Nemenčinės regioninio padalinio administraciniuose pastatuose Vilniaus g. 22, Mickūnų mstl., Vilniaus r. numatoma įrengti neįgaliųjų keltuvą vietoje seno netinkamo naudoti, sukuriant šiame pastate palankias sąlygas lankytis žmonėms turintiems negalią.

**3. TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ, KURIUOS TURI ATITIKTI PREKĖS APRAŠYMO BŪDAI**

1. NURODOMAS STANDARTAS, TECHNINIS LIUDIJIMAS AR BENDROSIOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | **Techniniai duomenys** | **Reikalavimai** |
|  | Kėlimo aukštis | 3,18 m |
|  | Kėlimo galia | 250 kg. |
|  | Elektros įvadas | 3F/380V/50Hz |
|  | Kėlimo greitis | ⁓ 0,1 m/s |
|  | Sustojimų skaičius | 2 |
|  | Montavimo vieta | Pastato viduje |
|  | Registracija VDI su techninės būklės tikrinimo ataskaitą | VDI , PPĮ patikros |
|  | Valdymo būdas | Mygtukais ant keltuvo, valdymo pultas abiejose pusėse, iškvietimo mygtukas |
|  | Neįgaliųjų keltuvą įrengti ir priduoti VDI | Iki 2025.03.25 |
|  | Darbams ir mechanizmams suteikiama garantija | Ne mažiau nei 36 mėnesiai |

1. NURODOMI PIRKIMO OBJEKTO SAVYBĖS, FUNKCINIAI REIKALAVIMAI IR NORIMAS REZULTATAS

Neįgaliųjų keltuvas montuojamas atsižvelgus į montuotojo ir įrangos gamintojo rekomendacijas ir technines sąlygas (priedas Nr. 1).

3.3. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4.4 punktuose nustatyto aplinkosauginio principo, kad prekei pagaminti, tiekti ir (ar) naudoti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau elektros energijos ir (ar) naudojama energija iš atsinaujinančių energijos išteklių; prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.